## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2020年应急工程第三批部分设备材料采购 标段划分表
如技术规范书中到货时间与本表中不一致，以本表中到货时间为准
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 |  | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间
90-1 | 35kV及以下电缆 | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15-3x400 | 米 | 3104 | 585.9312 | 限中1个 | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | 米 | 170 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*400 | 米 | 4415 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV冷缩户内缆头 | CLSN-8.7/15-3X400 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV冷缩户外缆头 | CLSW-8.7/15-3X400 | 套 | 24 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 电缆中间接头 | CLSZ-10-3*400 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户内电缆终端头 | CLSN-10-3*400 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户内电缆终端头 | CLSN-10-3*300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户外电缆终端头 | CLSW-10-3*300 | 套 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 户外电缆终端头 | CLSW-10-3*400 | 套 | 25 |  |  | 合同签订后30天
90-2 | 35kV及以下电缆 | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZCYJV22-8.7/15kV-3*70 | 米 | 880 | 435.3273 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 米 | 860 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*300 | m | 3444 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | m | 165 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | m | 4121.5 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 冷缩户内终端头 | CLSN-8.7/15kV-3*70 | 套 | 4 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 冷缩户外终端头 | CLSW-8.7/15kV-3*70 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 冷缩中间缆头 | CLSZ-8.7/15kV-3*70 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户外） | 3×70,户外终端,冷缩，铜 | 套 | 10 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户外） | 3×300,户外终端,冷缩，铜 | 套 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户内） | 3×70,户内终端,冷缩，铜 | 套 | 6 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆终端头（户内） | 3×300,户内终端,冷缩，铜 | 套 | 4 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆中间头 | 3×400,中间头,冷缩，铜 | 套 | 12 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆防爆盒 | 2.4m（金属材质） | 套 | 12 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DT-35 | 只 | 18 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DL-35 | 只 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-50 | 只 | 48 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DL-50 | 只 | 52 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接线端子 | DTL-240 | 只 | 9 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | NLS-8.7/15-3*300 | 套/三相 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | NLS-8.7/15-3*70 | 套/三相 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | WLS-8.7/15-3*300 | 套/三相 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩电缆终端 | WLS-8.7/15-3*70 | 套/三相 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 10kV电缆中间接头 | 冷缩式ZC-YJV22-8.7/15-3×300 | 套/三相 | 7 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆中间头防爆盒 | 详见技术规范书 | 套 | 10 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆中间头 10kV | 3×300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 | 3×300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 | 3×300 | 套 | 1 |  |  | 合同签订后30天
90-3 | 35kV及以下电缆 | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300 | m | 8635.15 | 454.6262 |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆中间头 10kV | 3×300 | 套 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户内型 | 3×300 | 套 | 8 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 冷缩式电缆终端 10kV户外型 | 3×300 | 套 | 4 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电缆中间头防爆盒 | 详见技术规范书 | 套 | 21 |  |  | 合同签订后30天
96 | 10kV架空绝缘导线 | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 导线引线 | JKLYJ-10/150 | 米 | 12 | 217.2184 | ----- | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 避雷器引上线 | JKLYJ-10/150 | 米 | 6 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV架空导线 | JKLYJ-10/240 | 米 | 85260 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV架空导线 | JKLYJ-10/50 | 米 | 334 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV架空导线 | JKLYJ-10/240 | 米 | 23165 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 材料 | 10kV架空导线 | JKLYJ-10/50 | 米 | 427 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘导线 | JKLYJ-10/240 | 米 | 6469 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘导线 | JKLYJ-10/50 | 米 | 60 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘导线 | JKLYJ-10/120 | 米 | 2968 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘导线 | JKLYJ-10/240 | 米 | 2442 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 绝缘导线 | JKLYJ-10/150 | 米 | 1617 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 接地线、避雷器引线 | JKLYJ-10/50 | m | 26 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 高压引线(断路器、避雷器、PT) | JKLYJ-10kV-240 | m | 50 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 铝芯聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLYJ-10/240 | JKLYJ-10/240 | m | 22252 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 铝芯聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLYJ-10/150 | JKLYJ-10/150 | m | 2193 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 赛罕 | 东郊变913桥华线9#杆北支线改造工程 | 材料 | 接地引下线 | BV-35 | 米 | 15 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 材料 | 布电线 | BV-35 | 米 | 255 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 布电线 | BV-35 | 米 | 248 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 导线 | BV-4 | 米 | 15 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 导线 | BV-2.5 | 米 | 6 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | RS485数据线 | 详见技术规范书 | 米 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 网线 | 详见技术规范书 | m | 10 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电源电缆 | BV-4×2.5mm² | m | 10 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 材料 | 通讯线 | RS485线 | m | 10 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电源电缆 | BV-4×2.5mm² | m | 90 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 电源电缆 | BV-16mm2 | m | 30 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 通讯线 | RS485线 | m | 80 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 材料 | 网线 | 详见技术规范书 | m | 40 |  |  | 合同签订后30天
137 | 10kV柱上变压器台成套 | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 沁园变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 跌落式熔断器（含支架） | RW12-12/100A(10A) | 只 | 20 | 614.8276 | ----- | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 玉泉 | 昭君变电站-安保小镇线路工程 | 一次设备 | 跌落式熔断器（含支架） | RW12-12/100A(10A) | 只 | 12 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 跌落式熔断器 | RW13-12/100A 户外式，含安装支架 | 组 | 6 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 跌落式熔断器 | RW-10-100A | 组 | 2 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”攸攸板220千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10kV柱上成套调容调压变压器 | 详见技术规范书 | 套 | 34 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10kV柱上成套调容调压变压器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10kV柱上成套调容调压变压器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 回民 | 呼和浩特市回民区“煤改电”配套供电项目胜利220千伏变电站新建1回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10kV柱上成套调容调压变压器 | 详见技术规范书 | 台 | 1 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 低压综合配电箱 | ZA-II | 个 | 11 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10kV柱上成套调容调压变压器 | 详见技术规范书 | 台 | 3 |  |  | 合同签订后30天
|  | 配网 | 呼和浩特 | 金桥 | 呼和浩特市赛罕区“煤改电”配套供电项目秀水220千伏变电站新建3回10千伏线路送出工程 | 一次设备 | 10kV柱上成套调容调压变压器 | 详见技术规范书 | 台 | 8 |  |  | 合同签订后30天

## 标书费明细
标书费明细
标段 | 标段名称 | 标书费
90-1 | 35kV及以下电缆 | 1000
90-2 | 35kV及以下电缆 | 500
90-3 | 35kV及以下电缆 | 500
96 | 10kV架空绝缘导线 | 500
137 | 10kV柱上变压器台成套 | 1000