## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":93,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）阿拉善供电分公司2024年第二批生产大修材料采购项目-后审
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| H2203 | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2024二批公司大修-输修01/220kV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修阿盟2024二批公司大修-输修01/220KV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修 | 工器具 | 防坠器 | 防坠器 | 只 | 1 |  | 1300 | 480397 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800095938 | 330016108600030
| H2203 | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建09/220kV葡萄墩等7座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建09/220KV葡萄墩等7座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,玻璃钢 | 平方米 | 28.8 |  | 420 | 480397 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999211 | 330016145100010
| H2203 | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建09/220kV葡萄墩等7座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建09/220KV葡萄墩等7座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,不锈钢 | 平方米 | 641.16 |  | 350 | 480397 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999210 | 330016145100020
| H2203 | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建09/220kV葡萄墩等7座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建09/220KV葡萄墩等7座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,铁艺,栅格 | 平方米 | 126.8 |  | 450 | 480397 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801012557 | 330016145100030
| H2203 | 工器具-登高、安全工具（不带电作业） | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建10/110kV伊克尔等6座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建10/110KV伊克尔等6座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,玻璃钢 | 平方米 | 441.75 |  | 420 | 480397 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999211 | 330016145200010
| H2202 | 工器具-登高、安全工具（带电作业） | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 工器具 | 硅胶自融带 | 硅胶自融带 | 卷 | 9 |  | 190 | 1710 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001824 | 330016157900140
| H2102 | 低压电器-照明设备 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 低压电器 | 泛光灯 | 泛光灯,140W,交流 | 套 | 20 |  | 4100 | 82000 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999435 | 330016071500010
| H2089 | 配件-电梯配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 配件 | 电源箱 | 电源箱,通用,通用,交流,通用 | 个 | 1 |  | 4500 | 4500 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801011836 | 330016071500090
| H2045 | 配件-高压试验仪器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 1 |  | 6000 | 162800 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801012109 | 330016049000090
| H2045 | 配件-高压试验仪器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 12 |  | 9800 | 162800 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330016056000020
| H2045 | 配件-高压试验仪器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 4 |  | 9800 | 162800 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330016059300020
| H2022 | 配件-断路器保护配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修11/110kV达来呼布变10kV9106达镇II阿盟2024二批供电大修-配修11/110KV达来呼布变10KV9106达镇II | 配件 | 断路器控制箱 | 断路器控制箱,馈线终端（FTU） | 台 | 1 |  | 8120 | 16240 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801021069 | 330016166700010
| H2022 | 配件-断路器保护配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修12/35kV达镇南变电站10kV9203水源线1阿盟2024二批供电大修-配修12/35KV达镇南变电站10KV9203水源线1 | 配件 | 断路器控制箱 | 断路器控制箱,馈线终端（FTU） | 台 | 1 |  | 8120 | 16240 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801021069 | 330016166800010
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,油封 | 套 | 4 |  | 7800 | 1128778 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801005832 | 330016049000030
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,电机驱动器,SH-32206 | 个 | 4 |  | 6500 | 1128778 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800998026 | 330016049000040
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,动静触头,通用 | 个 | 4 |  | 19200 | 1128778 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999154 | 330016049000050
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,过渡电阻 | 套 | 4 |  | 6000 | 1128778 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801005844 | 330016049000060
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 油枕 | 油枕,通用,波纹管式,35KV,油位盖板 | 个 | 4 |  | 3000 | 1128778 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801012213 | 330016049000070
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,盖板密封垫,通用 | 个 | 21 |  | 2550 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999191 | 330016056000030
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 避震圈 | 避震圈,传动轴配用 | 个 | 84 |  | 785 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801009656 | 330016056000040
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,密封件,通用 | 个 | 21 |  | 10148 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999205 | 330016056000050
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,弧形板,通用 | 个 | 63 |  | 1216 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999197 | 330016056000060
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 有载分接开关电阻引线 | 有载分接开关电阻引线,有载分接开关电阻引线 | 套 | 252 |  | 1850 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801006196 | 330016056000070
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,盖板密封垫,通用 | 个 | 2 |  | 2550 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999191 | 330016059300030
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 避震圈 | 避震圈,传动轴配用 | 个 | 8 |  | 785 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801009656 | 330016059300040
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,密封件,通用 | 个 | 2 |  | 10148 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999205 | 330016059300050
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,弧形板,通用 | 个 | 6 |  | 1216 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999197 | 330016059300060
| H2001 | 配件-变压器配件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 有载分接开关电阻引线 | 有载分接开关电阻引线,有载分接开关电阻引线 | 套 | 24 |  | 1850 | 1128778 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801006196 | 330016059300070
| H1904 | 五金材料-管件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN25 | 个 | 42 |  | 1785 | 82110 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997734 | 330016056000080
| H1904 | 五金材料-管件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN25 | 个 | 4 |  | 1785 | 82110 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997734 | 330016059300080
| H1901 | 五金材料-机械五金 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,密封圈 | 只 | 4 |  | 2000 | 8000 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800065070 | 330016049000020
| H1802 | 燃料化工-化工 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-输修04/35kV354诺曼线耐张杆拉线大修阿盟2024二批供电大修-输修04/35KV354诺曼线耐张杆拉线大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,通用,防腐漆,通用,通用,1KG | 千克 | 61 |  | 30 | 1830 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801013439 | 330016071700050
| H1801 | 燃料化工-燃料 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 1190 |  | 13.4 | 153796 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999147 | 330016049000080
| H1801 | 燃料化工-燃料 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 6000 |  | 21.6 | 153796 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999147 | 330016056000010
| H1801 | 燃料化工-燃料 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 500 |  | 16.5 | 153796 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999147 | 330016059300010
| H1701 | 建筑材料-建材 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建08/110kV松山变电站防静电地板大修阿盟2024二批供电大修-生建08/110KV松山变电站防静电地板大修 | 建筑材料 | 防静电地板 | 防静电地板 | 平方米 | 220 |  | 420 | 92400 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800059426 | 330016142000010
| H1602 | 金属材料-钢材 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 金属材料 | 角钢 | 角钢,镀锌,通用 | 个 | 20 |  | 50 | 76813.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801021155 | 330016071500050
| H1602 | 金属材料-钢材 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建13/110kV诺尔公等2座变电站油池大修阿盟2024二批供电大修-生建13/110KV诺尔公等2座变电站油池大修 | 金属材料 | 钢格栅盖板 | 钢格栅盖板,热浸镀锌,长54CM、宽34CM、高3CM | 平方米 | 176.31 |  | 430 | 76813.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801005676 | 330016145300010
| H1506 | 辅助设备设施-辅助设施 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 辅助设备设施 | 灯杆 | 灯杆 | 根 | 20 |  | 2000 | 40000 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800052610 | 330016071500020
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2024二批公司大修-输修01/220kV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修阿盟2024二批公司大修-输修01/220KV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修 | 装置性材料 | 铁塔防坠落导轨装置 | 铁塔防坠落导轨装置 | 米 | 1734.2 |  | 300 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999041 | 330016108600010
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2024二批公司大修-输修01/220kV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修阿盟2024二批公司大修-输修01/220KV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修 | 装置性材料 | 防坠落转盘 | 防坠落转盘 | 个 | 79 |  | 700 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801006020 | 330016108600020
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 6 |  | 115 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157500160
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 6 |  | 50 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157500170
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ190,-6×70,无要求 | 付 | 6 |  | 50 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800995447 | 330016157500200
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ16,2500mm,双耳 | 根 | 2 |  | 69 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800044106 | 330016157500230
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 2 |  | 207 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157600030
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 2 |  | 662 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157600070
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 1 |  | 115 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157600090
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 1 |  | 50 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157600100
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 2 |  | 207 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157800020
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 2 |  | 662 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157800050
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 2 |  | 460 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016157800080
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 1 |  | 115 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157800140
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 1 |  | 50 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157800150
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 直线双横担 | 直线双横担,HD1-17/8008D=205 | 付 | 9 |  | 468 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999959 | 330016157900050
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 真空断路器支架 | 真空断路器支架,通用,80*8*3000槽钢,BG8-240,M20*160含螺 | 套 | 6 |  | 1044 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002195 | 330016157900060
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,850mm | 付 | 8 |  | 51 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800026449 | 330016157900110
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 6 |  | 115 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157900120
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 6 |  | 50 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157900130
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 6 |  | 662 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157900150
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 6 |  | 207 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157900170
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ18,2500mm,双耳 | 根 | 108 |  | 69 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041781 | 330016157900190
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,标准值,LB | 付 | 57 |  | 48 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997417 | 330016157900200
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修08/110kV诺尔公变电站10kV9103敖包线阿盟2024二批供电大修-配修08/110KV诺尔公变电站10KV9103敖包线 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ16,2500mm,双耳 | 根 | 316 |  | 69 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800044106 | 330016162100040
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修08/110kV诺尔公变电站10kV9103敖包线阿盟2024二批供电大修-配修08/110KV诺尔公变电站10KV9103敖包线 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,标准值,LB | 付 | 158 |  | 50 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997417 | 330016162100090
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修08/110kV诺尔公变电站10kV9103敖包线阿盟2024二批供电大修-配修08/110KV诺尔公变电站10KV9103敖包线 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-190 | 套 | 185 |  | 16 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001899 | 330016162100120
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 2 |  | 662 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016162500050
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 2 |  | 460 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016162500080
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 1 |  | 115 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016162500140
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 1 |  | 50 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016162500150
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 2 |  | 207 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016162500200
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-210 | 套 | 45 |  | 16 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001900 | 330016162700020
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 直线杆顶铁 | 直线杆顶铁,Φ190（-60*6）,镀锌 | 付 | 45 |  | 88 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801004194 | 330016162700030
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 耐张顶架 | 耐张顶架,Φ190×250 | 副 | 3 |  | 88 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801000010 | 330016162700040
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 横担 | 横担,HD1-17/8008,高压直线单横担 | 根 | 45 |  | 230 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997409 | 330016162700070
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 3 |  | 460 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016162700080
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-输修04/35kV354诺曼线耐张杆拉线大修阿盟2024二批供电大修-输修04/35KV354诺曼线耐张杆拉线大修 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ20,3800mm,双耳 | 根 | 112 |  | 175 | 704503 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800031991 | 330016071700030
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-输修04/35kV354诺曼线耐张杆拉线大修阿盟2024二批供电大修-输修04/35KV354诺曼线耐张杆拉线大修 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ18,3100mm,双耳 | 根 | 10 |  | 145 | 704503 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800034096 | 330016071700040
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 6 |  | 207 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157500020
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-210 | 套 | 6 |  | 16 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001900 | 330016157500040
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 6 |  | 662 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157500060
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 6 |  | 460 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016157500090
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修06/35kV苏宏图变电站10kV9102部队线线阿盟2024二批供电大修-配修06/35KV苏宏图变电站10KV9102部队线线 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ16,2500mm,双耳 | 根 | 152 |  | 69 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800044106 | 330016162300040
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修06/35kV苏宏图变电站10kV9102部队线线阿盟2024二批供电大修-配修06/35KV苏宏图变电站10KV9102部队线线 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,标准值,LB | 付 | 76 |  | 48 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997417 | 330016162300090
| H1406 | 装置性材料-铁附件 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修06/35kV苏宏图变电站10kV9102部队线线阿盟2024二批供电大修-配修06/35KV苏宏图变电站10KV9102部队线线 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-190 | 套 | 6 |  | 16 | 704503 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001899 | 330016162300140
| H1102 | 二次设备-测控及在线监测系统 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修11/腾格里供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修11/腾格里供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 54 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801007087 | 330016159900010
| H1102 | 二次设备-测控及在线监测系统 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修10/阿右旗供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修10/阿右旗供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 78 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801007087 | 330016071600010
| H1102 | 二次设备-测控及在线监测系统 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修06/额济纳供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修06/额济纳供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 14 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016165600010
| H1102 | 二次设备-测控及在线监测系统 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修09/乌素图供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修09/乌素图供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 82 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016168200010
| H1102 | 二次设备-测控及在线监测系统 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修08/乌力吉供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修08/乌力吉供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 68 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016171100010
| H1102 | 二次设备-测控及在线监测系统 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修07/巴彦浩特供电分公司配电自动化终端安装加密盒子阿盟2024二批公司大修-配修07/巴彦浩特供电分公司配电自动化终端安装加密盒子 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块 | 个 | 65 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801005463 | 330016175000010
| H1102 | 二次设备-测控及在线监测系统 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修05/吉兰泰供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修05/吉兰泰供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 77 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016141800010

## 蒙电_资格后审（excel） (2)
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":93,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）阿拉善供电分公司2024年第二批生产大修材料采购项目-后审
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 电子加密模块 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修11/腾格里供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修11/腾格里供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 54 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801007087 | 330016159900010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修10/阿右旗供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修10/阿右旗供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 78 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801007087 | 330016071600010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修06/额济纳供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修06/额济纳供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 14 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016165600010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修09/乌素图供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修09/乌素图供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 82 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016168200010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修08/乌力吉供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修08/乌力吉供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 68 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016171100010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修07/巴彦浩特供电分公司配电自动化终端安装加密盒子阿盟2024二批公司大修-配修07/巴彦浩特供电分公司配电自动化终端安装加密盒子 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块 | 个 | 65 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801005463 | 330016175000010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 阿盟2024二批公司大修-配修05/吉兰泰供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大阿盟2024二批公司大修-配修05/吉兰泰供电分公司配电自动化终端安装加密盒子大 | 二次设备 | 电子加密模块 | 电子加密模块,10KV柱上设备FTU,DC24V | 个 | 77 |  | 2920 | 1278960 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801007087 | 330016141800010
| 2 | 围栏、防静电地板、钢格栅盖板 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建08/110kV松山变电站防静电地板大修阿盟2024二批供电大修-生建08/110KV松山变电站防静电地板大修 | 建筑材料 | 防静电地板 | 防静电地板 | 平方米 | 220 |  | 420 | 647310.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800059426 | 330016142000010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建13/110kV诺尔公等2座变电站油池大修阿盟2024二批供电大修-生建13/110KV诺尔公等2座变电站油池大修 | 金属材料 | 钢格栅盖板 | 钢格栅盖板,热浸镀锌,长54CM、宽34CM、高3CM | 平方米 | 176.31 |  | 430 | 647310.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801005676 | 330016145300010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建09/220kV葡萄墩等7座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建09/220KV葡萄墩等7座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,玻璃钢 | 平方米 | 28.8 |  | 420 | 647310.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999211 | 330016145100010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建09/220kV葡萄墩等7座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建09/220KV葡萄墩等7座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,不锈钢 | 平方米 | 641.16 |  | 350 | 647310.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999210 | 330016145100020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建09/220kV葡萄墩等7座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建09/220KV葡萄墩等7座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,铁艺,栅格 | 平方米 | 126.8 |  | 450 | 647310.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801012557 | 330016145100030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟变电管理处 | 阿盟2024二批供电大修-生建10/110kV伊克尔等6座变电站围栏大修阿盟2024二批供电大修-生建10/110KV伊克尔等6座变电站围栏大修 | 工器具 | 围栏 | 围栏,玻璃钢 | 平方米 | 441.75 |  | 420 | 647310.3 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999211 | 330016145200010
| 3 | 配件、五金材料等 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 1 |  | 6000 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801012109 | 330016049000090
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 12 |  | 9800 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330016056000020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 滤油机滤芯 | 滤油机滤芯,通用 | 个 | 4 |  | 9800 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801012109 | 330016059300020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,油封 | 套 | 4 |  | 7800 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801005832 | 330016049000030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,电机驱动器,SH-32206 | 个 | 4 |  | 6500 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800998026 | 330016049000040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,动静触头,通用 | 个 | 4 |  | 19200 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999154 | 330016049000050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 有载分接开关维护材料 | 有载分接开关维护材料,过渡电阻 | 套 | 4 |  | 6000 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801005844 | 330016049000060
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 配件 | 油枕 | 油枕,通用,波纹管式,35KV,油位盖板 | 个 | 4 |  | 3000 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801012213 | 330016049000070
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,盖板密封垫,通用 | 个 | 21 |  | 2550 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999191 | 330016056000030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 避震圈 | 避震圈,传动轴配用 | 个 | 84 |  | 785 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801009656 | 330016056000040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,密封件,通用 | 个 | 21 |  | 10148 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999205 | 330016056000050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,弧形板,通用 | 个 | 63 |  | 1216 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999197 | 330016056000060
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 配件 | 有载分接开关电阻引线 | 有载分接开关电阻引线,有载分接开关电阻引线 | 套 | 252 |  | 1850 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801006196 | 330016056000070
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,盖板密封垫,通用 | 个 | 2 |  | 2550 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999191 | 330016059300030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 避震圈 | 避震圈,传动轴配用 | 个 | 8 |  | 785 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801009656 | 330016059300040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,密封件,通用 | 个 | 2 |  | 10148 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999205 | 330016059300050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 变压器有载调压分接开关 | 变压器有载调压分接开关,弧形板,通用 | 个 | 6 |  | 1216 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999197 | 330016059300060
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 配件 | 有载分接开关电阻引线 | 有载分接开关电阻引线,有载分接开关电阻引线 | 套 | 24 |  | 1850 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801006196 | 330016059300070
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN25 | 个 | 42 |  | 1785 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997734 | 330016056000080
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 五金材料 | 球阀 | 球阀,铜,DN25 | 个 | 4 |  | 1785 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997734 | 330016059300080
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 五金材料 | 密封件 | 密封件,密封圈 | 只 | 4 |  | 2000 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800065070 | 330016049000020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35kV主变有载分接开关吊阿盟2024二批供电大修-变修01/阿右旗供电公司4台35KV主变有载分接开关吊 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 1190 |  | 13.4 | 1535484 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999147 | 330016049000080
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批供电大修-变修02/35kV金沙苑等15座变电站21台主变有载开阿盟2024二批供电大修-变修02/35KV金沙苑等15座变电站21台主变有载开 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 6000 |  | 21.6 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999147 | 330016056000010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 阿盟2024二批公司大修-变修01/35kV布古图变电站2台主变有载开关大修阿盟2024二批公司大修-变修01/35KV布古图变电站2台主变有载开关大修 | 燃料化工 | 变压器油 | 变压器油,45# | 升 | 500 |  | 16.5 | 1535484 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999147 | 330016059300010
| 4 | 灯杆、泛光灯等 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 金属材料 | 角钢 | 角钢,镀锌,通用 | 个 | 20 |  | 50 | 127500 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801021155 | 330016071500050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 辅助设备设施 | 灯杆 | 灯杆 | 根 | 20 |  | 2000 | 127500 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800052610 | 330016071500020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 低压电器 | 泛光灯 | 泛光灯,140W,交流 | 套 | 20 |  | 4100 | 127500 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800999435 | 330016071500010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110kV铁板井变电站站室外照阿盟2024二批供电大修-生建12/阿右旗供电公司110KV铁板井变电站站室外照 | 配件 | 电源箱 | 电源箱,通用,通用,交流,通用 | 个 | 1 |  | 4500 | 127500 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801011836 | 330016071500090
| 6 | 防坠器等 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2024二批公司大修-输修01/220kV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修阿盟2024二批公司大修-输修01/220KV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修 | 工器具 | 防坠器 | 防坠器 | 只 | 1 |  | 1300 | 148723 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800095938 | 330016108600030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2024二批公司大修-输修01/220kV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修阿盟2024二批公司大修-输修01/220KV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修 | 装置性材料 | 铁塔防坠落导轨装置 | 铁塔防坠落导轨装置 | 米 | 1734.2 |  | 300 | 148723 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999041 | 330016108600010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 阿盟2024二批公司大修-输修01/220kV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修阿盟2024二批公司大修-输修01/220KV254陶向线防坠轨道加装杆塔大修 | 装置性材料 | 防坠落转盘 | 防坠落转盘 | 个 | 79 |  | 700 | 148723 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801006020 | 330016108600020
| 5 | 铁附件等 | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 工器具 | 硅胶自融带 | 硅胶自融带 | 卷 | 9 |  | 190 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001824 | 330016157900140
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修11/110kV达来呼布变10kV9106达镇II阿盟2024二批供电大修-配修11/110KV达来呼布变10KV9106达镇II | 配件 | 断路器控制箱 | 断路器控制箱,馈线终端（FTU） | 台 | 1 |  | 8120 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801021069 | 330016166700010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修12/35kV达镇南变电站10kV9203水源线1阿盟2024二批供电大修-配修12/35KV达镇南变电站10KV9203水源线1 | 配件 | 断路器控制箱 | 断路器控制箱,馈线终端（FTU） | 台 | 1 |  | 8120 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801021069 | 330016166800010
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-输修04/35kV354诺曼线耐张杆拉线大修阿盟2024二批供电大修-输修04/35KV354诺曼线耐张杆拉线大修 | 燃料化工 | 油漆 | 油漆,通用,防腐漆,通用,通用,1KG | 千克 | 61 |  | 30 | 576860 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 801013439 | 330016071700050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 6 |  | 115 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157500160
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 6 |  | 50 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157500170
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ190,-6×70,无要求 | 付 | 6 |  | 50 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800995447 | 330016157500200
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ16,2500mm,双耳 | 根 | 2 |  | 69 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800044106 | 330016157500230
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 2 |  | 207 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157600030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 2 |  | 662 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157600070
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 1 |  | 115 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157600090
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修51/35kV乌力吉变电站10kV9103市政线分阿盟2024二批供电大修-配修51/35KV乌力吉变电站10KV9103市政线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 1 |  | 50 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157600100
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 2 |  | 207 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157800020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 2 |  | 662 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157800050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 2 |  | 460 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016157800080
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 1 |  | 115 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157800140
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修49/35kV苏宏图变电站10kV9103边防七连阿盟2024二批供电大修-配修49/35KV苏宏图变电站10KV9103边防七连 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 1 |  | 50 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157800150
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 直线双横担 | 直线双横担,HD1-17/8008D=205 | 付 | 9 |  | 468 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800999959 | 330016157900050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 真空断路器支架 | 真空断路器支架,通用,80*8*3000槽钢,BG8-240,M20*160含螺 | 套 | 6 |  | 1044 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002195 | 330016157900060
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,850mm | 付 | 8 |  | 51 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800026449 | 330016157900110
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 6 |  | 115 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016157900120
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 6 |  | 50 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016157900130
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 6 |  | 662 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157900150
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 6 |  | 207 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157900170
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ18,2500mm,双耳 | 根 | 108 |  | 69 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041781 | 330016157900190
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修07/110kV诺尔公变电站10kV9105白云矿阿盟2024二批供电大修-配修07/110KV诺尔公变电站10KV9105白云矿 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,标准值,LB | 付 | 57 |  | 48 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997417 | 330016157900200
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修08/110kV诺尔公变电站10kV9103敖包线阿盟2024二批供电大修-配修08/110KV诺尔公变电站10KV9103敖包线 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ16,2500mm,双耳 | 根 | 316 |  | 69 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800044106 | 330016162100040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修08/110kV诺尔公变电站10kV9103敖包线阿盟2024二批供电大修-配修08/110KV诺尔公变电站10KV9103敖包线 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,标准值,LB | 付 | 158 |  | 50 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997417 | 330016162100090
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修08/110kV诺尔公变电站10kV9103敖包线阿盟2024二批供电大修-配修08/110KV诺尔公变电站10KV9103敖包线 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-190 | 套 | 185 |  | 16 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001899 | 330016162100120
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 2 |  | 662 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016162500050
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 2 |  | 460 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016162500080
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm | 付 | 1 |  | 115 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800046829 | 330016162500140
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 接地铁 | 接地铁,扁钢,镀锌,—4×40,4000mm | 付 | 1 |  | 50 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800041700 | 330016162500150
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修50/35kV苏宏图变电站10kV9104天石线分阿盟2024二批供电大修-配修50/35KV苏宏图变电站10KV9104天石线分 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 2 |  | 207 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016162500200
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-210 | 套 | 45 |  | 16 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001900 | 330016162700020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 直线杆顶铁 | 直线杆顶铁,Φ190（-60*6）,镀锌 | 付 | 45 |  | 88 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801004194 | 330016162700030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 耐张顶架 | 耐张顶架,Φ190×250 | 副 | 3 |  | 88 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801000010 | 330016162700040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 横担 | 横担,HD1-17/8008,高压直线单横担 | 根 | 45 |  | 230 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997409 | 330016162700070
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修09/110kV诺尔公变电站10kV9102苏木线阿盟2024二批供电大修-配修09/110KV诺尔公变电站10KV9102苏木线 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 3 |  | 460 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016162700080
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-输修04/35kV354诺曼线耐张杆拉线大修阿盟2024二批供电大修-输修04/35KV354诺曼线耐张杆拉线大修 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ20,3800mm,双耳 | 根 | 112 |  | 175 | 576860 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800031991 | 330016071700030
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-输修04/35kV354诺曼线耐张杆拉线大修阿盟2024二批供电大修-输修04/35KV354诺曼线耐张杆拉线大修 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ18,3100mm,双耳 | 根 | 10 |  | 145 | 576860 |  | 20240710 | 施工现场地面交货 | 800034096 | 330016071700040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 设备固定支架 | 设备固定支架,∠75×7,1600mm | 付 | 6 |  | 207 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800025568 | 330016157500020
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-210 | 套 | 6 |  | 16 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001900 | 330016157500040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 隔离开关支架 | 隔离开关支架,单回单侧 | 套 | 6 |  | 662 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997367 | 330016157500060
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修48/35kV和祥变电站10kV9102农灌线断路阿盟2024二批供电大修-配修48/35KV和祥变电站10KV9102农灌线断路 | 装置性材料 | 10KV耐张横担 | 10KV耐张横担,HD3-17/8008D=205 | 付 | 6 |  | 460 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801002147 | 330016157500090
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修06/35kV苏宏图变电站10kV9102部队线线阿盟2024二批供电大修-配修06/35KV苏宏图变电站10KV9102部队线线 | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ16,2500mm,双耳 | 根 | 152 |  | 69 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800044106 | 330016162300040
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修06/35kV苏宏图变电站10kV9102部队线线阿盟2024二批供电大修-配修06/35KV苏宏图变电站10KV9102部队线线 | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,标准值,LB | 付 | 76 |  | 48 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 800997417 | 330016162300090
|  |  | 大修 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 阿盟2024二批供电大修-配修06/35kV苏宏图变电站10kV9102部队线线阿盟2024二批供电大修-配修06/35KV苏宏图变电站10KV9102部队线线 | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U16-190 | 套 | 6 |  | 16 | 576860 |  | 20240710 | 买方指定仓库地面交货 | 801001899 | 330016162300140