公告附表——采购计划表：

| 包件 | 技术规范序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 项目单位 | 子项目 | 采购方式 | 交货日期 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1（110kV油浸有载变压器） | 1 | 3100188489 | 10 | 110kV油浸有载变压器,63MVA,110/10,水平分体 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 376,350.00 | 752,700.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 银河电气科技有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件2（气体绝缘封闭式组合电器） | 2 | 3100188490 | 10 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS）,AC110kV,40kA,内桥J间隔GIS,2 | 详见技术规范 | 间隔 | 7.000 | 68,105.00 | 476,735.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,735.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件3（综自系统扩容等） | 3 | 3100186339 | 20 | 变电站监控系统,AC110kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 85,000.00 | 85,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
|  | 4 | 3100186060 | 10 | 综自系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 112,000.00 | 112,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件4（110kVHGIS组合电器） | 5 | 3100191350 | 10 | 110kVHGIS组合电器,40kA,1CB,2000A,户外 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 281,545.00 | 281,545.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 西安西电开关电气有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,545.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件5（线路保护、智能变电站监控系统） | 6 | 3100186339 | 10 | 线路保护,AC110kV,通用型号,光纤差动保护 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 120,000.00 | 120,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
|  | 7 | 3100186364 | 10 | 智能变电站监控系统,AC110kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 1,124,100.00 | 1,124,100.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 12 | 3100191354 | 10 | 变电站监控系统,AC220kV,,扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 130,000.00 | 130,000.00 | 鄂电工程建设部 | 国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目220千伏接网工程（鄂尔多 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 13 | 3100191351 | 20 | 变电站监控系统,AC220kV,,扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 230,000.00 | 230,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,604,100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件6（变电站监控系统等） | 8 | 3100188277 | 10 | 变电站监控系统,AC220kV,,扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 140,000.00 | 140,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 国电南京自动化股份有限公司 |
|  | 9 | 3100186385 | 20 | 变电站监控系统,AC110kV,,扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 63,000.00 | 63,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特旗农村集体经济绿色产业风水梁镇15MW分散式风电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 10 | 3100186425 | 10 | 综自系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 915,000.00 | 915,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 11 | 3100191719 | 70 | 智能变电站线路保护,保护Ⅱ,AC220kV | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 150,000.00 | 300,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什区丰年（卓越）220千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,418,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件7（变电站监控系统） | 14 | 3100188323 | 10 | 变电站监控系统,AC35kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 751,000.00 | 751,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯乌审旗浩勒报吉35KV变电站增容工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 南京电研电力自动化股份有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件8（SDH板卡、光传输设备等） | 15 | 3100186052 | 10 | SDH板卡,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 47,000.00 | 47,000.00 | 鄂电工程建设部 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 北京力通科源技术有限公司 |
|  | 16 | 3100191353 | 10 | SDH板卡,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 块 | 2.000 | 48,000.00 | 96,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 17 | 3100186101 | 10 | 光传输设备,光口板,STM-4,中兴,622M | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 48,000.00 | 48,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 18 | 3100186383 | 10 | 光传输设备,光接口盘,STM-1,中兴,155M | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 21,000.00 | 42,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特旗农村集体经济绿色产业风水梁镇15MW分散式风电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 19 | 3100191422 | 10 | 光传输设备,光接口盘,OL16*4,通用,2.5G | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区神山110千伏变电站第二电源工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 20 | 3100188520 | 10 | 光传输设备,通用,通用,中兴,STM-64 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 505,000.00 | 505,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 21 | 3100191445 | 10 | 光传输设备,光口板,STM-4,中兴,622M | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 53,000.00 | 53,000.00 | 鄂电工程建设部 | 国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目220千伏接网工程（鄂尔多 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件9（SDH设备、调度IAD等） | 22 | 3100191766 | 10 | SDH设备,10Gb/s,2304*2304VC4,无,无,无,无,63,无 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 627,000.00 | 627,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什区丰年（卓越）220千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司 |
|  | 23 | 3100191539 | 10 | 光传输设备,光口板,STM-4,华为,622M | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 53,000.00 | 53,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 24 | 3100161769 | 20 | IAD,32路 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 33 | 3100188520 | 50 | 软交换系统,调度IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 46,000.00 | 46,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 34 | 3100188520 | 30 | IP电话板,≥32路 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 10,200.00 | 10,200.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 35 | 3100191724 | 40 | 软交换系统,行政IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什区丰年（卓越）220千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件10（PCM设备） | 25 | 3100191445 | 20 | PCM设备,多方向 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 43,000.00 | 86,000.00 | 鄂电工程建设部 | 国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目220千伏接网工程（鄂尔多 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 四川绵阳开泰电子设备有限公司 |
|  | 26 | 3100191353 | 20 | PCM设备,扩容板卡 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 30,000.00 | 60,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 27 | 3100186383 | 20 | PCM设备,扩容板卡 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 43,000.00 | 86,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特旗农村集体经济绿色产业风水梁镇15MW分散式风电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 28 | 3100186052 | 20 | PCM设备,多方向 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 43,000.00 | 43,000.00 | 鄂电工程建设部 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 29 | 3100186101 | 20 | PCM设备,多方向 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 43,000.00 | 86,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件11（IP电话板、软交换系统） | 30 | 3100188520 | 20 | IP电话板,≥32路 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 72,000.00 | 72,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 保定冀澳电力自动化设备有限公司 |
|  | 31 | 3100188520 | 40 | 软交换系统,行政IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 23,000.00 | 23,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 32 | 3100191804 | 10 | 软交换系统,调度IAD | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 125,000.00 | 125,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯康巴什区丰年（卓越）220千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件12（变电站辅助监控系统） | 36 | 3100186364 | 30 | 变电站辅助监控系统,站端视频监控设备 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 146,840.00 | 146,840.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯杭锦旗创业园110千伏变主变增容及二电源工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 北京晨信科技有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件13（安防遥视系统等） | 37 | 3100186425 | 40 | 安防遥视系统 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 271,999.00 | 271,999.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 内蒙古惠强科技有限公司 |
|  | 38 | 3100188279 | 10 | 视频监控系统,系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 80,199.00 | 80,199.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目接网工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
|  | 39 | 3100188324 | 10 | 视频监控系统,系统扩容 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 109,300.00 | 109,300.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯乌审旗浩勒报吉35KV变电站增容工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,498.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件14（接入层交换机） | 40 | 3100188520 | 80 | 接入层交换机,接入层交换机 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 40,000.00 | 40,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区银河110千伏输变电工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 内蒙古华宇智通科技有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件15（智能变电站监控系统） | 41 | 3100191410 | 10 | 智能变电站监控系统,AC220kV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 170,000.00 | 170,000.00 | 鄂电工程建设部 | 鄂尔多斯东胜区神山110千伏变电站第二电源工程 | 单源直接采购 | 2024年7月31日 | 35千伏及以上基建工程 | 许继电气股份有限公司 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,501,618.00 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件2：

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日