## 货物
内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电分公司2024年5月第一批货物采购项目
H1辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 拟采用采购方式 | 交货日期 | 到货地点 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3100189687 | 20 | 800052730 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 210577 | 210577 | 变电管理处 | 薛供2024技改-伊东110kV变电站消火栓系统加装工程 | 询比 | 2024.08.15 | 施工现场地面交货 | 1.供应商为生产制造商或持有厂家授权的代理经销商 2.提供火灾报警系统的第三方出具的合格的检验检测报告 3.提供3C认证 4.提供“交货时提供出厂试验报告及合格证”的承诺书
2 | 3100197882 | 10 | 801012428 | 消防系统,水消防设备 | 套 | 1 | 439310 | 439310 | 变电管理处 | 薛供2024技改-伊东110kV变电站消火栓系统加装工程 | 询比 | 2024.08.15 | 施工现场地面交货
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 649887
H2无纸化办公应用配套设备
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 拟采用采购方式 | 交货日期 | 到货地点 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3600016164 | 10 | 801004512 | 控制系统软件 | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 2023年固定资产零购项目(薛供) | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
2 | 3600016164 | 20 | 800991437 | 应用服务器软件 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 2023年固定资产零购项目(薛供) | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
3 | 3600016164 | 30 | 801004620 | 多媒体集中控制系统软件 | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 2023年固定资产零购项目(薛供) | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
4 | 3600016164 | 40 | 801005270 | 系统软件 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 2023年固定资产零购项目(薛供) | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
5 | 3600016164 | 50 | 801005257 | 管理平台软件 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 2023年固定资产零购项目(薛供) | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
6 | 3600016201 | 10 | 801005128 | 无纸化系统服务器 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 2023年固定资产零购项目(薛供) | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
7 | 3600016201 | 20 | 801004381 | 投屏主机,无线投屏主机 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 2023年固定资产零购项目(薛供) | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
8 | 3700069079 | 10 | 801005130 | 无纸化会议终端 | 套 | 50 | 2500 | 125000 | 薛家湾供电公司数字化部 | 数字化部低值易耗品购置 | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
9 | 3700069079 | 20 | 801005139 | 无线路由器 -设备 | 台 | 3 | 8666 | 25998 | 薛家湾供电公司数字化部 | 数字化部低值易耗品购置 | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 500998
H3监察装置
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 拟采用采购方式 | 交货日期 | 到货地点 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3300162101 | 10 | 801021348 | 监察机框,便携式安全监察装置 | 台 | 100 | 4500 | 450000 | 薛家湾供电公司安全质量监察部 | 便携式安全监察装置补充 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货 | 提供第三方权威机构出具的所投产品的检测检验报告
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 450000
H4装置性材料-金具、铁构件
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 拟采用采购方式 | 交货日期 | 到货地点 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3300160741 | 50 | 801005046 | 线路角铁横担,∠75×6,6300mm,D220,双侧 | 块 | 13 | 1212 | 15756 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛供2024公司大修-110kV唐公塔变电站10kV921准镁线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商须为内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“139标段-线路用标准金具 （用于10kV及以下工程）”合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟);
2 | 3300160741 | 40 | 800048874 | 线路杆顶横担,∠80×8,1900mm,D190,单杆顶,耐张杆顶 | 付 | 41 | 536 | 21976 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛供2024公司大修-110kV唐公塔变电站10kV921准镁线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
3 | 3300160741 | 10 | 800046644 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 261 | 114 | 29754 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛供2024公司大修-110kV唐公塔变电站10kV921准镁线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
4 | 3300160741 | 20 | 800043074 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 294 | 19.2 | 5644.8 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛供2024公司大修-110kV唐公塔变电站10kV921准镁线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
5 | 3300160677 | 50 | 800046644 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 42 | 114 | 4788 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV911北源I回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
6 | 3300160677 | 90 | 800045169 | 电缆接线端子,铝,50mm2,单孔 | 只 | 15 | 10 | 150 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV911北源I回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
7 | 3300160677 | 110 | 800038845 | 半圆抱箍,φ18,D210,U型 | 块 | 3 | 18 | 54 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV911北源I回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
8 | 3300160677 | 120 | 801001861 | 避雷器支架,单回单侧,∠63×6×1500,含螺栓及镀锌角钢,11.3KG | 套 | 5 | 80 | 400 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV911北源I回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
9 | 3300160677 | 130 | 801005046 | 线路角铁横担,∠75×6,6300mm,D220,双侧 | 块 | 3 | 1212 | 3636 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV911北源I回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
10 | 3300160677 | 140 | 801001862 | 接地网,50×5×1500+40×4×24000,镀锌 | 组 | 5 | 730 | 3650 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV911北源I回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
11 | 3300160677 | 150 | 800999305 | 防雷绝缘子,FEG-12/5 | 只 | 18 | 50 | 900 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV911北源I回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
12 | 3300160743 | 10 | 800046536 | 联结金具-直角挂板,ZS-7 | 只 | 10 | 8.3 | 83 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV魏站10kV925魏城线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
13 | 3300160743 | 40 | 800046644 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 30 | 114 | 3420 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV魏站10kV925魏城线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
14 | 3300160743 | 60 | 800064626 | 普通螺栓,M16,100mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 件 | 6 | 72 | 432 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV魏站10kV925魏城线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
15 | 3300160743 | 70 | 801001861 | 避雷器支架,单回单侧,∠63×6×1500,含螺栓及镀锌角钢,11.3KG | 套 | 5 | 80 | 400 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV魏站10kV925魏城线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
16 | 3300160743 | 80 | 800048874 | 线路杆顶横担,∠80×8,1900mm,D190,单杆顶,耐张杆顶 | 付 | 5 | 536 | 2680 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV魏站10kV925魏城线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
17 | 3300160743 | 90 | 801001862 | 接地网,50×5×1500+40×4×24000,镀锌 | 组 | 5 | 730 | 3650 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV魏站10kV925魏城线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
18 | 3300160680 | 10 | 800046645 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 | 付 | 53 | 72 | 3816 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV海站10kV956准大线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
19 | 3300160680 | 20 | 801001862 | 接地网,50×5×1500+40×4×24000,镀锌 | 组 | 16 | 730 | 11680 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV海站10kV956准大线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
20 | 3300160678 | 10 | 800999305 | 防雷绝缘子,FEG-12/5 | 只 | 18 | 50 | 900 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV北山变电站10kV912北源II回线绝缘化整修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
21 | 3300160745 | 10 | 800048874 | 线路杆顶横担,∠80×8,1900mm,D190,单杆顶,耐张杆顶 | 付 | 5 | 536 | 2680 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-35kV西站10kV951西杨线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
22 | 3300160745 | 20 | 801005046 | 线路角铁横担,∠75×6,6300mm,D220,双侧 | 块 | 2 | 1212 | 2424 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-35kV西站10kV951西杨线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
23 | 3300160745 | 30 | 800047758 | 杆顶瓷瓶架,—8×80,不计长度,D190,单杆顶 | 付 | 18 | 72 | 1296 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-35kV西站10kV951西杨线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
24 | 3300160745 | 40 | 801001862 | 接地网,50×5×1500+40×4×24000,镀锌 | 组 | 9 | 730 | 6570 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-35kV西站10kV951西杨线综合大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
25 | 3300161196 | 20 | 800046583 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 51 | 7.7 | 392.7 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV唐公塔变电站10kV914柳青梁线绝缘化大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
26 | 3300161196 | 50 | 800046644 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 | 付 | 51 | 114 | 5814 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV唐公塔变电站10kV914柳青梁线绝缘化大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
27 | 3300161196 | 60 | 800043074 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 30 | 19.2 | 576 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV唐公塔变电站10kV914柳青梁线绝缘化大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
28 | 3300161196 | 80 | 800048874 | 线路杆顶横担,∠80×8,1900mm,D190,单杆顶,耐张杆顶 | 付 | 10 | 536 | 5360 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV唐公塔变电站10kV914柳青梁线绝缘化大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
29 | 3300161196 | 90 | 801005046 | 线路角铁横担,∠75×6,6300mm,D220,双侧 | 块 | 2 | 1212 | 2424 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 薛24自主大修-110kV唐公塔变电站10kV914柳青梁线绝缘化大修工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 买方指定仓库地面交货
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 141306.5
H5电压互感器
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 拟采用采购方式 | 交货日期 | 到货地点 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3100192371 | 70 | 801017365 | 电容式电压互感器,AC110kV,油浸,通用,4,0.5(3P ),TYD110 | 台 | 3 | 30000 | 90000 | 工程建设部 | 薛家湾永胜110千伏变电站2号主变扩建工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货 | 1.供应商需承诺提供内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审第25标段“35kV-220kV电压互感器”,预审第26标段“10kV-35kV干式互感器”合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟);
2 | 3100192318 | 20 | 801019721 | 电磁式电压互感器,AC35kV,干式,4,单相,0.5（3P）,通用 | 台 | 3 | 30000 | 90000 | 工程建设部 | 薛家湾四道柳35千伏变电站2号主变扩建工程 | 询比采购 | 2024.07.31 | 施工现场地面交货
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 180000
H6计量装置轮换工程-线缆、表箱
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 拟采用采购方式 | 交货日期 | 到货地点 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3100195755 | 90 | 801000161 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 千米 | 2.267 | 14000 | 31738 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司大路供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商需承诺提供内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审第126标段“电表箱”合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟); 2.供应商需承诺提供内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审第90标段“35kV及以下电缆”合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟); 3.供应商需承诺提供内蒙古电力(集团)有限责任公司设备材料供应商资格预审第96标段“10kV架空绝缘导线”合格供应商产品(需提供承诺书，格式自拟);
2 | 3100195755 | 60 | 800044396 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,25 | 千米 | 0.084 | 4000 | 336 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司大路供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
3 | 3100195755 | 70 | 800044395 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.04 | 5000 | 200 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司大路供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
4 | 3100195756 | 130 | 801000161 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.954 | 14000 | 13356 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司市区供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
5 | 3100195756 | 140 | 801008193 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 0.036 | 26000 | 936 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司市区供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
6 | 3100195756 | 110 | 801011138 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,2芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 千米 | 3.627 | 4200 | 15233.4 | 薛家湾供电公司-营销服务部 | 薛家湾供电公司市区供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
7 | 3100195756 | 90 | 800044395 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 千米 | 0.32 | 5000 | 1600 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司市区供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
8 | 3100195756 | 100 | 800051478 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50 | 千米 | 0.24 | 6000 | 1440 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司市区供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
9 | 3100195757 | 60 | 801000161 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 千米 | 0.27 | 14000 | 3780 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
10 | 3100195757 | 40 | 800044394 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,16 | 千米 | 9.31 | 3000 | 27930 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
11 | 3100195756 | 10 | 801003956 | 电能表箱, 变台表箱 | 个 | 19 | 800 | 15200 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司市区供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
12 | 3100195757 | 10 | 801003956 | 电能表箱, 变台表箱 | 个 | 7 | 800 | 5600 | 薛家湾供电公司营销服务部 | 薛家湾供电公司准格尔供电分公司2024年计量装置轮换工程 | 询比采购 | 2024-07-31 | 买方指定仓库地面交货
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 117349.4