## H3配件-断路器配件
2024年4月第二批货物采购
H3配件-断路器配件（二次）
序号 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 使用单位 | 子项目 | 拟采用采购方式 | 交货日期 | 到货地点 | 专用资格要求 | 备注
1 | 3300160808 | 10 | 801003772 | 双分线圈 | 个 | 21 | 2350 | 49350 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商为220kV断路器生产制造商提供证明材料
2 | 3300160808 | 20 | 801003774 | 合闸线圈装配 | 套 | 21 | 7887 | 165627 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
3 | 3300160808 | 30 | 801000273 | 储能模块装配 | 套 | 21 | 12570 | 263970 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
4 | 3300160808 | 40 | 800998509 | 辅消材料 | 套 | 7 | 21965 | 153755 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
5 | 3300160808 | 50 | 800998444 | 三通阀,通用性厂家,免拆卸校验,接头 | 个 | 21 | 2600 | 54600 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
6 | 3300160808 | 60 | 801010125 | 断路器温控器 | 个 | 21 | 2800 | 58800 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
7 | 3300160808 | 70 | 800099111 | 压力继电器 | 只 | 21 | 12900 | 270900 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
8 | 3300160808 | 80 | 801000277 | 非全相保护出口继电器 | 个 | 7 | 68000 | 476000 | 薛家湾供电公司修试管理处 | 薛供2024年公司大修-220kV杨四海等变电站220kV7台断路器操动机构解体 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
9 | 3100192371 | 50 | 800001637 | 110kV交流中性点成套装置,环氧树脂,72.5kV,有绝缘子,无避雷器,户外 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 薛家湾供电公司工程建设部 | 薛家湾永胜110千伏变电站2号主变扩建工程 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
10 | 3100196995 | 10 | 801011258 | 高压熔断器,AC10kV, 跌落式, 200A,RW12,复合，负荷型 | 只 | 38 | 187 | 7106 | 薛家湾供电公司市区供电分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗2024年第二批农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二）-鄂尔 | 询比采购 | 2024.08.15 | 买方指定仓库地面交货
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 1545108