公告附表——采购计划表

| 包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 项目单位 | 子项目 | 采购方式 | 交货日期 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1（电力电缆） | 3300160194 | 1020 | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 31,000.00 | 93,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1030 | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 26,500.00 | 79,500.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 20 | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 26,500.00 | 26,500.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 30 | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 31,000.00 | 31,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 630 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,3+1芯,不阻燃,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.200 | 53,000.00 | 10,600.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1040 | 低压电力电缆,YJLY,铝,35,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 3.000 | 18,400.00 | 55,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 620 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.900 | 31,000.00 | 27,900.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 580 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.500 | 125,000.00 | 62,500.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1010 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 2.500 | 63,399.99 | 158,499.98 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1000 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 2.500 | 52,999.99 | 132,499.98 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 30 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.900 | 60,000.00 | 54,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 990 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 52,999.99 | 15,900.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 110 | 控制电缆,YJV,10,4,ZC,23,1KV | 详见技术规范 | 米 | 50.000 | 60.00 | 3,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160449 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.025 | 310,000.00 | 7,750.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 35kV霍洛变电站10kV914根皮庙线综合大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160450 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.030 | 160,000.00 | 4,800.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 35kV纳林希里变电站10kV911昌井渠线综合大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160516 | 60 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.060 | 310,000.00 | 18,600.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 35kV柴登变电站10kV912漫赖线线路综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160532 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.075 | 160,000.00 | 12,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 35kV纳林希里变电站10kV923珠兰敖包线配变台架大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160535 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.600 | 310,000.00 | 186,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 35kV台吉召变电站10kV922壕赖苏线综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160537 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.180 | 160,000.00 | 28,800.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 110kV新街变电站10kV911台格庙线综合大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160561 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.030 | 160,000.00 | 4,800.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 35kV圣元水务变电站10kV912门克庆线综合大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160564 | 30 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.090 | 310,000.00 | 27,900.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 110kV公尼召变电站10kV914冯家渠村线综合大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160562 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.150 | 160,000.00 | 24,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | 220kV札萨克变电站10kV911高原线综合大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160061 | 20 | 金属软连接 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 4500 | 22,500.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160061 | 10 | 金属软连接 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 4500 | 22,500.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160061 | 50 | 金属软连接 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 5000 | 25,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160061 | 60 | 金属软连接 | 详见技术规范 | 套 | 5 | 5000 | 25,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1159749.947 |  |  |  |  |  |  |
| 包件2（成套变台） | 3300160516 | 100 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-4,400KVA,10M,甲式,不含变压器, | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 65,000.00 | 65,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 35kV柴登变电站10kV912漫赖线线路综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160516 | 90 | 10kV柱上变压器台成套设备,ZA-1-CX,50KVA,10M,侧装,不含变压 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 43,000.00 | 86,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 35kV柴登变电站10kV912漫赖线线路综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 151000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件3（铁塔） | 3300160557 | 10 | 铁塔,AC35kV,单回路,角钢,Q355,耐张塔,通用 | 详见技术规范 | 吨 | 3.930 | 8,100.00 | 31,833.00 | 鄂电乌审供电公司 | 4311巴沙线162号终端杆更换铁塔大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 10 | 铁塔,AC110kV,通用,角钢,通用,自立式角钢塔 | 详见技术规范 | 吨 | 3.592 | 8,100.00 | 29,095.20 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160529 | 30 | 铁塔,AC35kV,单回路,角钢,Q355,通用,通用 | 详见技术规范 | 吨 | 13.960 | 8,100.00 | 113,076.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35kV311毛特联络线大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160530 | 30 | 铁塔,AC35kV,单回路,角钢,Q355,通用,通用 | 详见技术规范 | 吨 | 9.717 | 8,100.00 | 78,707.70 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35kV322毛盖图线大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 252711.90 |  |  |  |  |  |  |
| 包件4（电缆附件） | 3300160170 | 400 | 电缆肘型头,10KV,3*185 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 280.00 | 560.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 120 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 30.000 | 150.00 | 4,500.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 680 | 10kV电缆中间接头,3×120,分支接头,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 3.000 | 1,500.00 | 4,500.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 480 | 10kV电缆终端,3×70,设备终端,预制,铝 | 详见技术规范 | 套 | 6.000 | 450.00 | 2,700.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 690 | 10kV电缆中间接头,3×300,分支接头,冷缩,铜铝 | 详见技术规范 | 套 | 3.000 | 1,700.00 | 5,100.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 840 | 10kV电缆中间接头,3×300,分支接头,热缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 6.000 | 1,700.00 | 10,200.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 460 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜铝 | 详见技术规范 | 套 | 6.000 | 450.00 | 2,700.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 470 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜铝 | 详见技术规范 | 套 | 6.000 | 450.00 | 2,700.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 660 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,热缩,铜铝 | 详见技术规范 | 套 | 6.000 | 1,200.00 | 7,200.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 640 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,热缩,铜铝 | 详见技术规范 | 套 | 6.000 | 900.00 | 5,400.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2590 | 35kV电缆终端,1×400,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 3.000 | 3,500.00 | 10,500.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2570 | 35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 3.000 | 3,300.00 | 9,900.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2550 | 35kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 2,700.00 | 5,400.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2580 | 35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铝 | 详见技术规范 | 套 | 3.000 | 3,300.00 | 9,900.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2560 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 3,500.00 | 7,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160516 | 70 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 150.00 | 300.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 35kV柴登变电站10kV912漫赖线线路综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160516 | 80 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 150.00 | 300.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 35kV柴登变电站10kV912漫赖线线路综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160594 | 20 | 110kV电缆终端,1×630,户外终端,复合套管,铜 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 20,340.00 | 61,020.00 | 鄂电输电管理二处 | 110kV国白线安装防鸟伞罩、加装警示牌、电缆终端大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160595 | 10 | 110kV电缆终端,1×400,户外终端,复合套管,铜 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 15,000.00 | 90,000.00 | 鄂电输电管理二处 | 110kV棋都线柔性电缆终端大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 239880.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件5（10kV架空绝缘导线、钢绞线） | 3300160518 | 10 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 详见技术规范 | 千米 | 5.800 | 15,500.00 | 89,900.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 110kV铁西变电站918水厂线大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160517 | 10 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,120/20 | 详见技术规范 | 千米 | 5.800 | 15,500.00 | 89,900.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 110kV铁西变电站10kV铁西开闭所K914王家湾线大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160194 | 400 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 1.800 | 10,924.00 | 19,663.20 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 20 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.500 | 10,000.00 | 5,000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 950 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.400 | 10,000.00 | 4,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 208463.20 |  |  |  |  |  |  |
| 包件6（混凝土电杆 （含三盘品类）） | 3300160176 | 40 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,18m,190mm,G | 详见技术规范 | 根 | 10.000 | 3,500.00 | 35,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160459 | 20 | 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,9m,310mm,P | 详见技术规范 | 根 | 4.000 | 2,870.00 | 11,480.00 | 鄂电乌审供电公司 | 322呼和线对地距离不足大修2024 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160459 | 10 | 锥形水泥杆,非预应力,焊接组装杆,9m,190mm,N | 详见技术规范 | 根 | 4.000 | 2,530.00 | 10,120.00 | 鄂电乌审供电公司 | 322呼和线对地距离不足大修2024 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 56600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件7（绝缘子） | 3300159981 | 460 | 交流支柱绝缘子,通用,瓷,通用,通用,户外,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 20.000 | 70.00 | 1,400.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 470 | 交流支柱绝缘子,通用,瓷,通用,通用,户外,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 60.000 | 10.00 | 600.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2450 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,10kN,磁性,户外 | 详见技术规范 | 只 | 5.000 | 100.00 | 500.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2620 | 耐污盘形悬式瓷绝缘子,XWP-70 | 详见技术规范 | 只 | 180.000 | 40.00 | 7,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 160 | 针式瓷绝缘子,立中2#,220,370 | 详见技术规范 | 只 | 20.000 | 8.00 | 160.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 830 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 详见技术规范 | 只 | 560.000 | 12.50 | 7,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 980 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 详见技术规范 | 只 | 180.000 | 36.00 | 6,480.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 410 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/100,1240,3150 | 详见技术规范 | 只 | 80.000 | 210.00 | 16,800.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2600 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/70,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 150.000 | 101.00 | 15,150.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2610 | 复合横担绝缘子,FS-35 | 详见技术规范 | 只 | 30.000 | 2,160.00 | 64,800.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160458 | 10 | 棒形悬式复合绝缘子,FXBW-35/70,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 105.000 | 101.00 | 10,605.00 | 鄂电乌审供电公司 | 316嘎鲁图线更换复合绝缘子大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 130695.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件8（10kV柱上断路器） | 3300160471 | 10 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,有隔离刀,弹簧,罩式,双PT | 详见技术规范 | 台 | 4.000 | 27,000.00 | 108,000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 10kV光明南开闭站10kVK913广电I线柱上开关大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160528 | 10 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 4.000 | 25,740.00 | 102,960.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35kV盐店变电站10kV912敖包线分界开关大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160542 | 10 | 10kV柜内交流断路器,1250A,31.5kA,真空,手车,户内,固封,弹簧 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 17,256.64 | 17,256.64 | 鄂电达拉特供电公司 | 110kV树林召变电站10kV921镇工线瑞莹小区变维修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160543 | 20 | 箱变断路器,DW17-2500 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 110kV开发区变电站10kV917昌达线东源房地产开发公司2#公用箱变开断设备 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 253216.64 |  |  |  |  |  |  |
| 包件9（隔离开关） | 3300160176 | 190 | 低压隔离开关,HRW2-1000A,带绝缘护套 | 详见技术规范 | 组 | 300.000 | 715.00 | 214,500.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160469 | 100 | 10KV隔离开关,GW9--10/1250A,不带绝缘护套 | 详见技术规范 | 组 | 2.000 | 850.00 | 1,700.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | 35kV新碱柜变电站10kV913碱南线大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160482 | 10 | 35kV三相隔离开关,1600A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地 | 详见技术规范 | 组 | 2.000 | 38,500.00 | 77,000.00 | 鄂电修试管理一处 | 110kV红山变电站10kV电容器隔离开关大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160176 | 180 | 10KV隔离开关,HGW9-12-1000带绝缘罩分相色 | 详见技术规范 | 组 | 15.000 | 930.00 | 13,950.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 900 | 低压隔离开关,HRW2-1000A,带绝缘护套 | 详见技术规范 | 组 | 85.000 | 715.00 | 60,775.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 40 | 低压隔离开关,HDJW-0.5/800 | 详见技术规范 | 组 | 50.000 | 780.00 | 39,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 790 | 10kV单相隔离开关,1250A,10kA,手动双柱立开式,不接地 | 详见技术规范 | 台 | 150.000 | 380.00 | 57,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 463,925.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件10（空开等） | 3300159981 | 180 | 空开,通用,C系列,通用,配对应辅助节点,通用 | 详见技术规范 | 个 | 50.000 | 70.00 | 3,500.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 170 | 空开,通用,C系列,通用,配对应辅助节点,通用 | 详见技术规范 | 个 | 30.000 | 60.00 | 1,800.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 130 | 空开,通用,B系列,单联空开,漏电断路器,通用 | 详见技术规范 | 个 | 50.000 | 100.00 | 5,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 160 | 空开,通用,B系列,通用,配对应辅助节点,通用 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 50.00 | 5,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 300 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相,AC380V,100A,智能式 | 详见技术规范 | 台 | 15.000 | 250.00 | 3,750.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 310 | 塑壳式断路器,通用,通用,四相 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 300.00 | 600.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 290 | 低压开关,塑壳断路器,200A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 65.000 | 285.00 | 18,525.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 280 | 低压开关,塑壳断路器,315A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 45.000 | 485.00 | 21,825.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 710 | 低压开关,漏电保护器,63A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 40.00 | 400.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 700 | 低压开关,漏电保护器,63A,四相 | 详见技术规范 | 个 | 5.000 | 125.00 | 625.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 300 | 低压开关,塑壳断路器,160A,三相 | 详见技术规范 | 个 | 65.000 | 230.00 | 14,950.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 90 | 低压开关,漏电保护器,40A,两相 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 50.00 | 5,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 80975.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件11（避雷器） | 3300160194 | 2900 | 35KV避雷器,HY5WX-51/134 | 详见技术规范 | 只 | 20.000 | 700.00 | 14,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 890 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌,不带绝缘护套,钳位保护器 | 详见技术规范 | 组 | 192.000 | 3,500.00 | 672,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 910 | 跌落式避雷器,HY5WS-17/50,硅橡胶,带绝缘护套 | 详见技术规范 | 组 | 220.000 | 580.00 | 127,600.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 400 | 氧化锌避雷器 | 详见技术规范 | 组 | 27.000 | 500.00 | 13,500.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1300 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,42kV,不带间隙 | 详见技术规范 | 台 | 9.000 | 89.50 | 805.50 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160469 | 30 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌 | 详见技术规范 | 组 | 2.000 | 420.00 | 840.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | 35kV新碱柜变电站10kV913碱南线大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160594 | 10 | 氧化物避雷器,YH10WZ-108/281,三相 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 4,500.00 | 13,500.00 | 鄂电输电管理二处 | 110kV国白线安装防鸟伞罩、加装警示牌、电缆终端大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160595 | 20 | 氧化物避雷器,YH10WZ-108/281,三相 | 详见技术规范 | 个 | 6.000 | 4,500.00 | 27,000.00 | 鄂电输电管理二处 | 110kV棋都线柔性电缆终端大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300159981 | 190 | 低压氧化锌避雷器 | 详见技术规范 | 个 | 30.000 | 50.00 | 1,500.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 650 | 电容器避雷器,电容型,HY5WR-51/134 | 详见技术规范 | 套 | 30.000 | 190.00 | 5,700.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 250 | 电容器避雷器,电容型,HY5WR-51/134 | 详见技术规范 | 套 | 18.000 | 190.00 | 3,420.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 620 | 10KV避雷器,HY5WS-17/50,合成氧化锌 | 详见技术规范 | 组 | 1.000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 鄂电修试管理二处 |  | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 882,865.50 |  |  |  |  |  |  |
| 包件12（钳位保护器） | 3300160466 | 10 | 钳位保护器,10KV | 详见技术规范 | 组 | 18.000 | 3,000.00 | 54,000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 110k西北沟变电站10kV925省道线防雷大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160465 | 10 | 钳位保护器,10KV | 详见技术规范 | 组 | 38.000 | 3,000.00 | 114,000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 110k西北沟变电站10kV924蒲原线防雷大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160464 | 10 | 钳位保护器,10KV | 详见技术规范 | 组 | 40.000 | 3,000.00 | 120,000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | 110k西北沟变电站10kV923成章线防雷大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 288000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件13（防鸟设备） | 3300160117 | 510 | 防鸟设备,通用, 声光驱鸟器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 100.000 | 230.00 | 23,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 330 | 防鸟设备 | 详见技术规范 | 台 | 200.000 | 180.00 | 36,000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194665 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 279.000 | 22.00 | 6,138.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194662 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 311.000 | 22.00 | 6,842.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194625 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 391.000 | 22.00 | 8,602.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194623 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 500.000 | 22.00 | 11,000.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194624 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 443.000 | 22.00 | 9,746.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194629 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,600MM,通用,通用,U型,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 304.000 | 22.00 | 6,688.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194617 | 60 | 防鸟设备 | 详见技术规范 | 台 | 137.000 | 23.00 | 3,151.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194617 | 70 | 防鸟设备 | 详见技术规范 | 台 | 63.000 | 85.00 | 5,355.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194726 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,400MM,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 500.000 | 16.00 | 8,000.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194437 | 50 | 防鸟设备,通用,防鸟针,400MM,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 359.000 | 16.00 | 5,744.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 130266.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件14（标识牌） | 3300160195 | 280 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 245.000 | 57.00 | 13,965.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2540 | 标识牌固定支架,编号牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 69.00 | 13,800.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 240 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 466.000 | 30.00 | 13,980.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 230 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 1,966.000 | 35.00 | 68,810.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 220 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 124.000 | 30.00 | 3,720.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 250 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 960.000 | 15.00 | 14,400.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 60 | 标识牌固定支架,编号牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 180.000 | 80.00 | 14,400.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 290 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 210.000 | 55.00 | 11,550.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 330 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 139.000 | 57.00 | 7,923.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100195097 | 10 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 15.000 | 80.00 | 1,200.00 | 鄂电变电管理二处 | 鄂尔多斯达拉特旗农村集体经济绿色产业风水梁镇15MW分散式风电项目接网工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194726 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 168.000 | 47.00 | 7,896.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194421 | 20 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 36.000 | 69.00 | 2,484.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194421 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 18.000 | 69.00 | 1,242.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194617 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 192.000 | 47.00 | 9,024.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194629 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 38.000 | 47.00 | 1,786.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194662 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 36.000 | 47.00 | 1,692.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194665 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 26.000 | 47.00 | 1,222.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194623 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 58.000 | 47.00 | 2,726.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194624 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 50.000 | 47.00 | 2,350.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194625 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 46.000 | 47.00 | 2,162.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194437 | 40 | 标识牌固定支架 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 47.00 | 4,700.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160194 | 2520 | 标识牌,警示牌,500*400,UV工艺,铝合金 | 详见技术规范 | 面 | 200.000 | 115.00 | 23,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2530 | 标识牌,杆号牌,400MM*320MM,通用,无要求,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 45.00 | 90.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 400 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 1,278.000 | 30.00 | 38,340.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 410 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 1,278.000 | 30.00 | 38,340.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 420 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 320.000 | 30.00 | 9,600.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 430 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 32.000 | 160.00 | 5,120.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 470 | 标识牌,电缆标识牌,通用,通用,无要求,通用,塑料 | 详见技术规范 | 面 | 600.000 | 25.00 | 15,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 240 | 标识牌,警示牌,300MM*240MM,单面热转印标识,无要求,铝合金 | 详见技术规范 | 面 | 40.000 | 5.00 | 200.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1120 | 标识牌,塑料 | 详见技术规范 | 面 | 15.000 | 10.00 | 150.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 250 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 276.000 | 30.00 | 8,280.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 260 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,A,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 210.000 | 25.00 | 5,250.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 270 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 320 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 180.000 | 30.00 | 5,400.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 50 | 标识牌,墙面牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 46.000 | 270.00 | 12,420.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 820 | 标识牌,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 6,000.000 | 35.00 | 210,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 180 | 标识牌,宣传牌,根据实际,亚克力反面印刷,无要求,平方米,通用,亚克力含背板 | 详见技术规范 | 面 | 130.000 | 14.00 | 1,820.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 170 | 标识牌,墙面牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 6.000 | 420.00 | 2,520.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 160 | 标识牌,限高限速牌,350*350,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 10.000 | 240.00 | 2,400.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 150 | 标识牌,变电站门口综合牌,124CM*64CM,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通 | 详见技术规范 | 面 | 6.000 | 850.00 | 5,100.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 140 | 标识牌,相序色带,320*220,UV工艺,高分子UPVC | 详见技术规范 | 面 | 32.000 | 20.00 | 640.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 130 | 标识牌,PVC | 详见技术规范 | 面 | 120.000 | 12.00 | 1,440.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 120 | 标识牌,二次设备标识牌,根据实际,通用,无要求,通用,通用,国标IV类反光膜 | 详见技术规范 | 面 | 200.000 | 5.00 | 1,000.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 110 | 标识牌,通用,300*200,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 面 | 20.000 | 15.00 | 300.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 100 | 标识牌,通用,300*200,铝板覆优质抗氧化国标IV类反光膜,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 面 | 100.000 | 15.00 | 1,500.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 90 | 标识牌,通用,通用,通用,无要求,通用,通用 | 详见技术规范 | 面 | 116.000 | 20.00 | 2,320.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 80 | 标识牌,警示牌,400*150,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 175.000 | 40.00 | 7,000.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 70 | 标识牌,墙面牌,500*400,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 110.000 | 80.00 | 8,800.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 180 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 40.000 | 160.00 | 6,400.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 660 | 标识牌,地埋电缆地桩标识,根据实际,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 200.000 | 9.80 | 1,960.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 190 | 标识牌,PPC | 详见技术规范 | 面 | 15.000 | 4,990.00 | 74,850.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 210 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 60.000 | 50.00 | 3,000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 20 | 标识牌,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 260.000 | 45.00 | 11,700.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 10 | 标识牌,安全标识牌,300*240,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 1,142.000 | 25.00 | 28,550.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 210 | 标识牌,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 10,000.000 | 23.00 | 230,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 250 | 标识牌,二次设备标识牌,根据实际,通用,无要求,通用,通用,国标IV类反光膜 | 详见技术规范 | 面 | 400.000 | 25.00 | 10,000.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 190 | 标识牌,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 115.000 | 8.00 | 920.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 30 | 标识牌,安全标识牌,200*160,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 856.000 | 15.00 | 12,840.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 40 | 标识牌,安全标识牌,250*250,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 430.000 | 20.00 | 8,600.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 460 | 标识牌,磁吸式屏眉,,,无要求,, | 详见技术规范 | 面 | 390.000 | 10.00 | 3,900.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 610 | 标识牌,铝合金 | 详见技术规范 | 面 | 40.000 | 40.00 | 1,600.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 600 | 标识牌,铝合金 | 详见技术规范 | 面 | 200.000 | 40.00 | 8,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 590 | 标识牌,铝合金 | 详见技术规范 | 面 | 40.000 | 100.00 | 4,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2500 | 标识牌,相序牌,350*350,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 150.000 | 51.00 | 7,650.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2510 | 标识牌,杆号牌,400*500,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,搪瓷，角钢支 | 详见技术规范 | 面 | 76.000 | 115.00 | 8,740.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194726 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194726 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 84.000 | 29.00 | 2,436.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 710 | 标识牌,磁吸式屏眉,,,无要求,, | 详见技术规范 | 面 | 30.000 | 20.00 | 600.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 740 | 标识牌,限高限速牌,1.8米*0.6米,通用,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194629 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 19.000 | 29.00 | 551.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194625 | 60 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 23.000 | 29.00 | 667.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194625 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 5.000 | 21.00 | 105.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194625 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194625 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 23.000 | 29.00 | 667.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194623 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 29.000 | 29.00 | 841.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194629 | 60 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 19.000 | 29.00 | 551.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194623 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194623 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 6.000 | 21.00 | 126.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194726 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 21.000 | 21.00 | 441.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 700 | 标识牌,变电站简介,1600*1000,亚克力反面印刷,无要求,通用,亚克力 | 详见技术规范 | 面 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194726 | 80 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 84.000 | 29.00 | 2,436.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 670 | 标识牌,墙面牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,A、B、C(3只1组),块 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 200.00 | 400.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194421 | 10 | 标识牌,塔号牌,500*400,双面热转印标识,高分子UPVC | 详见技术规范 | 面 | 36.000 | 50.00 | 1,800.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194421 | 30 | 标识牌,塔号牌,500*400,双面热转印标识,高分子UPVC | 详见技术规范 | 面 | 18.000 | 50.00 | 900.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194421 | 50 | 标识牌,相序牌,350*300MM,UV工艺,无要求,通用,铝合金 | 详见技术规范 | 面 | 39.000 | 40.00 | 1,560.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194617 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 96.000 | 29.00 | 2,784.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194617 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194617 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 27.000 | 21.00 | 567.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194617 | 50 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 96.000 | 29.00 | 2,784.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗30MW分散式风电项目 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 660 | 标识牌,变电站门口综合牌,2200*1000,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,通用 | 详见技术规范 | 面 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 630 | 标识牌,警示牌,800*600,UV工艺,无要求,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 5.000 | 600.00 | 3,000.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100195047 | 30 | 标识牌,支架牌,800*600,不锈钢材质腐蚀刻工艺,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 300.00 | 600.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100195047 | 20 | 标识牌,支架牌,1240*640,一级膜双层覆膜,无要求,块,通用,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100195047 | 10 | 标识牌,一次设备标识牌,320*220,防紫外线，5年不褪色,无要求,通用,国标 | 详见技术规范 | 面 | 68.000 | 31.00 | 2,108.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194882 | 20 | 标识牌,不锈钢 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 185.00 | 370.00 | 鄂电乌审供电公司 | 鄂尔多斯乌审旗浩勒报吉35KV变电站增容工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194624 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 6.000 | 21.00 | 126.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194624 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194624 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 25.000 | 29.00 | 725.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194623 | 60 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 29.000 | 29.00 | 841.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194624 | 60 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 25.000 | 29.00 | 725.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194662 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 5.000 | 21.00 | 105.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194629 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194662 | 60 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 18.000 | 29.00 | 522.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194665 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 13.000 | 29.00 | 377.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194665 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194665 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 3.000 | 21.00 | 63.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194629 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 4.000 | 21.00 | 84.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194665 | 60 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 13.000 | 29.00 | 377.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194662 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194662 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 18.000 | 29.00 | 522.00 | 鄂电输电管理一处 | 第二批大型风电光伏基地-鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194437 | 10 | 标识牌,编号牌,500MM*400MM,双面防紫外线，5年不褪色,无要求,通用, | 详见技术规范 | 面 | 50.000 | 29.00 | 1,450.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194437 | 20 | 标识牌,双重编号牌,1200MM*800MM,单面热转印标识,A、B、C(3只1 | 详见技术规范 | 面 | 2.000 | 160.00 | 320.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194437 | 30 | 标识牌,相位牌,350*350,双面防紫外线，5年不褪色,A、B、C(3只1组) | 详见技术规范 | 面 | 16.000 | 21.00 | 336.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194437 | 60 | 标识牌,警示牌,500MM*400MM,通用,通用,通用,通用,搪瓷 | 详见技术规范 | 面 | 50.000 | 29.00 | 1,450.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160176 | 400 | 杆号牌（含扎带）,320MM*260MM,2条1.2米长自 | 详见技术规范 | 块 | 8,185.000 | 14.82 | 121,301.70 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1191670.70 |  |  |  |  |  |  |
| 包件15（绝缘横担） | 3300160524 | 10 | 成套绝缘化附件5,三角组合式直线绝缘横担 | 详见技术规范 | 基 | 124.000 | 1,050.00 | 130,200.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35kV蓿亥图变电站10kV912牧业线架空线路绝缘子大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300156671 | 20 | 成套绝缘化附件5,三角组合式直线绝缘横担 | 详见技术规范 | 基 | 82.000 | 1,050.00 | 86,100.00 | 鄂电乌审供电公司 | 35kV巴图湾变电站10kV4914巴五线综合治理大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160525 | 10 | 成套绝缘化附件5,三角组合式直线绝缘横担 | 详见技术规范 | 基 | 209.000 | 1,050.00 | 219,450.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35kV蓿亥图变电站10kV911呼斯梁线架空线路绝缘子大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160520 | 10 | 成套绝缘化附件5,三角组合式直线绝缘横担 | 详见技术规范 | 基 | 99.000 | 1,050.00 | 103,950.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35kV蓿亥图变电站10kV913蓿亥图线架空线路绝缘子大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160521 | 10 | 成套绝缘化附件5,三角组合式直线绝缘横担 | 详见技术规范 | 基 | 94.000 | 1,050.00 | 98,700.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35kV蓿亥图变电站10kV914武大仓线架空线路绝缘子大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160526 | 10 | 成套绝缘化附件5,三角组合式直线绝缘横担 | 详见技术规范 | 基 | 125.000 | 1,050.00 | 131,250.00 | 鄂电达拉特供电公司 | 35kV唐公沟变电站10kV922唐化线综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160194 | 1530 | 绝缘横担,2.0米,分体三角型,10KV,环氧树脂玻璃纤维加高温硫化硅橡胶,刚强 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160516 | 40 | 绝缘横担,1.75米,分体三角型,10KV,环氧树脂玻璃纤维加高温硫化硅橡胶,刚 | 详见技术规范 | 根 | 88.000 | 1,050.00 | 92,400.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | 35kV柴登变电站10kV912漫赖线线路综合大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160512 | 10 | 绝缘横担,1.75米,分体三角型,10KV,环氧树脂玻璃纤维加高温硫化硅橡胶,刚 | 详见技术规范 | 根 | 22.000 | 1,050.00 | 23,100.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 110kV上海庙变电站10kV912电厂线大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 889150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件16（铁附件） | 3300160176 | 220 | 线路角铁横担,∠75×8,1600mm,D190,单侧 | 详见技术规范 | 块 | 200.000 | 90.00 | 18,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 390 | 线路角铁横担,∠63×6,1500mm,D190,单侧 | 详见技术规范 | 块 | 60.000 | 150.00 | 9,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 530 | 线路角铁横担,∠63×6,2000mm,D150,单侧 | 详见技术规范 | 块 | 100.000 | 180.00 | 18,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 810 | 线路杆顶横担,∠63×6,1500mm,D190,单杆顶,直线杆顶 | 详见技术规范 | 付 | 10.000 | 369.00 | 3,690.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 360 | 横担,HD3-19/8008,高压耐张横担 | 详见技术规范 | 根 | 10.000 | 430.00 | 4,300.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 450 | 横担,HD1-17/8008,高压直线单横担 | 详见技术规范 | 根 | 120.000 | 180.00 | 21,600.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 210 | 横担,HD1-17/8008,高压直线单横担 | 详见技术规范 | 根 | 60.000 | 180.00 | 10,800.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 350 | 直线横担 | 详见技术规范 | 根 | 20.000 | 120.00 | 2,400.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 110 | 贴墙横担,2线,0.6M | 详见技术规范 | 根 | 30.000 | 80.00 | 2,400.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 470 | 直线双顶抱箍,Φ200 | 详见技术规范 | 付 | 11.000 | 104.00 | 1,144.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1070 | 单顶抱箍,DDB-200(-6*60) | 详见技术规范 | 块 | 50.000 | 35.00 | 1,750.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 860 | 高压耐张横担,∠80×8×1900-205,普通型 | 详见技术规范 | 根 | 50.000 | 450.00 | 22,500.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 460 | 高压直线横担,HD1-26/8008,单横担,不含配套材料,D=260 | 详见技术规范 | 根 | 19.000 | 203.00 | 3,857.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 150 | U型抱箍,U18-190 | 详见技术规范 | 套 | 20.000 | 22.00 | 440.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2370 | U型抱箍,U16-150 | 详见技术规范 | 套 | 50.000 | 19.00 | 950.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2360 | U型抱箍,U18-190 | 详见技术规范 | 套 | 50.000 | 22.00 | 1,100.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 490 | U型抱箍,U18-210 | 详见技术规范 | 套 | 19.000 | 24.00 | 456.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 910 | 接地网,50×5×1500+40×4×24000,镀锌 | 详见技术规范 | 组 | 50.000 | 180.00 | 9,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 470 | 半圆抱箍,φ18,D190,U型 | 详见技术规范 | 块 | 340.000 | 20.00 | 6,800.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 480 | 半圆抱箍,φ12,D150,普通型 | 详见技术规范 | 块 | 280.000 | 16.00 | 4,480.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1010 | 半圆抱箍,φ18,D190,U型 | 详见技术规范 | 块 | 250.000 | 20.00 | 5,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1480 | 变压器台架,[14,3000mm | 详见技术规范 | 付 | 20.000 | 2,500.00 | 50,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 410 | 杆顶瓷瓶架,∠80×8,不计长度,D190,单杆顶 | 详见技术规范 | 付 | 30.000 | 90.00 | 2,700.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 40 | 杆顶瓷瓶架,∠70×7,375mm,D190,单杆顶 | 详见技术规范 | 付 | 20.000 | 100.00 | 2,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 320 | 拉线棒,φ18,3000mm,双耳 | 详见技术规范 | 根 | 30.000 | 45.00 | 1,350.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1030 | 拉线棒,φ24,2500mm,双耳 | 详见技术规范 | 根 | 60.000 | 32.00 | 1,920.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 730 | 压板,—5×50,460mm,2 | 详见技术规范 | 块 | 20.000 | 10.00 | 200.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2300 | 接地铁,扁钢,镀锌,—6×60,6000mm | 详见技术规范 | 付 | 10.000 | 41.37 | 413.70 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 480 | 抱箍,Φ200,直线单顶抱箍 | 详见技术规范 | 个 | 44.000 | 91.00 | 4,004.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2350 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 详见技术规范 | 付 | 50.000 | 58.05 | 2,902.50 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 410 | 拉线抱箍,Φ150,-8×60,BG8-2-150 | 详见技术规范 | 付 | 210.000 | 38.00 | 7,980.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 340 | 拉线抱箍,通用,LB-210 -6×70,LB | 详见技术规范 | 付 | 10.000 | 58.00 | 580.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 970 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 详见技术规范 | 付 | 50.000 | 42.00 | 2,100.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 490 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 详见技术规范 | 付 | 250.000 | 42.00 | 10,500.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 360 | 普通螺栓,M20,120mm,钢,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 25.000 | 8.00 | 200.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 350 | 普通螺栓,M18,120mm,铁,镀锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 25.000 | 7.00 | 175.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 340 | 普通螺栓,M16,120mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 | 详见技术规范 | 件 | 50.000 | 6.00 | 300.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 500 | 普通螺栓,M12,75mm,不锈钢,无表面处理,配螺母 | 详见技术规范 | 件 | 80.000 | 2.00 | 160.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 320 | 螺母,六角锁紧螺母,M16,不锈钢,镀锌 | 详见技术规范 | 个 | 70,000.000 | 0.35 | 24,500.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2310 | 工业穿钉,Φ16*50 | 详见技术规范 | 根 | 50.000 | 35.50 | 1775.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 261427.20 |  |  |  |  |  |  |
| 包件17（金具等） | 3300160194 | 650 | 接续金具-铜连接管,16mm2 | 详见技术规范 | 支 | 120.000 | 2.00 | 240.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 140 | 接续金具-预绞丝补修条,630全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 360.00 | 1,800.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 130 | 接续金具-预绞丝补修条,400全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 240.00 | 1,200.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 120 | 接续金具-预绞丝补修条,300全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 180.00 | 900.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 110 | 接续金具-预绞丝补修条,240全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 120.00 | 600.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 100 | 接续金具-预绞丝补修条,185全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 78.00 | 390.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 200 | 接续金具-绝缘穿刺线夹,JCB-50-150 | 详见技术规范 | 付 | 50.000 | 13.00 | 650.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 570 | T型线夹-T型线夹,TL-185 | 详见技术规范 | 付 | 9.000 | 120.00 | 1,080.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 580 | 设备线夹-压缩型设备线夹,SY-185/30A | 详见技术规范 | 付 | 9.000 | 100.00 | 900.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 590 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SL-4B | 详见技术规范 | 付 | 9.000 | 120.00 | 1,080.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 1350 | 鳄鱼夹,通用,10MM,全封闭 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 5.00 | 500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 330 | 鳄鱼夹,金属,80MM | 详见技术规范 | 个 | 20.000 | 50.00 | 1,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 360 | 保护金具-间隔棒,通用,通用 | 详见技术规范 | 支 | 20.000 | 3,500.00 | 70,000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 350 | 保护金具-间隔棒,通用,通用 | 详见技术规范 | 支 | 20.000 | 468.00 | 9,360.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 10 | 预绞式悬垂线夹,OPGW可用,铝合金 | 详见技术规范 | 个 | 15.000 | 212.00 | 3,180.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 410 | 验电接地环装置,JDH-50-240 | 详见技术规范 | 只 | 300.000 | 19.23 | 5,769.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 220 | 设备线夹-压缩型设备线夹,SY-185B | 详见技术规范 | 付 | 40.000 | 25.00 | 1,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 310 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 90.000 | 25.00 | 2,250.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 960 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 详见技术规范 | 付 | 50.000 | 25.00 | 1,250.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 500 | 拉线金具-锲型线夹,XN-1 | 详见技术规范 | 付 | 140.000 | 28.00 | 3,920.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 340 | 保护金具-间隔棒,通用,通用 | 详见技术规范 | 支 | 24.000 | 256.00 | 6,144.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 370 | 保护金具-间隔棒,通用,通用 | 详见技术规范 | 支 | 20.000 | 3,000.00 | 60,000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 90 | 接续金具-预绞丝补修条,150全张力导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 78.00 | 390.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 450 | 联结金具-联板,L-1040 | 详见技术规范 | 块 | 80.000 | 26.00 | 2,080.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 430 | 联结金具-调整板,DB-10 | 详见技术规范 | 块 | 42.000 | 20.00 | 840.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2470 | 联结金具-U型挂环,UB-7 | 详见技术规范 | 只 | 50.000 | 7.00 | 350.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 480 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 详见技术规范 | 只 | 80.000 | 12.00 | 960.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2460 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJ-3 | 详见技术规范 | 付 | 50.000 | 36.14 | 1,807.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 490 | 悬垂线夹-带挂板,XGU-5B | 详见技术规范 | 付 | 12.000 | 4,880.00 | 58,560.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 80 | 接续金具-预绞丝补修条,630导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 146.00 | 730.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 70 | 接续金具-预绞丝补修条,400导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 96.00 | 480.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 60 | 接续金具-预绞丝补修条,300导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 88.00 | 440.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 370 | 接续金具-预绞丝补修条,FYB-95/20 | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 25.00 | 25.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 380 | 接续金具-预绞丝补修条,FYB-150/25 | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 30.00 | 60.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 390 | 预绞丝补修条,FYB-185/35 | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 35.00 | 70.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 400 | 接续金具-预绞丝补修条,FYB-240 | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 40.00 | 80.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 410 | 接续金具-预绞丝补修条,JL-95/L | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 55.00 | 55.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 420 | 接续金具-预绞丝补修条,JL-150/L | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 105.00 | 210.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 430 | 接续金具-预绞丝补修条,JL-185/L | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 177.00 | 354.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 30 | 接续金具-预绞丝补修条,150导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 50.00 | 250.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 40 | 接续金具-预绞丝补修条,185导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 66.00 | 330.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 50 | 接续金具-预绞丝补修条,240导线接续条,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 78.00 | 390.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 450 | 接续金具-预绞丝补修条,JL-300/L | 详见技术规范 | 付 | 1.000 | 308.00 | 308.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 440 | 接续金具-预绞丝补修条,JL-240/L | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 228.00 | 456.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160573 | 50 | 联结金具-联板,L-12-70/400, | 详见技术规范 | 块 | 13.000 | 73.68 | 957.84 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 100 | 联结金具-平行挂板,PS-0790 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 11.74 | 35.22 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 60 | 联结金具-延长环,PH-12120 | 详见技术规范 | 只 | 7.000 | 13.33 | 93.31 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 80 | 联结金具-直角挂板,Z-0780 | 详见技术规范 | 只 | 13.000 | 12.21 | 158.73 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 40 | 联结金具-U型挂环,U-1695 | 详见技术规范 | 只 | 7.000 | 9.51 | 66.57 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 30 | 联结金具-U型挂环,U-1290 | 详见技术规范 | 只 | 13.000 | 35.52 | 461.76 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 20 | 联结金具-碗头挂板,WS-0770 | 详见技术规范 | 只 | 13.000 | 10.99 | 142.87 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 70 | 耐张线夹-液压型,NY-150/25 | 详见技术规范 | 付 | 7.000 | 53.55 | 374.85 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160573 | 90 | 悬垂线夹-回转型,XT-4022,通用 | 详见技术规范 | 付 | 3.000 | 102.90 | 308.70 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV阿尔巴斯变电站35kV313乌兰乌素线防洪大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160117 | 270 | 电缆接线端子,铜,16mm2,单孔 | 详见技术规范 | 只 | 200.000 | 4.00 | 800.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 280 | 电缆接线端子,铜镀锡,16mm2,开口 | 详见技术规范 | 只 | 50.000 | 4.00 | 200.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 200 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 2.20 | 220.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 670 | 铜线鼻子,通用,通用,50MM2,通用 | 详见技术规范 | 个 | 120.000 | 12.00 | 1,440.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 210 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 2.50 | 250.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 660 | 铜线鼻子,25MM,通用 | 详见技术规范 | 个 | 180.000 | 6.00 | 1,080.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 520 | 铜线鼻子,25MM,OT-300A（25-70平方） | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 3.40 | 340.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 650 | 铜线鼻子,16MM,多股软铜线 | 详见技术规范 | 个 | 4.000 | 2.00 | 8.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 680 | 铜线鼻子,通用,通用,95MM2,通用 | 详见技术规范 | 个 | 110.000 | 20.00 | 2,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 530 | 铜线鼻子,50MM2,通用 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 12.00 | 1,200.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 190 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 15.00 | 1,500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 180 | 铜线鼻子,50MM2,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 6.50 | 650.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 340 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 20.00 | 2,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 350 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 30.00 | 3,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 640 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 5.00 | 500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 40 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 0.50 | 50.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 30 | 铜线鼻子 | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 0.50 | 50.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 430 | 二眼拉板,40*250 | 详见技术规范 | 个 | 350.000 | 8.00 | 2800.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 263,325.85 |  |  |  |  |  |  |
| 包件18（光缆及光缆金具） | 3300160530 | 20 | OPGW光缆,通用,24芯,G.652,通用,铝包钢 | 详见技术规范 | 千米 | 0.580 | 17,500.00 | 10,150.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35kV322毛盖图线大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160529 | 20 | OPGW光缆,通用,24芯,G.652,通用,铝包钢 | 详见技术规范 | 千米 | 1.160 | 17,500.00 | 20,300.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 35kV311毛特联络线大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160047 | 20 | 光缆接头盒,普通光缆用,96 | 详见技术规范 | 只 | 4.000 | 400.00 | 1,600.00 | 鄂电信息通信处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 840 | 光缆接头盒,ADSS光缆用,24 | 详见技术规范 | 只 | 5.000 | 300.00 | 1,500.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 300 | 光缆金具,普通,光缆线夹带预绞丝 | 详见技术规范 | 付 | 50.000 | 108.00 | 5,400.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 100 | 光缆金具,普通,悬垂金具 | 详见技术规范 | 付 | 5.000 | 12.00 | 60.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 110 | 光缆金具,普通,防振金具 | 详见技术规范 | 付 | 20.000 | 30.00 | 600.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 120 | 光缆金具,普通,耐张金具 | 详见技术规范 | 付 | 10.000 | 55.00 | 550.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 40160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件19（电压互感器、电流互感器） | 3300160437 | 10 | 开关柜内电压互感器,35KV | 详见技术规范 | 台 | 24.000 | 12,500.00 | 300,000.00 | 鄂电修试管理二处 | 220kV马兰花等4座变电站开关柜电压互感器大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160436 | 10 | 开关柜内电压互感器,35KV | 详见技术规范 | 台 | 12.000 | 13,500.00 | 162,000.00 | 鄂电修试管理二处 | 110kV四十里梁等变电站开关柜B类检修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160176 | 1340 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸,0.02μF,4,0.5 | 详见技术规范 | 台 | 9.000 | 21,000.00 | 189,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 520 | 10KV电压互感器,通用,通用,10000/100/220V | 详见技术规范 | 台 | 4.000 | 1,000.00 | 4,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 830 | 10KV电压互感器,0.2 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 5,000.00 | 15,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1790 | 10KV电压互感器,0.2,通用,3 | 详见技术规范 | 台 | 10.000 | 511.00 | 5,110.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 1270 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.2S,750-1500/5,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 260 | 10KV电流互感器,0.2S,3,5P20,0.5级,15/5,LZZBJ9-1 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 6,000.00 | 18,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 1000 | 电流互感器,通用,10KV,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 2.000 | 5,600.00 | 11,200.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 490 | 电流互感器 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 1,700.00 | 1,700.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 480 | 电流互感器 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 4,500.00 | 13,500.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 721010.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件20（熔断器、熔丝） | 3300160194 | 1960 | 高压限流熔断器套管,35KV,卡扣式 | 详见技术规范 | 个 | 60.000 | 340.00 | 20,400.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2290 | 低压熔断器,200A,瓷插 | 详见技术规范 | 件 | 20.000 | 7.35 | 147.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2280 | 低压熔断器,400A,瓷插 | 详见技术规范 | 件 | 20.000 | 7.35 | 147.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2270 | 低压熔断器,600A,瓷插 | 详见技术规范 | 件 | 20.000 | 7.35 | 147.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1180 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A | 详见技术规范 | 只 | 75.000 | 35.00 | 2,625.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1190 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A,RW12,瓷，负荷型 | 详见技术规范 | 只 | 10.000 | 240.00 | 2,400.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 780 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A,RW11/13-10/200 | 详见技术规范 | 只 | 150.000 | 270.00 | 40,500.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 290 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,200A,HRW3-10KV/200A | 详见技术规范 | 只 | 90.000 | 267.00 | 24,030.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 410 | 10KV跌落式熔断器,PRW10-12/200-12.5,1组3个,通用,带绝缘 | 详见技术规范 | 组 | 27.000 | 1,140.00 | 30,780.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 800 | 10KV跌落式熔断器,HRW12-10/200A | 详见技术规范 | 组 | 3.000 | 500.00 | 1,500.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 520 | 10KV跌落式熔断器,HRW12F-12/200A | 详见技术规范 | 组 | 592.000 | 380.00 | 224,960.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 120 | 跌落式熔断器熔管,RW12- 10KV/200A | 详见技术规范 | 支 | 100.000 | 130.00 | 13,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 50 | 跌落式熔断器熔管,RW11- 10KV/200A | 详见技术规范 | 支 | 100.000 | 90.00 | 9,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 880 | 跌落式熔断器熔管,RW11- 10KV/200A | 详见技术规范 | 支 | 270.000 | 90.00 | 24,300.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 440 | 跌落式熔断器熔管,RW12- 10KV/200A | 详见技术规范 | 支 | 10.000 | 130.00 | 1,300.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1180 | 低压熔断器配件,低压保险片,200A | 详见技术规范 | 个 | 1,670.000 | 2.20 | 3,674.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1170 | 低压熔断器配件,低压保险片,250A | 详见技术规范 | 个 | 1,670.000 | 2.40 | 4,008.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1160 | 低压熔断器配件,低压保险片,300A | 详见技术规范 | 个 | 1,770.000 | 2.80 | 4,956.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1120 | 低压熔断器配件,低压保险片,400A | 详见技术规范 | 个 | 1,550.000 | 3.50 | 5,425.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1130 | 低压熔断器配件,低压保险片,150A | 详见技术规范 | 个 | 1,650.000 | 1.90 | 3,135.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1150 | 低压熔断器配件,低压保险片,500A | 详见技术规范 | 个 | 1,370.000 | 3.80 | 5,206.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1140 | 低压熔断器配件,低压保险片,100A | 详见技术规范 | 个 | 1,370.000 | 1.50 | 2,055.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 230 | 熔丝（保险丝）,7.5A | 详见技术规范 | 只 | 500.000 | 4.00 | 2,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1080 | 熔丝（保险丝）,7.5A | 详见技术规范 | 只 | 1,400.000 | 4.00 | 5,600.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1090 | 熔丝（保险丝）,5A | 详见技术规范 | 只 | 1,400.000 | 3.00 | 4,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 310 | 熔丝管,10kV,1A,XRNP1, | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 30.00 | 300.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 560 | 熔丝管,12kV,40A,XRNT, | 详见技术规范 | 个 | 9.000 | 140.00 | 1,260.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 550 | 熔丝管,10kV,20A,XRNT, | 详见技术规范 | 个 | 6.000 | 120.00 | 720.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1100 | 熔丝（保险丝）,15A | 详见技术规范 | 只 | 1,600.000 | 4.80 | 7,680.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1110 | 熔丝（保险丝）,10A | 详见技术规范 | 只 | 1,600.000 | 4.00 | 6,400.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 240 | 熔丝（保险丝）,20A | 详见技术规范 | 只 | 100.000 | 5.00 | 500.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 410 | 保险,XRNP-10/0.5A,通用 | 详见技术规范 | 根 | 21.000 | 28.00 | 588.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 452943.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件21（表箱锁、锁具） | 3300160214 | 50 | 表箱锁,不锈钢表箱锁,60MM | 详见技术规范 | 个 | 20,000.000 | 12.00 | 240,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1920 | 锁具,端子箱门锁 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 30.00 | 90.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1910 | 锁具,端子箱门锁 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 35.00 | 105.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1900 | 锁具,端子箱门锁 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 35.00 | 105.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1890 | 锁具,端子箱门锁 | 详见技术规范 | 个 | 4.000 | 35.00 | 140.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1880 | 锁具,端子箱门锁 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 45.00 | 135.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 650 | 锁具,电锁 | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 14.00 | 2,800.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160061 | 100 | 锁具,磁卡锁 | 详见技术规范 | 个 | 500.000 | 36.80 | 18,400.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160103 | 60 | 锁具,计量箱锁 | 详见技术规范 | 个 | 3,000.000 | 12.00 | 36,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160072 | 30 | 锁具,计量箱锁 | 详见技术规范 | 个 | 5,000.000 | 12.00 | 60,000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 890 | 锁具,端子箱门锁 | 详见技术规范 | 个 | 30.000 | 21.00 | 630.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 358405.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件22（电能终端模块、电能表通讯模块） | 3300156049 | 100 | 电能终端模块,公变终端下行模块 | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160214 | 20 | 电能终端模块,公变终端下行模块 | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160059 | 10 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160020 | 60 | 电能终端模块,公变终端下行模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 37.000 | 270.00 | 9,990.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160074 | 50 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 270.00 | 54,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160072 | 90 | 电能终端模块,公变终端下行模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160034 | 10 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 50.000 | 270.00 | 13,500.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160020 | 10 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160214 | 10 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 270.00 | 54,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160103 | 20 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 270.00 | 27,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160072 | 80 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 270.00 | 54,000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160059 | 20 | 电能终端模块,公变终端下行模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160103 | 30 | 电能终端模块,公变终端下行模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160000 | 20 | 电能终端模块,终端上行模块（4G） | 详见技术规范 | 个 | 120.000 | 270.00 | 32,400.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160034 | 80 | 电能终端模块,公变终端下行模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160074 | 60 | 电能终端模块,公变终端下行模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 270.00 | 2,700.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160034 | 60 | 电能表模块,三相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 50.000 | 80.00 | 4,000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160034 | 50 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 60.00 | 12,000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160021 | 110 | 电能表模块,三相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 80.00 | 8,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160021 | 100 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 60.00 | 6,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160214 | 40 | 电能表模块,三相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 1,000.000 | 80.00 | 80,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160020 | 40 | 电能表模块,三相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 80.00 | 16,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160020 | 30 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 60.00 | 12,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160103 | 50 | 电能表模块,三相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 80.00 | 16,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300156049 | 110 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 60.00 | 12,000.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160000 | 10 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 300.000 | 60.00 | 18,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300156049 | 120 | 电能表模块,三相电能表通讯模块 | 详见技术规范 | 个 | 50.000 | 80.00 | 4,000.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160059 | 30 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 700.000 | 60.00 | 42,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160074 | 70 | 电能表模块,三相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 300.000 | 80.00 | 24,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160103 | 40 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 800.000 | 60.00 | 48,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160214 | 30 | 电能表模块,单相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 500.000 | 60.00 | 30,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160059 | 40 | 电能表模块,三相电能表通讯模块（HPLC） | 详见技术规范 | 个 | 100.000 | 80.00 | 8,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 609190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件23（绝缘护罩） | 3300160194 | 2220 | 耐张线夹护套,-3 | 详见技术规范 | 套 | 40.000 | 8.85 | 354.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 530 | 直线杆导线绝缘护套,1.6M,通用,3个/套,直线杆绝缘子与导线一体式 | 详见技术规范 | 套 | 2,000.000 | 96.00 | 192,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 740 | 拉线护套,￠200上1500MM下1200MM | 详见技术规范 | 个 | 20.000 | 180.00 | 3,600.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2210 | 直线杆导线绝缘护套,1.6M,<240MM | 详见技术规范 | 套 | 50.000 | 156.00 | 7,800.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 690 | 绝缘护罩,接线柱绝缘护罩 | 详见技术规范 | 只 | 100.000 | 5.00 | 500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 380 | 绝缘护罩,柱上断路器绝缘护罩 | 详见技术规范 | 只 | 100.000 | 50.00 | 5,000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 80 | 绝缘护罩,高压隔离开关绝缘罩 | 详见技术规范 | 只 | 120.000 | 40.00 | 4,800.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 850 | 绝缘护罩,针式绝缘子护罩 | 详见技术规范 | 只 | 960.000 | 65.00 | 62,400.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 390 | 绝缘护罩,高压隔离开关绝缘罩 | 详见技术规范 | 只 | 30.000 | 35.00 | 1,050.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160468 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1,563.000 | 33.00 | 51,579.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV新卡汗变电站912格蛇线防鸟大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160492 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 909.000 | 33.00 | 29,997.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV公其日嘎变10kV912东深井线绝缘化大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160491 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 735.000 | 33.00 | 24,255.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 查布110kV变电站10kV923哈图线综合治理大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160480 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 777.000 | 33.00 | 25,641.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV乌兰乌素变电站10kV913田盖素防鸟大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160479 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1,707.000 | 33.00 | 56,331.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 布隆35kV变电站10kV915布新线综合治理大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160478 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1,230.000 | 33.00 | 40,590.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV新卡汉变电站10kV914新南线防鸟大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160477 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 285.000 | 33.00 | 9,405.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV乌兰乌素变电站10kV914呼吉线防鸟大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160476 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 519.000 | 33.00 | 17,127.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV赛乌素变电站10kV912查布线防鸟大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160473 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 441.000 | 33.00 | 14,553.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV新召变电站911新伊线综合大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160475 | 10 | 绝缘护罩,屏蔽罩，通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1,260.000 | 33.00 | 41,580.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 110kV库计变电站10kV924伊肯达来线防鸟柱上设备大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 588562.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件24（带电安全工器具） | 3300160194 | 1460 | 绝缘服,10KV,通用,通用,YS124-06-03 | 详见技术规范 | 套 | 5.000 | 3,500.00 | 17,500.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 10 | 绝缘蚕丝绳（带电作业）,高强度绝缘保护绳,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 根 | 3.000 | 2,350.00 | 7,050.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1410 | 射枪式绝缘操作杆,10KV,145CM,C4030294A | 详见技术规范 | 根 | 3.000 | 5,850.00 | 17,550.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 230 | 铝合金挂线梯头（带电作业）,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 3,500.00 | 3,500.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 220 | 铝合金挂线梯头（带电作业）,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 3,150.00 | 3,150.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 190 | 绝缘软梯（带电作业）,25米轻 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 18,000.00 | 36,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 50 | 绝缘拉棒（带电作业）,通用 | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 2,800.00 | 5,600.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1440 | 操作杆（带电作业）,CZG-220 | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 45,342.00 | 90,684.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1450 | 绝缘服,20KV,通用,冬季 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 4,300.00 | 8,600.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 250 | 绝缘毯,YS435-02-02,带电作业,电杆包毯,410*8000MM | 详见技术规范 | 张 | 6.000 | 2,354.00 | 14,124.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 240 | 绝缘毯,YS435-01-01,带电作业,电杆包毯,通用 | 详见技术规范 | 张 | 6.000 | 1,650.00 | 9,900.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 100 | 绝缘绳,蚕丝绝缘绳 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 18,000.00 | 18,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1570 | 绝缘绳,蚕丝绝缘绳,2MM,100M | 详见技术规范 | 根 | 4.000 | 465.00 | 1,860.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 110 | 绝缘绳,防潮蚕丝绳,12MM,200M | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 120 | 绝缘绳,防潮蚕丝绳,14MM,200M | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 30,000.00 | 30,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 130 | 绝缘绳,防潮蚕丝绳,16MM,200M | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 39,200.00 | 39,200.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 140 | 绝缘绳,防潮蚕丝绳,18MM,200M | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 40,000.00 | 40,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 150 | 绝缘绳,蚕丝绝缘绳 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 43,600.00 | 43,600.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1580 | 绝缘绳,蚕丝绝缘绳,8MM,50M | 详见技术规范 | 根 | 4.000 | 900.00 | 3,600.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 780 | 导线遮蔽罩,YS306-04-01 | 详见技术规范 | 根 | 12.000 | 1,150.00 | 13,800.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1470 | 导线遮蔽罩,YS306-04-01 | 详见技术规范 | 根 | 8.000 | 1,300.00 | 10,400.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1640 | 导线遮蔽罩,C4060181GA,通用,硬质,10KV,1.5M,1.8KG | 详见技术规范 | 根 | 4.000 | 4,317.00 | 17,268.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 456386.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件25（安全工器具） | 3300160194 | 1600 | 绝缘滑轮,1T | 详见技术规范 | 只 | 8.000 | 190.00 | 1,520.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1480 | 绝缘滑轮 | 详见技术规范 | 只 | 4.000 | 150.00 | 600.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 400 | 组合绝缘杆 | 详见技术规范 | 根 | 3.000 | 300.00 | 900.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 70 | 伸缩式绝缘杆 | 详见技术规范 | 根 | 2.000 | 1,800.00 | 3,600.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 240 | 引流线 | 详见技术规范 | 条 | 200.000 | 720.00 | 144,000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 250 | 引流线 | 详见技术规范 | 条 | 400.000 | 820.00 | 328,000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2760 | 绝缘夹钳 | 详见技术规范 | 只 | 2.000 | 900.00 | 1,800.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 940 | 绝缘夹钳 | 详见技术规范 | 只 | 10.000 | 16.00 | 160.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1590 | 操作杆,AC330kV,4节,6m | 详见技术规范 | 根 | 4.000 | 3,500.00 | 14,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 230 | 绝缘垫,10kV | 详见技术规范 | 块 | 6.000 | 1,887.00 | 11,322.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1670 | 拉闸杆,10KV,3,通用,通用,通用型 | 详见技术规范 | 组 | 2.000 | 75.00 | 150.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1710 | 绝缘挂钩, 通用,通用, 通用 | 详见技术规范 | 个 | 12.000 | 1,200.00 | 14,400.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1510 | 绝缘挂钩,10-005,环氧树脂 | 详见技术规范 | 个 | 6.000 | 474.00 | 2,844.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 90 | 绝缘绳套,蚕丝绳套 | 详见技术规范 | 个 | 15.000 | 350.00 | 5,250.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 60 | 绝缘托瓶架,220KV,防潮,ZFTPJ220 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 110 | 绝缘垫,35kV,5400×1000×5 | 详见技术规范 | 块 | 5.000 | 910.00 | 4,550.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2140 | 绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,10kV,宽1.2M，长10米 | 详见技术规范 | 块 | 10.000 | 500.00 | 5,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 270 | 绝缘垫,10kV | 详见技术规范 | 块 | 4.000 | 440.00 | 1,760.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194849 | 830 | 操作杆,AC35kV,3节,4.5m | 详见技术规范 | 根 | 2.000 | 350.00 | 700.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 70 | 操作杆,防雨,AC10kV,3节,3m | 详见技术规范 | 根 | 2.000 | 350.00 | 700.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194850 | 10 | 绝缘手套,35kV | 详见技术规范 | 付 | 2.000 | 300.00 | 600.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 760 | 绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,10kV,宽1.2M，长10米 | 详见技术规范 | 块 | 2.000 | 1,000.00 | 2,000.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 750 | 绝缘垫,5MM,绝缘胶垫,绿色,白色“在此工作”,通用,800MM*800MM | 详见技术规范 | 块 | 8.000 | 50.00 | 400.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194850 | 20 | 防电弧服 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 500.00 | 1,000.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯乌兰现代农牧科创园建设项目35千伏供电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 820 | 验电器,AC35kV,GDYⅡ-35kV,防雨型 | 详见技术规范 | 只 | 2.000 | 120.00 | 240.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 40 | 验电器,AC10kV,GDYⅡ-10kV,防雨型 | 详见技术规范 | 只 | 2.000 | 100.00 | 200.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160176 | 820 | 高压绝缘测高杆,伸缩性,15米 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 590.00 | 590.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1140 | 马甲,橙色,荧光纯棉布,工作负责人 | 详见技术规范 | 件 | 4.000 | 50.00 | 200.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1150 | 马甲,黄色,荧光纯棉布,专责监护人 | 详见技术规范 | 件 | 4.000 | 50.00 | 200.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1650 | 安全带,通用,通用,通用,单腰带式 | 详见技术规范 | 付 | 8.000 | 1,440.00 | 11,520.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2690 | 安全绳,32mm,15米带双钩 | 详见技术规范 | 根 | 4.000 | 184.00 | 736.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194882 | 40 | 接地线（棒）,AC110kV,变电,35 | 详见技术规范 | 副 | 2.000 | 510.00 | 1,020.00 | 鄂电乌审供电公司 | 鄂尔多斯乌审旗浩勒报吉35KV变电站增容工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194853 | 10 | 接地线（棒）,双舌弹簧压紧式,3,5米,1.5米,黄绿相间,多股软铜线,5米 | 详见技术规范 | 副 | 2.000 | 700.00 | 1,400.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 60 | 绝缘靴,半筒,35KV | 详见技术规范 | 双 | 2.000 | 300.00 | 600.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 160 | 绝缘凳,绝缘高低凳,1.5M,0.5M*0.3M | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 600.00 | 600.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100195047 | 160 | 接地线绕线架,110KV | 详见技术规范 | 组 | 12.000 | 188.00 | 2,256.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160039 | 210 | 接地线,黄绿双色,通用,通用,通用, 通用,通用 | 详见技术规范 | 米 | 200.000 | 91.00 | 18,200.00 | 鄂电修试管理二处 |  | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194849 | 30 | 接地线（棒）,AC10kV,变电 | 详见技术规范 | 副 | 5.000 | 500.00 | 2,500.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160195 | 170 | 跟头滑车（带电作业）,通用 | 详见技术规范 | 个 | 5.000 | 1,150.00 | 5,750.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194849 | 20 | 智能安全工器具柜 | 详见技术规范 | 个 | 4.000 | 3,000.00 | 12,000.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160194 | 1660 | 安全工具箱 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 3,154.00 | 9,462.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1100 | 安全工具箱 | 详见技术规范 | 个 | 4.000 | 800.00 | 3,200.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1450 | 安全工具箱 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 800.00 | 1,600.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160195 | 80 | 后备保护绳,通用,通用,差速保护器,通用 | 详见技术规范 | 条 | 4.000 | 1,000.00 | 4,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1130 | 警示带,50M,红色 | 详见技术规范 | 条 | 5.000 | 65.00 | 325.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194849 | 720 | 警示带,100M,红色 | 详见技术规范 | 条 | 4.000 | 50.00 | 200.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100195047 | 190 | 安全围栏地桩,金属制品 | 详见技术规范 | 个 | 500.000 | 20.00 | 10,000.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯乌审旗达镇110千伏变电站主变增容工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 50 | 安全帽,ABS工程塑料,绝缘,黄 | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 35.00 | 350.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160176 | 550 | 立式围栏,伸缩,伸缩型 | 详见技术规范 | 米 | 20.000 | 200.00 | 4,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194849 | 180 | 围栏杆,120CM,伞状支架型,四角支撑式,玻璃钢拉挤型材,通用 | 详见技术规范 | 根 | 40.000 | 30.00 | 1,200.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 80 | 验电信号高压发生器 | 详见技术规范 | 只 | 4.000 | 50.00 | 200.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 140 | 梯子,人字梯,玻璃钢,2m,绝缘 | 详见技术规范 | 部 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3100194849 | 150 | 梯子,伸缩梯,复合材料,3m,绝缘 | 详见技术规范 | 部 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | 鄂电变电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160194 | 1620 | 绝缘支架 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 3,580.00 | 7,160.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194719 | 10 | 电缆标示桩,玻璃钢,10CM*10CM*60CM | 详见技术规范 | 个 | 30.000 | 95.00 | 2,850.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | 内蒙古天利丰燃气有限公司20万吨液化天然气联产20万方氦气项目35千伏供电工程（ | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160055 | 310 | 标桩,警告类,电缆标桩,玻璃钢 | 详见技术规范 | 块 | 100.000 | 50.00 | 5000.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 750 | 电杆防撞桶,PE材质,高1200mm,外径650mm | 详见技术规范 | 只 | 10.000 | 220.00 | 2200.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 661,115.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件26（电缆分支箱） | 3300160566 | 10 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,九路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 2.000 | 9,500.00 | 19,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | 110kV青春山变电站925康巴什三回线珠江C区低压台区大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160566 | 20 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,九路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 2.000 | 10,000.00 | 20,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | 110kV青春山变电站925康巴什三回线珠江C区低压台区大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160566 | 30 | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,六路,630A,落地式,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 只 | 6.000 | 8,500.00 | 51,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | 110kV青春山变电站925康巴什三回线珠江C区低压台区大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件27（开关状态综合指示仪） | 3300160170 | 490 | 开关柜综合状态指示仪 | 详见技术规范 | 块 | 7.000 | 2,500.00 | 17,500.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 580 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 14.000 | 6,825.00 | 95,550.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 320 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 8.000 | 625.00 | 5,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 480 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 5.000 | 5,000.00 | 25,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 630 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 4.000 | 5,000.00 | 20,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 950 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 7,000.00 | 14,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 940 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 3,800.00 | 3,800.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 930 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 920 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 910 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 7,000.00 | 7,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 900 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 3,800.00 | 3,800.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 890 | 开关状态综合指示仪 | 详见技术规范 | 台 | 5.000 | 3,800.00 | 19,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 530 | 开关柜综合状态指示仪 | 详见技术规范 | 块 | 10.000 | 3,200.00 | 32,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 770 | 开关状态显示器,通用 | 详见技术规范 | 台 | 5.000 | 2,500.00 | 12,500.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 210 | 开关状态显示器,通用 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 7,100.00 | 21,300.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 670 | 开关状态显示器,通用 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 4,500.00 | 9,000.00 | 鄂电修试管理二处 |  | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 299,450.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件28（抄表器） | 3300160059 | 50 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160021 | 120 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 11.000 | 4,000.00 | 44,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160034 | 70 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 4,000.00 | 12,000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160103 | 10 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160000 | 30 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160020 | 50 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160074 | 80 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160214 | 60 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 15.000 | 4,000.00 | 60,000.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300160072 | 70 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
|  | 3300156049 | 130 | 抄表器,红外 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 营销维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 144,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件29（变压器附件） | 3300160170 | 160 | 变压器油 | 详见技术规范 | 升 | 200.000 | 20.00 | 4,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 420 | 变压器油 | 详见技术规范 | 升 | 800.000 | 13.00 | 10,400.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 890 | 变压器油,45# | 详见技术规范 | 升 | 1,400.000 | 20.00 | 28,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 1400 | 补偿电抗器 | 详见技术规范 | 台 | 3.000 | 30,000.00 | 90,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 230 | 绕组温度计 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 6,800.00 | 6,800.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 50 | 绕组温度计,PT100 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 700.00 | 1,400.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 60 | 绕组温度计,PT100 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 700.00 | 1,400.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 500 | 档位控制器,YJK-1 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 1,600.00 | 1,600.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 240 | 油位计 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 72,000.00 | 216,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 730 | 吸湿器 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 330.00 | 660.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 720 | 吸湿器,XS2-0.5,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 300.00 | 600.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 710 | 吸湿器,XS2-0.5,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 260.00 | 520.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 440 | 绕组温度计,通用,通用,绕组温度计 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 22,000.00 | 22,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 450 | 油面温度计,通用,通用,通用, 通用 | 详见技术规范 | 块 | 1.000 | 18,000.00 | 18,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 840 | 变压器呼吸器,主变本体呼吸器,通用,0.5KG | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 125.00 | 1,250.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 310 | 变压器呼吸器,主变有载呼吸器 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 24,800.00 | 49,600.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 880 | 变压器呼吸器,站用变呼吸器 | 详见技术规范 | 个 | 11.000 | 350.00 | 3,850.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 300 | 瓦斯继电器,QJ12-80 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 490 | 瓦斯继电器,QJ4-25-TH | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 800.00 | 2,400.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1990 | 主变防雨罩,变压器瓦斯继电器,QJ4-25,方形 | 详见技术规范 | 套 | 10.000 | 120.00 | 1,200.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 1980 | 主变防雨罩,变压器瓦斯继电器,QJ4-80,方形 | 详见技术规范 | 套 | 10.000 | 150.00 | 1,500.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 960 | 变压器散热器 | 详见技术规范 | 个 | 5.000 | 1,500.00 | 7,500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2060 | 主变全套胶垫 | 详见技术规范 | 套 | 3.000 | 4,000.00 | 12,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160460 | 10 | 储油柜 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 47,234.00 | 47,234.00 | 鄂电乌审供电公司 | 35kV嘎鲁图变电站1号主变储油柜大修工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300159981 | 640 | 滤油机滤芯,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 9,500.00 | 9,500.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 620 | 滤油机滤芯,通用 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 3,263.00 | 6,526.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 630 | 滤油机滤芯,通用 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 2,566.00 | 5,132.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 270 | 滤油机滤芯,通用 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 9,500.00 | 28,500.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 400 | 滤油机滤芯,通用 | 详见技术规范 | 个 | 4.000 | 11,000.00 | 44,000.00 | 鄂电修试管理二处 |  | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 430 | 铜球阀,DN80 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 2,800.00 | 5,600.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 610 | 放油阀,DN80,铜质 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 4,550.00 | 13,650.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2000 | 弯管,事故放油阀导油 | 详见技术规范 | 件 | 10.000 | 500.00 | 5,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 380 | 弯管,事故放油阀导油 | 详见技术规范 | 件 | 14.000 | 480.00 | 6,720.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 657,542.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件30（仪器仪表） | 3300159981 | 290 | 电压互感器消谐配件,流敏型,智能消谐电阻 | 详见技术规范 | 套 | 7.000 | 18,000.00 | 126,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 990 | 继电器 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160092 | 300 | 中间继电器,195-MA40 | 详见技术规范 | 只 | 2.000 | 2,300.00 | 4,600.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 280 | 中间继电器 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 247.00 | 247.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 980 | 智能控制器 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 490 | 断路器温控器 | 详见技术规范 | 个 | 200.000 | 180.00 | 36,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 410 | 计数器 | 详见技术规范 | 只 | 20.000 | 200.00 | 4,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 970 | 计数器 | 详见技术规范 | 只 | 5.000 | 200.00 | 1,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160176 | 1330 | 压力表,空气,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 80.00 | 80.00 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 980 | 温控器 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 22,000.00 | 22,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 850 | 避雷器状态监测传感器 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 320 | 继电保护测试仪配件 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 2,000.00 | 4,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 20 | 测线仪 | 详见技术规范 | 个 | 6.000 | 70.00 | 420.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 1200 | 电流表（材料）,交直流,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 1210 | 电压表（材料）,直流,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 30 | 电压继电器 | 详见技术规范 | 只 | 10.000 | 500.00 | 5,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2840 | 数字风速风量计,风速、风量、温湿度测量,USB数据接口 | 详见技术规范 | 台 | 4.000 | 425.00 | 1,700.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 1000 | 高压带电显示器,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,500.00 | 1,500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 540 | 高压带电显示器,通用 | 详见技术规范 | 个 | 20.000 | 200.00 | 4,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 280 | 综合过电压保护器,35KV | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 690 | 避雷器放电计数器 | 详见技术规范 | 个 | 120.000 | 1,050.00 | 126,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160469 | 10 | 10KV故障指示器,10KV,架空型 | 详见技术规范 | 组 | 2.000 | 1,026.40 | 2,052.80 | 鄂电棋盘井供电公司 | 35kV新碱柜变电站10kV913碱南线大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160060 | 240 | 五防传输适配器 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 28,000.00 | 28,000.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 399,599.80 |  |  |  |  |  |  |
| 包件31（各类附件等） | 3300160039 | 520 | 开关柜智能操控装置,通用 | 详见技术规范 | 套 | 28.000 | 6,000.00 | 168,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 510 | 开关柜智能操控装置 | 详见技术规范 | 套 | 10.000 | 4,000.00 | 40,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 470 | 开关柜智能操控装置 | 详见技术规范 | 套 | 2.000 | 5,500.00 | 11,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160170 | 480 | 开关柜智能操控装置,通用 | 详见技术规范 | 套 | 7.000 | 4,000.00 | 28,000.00 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 1010 | 传感器 | 详见技术规范 | 个 | 9.000 | 46,000.00 | 414,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 970 | 智能变电站状态监测,SF6在线监测 | 详见技术规范 | 套 | 9.000 | 19,000.00 | 171,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160117 | 880 | 中压载波中继设备,载波无线转发中继器 | 详见技术规范 | 个 | 15.000 | 10,000.00 | 150,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160543 | 10 | 负荷开关,AC10kV,真空,带熔断器,125A | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 5,097.35 | 5,097.35 | 鄂电达拉特供电公司 | 110kV开发区变电站10kV917昌达线东源房地产开发公司2#公用箱变开断设备 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160039 | 1260 | 温控器配件 | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 370.00 | 1,110.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 280 | 温控器配件 | 详见技术规范 | 个 | 20.000 | 450.00 | 9,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160039 | 860 | 隔离开关触头 | 详见技术规范 | 个 | 32.000 | 2,250.00 | 72,000.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2030 | 一次消谐器 | 详见技术规范 | 只 | 3.000 | 8,000.00 | 24,000.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160060 | 290 | 操作机构附件 | 详见技术规范 | 套 | 15.000 | 300.00 | 4,500.00 | 鄂电变电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300156755 | 40 | 断路器操动机构 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 50,400.00 | 100,800.00 | 鄂电修试管理一处 | 110kV上海庙等变电站11台110kV断路器B类检修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160571 | 10 | 断路器操动机构 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 40,000.00 | 40,000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | 35kV新卡汉变电站1号主变351断路器操作机构大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160039 | 160 | 数显温度控制仪,通用,XMT-288FC | 详见技术规范 | 个 | 3.000 | 4,500.00 | 13,500.00 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160484 | 10 | 保护信息子站主机 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 83,600.00 | 83,600.00 | 鄂电修试管理一处 | 220kV乌审变电站保信子站大修 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 大修费 |  |
|  | 3300160092 | 870 | 标准电流表配件,LD195I-91,DC±200A,DC220V | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 752.70 | 7,527.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159173 | 20 | 电测量标准表配件,测试线包 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 300.00 | 600.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 760 | 电测量标准表配件,测试线包 | 详见技术规范 | 个 | 5.000 | 720.00 | 3,600.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160194 | 2890 | 接地短路故障指示器配件 | 详见技术规范 | 个 | 960.000 | 52.00 | 49,920.00 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160055 | 530 | 水准仪配件 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 368.00 | 736.00 | 鄂电输电管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3100194722 | 20 | 水准仪配件 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 368.00 | 736.00 | 鄂电输电管理一处 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗昌井渠35千伏变电站输变电工程 | 询比采购 | 2024年7月10日 | 生产准备费 |  |
|  | 3300160187 | 690 | 控制器 | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 80.00 | 800.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300160187 | 720 | 控制器 | 详见技术规范 | 个 | 10.000 | 3,600.00 | 36,000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 540 | 互感器膨胀器外罩 | 详见技术规范 | 个 | 81.000 | 1,200.00 | 97,200.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 330 | 互感器膨胀器外罩 | 详见技术规范 | 个 | 63.000 | 1,200.00 | 75,600.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
|  | 3300159981 | 600 | 互感器膨胀器外罩 | 详见技术规范 | 个 | 60.000 | 1,200.00 | 72,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 维护材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1680326.35 |  |  |  |  |  |  |
| 包件32（无人机挂除冰工具的研制） | 3300160102 | 30 | 绝缘滑轮 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160102 | 40 | 绝缘绳 | 详见技术规范 | 根 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160102 | 80 | 锤,手锤,通用 | 详见技术规范 | 只 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160102 | 10 | 组合轴承 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160102 | 50 | 储能电机 | 详见技术规范 | 台 | 2.000 | 2,000.00 | 4,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160102 | 70 | 智能控制器 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160102 | 60 | 支架 | 详见技术规范 | 个 | 2.000 | 5,000.00 | 10,000.00 | 鄂电输电管理二处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件33（变电站继电保护智能检修辅助装置的研制） | 3300160025 | 10 | 汇集单元机箱,通用,通用 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160025 | 20 | CPU板,TCI | 详见技术规范 | 个 | 4.000 | 3,750.00 | 15,000.00 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 包件34（电缆型接地线转态监控装置的研制） | 3300160166 | 60 | 指示灯,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 90 | 接地线钩头 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 80 | 24V直流供电单元 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 10 | 接地线（棒）,电缆分支箱专用,1节1米,（3*1.5+10）米,通用,成套,多股 | 详见技术规范 | 副 | 1.000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 70 | GPS定位仪配件 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 30 | 现场检验仪配件,电路板 | 详见技术规范 | 套 | 1.000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 20 | GPRS通信模块,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 台 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 100 | 油耐压测试仪配件,压力传感器 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 40 | 传感器,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
|  | 3300160166 | 50 | 按钮,通用,通用,通用 | 详见技术规范 | 个 | 1.000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2024年7月10日 | 创新材料费 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 14124611.09 |  |  |  |  |  |  |

附件1：信息表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 标段号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 邮编 |  |
| 供应商详细通讯地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| 固定电话/传真 |  |
| E-mail（电子邮箱）（务必填写准确） |  |
| 供应商开票信息表 |  |
| 统一社会信用代码、纳税人识别号 |  |
| 国税局备案的地 |  |
| 国税局备案的联系电话 |  |
| 国税局备案的银行开户行名称 |  |
| 国税局备案的银行开户行帐号 |  |
| 资料附件 | 1.我公司改用增值税电子发票，各供应商在获取采购文件时填写有效电子邮箱，以便于接收增值税电子发票，具体事项见采购文件《标书款电子发票的说明》。 2.填写的增值税涉税信息内容必须与增值税一般纳税人资质认定时（或后续进行信息变更时）于国税局备案的信息一致。 3.若贵单位于我公司完成上述信息登记后进行了相关信息变更，请于办理国税局信息变更后至要求开具增值税专票前，凭更新后的证明文件至我公司办理信息变更手续。因贵单位未及时提供更新信息或提供信息有误而造成开具的增值税专用发票无法认证等问题，由贵单位自行承担由此造成的损失。 |

附件2：

《响应真实性承诺书》

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司物资供应处：

我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

附件3：

法定代表人资格证明

（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     职务：

系                             的法定代表人。

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

| 法定代表人居民身份证 | 法定代表人居民身份证 |
| --- | --- |

特此证明。

法定代表人：                 （签字/签章）

供应商：                    （加盖单位公章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           （项目编号）（XXX标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证

法定代表人（单位负责人）身份证

附：委托代理人身份证正反面扫描件。

委托代理人身份证

委托代理人身份证

供应商：                              （盖章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

联 系 方式：

年   月   日

附件4：

1：国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。

- 点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

2：信用中国查询方式

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http：//www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。

2、在以下页面中点击“失信被执行人”

3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。

3：中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入供应商全称；

（4）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

二、企业法定代表人查询

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http：//wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

（3）在裁判日期选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。