## 总表
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司试验仪器维修询比采购--标段划分表
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 使用部门 | 服务内容 | 故障现象 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 标段最高限价（元） | 专用资格条件 | 服务期 | 服务地点 | 备注
1 | 第1标段 | 试验仪器维修 | 修试管理处 | 开关特性测试仪4维修 | 开机无显示 | 1 | 台 | 4640 | 186723 | 供应商近三年（2021年5月1日至投标截止时间）需具有试验仪器维修服务业绩(注：业绩证明材料需提供合同扫描件、配套发票扫描件，并附国家税务总局全国增值税发票查验平台的查询截图，业绩证明文件重要信息不得遮盖打码，否则视为无效。）(合同需提供加盖公章的扫描件，内容至少应包括首页、服务内容、签订日期及双方签字盖章等内容，业绩证明文件以合同签订时间为准)； | 合同签订之日起30天内完成仪器维修，并将满足精度要求的仪器安全、完好地移交甲方。 | 招标人指定地点
|  |  |  | 高压开关特性测试仪1维修 | 盖子掉落，面板螺丝掉落，触发后不显示数据 | 1 | 台 | 2560
|  |  |  | 高压开关特性测试仪2维修 | 仪器箱锁扣损坏、通道1损坏 | 1 | 台 | 2720
|  |  |  | 回路电阻测试仪8维修 | 盖子掉落，确认按钮失灵 | 1 | 台 | 2400
|  |  |  | 高压开关特性测试仪5维修 | 仪器箱锁扣损坏、线箱合页、把手损坏 | 1 | 台 | 960
|  |  |  | 回路电阻测试仪维修 | 测试不准确，接地端子脱落 | 1 | 台 | 6557
|  |  |  | 回路电阻测试仪维修 | 测试不准确 | 1 | 台 | 3517
|  |  |  | 断路器特性测试仪维修 | 出口电压过低 | 1 | 台 | 4160
|  |  |  | SF6混合气体综合检测仪维修 | 开机后测试界面数据无变化 | 1 | 台 | 8960
|  |  |  | 密度继电器校验仪维修 | 仪器无法开机，检查电源线是好的，是仪器有问题 | 1 | 台 | 10176
|  |  |  | 红外测温仪维修 | 开机屏幕有严重雪花 | 1 | 台 | 4488
|  |  |  | 绝缘电阻表维修 | 无法充电，绝缘值测量后数字固定 | 1 | 台 | 2912
|  |  |  | 绝缘电阻表维修 | 升压红线破损，仪器无法正常使用 | 1 | 台 | 2912
|  |  |  | 直流高压发生器维修 | 发生器故障，接线头破损 | 1 | 台 | 2560
|  |  |  | 变比测试仪维修 | 试验数据不准确 | 1 | 台 | 6080
|  |  |  | 串联谐振维修 | 通电后升压过流保护 | 1 | 台 | 2880
|  |  |  | 电容电感参数测试仪维修 | 仪器试验数据有误 | 1 | 台 | 6720
|  |  |  | 放电计数器维修 | 电流表故障，需维修 | 1 | 台 | 1600
|  |  |  | 直流高压发生器维修 | 无法升压 | 1 | 台 | 8784
|  |  |  | 低电压阻抗测试仪维修 | 试验数据不准确 | 1 | 台 | 1376
|  |  |  | 电容电流测试仪维修 | 开机后自动测试仪器有故障 | 1 | 台 | 2880
|  |  |  | 三相电力参数测试仪维修 | 需要送回厂机器测量后配套电流钳 | 1 | 台 | 3136
|  |  |  | SD203+变频互感器综合测试装置（抗饱和特性测试仪）维修 | 显示屏，旋钮及USB接口脱落 | 1 | 台 | 2400
|  |  |  | 继电保护测试仪维修 | 仪器不输出，告警 | 1 | 台 | 11680
|  |  |  | 大电流发生器维修 | 仪器不输出 | 1 | 台 | 1280
|  |  |  | 三相继电保护测试仪维修 | 仪器输出不准确，第三状态不输出 | 1 | 台 | 7887
|  |  |  | 微机继电保护测试仪维修 | 仪器不输出 | 1 | 台 | 5200
|  |  |  | 伏安特性测试仪009-003446维修 | 测量不准确，缺电流钳和钳线 | 1 | 台 | 2448
|  |  |  | 继电保护测试仪维修 | 接地线插孔破损 | 1 | 台 | 7840
|  |  |  | 伏安特性测试仪009-003445维修 | 面板、旋钮坏，缺电流钳和钳线，无配套箱子 | 1 | 台 | 2514
|  |  |  | 继电保护测试仪维修 | 不接地时未输出，有30V电压；接地时未输出，有10V电压 | 1 | 台 | 7616
|  |  |  | 大电流发生器维修 | 仪器输出不准确 | 1 | 台 | 1520
|  |  |  | 绝缘油介质损失测试仪维修 | 电容烧坏，无法开展测试 | 1 | 台 | 3520
|  |  |  | 振荡仪维修 | 主板损坏，无法显示 | 1 | 台 | 10240
|  |  |  | 绝缘油界面张力测试仪维修 | 仪器无法调平 | 1 | 台 | 13344
|  |  |  | 绝缘油酸值测试仪维修 | 测量单元损坏 | 1 | 台 | 7072
|  |  |  | 气相色谱仪维修 | 色谱柱老化，气体分离度差，引起试验数据误差大，数据不可信。 | 1 | 台 | 9184