## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":8,"isFree":false,"startRow":2}]} | 包头供电公司2024年5月批次外非招采购项目（包头供电公司2024年综合部空调批次外采购）
| 标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 合计（元） | 交货时间 | 交货地点 | 专用资格要求 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 空调 | 包头供电分公司 | 包供变电管理一处 | 低值易耗品 | 空调管 | 空调管空调连接管：TP2紫铜，加厚保温棉，低压管直径10mm-15mm，高压管直径5mm-10mm。 | 米 | 21 | 240 | 5040 | 200560 | 自合同签订之日起30日内。系统中或技术规范中出现的送货时间或交货时间如与此项冲突的，均以此项为准。 | 买方指定仓库地面交货 | （1）本标段供应商需为具有独立法人资格的生产商或代理商，如为代理商，需提供生产商出具的针对本项目的唯一授权 | 800995839 | 370007070300010
|  |  | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 低值易耗品 | 空调管 | 空调管空调连接管：加厚成套铜管，带加厚不易燃保温棉，带加厚黄铜螺帽，带防尘帽，每段含高、低压管各1根，TP2紫铜。 | 米 | 140 | 240 | 33600 |  |  |  |  | 800995839 | 370007070400010
|  |  | 包头供电分公司 | 包供电能计量中心 | 低值易耗品 | 空调管 | 空调管空调连接管：TP2紫铜，加厚保温棉，低压管直径10mm-15mm，高压管直径5mm-10mm。 | 米 | 58 | 240 | 13920 |  |  |  |  | 800995839 | 370007070500010
|  |  | 包头供电分公司 | 包供变电管理一处 | 低值易耗品 | 空调器 | 重点低值易耗品-空调器变频空调：适用面积16-24㎡。内机机身尺寸宽≤900mm，高≤300mm，深≤300mm；内机净重≤12kg。外机尺寸宽≤880mm，高≤580mm，深≤380mm；外机净重≤30kg。能效比≥5。制热功率≥1200W。循环风量≥660m3/h。内机最大噪音≤45dB(A)。扫风方式为上下/左右扫风。制冷功率≥810W，制冷量≥3300W，制热量≥5000W。具有睡眠模式。空调价格包含安装费，人工费，至少3米空调连接管及其他辅助安装配件。 | 台 | 3 | 4000 | 12000 |  |  |  |  | 800990022 | 370007068000010
|  |  | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 低值易耗品 | 空调器 | 重点低值易耗品-空调器变频空调：适用面积：约16-24㎡。额定制冷量≥3500W，额定制热量≥5000W，电辅热≥1000W。内机噪音≤45dB（A），外机噪音≤55dB（A），循环风量≥600m3/h，APF≥5。内机净质量≤11kg，外机净质量≤30kg。内机尺寸：宽≤850mm；高≤200mm；深≤300mm。外机尺寸：宽≤850mm；高≤400mm；深≤600mm（含地脚、阀门）。空调价格包含安装费，人工费，至少3米空调连接管及其他辅助安装配件。 | 台 | 10 | 4000 | 40000 |  |  |  |  | 800990022 | 370007070100010
|  |  | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 低值易耗品 | 空调器 | 重点低值易耗品-空调器变频空调：适用面积：约16-24㎡。额定制冷量≥3500W，额定制热量≥5000W，电辅热≥1000W。内机噪音≤45dB（A），外机噪音≤55dB（A），循环风量≥600m3/h，APF≥5。内机净质量≤11kg，外机净质量≤30kg。内机尺寸：宽≤850mm；高≤200mm；深≤300mm。外机尺寸：宽≤850mm；高≤400mm；深≤600mm（含地脚、阀门）。空调价格包含安装费，人工费，至少3米空调连接管及其他辅助安装配件。 | 台 | 10 | 4000 | 40000 |  |  |  |  | 800990022 | 370007070100020
|  |  | 包头供电分公司 | 包供电能计量中心 | 低值易耗品 | 空调器 | 重点低值易耗品-空调器变频空调：颜色为白色，具有静音功能，功率不低于1.5匹，能效为1级能效。适用面积：20-30㎡。额定制冷量≥3500W，额定制冷功率≥800W，额定制热量≥4800W，额定制热功率≥1100W，电辅热≥1000W;空调价格包含安装费，人工费，至少3米空调连接管及其他辅助安装配件。 | 台 | 14 | 4000 | 56000 |  |  |  |  | 800990022 | 370007070200010