附件一：采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 单台 数量 | 4台机 数量 | 含税总价投标限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温传感器 | 工作电源：8-24VDC；工作电流：<50mA;响应波长8-14um；测量温度范围：满足呼蓄电站封闭母线现行使用环境温度约0-40℃测量范围；光学分辨率10:1；响应时间：150ms；测温精度：±1%或1℃取最大值，适配现场安装孔（M12*1）；线缆长度≥3m。 | 套 | 25 | 100 | 60 |
| 2 | 智能化测温仪表 | 工作电源：220VAC，2路报警开关量输出，1路4~20mA模拟量输出；可接入4~20mA温度信号。 | 套 | 25 | 100 |  |