## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":65,"isFree":false,"startRow":2}]} | 内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年固定资产投资项目物资采购配网应急一批 （阿拉善供电公司）-公司二级采购
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 电缆附件等货物 | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程古日乃等2个嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜铝3×120冷缩户内，含铜铝接线端子 | 套 | 1 | 343.85 | 343.85 | 87557.69 | ①供应商须提供近三年（2021年07月01日至投标截止之日，以合同签订时间为准）类似业绩1份（含明细表内任意一项），需提供合同（合同关键页）扫描件和配套中标通知书及配套发票扫描件。 ②供应商须承诺所供货物“电能计量箱”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第126标段”电表箱”合格供应商的产品；所供货物“电缆附件”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第92标段”35kV及以下电缆附件”合格供应商的产品。（提供承诺书，格式详见附件五。） ③供应商须具备开具增值税专用发票的能力，提供相关证明材料。 | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800039924 | 310020119900010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程古日乃等2个嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜铝3×120冷缩户外，含铜铝接线端子 | 套 | 1 | 402.51 | 402.51 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800039927 | 310020119900020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程额日登达来等49户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜4×50冷缩户内 | 套 | 24 | 110.84 | 2660.16 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045761 | 310020120700010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程额日登达来等49户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜4×50冷缩户外 | 套 | 24 | 110.84 | 2660.16 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038945 | 310020120700020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程额日登达来等49户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铝4×150冷缩户内 | 套 | 7 | 208.55 | 1459.85 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038415 | 310020120700030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程额日登达来等49户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜4×150冷缩户外 | 套 | 7 | 208.55 | 1459.85 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045856 | 310020120700040
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村通网电10千伏工程(固日班图拉嘎查） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 343.85 | 343.85 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800039924 | 310020121400010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村通网电10千伏工程(固日班图拉嘎查） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 402.51 | 402.51 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045902 | 310020121400020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 148.73 | 148.73 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800039411 | 310020124200010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜铝 | 套 | 6 | 148.73 | 892.38 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800039411 | 310020124200030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 1kV电缆中间接头,4×150,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 242.39 | 242.39 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038931 | 310020124200070
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电巴彦乌拉嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 148.73 | 148.73 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800025122 | 310020126000010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电巴彦乌拉嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 1 | 148.73 | 148.73 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038343 | 310020126000020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电巴彦乌拉嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 1kV电缆中间接头,4×95,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 177.75 | 177.75 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045557 | 310020126000030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电布日格斯太嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 402.51 | 805.02 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045902 | 310020126700010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电布日格斯太嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 388.73 | 777.46 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045903 | 310020126700020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程(乌力吉）陶础鲁等75户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜铝 | 套 | 9 | 148.73 | 1338.57 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800039411 | 310020127800010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程(乌力吉）陶础鲁等75户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 148.73 | 446.19 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038428 | 310020127800020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程(乌力吉）陶础鲁等75户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 14 | 208.55 | 2919.7 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038429 | 310020127800030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程(乌力吉）陶础鲁等75户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 14 | 208.55 | 2919.7 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045856 | 310020127800040
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程（乌仁图雅、格日乐图） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 416.03 | 416.03 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045877 | 310020128400010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程（乌仁图雅、格日乐图） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 479.32 | 479.32 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045916 | 310020128400020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电苏里图嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 2 | 388.73 | 777.46 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045903 | 310020129400010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电85户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 110.84 | 443.36 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045761 | 310020130500010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电85户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 4 | 110.84 | 443.36 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038945 | 310020130500020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电85户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 18 | 148.73 | 2677.14 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800025122 | 310020130500030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电85户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铝 | 套 | 18 | 148.73 | 2677.14 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038343 | 310020130500040
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-王宫等55户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 9 | 148.73 | 1338.57 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800025122 | 310020131600010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-王宫等55户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 9 | 148.73 | 1338.57 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038428 | 310020131600020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-王宫等55户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 208.55 | 208.55 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038429 | 310020131600030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-王宫等55户 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 208.55 | 208.55 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045856 | 310020131600040
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-固日班呼都格嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 357 | 357 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045879 | 310020132200010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-固日班呼都格嘎查 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 396 | 396 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045902 | 310020132200020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）巴彦淖尔 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 524.18 | 524.18 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045857 | 310020136900010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）巴彦淖尔 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 611.14 | 611.14 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045900 | 310020136900020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-阿拉腾塔拉、瑙滚布拉格 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 524.18 | 524.18 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045857 | 310020138900010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-阿拉腾塔拉、瑙滚布拉格 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 611.14 | 611.14 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800045900 | 310020138900020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 148.73 | 148.73 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038428 | 310020139200010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 148.73 | 892.38 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038428 | 310020139200020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 8 | 208.55 | 1668.4 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038429 | 310020139200030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 8 | 208.55 | 1668.4 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800038429 | 310020139200040
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）扎格图嘎 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020116200010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村通网电10千伏工程(固日班图拉嘎查） | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020117800010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程古日乃等2个嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1(SMC箱体，含63A塑壳断路器1块、含支架、表箱锁) | 只 | 2 | 140 | 280 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020119300010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟额济纳供电公司 | 2024年阿拉善盟额济纳旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程额济纳旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程额日登达来等49户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1(SMC箱体，含63A塑壳断路器1块、含支架、表箱锁) | 只 | 45 | 140 | 6300 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020120100010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）格丁嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020120800010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）刘强伟等 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 64 | 140 | 8960 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020122600010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟腾格里供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程阿左旗行政村（嘎查）村委会（队部）通网电10千伏工程(腾格里供电分公司）巴彦淖尔 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 5 | 140 | 700 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020123300010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电通格图嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020124000010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-苏布日格嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020124600010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-王宫等55户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 47 | 140 | 6580 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020125000010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-王宫等55户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,2 | 只 | 4 | 270 | 1080 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016399 | 310020125000020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电巴彦乌拉嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 2 | 140 | 280 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020125500010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电布日格斯太嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020126100010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电苏里图嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 2 | 140 | 280 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020126900010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程(乌力吉）陶础鲁等75户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 67 | 140 | 9380 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020127200010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程(乌力吉）陶础鲁等75户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,2 | 只 | 4 | 270 | 1080 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016399 | 310020127200020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌力吉供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村村委会通网电10千伏工程（乌仁图雅、格日乐图） | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 2 | 140 | 280 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020127900010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电沙日布拉格嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020129500010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电85户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 69 | 140 | 9660 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020130000010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电85户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,2 | 只 | 4 | 270 | 1080 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016399 | 310020130000020
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 2024年阿拉善盟阿左旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿左旗嘎查队部通网电85户 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,4 | 只 | 2 | 625 | 1250 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016527 | 310020130000030
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-固日班呼都格嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020131700010
|  |  | 配网 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 2024年阿拉善盟阿右旗行政村(嘎查)村委会（队部）通网电10千伏工程2024年阿拉善盟阿右旗行政村（嘎查）通网电10千伏工程-查干德日斯嘎查 | 二次设备 | 电能计量箱 | 电能计量箱,单相,1 | 只 | 1 | 140 | 140 |  |  | 20240825 | 施工现场地面交货 | 800016528 | 310020132300010