## 蒙电_资格后审（excel）
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第六批次（基建工程）-公司二级采购-预审（二次）
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
2 | 35KV及以下电缆及电缆附件 | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,ZC-YJV62-26/35,通用,1×400,通用,Z | 千米 | 0.375 | 460000 | 172500 | 190259.64 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第90标段”35kV及以下电缆”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 2、供应商须承诺所供货物“电缆附件”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第92标段”35kV及以下电缆附件”合格供应商的产品，提供承诺书，格式详见附件五。 | 20240930 | 施工现场地面交货 | 801005992 | 310020168000010
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SL-4A | 付 | 3 | 24 | 72 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800046118 | 310020170100010
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 1500 | 9000 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800045909 | 310020170100020
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 金属材料 | 铜线鼻子 | 铜线鼻子 | 个 | 6 | 172 | 1032 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800994000 | 310020170100030
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | T型线夹-T型线夹 | T型线夹-T型线夹,TLL-4/4 | 付 | 6 | 68.94 | 413.64 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995478 | 310020170100040
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 只 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800045530 | 310020170100070
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 只 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800045532 | 310020170100080
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4 | 付 | 3 | 24 | 72 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800995502 | 310020170100090
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（电缆部分） | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLV,铜,50,1 | 米 | 100 | 11.7 | 1170 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800051161 | 310020170100050
3 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35KV-220KV工程） | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 吨 | 44.766 | 23000 | 1029618 | 1069508.4 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第94标段”钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于35kV-220kV工程）”的合格供应商，提供入围通知书扫描件。 | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800044712 | 310020169900010
|  | 基建 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟工程建设部 | 110千伏策克变电站35千伏线路送出工程110kV策克变电站35千伏线路送出工程（架空线路） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 4.533 | 8800 | 39890.4 |  |  | 20240930 | 施工现场地面交货 | 800990221 | 310020169900020