**呼和浩特供电公司维保灭火器数量表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号设备描述 | 单位 | 数量 | 含税最高单价最高投标限价（元） | 含税合计最高投标限价（元） | 备注 |
| 1 | 干粉灭火器1kg | 具 | 324 | 20 | 6480 |  |
| 2 | 干粉灭火器2kg | 具 | 31 | 25 | 775 |  |
| 3 | 干粉灭火器3kg | 具 | 89 | 30 | 2670 |  |
| 4 | 干粉灭火器4kg | 具 | 1393 | 50 | 69650 |  |
| 5 | 干粉灭火器5kg | 具 | 328 | 60 | 19680 |  |
| 6 | 干粉灭火器8kg | 具 | 4599 | 75 | 344925 |  |
| 7 | 干粉灭火器35kg | 具 | 198 | 200 | 39600 |  |
| 8 | 干粉灭火器50kg | 具 | 397 | 350 | 138950 |  |
| 9 | 二氧化碳2kg | 具 | 762 | 45 | 34290 |  |
| 10 | 二氧化碳3kg | 具 | 1092 | 45 | 49140 |  |
| 11 | 二氧化碳4kg | 具 | 54 | 50 | 2700 |  |
| 12 | 二氧化碳5kg | 具 | 38 | 50 | 1900 |  |
| 13 | 二氧化碳7kg | 具 | 239 | 90 | 21510 |  |
| 14 | 二氧化碳24kg | 具 | 80 | 600 | 48000 |  |
| 15 | 七氟丙烷150kg | 具 | 4 | 2500 | 10000 |  |
| 16 | 七氟丙烷146kg | 具 | 2 | 2500 | 5000 |  |
| 17 | 七氟丙烷75kg | 具 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 18 | 七氟丙烷39kg | 具 | 5 | 1500 | 7500 |  |
| 19 | 七氟丙烷70kg | 具 | 4 | 2000 | 8000 |  |
| 20 | 七氟丙烷40kg | 具 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 21 | 七氟丙烷80kg | 具 | 4 | 2000 | 8000 |  |
| 22 | 七氟丙烷74kg | 具 | 26 | 2000 | 52000 |  |
| 23 | 七氟丙烷127kg | 具 | 4 | 2500 | 10000 |  |
| 24 | 水基灭火器9kg | 具 | 2 | 20 | 40 |  |
| 25 | 水基灭火器6kg | 具 | 10 | 20 | 200 |  |
| 合计最高投标限价（元） | | | | | 888010 |  |