## 蒙电_资格后审（excel）
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司2024年第十一批次-公司二级采购-公开招标-预审
标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 合价最高投标限价（元） | 总价最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 10KV柱上断路器 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 一次设备 | 柱上智能真空断路器 | 柱上智能真空断路器,ZW32-12/T630-25,含FTU及断路器支架 | 台 | 24 | 37000 | 888000 | 2035000 | 投标人应为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年资格预审合格名单“17标段："10kV柱上断路器”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2024年1月6日新启用的资格预审合格名单为准）。 | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801007364 | 330017148000030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 10 | 37000 | 370000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801009918 | 330017253900030
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟吉兰泰供电公司 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 10 | 37000 | 370000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801009918 | 330017278500010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 11 | 37000 | 407000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801009918 | 330017279000010
2 | 10KV隔离开关等货物 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟输电处 | 装置性材料 | 接续金具-预绞丝补修条 | 接续金具-预绞丝补修条,YJB-400/35 | 付 | 30 | 700 | 21000 | 214800 | 1、投标人应为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年资格预审合格名单“20标段："10kV隔离开关”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2024年1月6日新启用的资格预审合格名单为准）。 2、投标人须承诺： ①所供货物“电流互感器”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第23标段“10kV及以下电流互感器”合格供应商； ②承诺所供货物“低压开关”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第53标段“空气开关、漏电保护器”合格供应商的产品； ③承诺所供货物“金具”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第115标段“线路用标准金具（用于500kV及以上工程）”合格供应商的产品； 提供承诺书，格式详见附件五。 | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800027593 | 330017278800010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,GW9--10/1250A,不带绝缘护套 | 组 | 60 | 1680 | 100800 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801009261 | 330017148000320
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 一次设备 | 10KV隔离开关 | 10KV隔离开关,HGW9-12GGW/630-20 | 组 | 25 | 1680 | 42000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801006471 | 330017253900050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟修试管理处 | 配件 | 开关柜内电流互感器 | 开关柜内电流互感器,10KV | 台 | 3 | 4000 | 12000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012542 | 330017275300010
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 低压电器 | 塑壳式断路器 | 塑壳式断路器,通用,通用,三相,AC380V,160A,智能式 | 台 | 30 | 200 | 6000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801020849 | 330017148000050
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,200A,三相 | 个 | 30 | 300 | 9000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992173 | 330017148000070
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,250A,三相 | 个 | 30 | 350 | 10500 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992175 | 330017148000080
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 低压电器 | 低压开关 | 低压开关,塑壳断路器,400A,三相 | 个 | 30 | 450 | 13500 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992178 | 330017148000090
3 | 35KV及以下电缆 | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 同轴电缆 | 同轴电缆,YOY-6KV-1*185,通用,单芯,通用 | 米 | 100 | 275 | 27500 | 2209934.5 | 1、投标人应为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年资格预审合格名单“90标段："35KV及以下电缆”的合格供应商，并提供资格预审合格通知书（以2024年1月6日新启用的资格预审合格名单为准）。 2、投标人须承诺 ①所供货物“电缆附件”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第92标段“35KV及以下电缆附件”合格供应商的产品； ②承诺所供货物“10kV架空绝缘导线”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第96标段“10KV架空绝缘导线”合格供应商的产品； ③承诺所供货物“导线”为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购2023年资格预审合格名单第97标段“0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线）”合格供应商的产品； 提供承诺书，格式详见附件五。 | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801018164 | 330017148000130
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,VV,铜,70,3+1芯,不阻燃,22,NH | 千米 | 0.295 | 200000 | 59000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800050656 | 330017148000280
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,70,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 0.3 | 310000 | 93000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801008176 | 330017148000300
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,95/70,3+1芯,NH,22,通用,1KV | 千米 | 0.1 | 140000 | 14000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801017146 | 330017148000490
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120/70,4+1芯,ZC,22,通用,0.6/1K | 千米 | 0.1 | 165000 | 16500 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801011148 | 330017148000500
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,23,ZC,通用,通用 | 千米 | 0.3 | 365000 | 109500 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801022080 | 330017148000510
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,23,ZC,通用,通用 | 千米 | 0.3 | 410000 | 123000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801022081 | 330017148000520
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZR,无阻水,YJV22 | 千米 | 0.3 | 490000 | 147000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801016969 | 330017148000530
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟乌素图供电公司 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,400,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1.5 | 1050000 | 1575000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 801020713 | 330017279000020
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 0.4kV电缆中间接头,直通接头,冷缩,通用 | 套 | 100 | 90 | 9000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800099600 | 330017148000140
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟巴彦浩特供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLY,185 | 千米 | 0.65 | 19130 | 12434.5 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033653 | 330017253900060
|  | 阿拉善供电分公司 | 阿盟阿右旗供电公司 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLGYJ,50 | 千米 | 3 | 8000 | 24000 |  |  | 20241228 | 买方指定仓库地面交货 | 800051473 | 330017148000190