**附件3：**

**空调维修配件更换内容及单价最高限价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **控制价 （元）** |
| 1 | 空调移整机 | 5匹 | 台 | 1 | 490 |
| 2 | 空调移整机 | 3匹 | 台 | 1 | 430 |
| 3 | 空调移整机 | 2匹 | 台 | 1 | 350 |
| 4 | 空调移整机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 320 |
| 5 | 空调移整机 | 1匹 | 台 | 1 | 320 |
| 6 | 空调移外机 | 5匹 | 台 | 1 | 310 |
| 7 | 空调移外机 | 3匹 | 台 | 1 | 300 |
| 8 | 空调移外机 | 2匹 | 台 | 1 | 275 |
| 9 | 空调移外机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 250 |
| 10 | 空调移外机 | 1匹 | 台 | 1 | 250 |
| 11 | 空调移内机 | 5匹 | 台 | 1 | 250 |
| 12 | 空调移内机 | 3匹 | 台 | 1 | 250 |
| 13 | 空调移内机 | 2匹 | 台 | 1 | 225 |
| 14 | 空调移内机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 190 |
| 15 | 空调移内机 | 1匹 | 台 | 1 | 190 |
| 16 | 打孔 | 砖墙 | 个 | 1 | 75 |
| 17 | 打孔 | 混凝土墙 | 个 | 1 | 125 |
| 18 | 打孔 | 混凝土墙厚20CM以上 | 个 | 1 | 190 |
| 19 | 打孔 | 石材 | 个 | 1 | 120 |
| 20 | 空调加制冷剂 | R22 | 台/次 | 1 | 100 |
| 21 | 空调加制冷剂 | R32 | 台/次 | 1 | 200 |
| 22 | 空调加制冷剂 | R410A | 台/次 | 1 | 220 |
| 23 | 空调加铜管 | 5匹 | 米 | 1 | 150 |
| 24 | 空调加铜管 | 3匹 | 米 | 1 | 135 |
| 25 | 空调加铜管 | 2匹 | 米 | 1 | 120 |
| 26 | 空调加铜管 | 1.5匹 | 米 | 1 | 110 |
| 27 | 空调加铜管 | 1匹 | 米 | 1 | 100 |
| 28 | 空调更换压缩机 | 5匹 | 台 | 1 | 2600 |
| 29 | 空调更换压缩机 | 3匹 | 台 | 1 | 1600 |
| 30 | 空调更换压缩机 | 2匹 | 台 | 1 | 1200 |
| 31 | 空调更换压缩机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 850 |
| 32 | 空调更换压缩机 | 1匹 | 台 | 1 | 750 |
| 33 | 空调更换冷凝风扇电机或蒸发器风扇电机 | 5匹 | 台 | 1 | 800 |
| 34 | 空调更换冷凝风扇电机或蒸发器风扇电机 | 3匹 | 台 | 1 | 700 |
| 35 | 空调更换冷凝风扇电机或蒸发器风扇电机 | 2匹 | 台 | 1 | 450 |
| 36 | 空调更换冷凝风扇电机或蒸发器风扇电机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 300 |
| 37 | 空调更换冷凝风扇电机或蒸发器风扇电机 | 1匹 | 台 | 1 | 280 |
| 38 | 空调风机更换电容 | 适用各型 | 台 | 1 | 150 |
| 39 | 空调压缩机更换电容 | 适用各型 | 台 | 1 | 210 |
| 40 | 空调更换四通阀 | 5匹 | 台 | 1 | 510 |
| 41 | 空调更换四通阀 | 3匹 | 台 | 1 | 420 |
| 42 | 空调更换四通阀 | 2匹及以下 | 台 | 1 | 300 |
| 43 | 空调更换线路板变压器 | 适用各型 | 个 | 1 | 210 |
| 44 | 空调更换高压开关或低压开关 | 适用各型 | 个 | 1 | 210 |
| 45 | 空调更换温度传感器 | 适用各型 | 个 | 1 | 210 |
| 46 | 检查保养维修室内外机、电器、电路、线路板等，内容包括：（1)紧固所有接线端子，线路破损用PVC胶布包裹。（2）内外机线路板用毛刷除尘处理并用酒精布擦干净。（3）电器元件及配件的灵敏度检测调试。（4）压缩机、风扇电机及线路的绝缘检测维护。（5）运行电流、电压的检测调试等。（6）清洗室内外机滤网、表冷器及外罩。 | 2P（含） 以下 | 台次 | 1 | 110 |
| 47 | 3P(含)以上 | 台次 | 1 | 130 |

备注：实际空调维保内容可能不限于以上清单所列内容，如发生清单外维保事项，以审计结算确定。但最终结算价不超过内蒙古电力（集团）有限责任公司下达的预算费用。