# 框架服务期：合同签订之日起1年。

# 项目建设地点：包头市

# 附件1：预估数量及金额表

# 1标段（绝缘子）分配金额预估表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱式瓷绝缘子 | R5ET105L | 支 | 6 | 30 | 180 |  |
| 2 | 柱式瓷绝缘子 | R3ET105L | 支 | 6 | 30 | 180 |  |
| 3 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET170N | 支 | 10 | 110 | 1100 |  |
| 4 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N | 支 | 10 | 105 | 1050 |  |
| 5 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 支 | 10 | 65 | 650 |  |
| 6 | 支柱绝缘子 | PS-15 | 支 | 1 | 30 | 30 |  |
| 7 | 支柱绝缘子 | ZSW-72/8 | 支 | 1 | 850 | 850 |  |
| 8 | 支柱绝缘子 | ZSW-72.5/4 | 支 | 1 | 850 | 850 |  |
| 9 | 支柱绝缘子 | ZSW-72.5/12 | 支 | 1 | 950 | 950 |  |
| 10 | 支柱绝缘子 | ZSW-72.5/10 | 支 | 6 | 900 | 5400 |  |
| 11 | 支柱绝缘子 | ZSW-6.3/5 | 支 | 1 | 580 | 580 |  |
| 12 | 支柱绝缘子 | ZSW-550/16-4 | 支 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 13 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/6GY | 支 | 1 | 400 | 400 |  |
| 14 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/6 | 支 | 6 | 350 | 2100 |  |
| 15 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/4K-2 | 支 | 1 | 320 | 320 |  |
| 16 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/4-4(560mm) | 支 | 1 | 450 | 450 |  |
| 17 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/4 | 支 | 6 | 320 | 1920 |  |
| 18 | 支柱绝缘子 | zsw-40.5/10-4 | 支 | 1 | 500 | 500 |  |
| 19 | 支柱绝缘子 | ZSW-363/10 | 支 | 1 | 9000 | 9000 |  |
| 20 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/8GY | 支 | 1 | 500 | 500 |  |
| 21 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/8-4 | 支 | 1 | 480 | 480 |  |
| 22 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/800 | 支 | 1 | 450 | 450 |  |
| 23 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/8 | 支 | 6 | 450 | 2700 |  |
| 24 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/600 | 支 | 1 | 360 | 360 |  |
| 25 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/500 | 支 | 1 | 320 | 320 |  |
| 26 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/4K-2 | 支 | 1 | 320 | 320 |  |
| 27 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/4GY | 支 | 1 | 320 | 320 |  |
| 28 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/400 | 支 | 1 | 320 | 320 |  |
| 29 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/4 | 支 | 6 | 320 | 1920 |  |
| 30 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/1000 | 支 | 1 | 500 | 500 |  |
| 31 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/10 | 支 | 6 | 500 | 3000 |  |
| 32 | 支柱绝缘子 | ZSW3-35/4-2 | 支 | 1 | 320 | 320 |  |
| 33 | 支柱绝缘子 | ZSW-330/8K-3 | 支 | 1 | 9500 | 9500 |  |
| 34 | 支柱绝缘子 | ZSW-252/6K-3 | 支 | 1 | 3400 | 3400 |  |
| 35 | 支柱绝缘子 | ZSW-252/10K-4 | 支 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 36 | 支柱绝缘子 | ZSW-24/4 | 支 | 1 | 240 | 240 |  |
| 37 | 支柱绝缘子 | ZSW-24/10 | 支 | 6 | 340 | 2040 |  |
| 38 | 支柱绝缘子 | ZSW2-252-8K-3 | 支 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 39 | 支柱绝缘子 | ZSW2-252/12.5K-4 | 支 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 40 | 支柱绝缘子 | ZSW2-252/10K-3 | 支 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 41 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/8K-3 | 支 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 42 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/8 | 支 | 6 | 5000 | 30000 |  |
| 43 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/6-3 | 支 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 44 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/6.3 | 支 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 45 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/4 | 支 | 6 | 2600 | 15600 |  |
| 46 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/16K-3 | 支 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 47 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/12 | 支 | 1 | 4400 | 4400 |  |
| 48 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/10K-3 | 支 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 49 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/8 | 支 | 1 | 360 | 360 |  |
| 50 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/4 | 支 | 1 | 240 | 240 |  |
| 51 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/30 | 支 | 1 | 500 | 500 |  |
| 52 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/20 | 支 | 1 | 500 | 500 |  |
| 53 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/16-4 | 支 | 1 | 276 | 276 |  |
| 54 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/16 | 支 | 1 | 440 | 440 |  |
| 55 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/10 | 支 | 6 | 360 | 2160 |  |
| 56 | 支柱绝缘子 | ZSW1-40.5/8 | 支 | 6 | 480 | 2880 |  |
| 57 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/8GY 爬距≥31mm/KV | 支 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 58 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/8GY 爬距≥25mm/KV | 支 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 59 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/6 | 支 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 60 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/10-4 | 支 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 61 | 支柱绝缘子 | ZSW-12/4 | 支 | 6 | 150 | 900 |  |
| 62 | 支柱绝缘子 | ZSW1-126/10K-3 | 支 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 63 | 支柱绝缘子 | ZSW1-110/8 | 支 | 1 | 1400 | 1400 |  |
| 64 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/8-4 | 支 | 1 | 1400 | 1400 |  |
| 65 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/8-3 | 支 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 66 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/6-4 | 支 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 67 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/4K-2 | 支 | 1 | 990 | 990 |  |
| 68 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/400 | 支 | 1 | 850 | 850 |  |
| 69 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/4 | 支 | 3 | 850 | 2550 |  |
| 70 | 支柱绝缘子 | ZSW1.4-126/6 | 支 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 71 | 支柱绝缘子 | ZSW1.2-145/12.5 | 支 | 1 | 2400 | 2400 |  |
| 72 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-40.5/4 | 支 | 1 | 360 | 360 |  |
| 73 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-252/6 | 支 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 74 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-252/4 | 支 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 75 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-126/4 | 支 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 76 | 支柱绝缘子 | ZSW/5-252/8 | 支 | 1 | 3600 | 3600 |  |
| 77 | 支柱绝缘子 | ZS-63/4 | 支 | 1 | 550 | 550 |  |
| 78 | 支柱绝缘子 | ZS-35/800 | 支 | 1 | 450 | 450 |  |
| 79 | 支柱绝缘子 | ZS-35/8 | 支 | 1 | 350 | 350 |  |
| 80 | 支柱绝缘子 | ZS-35/6L | 支 | 1 | 280 | 280 |  |
| 81 | 支柱绝缘子 | ZS-35/4 | 支 | 1 | 260 | 260 |  |
| 82 | 支柱绝缘子 | ZS-24/20 | 支 | 1 | 400 | 400 |  |
| 83 | 支柱绝缘子 | ZS-24/16 | 支 | 1 | 280 | 280 |  |
| 84 | 支柱绝缘子 | ZS-24/10 | 支 | 1 | 270 | 270 |  |
| 85 | 支柱绝缘子 | Zs-220/4 | 支 | 1 | 2400 | 2400 |  |
| 86 | 支柱绝缘子 | ZS-20/80 | 支 | 1 | 260 | 260 |  |
| 87 | 支柱绝缘子 | ZS-20/8 | 支 | 1 | 260 | 260 |  |
| 88 | 支柱绝缘子 | ZS-20/4 | 支 | 1 | 100 | 100 |  |
| 89 | 支柱绝缘子 | ZS-20/30 | 支 | 1 | 450 | 450 |  |
| 90 | 支柱绝缘子 | ZS-20/16 | 支 | 1 | 260 | 260 |  |
| 91 | 支柱绝缘子 | ZS-20/10 | 支 | 1 | 270 | 270 |  |
| 92 | 支柱绝缘子 | ZS-15/4 | 支 | 1 | 150 | 150 |  |
| 93 | 支柱绝缘子 | ZS-145/8 | 支 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 94 | 支柱绝缘子 | ZS-132/4 | 支 | 1 | 950 | 950 |  |
| 95 | 支柱绝缘子 | ZS-126/6 | 支 | 1 | 850 | 850 |  |
| 96 | 支柱绝缘子 | ZS-110/400 | 支 | 1 | 850 | 850 |  |
| 97 | 支柱绝缘子 | ZS-110/4 | 支 | 1 | 850 | 850 |  |
| 98 | 支柱绝缘子 | ZS-110/10 | 支 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 99 | 支柱绝缘子 | ZS-10/4（ZSW-10/400） | 支 | 1 | 150 | 150 |  |
| 100 | 支柱绝缘子 | ZB-10T | 支 | 1 | 220 | 220 |  |
| 101 | 针式复合绝缘子 | FPW-10T20 | 支 | 1 | 48 | 48 |  |
| 102 | 针式复合绝缘子 | FPW-10T16 | 支 | 1 | 48 | 48 |  |
| 103 | 针式瓷绝缘子 | PQ-10 | 支 | 1 | 30 | 30 |  |
| 104 | 针式瓷绝缘子 | PD-1、2、6 | 支 | 1 | 30 | 30 |  |
| 105 | 针式瓷绝缘子 | P-20 | 支 | 1 | 30 | 30 |  |
| 106 | 针式瓷绝缘子 | P-15 | 支 | 1 | 20 | 20 |  |
| 107 | 针式瓷绝缘子 | P-10 | 支 | 1 | 20 | 20 |  |
| 108 | 悬式绝缘子 | XWP-220/210 | 支 | 1 | 179 | 179 |  |
| 109 | 悬式瓷绝缘子 | XWP-7 | 支 | 3 | 60 | 180 |  |
| 110 | 悬式瓷绝缘子 | XP-160 | 支 | 3 | 80 | 240 |  |
| 111 | 悬式瓷绝缘子 | XP-120 | 支 | 3 | 70 | 210 |  |
| 112 | 悬式瓷绝缘子 | XP-100 | 支 | 3 | 60 | 180 |  |
| 113 | 悬式瓷绝缘子 | XL-15/40 | 支 | 3 | 40 | 120 |  |
| 114 | 悬式瓷绝缘子 | XL-10/30 | 支 | 3 | 40 | 120 |  |
| 115 | 悬式瓷绝缘子 | U420BP/205D | 支 | 20 | 650 | 13000 |  |
| 116 | 悬式瓷绝缘子 | U210BP/170D | 支 | 50 | 70 | 3500 |  |
| 117 | 悬式瓷绝缘子 | U160BP/155D | 支 | 50 | 70 | 3500 |  |
| 118 | 悬式瓷绝缘子 | U120BP/146D | 支 | 50 | 60 | 3000 |  |
| 119 | 悬式瓷绝缘子 | U100BP/160D | 支 | 50 | 70 | 3500 |  |
| 120 | 悬式瓷绝缘子 | U100BP/146D | 支 | 50 | 70 | 3500 |  |
| 121 | 悬式瓷绝缘子 | U70BP/146D | 支 | 50 | 50 | 2500 |  |
| 122 | 复合横担绝缘子 | FS-35/5 | 支 | 3 | 204 | 612 |  |
| 123 | 复合横担绝缘子 | FS-110/5 | 支 | 3 | 702 | 2106 |  |
| 124 | 复合横担绝缘子 | FS-10/5 | 支 | 3 | 179 | 537 |  |
| 125 | 复合横担绝缘子 | FS-10/2.5 | 支 | 3 | 94 | 282 |  |
| 126 | 复合支柱绝缘子 | FZS-40.5/6 | 支 | 3 | 459 | 1377 |  |
| 127 | 复合支柱绝缘子 | FZS-126/10 | 支 | 3 | 1300 | 3900 |  |
| 128 | 复合支柱绝缘子 | FZS-12/5 | 支 | 3 | 220 | 660 |  |
| 129 | 复合针式绝缘子 | FPQ4-35/20 | 支 | 3 | 390 | 1170 |  |
| 130 | 复合针式绝缘子 | FPQ1-10T/20 | 支 | 3 | 49 | 147 |  |
| 131 | 复合悬式绝缘子 | FXBW-35/100-2 | 支 | 3 | 110 | 330 |  |
| 132 | 复合悬式绝缘子 | FXBW-110/100-2 | 支 | 3 | 400 | 1200 |  |
| 133 | 复合悬式绝缘子 | FXBW-10/70-1 | 支 | 3 | 51 | 153 |  |
| 134 | 复合防风偏绝缘子 | FSP1G-220/0.8 | 支 | 6 | 1500 | 9000 |  |
| 135 | 复合防风偏绝缘子 | FSP1G-110/0.4 | 支 | 6 | 925 | 5550 |  |
| 136 | 复合防风偏绝缘子 | FFP-220/100 | 支 | 6 | 789 | 4734 |  |
| 137 | 复合防风偏绝缘子 | FFP-110/100 | 支 | 6 | 548 | 3288 |  |
| 138 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-40.5/10 | 支 | 1 | 778 | 778 |  |
| 139 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-252/8 | 支 | 1 | 2105 | 2105 |  |
| 140 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-126/10 | 支 | 1 | 890 | 890 |  |
| 141 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-12/12.5 | 支 | 1 | 528 | 528 |  |
| 142 | 复合瓷绝缘子 | FU70 | 支 | 6 | 180 | 1080 |  |
| 143 | 复合瓷绝缘子 | FU160B/155D | 支 | 6 | 300 | 1800 |  |
| 144 | 复合瓷绝缘子 | FU120 | 支 | 6 | 200 | 1200 |  |
| 145 | 复合绝缘子 | FXBW-110/70 | 支 | 6 | 397 | 2382 |  |
| 146 | 复合绝缘子 | FXBW-110/100（120）G | 支 | 6 | 595 | 3570 |  |
| 147 | 复合绝缘子 | FXBW-110/100（120） | 支 | 6 | 400 | 2400 |  |
| 148 | 复合绝缘子 | FXBW-220/120-3 | 支 | 6 | 585 | 3510 |  |
| 149 | 复合绝缘子 | FXBW-220/160 | 支 | 6 | 645 | 3870 |  |
| 150 | 复合绝缘子 | FXBW-220/100（120）G | 支 | 6 | 696 | 4176 |  |
| 151 | 复合绝缘子 | FXBW-220/100（120） | 支 | 6 | 585 | 3510 |  |
| 152 | 复合绝缘子 | FXBW-35/70 | 支 | 6 | 110 | 660 |  |
| 153 | 复合绝缘子 | FXBW-35/100（120） | 支 | 6 | 110 | 660 |  |
| 154 | 复合绝缘子 | FXBW4-35/100 | 支 | 6 | 101 | 606 |  |
| 155 | 复合绝缘子 | FXBW-110/100 | 支 | 6 | 400 | 2400 |  |
| 156 | 线轴瓷绝缘子 | EX-（1-3） | 支 | 30 | 8 | 240 |  |
| 157 | 盘式绝缘子 | XWP-70 | 支 | 30 | 57 | 1710 |  |
| 158 | 盘式绝缘子 | XWP3-120 | 支 | 30 | 85 | 2550 |  |
| 159 | 盘式绝缘子 | XWP2-110/100 | 支 | 30 | 70 | 2100 |  |
| 160 | 盘式绝缘子 | XWP2-100 | 支 | 30 | 60 | 1800 |  |
| 161 | 盘式绝缘子 | XWP1-70 | 支 | 30 | 57 | 1710 |  |
| 162 | 盘式绝缘子 | XWP-100 | 支 | 30 | 59 | 1770 |  |
| 163 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 支 | 30 | 38 | 1140 |  |
| 164 | 拉紧绝缘子 | 35-70 | 支 | 30 | 35 | 1050 |  |
| 165 | 碟式瓷绝缘子 | ED-（1-3） | 支 | 30 | 6 | 180 |  |
| 166 | 瓷绝缘子 | XWP2-120 | 支 | 30 | 77 | 2310 |  |
| 167 | 瓷绝缘子 | XWP-10 | 支 | 30 | 69 | 2070 |  |
| 168 | 瓷绝缘子 | XP-10 | 支 | 5 | 58 | 290 |  |
| 169 | 瓷绝缘子 | XP-7 | 支 | 30 | 45 | 1350 |  |
| 170 | 瓷绝缘子 | XP-3 | 支 | 30 | 36 | 1080 |  |
| 171 | 茶台、立瓶、绝缘球 | 2# | 个 | 30 | 4 | 120 |  |
| 172 | 茶台、立瓶、绝缘球 | 1# | 个 | 30 | 5 | 150 |  |
| 173 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/630-3 | 支 | 3 | 1300 | 3900 |  |
| 174 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/4000-4 | 支 | 3 | 5900 | 17700 |  |
| 175 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/3150-3 | 支 | 3 | 4800 | 14400 |  |
| 176 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/2000-2 | 支 | 3 | 3600 | 10800 |  |
| 177 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/1000-3 | 支 | 3 | 2300 | 6900 |  |
| 178 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/1000-2 | 支 | 3 | 2200 | 6600 |  |
| 179 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/400-2 | 支 | 3 | 800 | 2400 |  |
| 180 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/4000-4 | 支 | 3 | 2200 | 6600 |  |
| 181 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/3000-4 | 支 | 3 | 1900 | 5700 |  |
| 182 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/2000-2 | 支 | 3 | 1600 | 4800 |  |
| 183 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/1600-2 | 支 | 3 | 1300 | 3900 |  |
| 184 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/1000-2 | 支 | 3 | 1000 | 3000 |  |
| 185 | 穿墙套管 | CWW-24/1250-4 | 支 | 3 | 2100 | 6300 |  |
| 186 | 穿墙套管 | CWW-20/4000 | 支 | 3 | 4700 | 14100 |  |
| 187 | 40公斤重锤 | ZCT40-300-29-100 | 个 | 18 | 450 | 8100 |  |
| 188 | 30公斤重锤 | ZCT30-300-29-100 | 个 | 18 | 350 | 6300 |  |
| 189 | 20公斤重锤 | ZCT20-300-29-100 | 个 | 18 | 230 | 4140 |  |
| 190 | 220kV普通均压环 | HZ2-305-29-108 | 个 | 9 | 65 | 585 |  |
| 191 | 220kV防鸟害均压环 | HZFB-350-29-74 | 个 | 9 | 69 | 621 |  |
| 192 | 110kV普通均压环 | HZ2-250-29-103 | 个 | 9 | 45 | 405 |  |
| 193 | 110kV防鸟害均压环 | HZFB-305-29-108 | 个 | 9 | 59 | 531 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 474794 |  |

# 2标段（线缆）分配金额预估表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 附加价最高限价（元） | 预估数量 | 实时单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压等级10kV的YJV系列及其阻燃系列 | 10kV-3*35 | 米 | 72 | 100 | 70 | 14200 |  |
| 2 |  | 10kV-3*50 | 米 | 87 | 200 | 100 | 37400 |  |
| 3 |  | 10kV-3*70 | 米 | 100 | 200 | 140 | 48000 |  |
| 4 |  | 10kV-3*95 | 米 | 120 | 200 | 190 | 62000 |  |
| 5 |  | 10kV-3*120 | 米 | 130 | 200 | 240 | 74000 |  |
| 6 |  | 10kV-3*150 | 米 | 150 | 200 | 300 | 90000 |  |
| 7 |  | 10kV-3*185 | 米 | 180 | 300 | 370 | 165000 |  |
| 8 |  | 10kV-3*240 | 米 | 200 | 300 | 480 | 204000 |  |
| 9 |  | 10kV-3*300 | 米 | 250 | 300 | 600 | 255000 |  |
| 10 |  | 10kV-3*400 | 米 | 300 | 200 | 800 | 220000 |  |
| 11 | 电压等级10kV的JDYJV系列及其阻燃系列 | 10kV-1*70 | 米 | 33 | 100 | 47 | 8000 |  |
| 12 |  | 10kV-1*95 | 米 | 40 | 100 | 64 | 10400 |  |
| 13 |  | 10kV-1*120 | 米 | 43 | 100 | 80 | 12300 |  |
| 14 |  | 10kV-1*150 | 米 | 50 | 200 | 100 | 30000 |  |
| 15 |  | 10kV-1*185 | 米 | 60 | 200 | 124 | 36800 |  |
| 16 |  | 10kV-1*240 | 米 | 66 | 300 | 160 | 67800 |  |
| 17 | 电压等级10kV的YJLV系列及阻燃系列 | 10kV-3*35 | 米 | 52 | 200 | 6 | 11600 |  |
| 18 |  | 10kV-3*50 | 米 | 60 | 200 | 9 | 13800 |  |
| 19 |  | 10kV-3*70 | 米 | 68 | 200 | 12 | 16000 |  |
| 20 |  | 10kV-3*95 | 米 | 75 | 200 | 16 | 18200 |  |
| 21 |  | 10kV-3*120 | 米 | 85 | 200 | 20 | 21000 |  |
| 22 |  | 10kV-3*150 | 米 | 88 | 200 | 25 | 22600 |  |
| 23 |  | 10kV-3*185 | 米 | 95 | 200 | 31 | 25200 |  |
| 24 |  | 10kV-3*240 | 米 | 115 | 200 | 40 | 31000 |  |
| 25 |  | 10kV-3*300 | 米 | 125 | 200 | 50 | 35000 |  |
| 26 |  | 10kV-3*400 | 米 | 130 | 200 | 66 | 39200 |  |
| 27 | YJV、YJY、VV系列及其阻燃型系列 | 0<S≤14 | 米 | 6 | 200 | 5 | 2200 |  |
| 28 |  | 14<S≤35 | 米 | 8 | 200 | 17 | 5000 |  |
| 29 |  | 35<S≤57 | 米 | 12 | 200 | 31 | 8600 |  |
| 30 |  | 57<S≤90 | 米 | 15 | 200 | 50 | 13000 |  |
| 31 |  | 90<S≤139 | 米 | 23 | 300 | 77 | 30000 |  |
| 32 |  | 139<S≤199 | 米 | 33 | 300 | 113 | 43800 |  |
| 33 |  | 199<S≤279 | 米 | 40 | 300 | 160 | 60000 |  |
| 34 |  | 279<S≤419 | 米 | 65 | 300 | 233 | 89400 |  |
| 35 |  | 419<S≤544 | 米 | 75 | 200 | 321 | 79200 |  |
| 36 |  | 544<S≤649 | 米 | 85 | 200 | 398 | 96600 |  |
| 37 |  | 649<S≤839 | 米 | 115 | 200 | 496 | 122200 |  |
| 38 |  | 839<S≤1200 | 米 | 160 | 200 | 680 | 168000 |  |
| 39 | YJLV、YJLY、VLV系列及其阻燃系列 | 0<S≤49 | 米 | 4 | 500 | 1.5 | 2750 |  |
| 40 |  | 49<S≤90 | 米 | 6 | 500 | 4 | 5000 |  |
| 41 |  | 90<S≤160 | 米 | 8 | 500 | 7 | 7500 |  |
| 42 |  | 160<S≤250 | 米 | 10 | 500 | 12 | 11000 |  |
| 43 |  | 250<S≤320 | 米 | 12 | 500 | 16 | 14000 |  |
| 44 |  | 320<S≤410 | 米 | 18 | 500 | 20 | 19000 |  |
| 45 |  | 420<S≤640 | 米 | 24 | 500 | 30 | 27000 |  |
| 46 |  | 640<S≤830 | 米 | 36 | 500 | 40 | 38000 |  |
| 47 |  | 830<S≤1040 | 米 | 40 | 500 | 52 | 46000 |  |
| 48 |  | 1040<S≤1200 | 米 | 46 | 500 | 63 | 54500 |  |
| 49 | KYJY、KVVP系列及各类阻燃控制电缆 | 0<S≤5 | 米 | 8 | 1000 | 1.7 | 9700 |  |
| 50 |  | 5<S≤11 | 米 | 13 | 2000 | 5.3 | 36600 |  |
| 51 |  | 11<S≤15 | 米 | 15 | 2000 | 8.7 | 47400 |  |
| 52 |  | 15<S≤23 | 米 | 17 | 2000 | 12.7 | 59400 |  |
| 53 |  | 23<S≤29 | 米 | 20 | 2000 | 17.4 | 74800 |  |
| 54 |  | 29<S≤39 | 米 | 24 | 2000 | 22.7 | 93400 |  |
| 55 |  | 39<S≤44 | 米 | 30 | 2000 | 28 | 116000 |  |
| 56 |  | 44<S≤55 | 米 | 33 | 2000 | 33.3 | 132600 |  |
| 57 |  | 55<S≤67 | 米 | 38 | 500 | 40.7 | 39350 |  |
| 58 |  | 67<S≤83 | 米 | 47 | 500 | 50 | 48500 |  |
| 59 |  | 83<S≤95 | 米 | 53 | 500 | 59.3 | 56150 |  |
| 60 |  | 95<S≤119 | 米 | 67 | 500 | 71.3 | 69150 |  |
| 61 |  | 119<S≤143 | 米 | 78 | 500 | 87.3 | 82650 |  |
| 62 |  | 143<S≤179 | 米 | 82 | 500 | 107.2 | 94600 |  |
| 63 |  | 179<S≤280 | 米 | 92 | 500 | 153.2 | 122600 |  |
| 64 | BX、BV型铜橡线、铜塑线及1kV-JKTRYJ型架空铜绝缘导线 | 0<S≤7 | 米 | 0.5 | 500 | 2.3 | 1400 |  |
| 65 |  | 7<S≤15 | 米 | 2.5 | 500 | 7.3 | 4900 |  |
| 66 |  | 15<S≤24 | 米 | 3.5 | 500 | 13.4 | 8450 |  |
| 67 |  | 24<S≤49 | 米 | 6.5 | 500 | 24.7 | 15600 |  |
| 68 |  | 49<S≤69 | 米 | 10.5 | 500 | 39.3 | 24900 |  |
| 69 |  | 69<S≤300 | 米 | 25 | 500 | 123.2 | 74100 |  |
| 70 | 铜防老化线 | FNV-120 | 米 | 25 | 500 | 80 | 52500 |  |
| 71 |  | FNV-150 | 米 | 30 | 500 | 100 | 65000 |  |
| 72 |  | FNV-185 | 米 | 35 | 500 | 124 | 79500 |  |
| 73 |  | FNV-240 | 米 | 40 | 500 | 160 | 100000 |  |
| 74 |  | FNV-300 | 米 | 45 | 500 | 200 | 122500 |  |
| 75 | BXR、BVR型铜橡软线、铜塑软线 | 2.5 | 米 | 0.6 | 500 | 1.7 | 1150 |  |
| 76 |  | 4 | 米 | 1 | 500 | 2.7 | 1850 |  |
| 77 |  | 6 | 米 | 1.3 | 500 | 4 | 2650 |  |
| 78 |  | 10 | 米 | 3 | 500 | 6.7 | 4850 |  |
| 79 |  | 16 | 米 | 3.8 | 500 | 10.7 | 7250 |  |
| 80 |  | 25 | 米 | 6 | 500 | 16.7 | 11350 |  |
| 81 |  | 35 | 米 | 8 | 500 | 23.3 | 15650 |  |
| 82 |  | 50 | 米 | 20 | 500 | 33.3 | 26650 |  |
| 83 |  | 70 | 米 | 30 | 500 | 47 | 38500 |  |
| 84 |  | 100 | 米 | 40 | 500 | 67 | 53500 |  |
| 85 |  | 120 | 米 | 50 | 500 | 80 | 65000 |  |
| 86 | JL/G1A型、LGJ型钢芯铝绞线 | 0<S≤290 | 吨 | 1500 | 50 | 20370 | 1093500 |  |
| 87 |  | 290<S≤1440 | 吨 | 2500 | 50 | 20370 | 1143500 |  |
| 88 | JL（2-4）/G（2-4）A型高导钢芯铝绞线 | 0<S≤1440 | 吨 | 3000 | 20 | 20370 | 467400 |  |
| 89 | GJ型钢绞线 | 0<S≤100 | 吨 | 5000 | 12 | 3674.95 | 104099.4 |  |
| 90 | JLB型铝包钢绞线 | 0<S≤240 | 吨 | 14000 | 10 | 3674.95 | 176749.5 |  |
| 91 | BLX、BLV型铝橡线、铝塑线 | 0<S≤49 | 米 | 2 | 100 | 1.4 | 340 |  |
| 92 |  | 49<S≤94 | 米 | 3 | 100 | 4 | 700 |  |
| 93 |  | 94<S≤119 | 米 | 5 | 100 | 5.9 | 1090 |  |
| 94 |  | 119<S≤239 | 米 | 6 | 100 | 9.18 | 1518 |  |
| 95 |  | 239<S≤300 | 米 | 9 | 100 | 14.9 | 2390 |  |
| 96 | 10kV-JKLYJ型架空绝缘导线 | 0<S≤49 | 米 | 3 | 1000 | 1.4 | 4400 |  |
| 97 |  | 49<S≤94 | 米 | 4 | 1000 | 4 | 8000 |  |
| 98 |  | 94<S≤119 | 米 | 5 | 1000 | 5.9 | 10900 |  |
| 99 |  | 119<S≤184 | 米 | 7 | 1000 | 9.18 | 16180 |  |
| 100 |  | 184<S≤300 | 米 | 10 | 1000 | 14.9 | 24900 |  |
| 101 | 1kV-JKLYJ型架空绝缘导线 | 0<S≤49 | 米 | 1.3 | 1000 | 1.4 | 2700 |  |
| 102 |  | 49<S≤94 | 米 | 2.3 | 1000 | 4 | 6300 |  |
| 103 |  | 94<S≤119 | 米 | 3.3 | 1000 | 5.9 | 9200 |  |
| 104 |  | 119<S≤184 | 米 | 5.3 | 1000 | 9.18 | 14480 |  |
| 105 |  | 184<S≤300 | 米 | 7 | 1000 | 14.9 | 21900 |  |
| 106 | 铝防老化线 | FLNV-25 | 米 | 2.2 | 100 | 1.4 | 360 |  |
| 107 |  | FLNV-35 | 米 | 2.5 | 100 | 2 | 450 |  |
| 108 |  | FLNV-50 | 米 | 3 | 100 | 2.8 | 580 |  |
| 109 |  | FLNV-70 | 米 | 3.5 | 100 | 3.9 | 740 |  |
| 110 |  | FLNV-95 | 米 | 5.5 | 100 | 5.3 | 1080 |  |
| 111 |  | FLNV-120 | 米 | 6.5 | 100 | 6.6 | 1310 |  |
| 112 |  | FLNV-150 | 米 | 6.5 | 100 | 8.3 | 1480 |  |
| 113 |  | FLNV-185 | 米 | 6.5 | 100 | 10.2 | 1670 |  |
| 114 |  | FLNV-240 | 米 | 9 | 100 | 13.2 | 2220 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 7491536.9 |  |

3标段（电缆附件）分配金额预估表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kV热缩电缆终端头 | 25-50 | 套 | 1 | 22 | 22 |  |
| 2 | 1kV热缩电缆终端头 | 70-120 | 套 | 1 | 27 | 27 |  |
| 3 | 1kV热缩电缆终端头 | 150-240 | 套 | 1 | 29 | 29 |  |
| 4 | 1kV热缩电缆中间头 | 25-50 | 套 | 1 | 27 | 27 |  |
| 5 | 1kV热缩电缆中间头 | 70-120 | 套 | 1 | 32 | 32 |  |
| 6 | 1kV热缩电缆中间头 | 150-240 | 套 | 1 | 37 | 37 |  |
| 7 | 1kV冷缩电缆终端头 | 25-50 | 套 | 1 | 100 | 100 |  |
| 8 | 1kV冷缩电缆终端头 | 70-120 | 套 | 1 | 120 | 120 |  |
| 9 | 1kV冷缩电缆终端头 | 150-240 | 套 | 1 | 140 | 140 |  |
| 10 | 1kV冷缩电缆终端头 | 300-400 | 套 | 1 | 170 | 170 |  |
| 11 | 1kV冷缩电缆中间头 | 25-50 | 套 | 1 | 210 | 210 |  |
| 12 | 1kV冷缩电缆中间头 | 70-120 | 套 | 1 | 250 | 250 |  |
| 13 | 1kV冷缩电缆中间头 | 150-240 | 套 | 1 | 310 | 310 |  |
| 14 | 1kV冷缩电缆中间头 | 300-400 | 套 | 1 | 350 | 350 |  |
| 15 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 98 | 98 |  |
| 16 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 108 | 108 |  |
| 17 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 118 | 118 |  |
| 18 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 128 | 128 |  |
| 19 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 138 | 138 |  |
| 20 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 118 | 118 |  |
| 21 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 128 | 128 |  |
| 22 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 138 | 138 |  |
| 23 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 148 | 148 |  |
| 24 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 160 | 160 |  |
| 25 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 230 | 230 |  |
| 26 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 250 | 250 |  |
| 27 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 270 | 270 |  |
| 28 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 290 | 290 |  |
| 29 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 310 | 310 |  |
| 30 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 3 | 280 | 840 |  |
| 31 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 3 | 310 | 930 |  |
| 32 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 3 | 340 | 1020 |  |
| 33 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 3 | 370 | 1110 |  |
| 34 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 480 | 480 |  |
| 35 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 3 | 360 | 1080 |  |
| 36 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 3 | 400 | 1200 |  |
| 37 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 3 | 440 | 1320 |  |
| 38 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 3 | 480 | 1440 |  |
| 39 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 530 | 530 |  |
| 40 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（25-50） | 套 | 3 | 200 | 600 |  |
| 41 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（70-120） | 套 | 3 | 260 | 780 |  |
| 42 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（150-240） | 套 | 3 | 300 | 900 |  |
| 43 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（300-400） | 套 | 3 | 350 | 1050 |  |
| 44 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（500-600） | 套 | 1 | 400 | 400 |  |
| 45 | 10kV冷缩电缆中间头 | 25-50 | 套 | 1 | 950 | 950 |  |
| 46 | 10kV冷缩电缆中间头 | 70-120 | 套 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 47 | 10kV冷缩电缆中间头 | 150-240 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 48 | 10kV冷缩电缆中间头 | 300-400 | 套 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| 49 | 10kV冷缩电缆中间头 | 500-600 | 套 | 1 | 1650 | 1650 |  |
| 50 | 10kV热缩保护套 | 穿50-80mm母线 | 米 | 1 | 60 | 60 |  |
| 51 | 10kV热缩保护套 | 穿100-125mm母线 | 米 | 1 | 72 | 72 |  |
| 52 | 110kV主变10kV套管保护盒 | 铜母线3×（125×10） | 套 | 1 | 359 | 359 |  |
| 53 | 110kV主变10kV套管保护盒 | 铜母线3×（100×10） | 套 | 1 | 338 | 338 |  |
| 54 | 10kV穿墙套管保护盒 | 穿墙套管，铜母线3×（125×10） | 套 | 1 | 370 | 370 |  |
| 55 | 10kV穿墙套管保护盒 | 穿墙套管，铜母线3×（100×10） | 套 | 1 | 350 | 350 |  |
| 56 | 10kV夹扣式铜排接头绝缘保护盒 | I型 三层铜排 3×（125×10） | 套 | 1 | 70 | 70 |  |
| 57 | 10kV夹扣式铜排接头绝缘保护盒 | I型 三层铜排 3×（100×10） | 套 | 1 | 75 | 75 |  |
| 58 | 电缆中间头防爆盒 （防爆盒内注胶并含安装费） | 3*（50-400） | 组 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 59 | 欧式T型头 | 25-400 | 套 | 1 | 950 | 950 |  |
| 60 | 10kV热熔头（包含安装费） | 50-400 | 套 | 1 | 16500 | 16500 |  |
| 61 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（35-95） | 套 | 1 | 350 | 350 |  |
| 62 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 380 | 380 |  |
| 63 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 400 | 400 |  |
| 64 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 65 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（35-95） | 套 | 1 | 400 | 400 |  |
| 66 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 430 | 430 |  |
| 67 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 450 | 450 |  |
| 68 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 550 | 550 |  |
| 69 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（35-95） | 套 | 1 | 950 | 950 |  |
| 70 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 71 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| 72 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 73 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（35-95） | 套 | 1 | 670 | 670 |  |
| 74 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 750 | 750 |  |
| 75 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 820 | 820 |  |
| 76 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 970 | 970 |  |
| 77 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（35-95） | 套 | 1 | 720 | 720 |  |
| 78 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 79 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 870 | 870 |  |
| 80 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 1050 | 1050 |  |
| 81 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（35-95） | 套 | 1 | 1400 | 1400 |  |
| 82 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 83 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 1700 | 1700 |  |
| 84 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 85 | 20kV热熔头（含安装） | 50-400 | 套 | 1 | 16500 | 16500 |  |
| 86 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（50-95） | 套 | 1 | 650 | 650 |  |
| 87 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 700 | 700 |  |
| 88 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 750 | 750 |  |
| 89 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 900 | 900 |  |
| 90 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（50-95） | 套 | 1 | 700 | 700 |  |
| 91 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 750 | 750 |  |
| 92 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 800 | 800 |  |
| 93 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 950 | 950 |  |
| 94 | 35kV冷缩中间头 | 1*（50-95） | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 95 | 35kV冷缩中间头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 96 | 35kV冷缩中间头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 1700 | 1700 |  |
| 97 | 35kV冷缩中间头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 98 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（50-95） | 套 | 1 | 1700 | 1700 |  |
| 99 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 1750 | 1750 |  |
| 100 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 1850 | 1850 |  |
| 101 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 102 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（50-95） | 套 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| 103 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 1850 | 1850 |  |
| 104 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 1950 | 1950 |  |
| 105 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 2100 | 2100 |  |
| 106 | 35kV冷缩中间头 | 3*（50-95） | 套 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 107 | 35kV冷缩中间头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 3700 | 3700 |  |
| 108 | 35kV冷缩中间头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 3950 | 3950 |  |
| 109 | 35kV冷缩中间头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 6700 | 6700 |  |
| 110 | 35kV热熔头（包含安装费） | 70-400 | 套 | 1 | 18000 | 18000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 148940 |  |

# 4标段（电缆保护管）分配金额预估表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆管 | MPP-φ250*16 | 米 | 300 | 193 | 57900 |  |
| 2 | 电缆管 | MPP-φ200*14 | 米 | 300 | 130 | 39000 |  |
| 3 | 电缆管 | MPP-φ200*12 | 米 | 400 | 112 | 44800 |  |
| 4 | 电缆管 | MPP-φ200*10 | 米 | 450 | 95 | 42750 |  |
| 5 | 电缆管 | MPP-φ200*8 | 米 | 400 | 80 | 32000 |  |
| 6 | 电缆管 | MPP-φ200*5 | 米 | 400 | 50 | 20000 |  |
| 7 | 电缆管 | MPP-φ160*12 | 米 | 400 | 90 | 36000 |  |
| 8 | 电缆管 | MPP-φ160*10 | 米 | 400 | 88 | 35200 |  |
| 9 | 电缆管 | MPP-φ160*8 | 米 | 400 | 62 | 24800 |  |
| 10 | 电缆管 | MPP-φ160*5 | 米 | 400 | 45 | 18000 |  |
| 11 | 电缆管 | MPP-φ125*8 | 米 | 400 | 48 | 19200 |  |
| 12 | 电缆管 | MPP-φ125*5 | 米 | 400 | 31 | 12400 |  |
| 13 | 电缆管 | MPP-φ110*12 | 米 | 400 | 52 | 20800 |  |
| 14 | 电缆管 | MPP-φ110*10 | 米 | 400 | 50 | 20000 |  |
| 15 | 电缆管 | MPP-φ110*8 | 米 | 400 | 45 | 18000 |  |
| 16 | 电缆管 | MPP-φ110*6 | 米 | 450 | 34 | 15300 |  |
| 17 | 电缆管 | MPP-φ110*5 | 米 | 400 | 30 | 12000 |  |
| 18 | 电缆管 | MPP-φ90*5 | 米 | 300 | 21.7 | 6510 |  |
| 19 | MPP电缆管直通 | MPP-φ250 | 个 | 100 | 13 | 1300 |  |
| 20 | MPP电缆管直通 | MPP-φ200 | 个 | 100 | 10 | 1000 |  |
| 21 | MPP电缆管直通 | MPP-φ160 | 个 | 100 | 8.3 | 830 |  |
| 22 | MPP电缆管直通 | MPP-φ125 | 个 | 100 | 7.3 | 730 |  |
| 23 | MPP电缆管直通 | MPP-φ110 | 个 | 100 | 6.3 | 630 |  |
| 24 | MPP电缆管直通 | MPP-φ90 | 个 | 100 | 5.3 | 530 |  |
| 25 | MPP电缆管大弯 | φ250 | 个 | 100 | 190 | 19000 |  |
| 26 | MPP电缆管大弯 | φ200 | 个 | 100 | 145 | 14500 |  |
| 27 | MPP电缆管大弯 | φ160 | 个 | 100 | 110 | 11000 |  |
| 28 | MPP电缆管大弯 | φ125 | 个 | 100 | 95 | 9500 |  |
| 29 | MPP电缆管大弯 | φ110 | 个 | 100 | 75 | 7500 |  |
| 30 | MPP电缆管大弯 | φ90 | 个 | 100 | 75 | 7500 |  |
| 31 | 电缆管 | PVC-φ90 | 米 | 300 | 20.4 | 6120 |  |
| 32 | 电缆管 | PVC-φ75 | 米 | 300 | 11 | 3300 |  |
| 33 | 电缆管 | PVC-φ63 | 米 | 300 | 9 | 2700 |  |
| 34 | 电缆管 | PVC-φ50 | 米 | 300 | 6 | 1800 |  |
| 35 | 电缆管 | PVC-φ40 | 米 | 300 | 4.5 | 1350 |  |
| 36 | 电缆管 | PVC-φ32 | 米 | 300 | 3.8 | 1140 |  |
| 37 | 电缆管 | PVC-φ25 | 米 | 300 | 2.4 | 720 |  |
| 38 | 电缆管 | PVC-φ20 | 米 | 300 | 2 | 600 |  |
| 39 | 电缆管 | CPVC-φ200*12 | 米 | 300 | 90 | 27000 |  |
| 40 | 电缆管 | CPVC-φ200*10 | 米 | 300 | 75 | 22500 |  |
| 41 | 电缆管 | CPVC-φ200*8 | 米 | 300 | 61 | 18300 |  |
| 42 | 电缆管 | CPVC-φ200*5 | 米 | 300 | 42 | 12600 |  |
| 43 | 电缆管 | CPVC-φ160*12 | 米 | 300 | 63 | 18900 |  |
| 44 | 电缆管 | CPVC-φ160*10 | 米 | 300 | 60 | 18000 |  |
| 45 | 电缆管 | CPVC-φ160*8 | 米 | 300 | 49 | 14700 |  |
| 46 | 电缆管 | CPVC-φ160*5 | 米 | 300 | 34 | 10200 |  |
| 47 | 电缆管 | CPVC-φ125*8 | 米 | 300 | 37 | 11100 |  |
| 48 | 电缆管 | CPVC-φ125*5 | 米 | 300 | 25 | 7500 |  |
| 49 | 电缆管 | CPVC-φ110*8 | 米 | 300 | 28 | 8400 |  |
| 50 | 电缆管 | CPVC-φ110*5 | 米 | 300 | 22 | 6600 |  |
| 51 | 电缆管 | CPVC-φ90*5 | 米 | 300 | 20 | 6000 |  |
| 52 | 电缆管 | CPVC-φ75 | 米 | 300 | 10 | 3000 |  |
| 53 | 电缆管 | CPVC-φ50 | 米 | 300 | 6 | 1800 |  |
| 54 | 电缆管 | UPVC-φ80 | 米 | 300 | 10 | 3000 |  |
| 55 | 电缆管 | UPVC-φ75 | 米 | 300 | 10 | 3000 |  |
| 56 | 电缆管 | UPVC-φ63 | 米 | 300 | 9 | 2700 |  |
| 57 | 电缆管 | UPVC-φ50 | 米 | 300 | 6 | 1800 |  |
| 58 | 电缆管 | UPVC-φ40 | 米 | 300 | 4.5 | 1350 |  |
| 59 | 电缆管 | UPVC-φ32 | 米 | 300 | 4 | 1200 |  |
| 60 | 电缆管 | UPVC-φ25 | 米 | 300 | 2.5 | 750 |  |
| 61 | 电缆管 | UPVC-φ20 | 米 | 300 | 2 | 600 |  |
| 62 | PVC系列管直接 | φ20 | 个 | 100 | 0.4 | 40 |  |
| 63 | PVC系列管直接 | φ25 | 个 | 100 | 0.5 | 50 |  |
| 64 | PVC系列管直接 | φ32 | 个 | 100 | 0.7 | 70 |  |
| 65 | PVC系列管直接 | φ40 | 个 | 100 | 0.9 | 90 |  |
| 66 | PVC系列管直接 | φ50 | 个 | 100 | 1.5 | 150 |  |
| 67 | PVC系列管直接 | φ63 | 个 | 100 | 2.5 | 250 |  |
| 68 | PVC系列管直接 | φ75 | 个 | 100 | 3.5 | 350 |  |
| 69 | PVC系列管直接 | φ90 | 个 | 100 | 4 | 400 |  |
| 70 | PVC系列管三通 | φ20 | 个 | 100 | 0.7 | 70 |  |
| 71 | PVC系列管三通 | φ25 | 个 | 100 | 0.8 | 80 |  |
| 72 | PVC系列管三通 | φ32 | 个 | 100 | 1 | 100 |  |
| 73 | PVC系列管三通 | φ40 | 个 | 100 | 1 | 100 |  |
| 74 | PVC系列管三通 | φ50 | 个 | 100 | 2 | 200 |  |
| 75 | PVC系列管三通 | φ63 | 个 | 100 | 4 | 400 |  |
| 76 | PVC系列管三通 | φ75 | 个 | 100 | 6 | 600 |  |
| 77 | PVC系列管弯头 | φ20 | 个 | 100 | 0.6 | 60 |  |
| 78 | PVC系列管弯头 | φ25 | 个 | 100 | 0.7 | 70 |  |
| 79 | PVC系列管弯头 | φ32 | 个 | 100 | 1 | 100 |  |
| 80 | PVC系列管弯头 | φ40 | 个 | 100 | 1 | 100 |  |
| 81 | PVC系列管弯头 | φ50 | 个 | 100 | 2 | 200 |  |
| 82 | PVC系列管弯头 | φ63 | 个 | 100 | 2.5 | 250 |  |
| 83 | PVC系列管弯头 | φ70 | 个 | 100 | 3.5 | 350 |  |
| 84 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ20 | 个 | 50 | 1.2 | 60 |  |
| 85 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ25 | 个 | 50 | 1.5 | 75 |  |
| 86 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ32 | 个 | 50 | 1.8 | 90 |  |
| 87 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ40 | 个 | 50 | 2.1 | 105 |  |
| 88 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ50 | 个 | 50 | 2.6 | 130 |  |
| 89 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ63 | 个 | 50 | 3.3 | 165 |  |
| 90 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ75 | 个 | 50 | 4.1 | 205 |  |
| 91 | 电缆管 | PE-φ200*11.9 | 米 | 300 | 108 | 32400 |  |
| 92 | 电缆管 | PE-φ200*10 | 米 | 300 | 92 | 27600 |  |
| 93 | 电缆管 | PE-φ160*9.5 | 米 | 300 | 71 | 21300 |  |
| 94 | 电缆管 | PE-φ125*10 | 米 | 300 | 57 | 17100 |  |
| 95 | 电缆管 | PE-φ125*6 | 米 | 300 | 35 | 10500 |  |
| 96 | 电缆管 | PE-φ110*8 | 米 | 300 | 41 | 12300 |  |
| 97 | 电缆管 | PE-φ110*5 | 米 | 300 | 27 | 8100 |  |
| 98 | 电缆管 | PE-φ90*8.2 | 米 | 300 | 33 | 9900 |  |
| 99 | 电缆管 | PE-φ90*5 | 米 | 300 | 21 | 6300 |  |
| 100 | 电缆管 | PE-φ75*5.6 | 米 | 300 | 17 | 5100 |  |
| 101 | 电缆管 | PE-φ50 | 米 | 300 | 9.6 | 2880 |  |
| 102 | 电缆管 | PE-φ40 | 米 | 300 | 6.7 | 2010 |  |
| 103 | 电缆管 | PE-φ32 | 米 | 300 | 4.5 | 1350 |  |
| 104 | PE弯头 | φ200 | 个 | 100 | 80 | 8000 |  |
| 105 | PE弯头 | φ160 | 个 | 100 | 45 | 4500 |  |
| 106 | PE弯头 | φ125 | 个 | 100 | 28 | 2800 |  |
| 107 | PE弯头 | φ110 | 个 | 100 | 17 | 1700 |  |
| 108 | PE弯头 | φ90 | 个 | 100 | 12 | 1200 |  |
| 109 | PE弯头 | φ75 | 个 | 100 | 9 | 900 |  |
| 110 | PE弯头 | φ50 | 个 | 100 | 7 | 700 |  |
| 111 | PE弯头 | φ40 | 个 | 100 | 5 | 500 |  |
| 112 | PE弯头 | φ32 | 个 | 100 | 4 | 400 |  |
| 113 | 电缆管 | FMPT-φ205*10(内径185） | 米 | 100 | 3 | 300 |  |
| 114 | 电缆管 | FMPT-φ200*12 | 米 | 100 | 81 | 8100 |  |
| 115 | 电缆管 | FMPT-φ200*10 | 米 | 100 | 75 | 7500 |  |
| 116 | 电缆管 | FMPT-φ160*10 | 米 | 100 | 65 | 6500 |  |
| 117 | 电缆管 | FMPT-φ110*8 | 米 | 100 | 41 | 4100 |  |
| 118 | 电缆管 | FMPT-φ110*6 | 米 | 100 | 36 | 3600 |  |
| 119 | 玻璃钢管 | φ300 | 米 | 100 | 95 | 9500 |  |
| 120 | 波纹管 | φ65 | 米 | 100 | 7 | 700 |  |
| 121 | 波纹管 | φ50 | 米 | 100 | 4 | 400 |  |
| 122 | 波纹管 | φ25 | 米 | 100 | 2.5 | 250 |  |
| 123 | 七孔梅花管 | 七孔 | 米 | 100 | 20 | 2000 |  |
| 124 | 七孔梅花管直接 | 七孔 | 个 | 50 | 3.3 | 165 |  |
| 125 | 管枕 | φ90 | 个 | 50 | 3.8 | 190 |  |
| 126 | 管枕 | φ110 | 个 | 50 | 4 | 200 |  |
| 127 | 管枕 | φ160 | 个 | 50 | 6.2 | 310 |  |
| 128 | 管枕 | φ200 | 个 | 50 | 8.2 | 410 |  |
| 129 | 管堵 | φ110 | 个 | 50 | 5 | 250 |  |
| 130 | 管堵 | φ160 | 个 | 50 | 7 | 350 |  |
| 131 | 管堵 | φ200 | 个 | 50 | 8.5 | 425 |  |
| 132 | 管堵 | φ250 | 个 | 50 | 11 | 550 |  |
| 133 | SMC线槽 | 100*1.6 | 米 | 50 | 16 | 800 |  |
| 134 | 阳角 | 100*1.6 | 个 | 10 | 8 | 80 |  |
| 135 | 阴角 | 100*1.6 | 个 | 10 | 8 | 80 |  |
| 136 | 接头 | 100*1.6 | 个 | 10 | 6 | 60 |  |
| 137 | 三通 | 100*1.6 | 个 | 10 | 8 | 80 |  |
| 138 | 弯头 | 100*1.6 | 个 | 10 | 8 | 80 |  |
| 139 | 堵头 | 100*1.6 | 个 | 10 | 6 | 60 |  |
| 140 | 卡子 | 100*1.6 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |
| 141 | SMC线槽 | 80*1.4 | 米 | 50 | 9 | 450 |  |
| 142 | 阳角 | 80*1.4 | 个 | 10 | 6 | 60 |  |
| 143 | 阴角 | 80*1.4 | 个 | 10 | 6 | 60 |  |
| 144 | 接头 | 80*1.4 | 个 | 10 | 4 | 40 |  |
| 145 | 三通 | 80*1.4 | 个 | 10 | 7 | 70 |  |
| 146 | 弯头 | 80*1.4 | 个 | 10 | 6 | 60 |  |
| 147 | 堵头 | 80*1.4 | 个 | 10 | 6 | 60 |  |
| 148 | 卡子 | 80*1.4 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |
| 149 | SMC线槽 | 50*1.2 | 米 | 50 | 5 | 250 |  |
| 150 | 阳角 | 50*1.2 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |
| 151 | 阴角 | 50*1.2 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |
| 152 | 接头 | 50*1.2 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |
| 153 | 三通 | 50*1.2 | 个 | 10 | 4 | 40 |  |
| 154 | 弯头 | 50*1.2 | 个 | 10 | 4 | 40 |  |
| 155 | 堵头 | 50*1.2 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |
| 156 | 卡子 | 50*1.2 | 个 | 10 | 2 | 20 |  |
| 157 | 警示带 | 150 | 米 | 50 | 1 | 50 |  |
| 158 | 警示桩 | 800 | 个 | 50 | 20 | 1000 |  |
| 159 | UPVC 胶水 | 大桶 | 桶 | 50 | 10 | 500 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 999780 |  |

# 5标段（光缆及光缆金具）分配金额预估表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPGW-9-40-1 | 24芯 | 米 | 200 | 10.5 | 2100 | OPGW光缆部分 |
| 2 | OPGW-10-50-1 | 24芯 | 米 | 200 | 11.7 | 2340 | OPGW光缆部分 |
| 3 | OPGW-11-70-1 | 36芯 | 米 | 200 | 12.4 | 2480 | OPGW光缆部分 |
| 6 | OPGW-13-90-2 | 36芯 | 米 | 200 | 14.5 | 2900 | OPGW光缆部分 |
| 7 | OPGW-13-100-1 | 24芯 | 米 | 300 | 15.2 | 4560 | OPGW光缆部分 |
| 8 | OPGW-13-100-2 | 24芯 | 米 | 300 | 15.5 | 4650 | OPGW光缆部分 |
| 9 | OPGW-14-110-1 | 24芯 | 米 | 300 | 15.5 | 4650 | OPGW光缆部分 |
| 10 | OPGW-14-110-2 | 24芯 | 米 | 400 | 15.7 | 6280 | OPGW光缆部分 |
| 11 | OPGW-14-110-3 | 24芯 | 米 | 500 | 15.8 | 7900 | OPGW光缆部分 |
| 12 | OPGW-14.6-120-1 | 24芯 | 米 | 300 | 16.3 | 4890 | OPGW光缆部分 |
| 13 | OPGW-14.6-120-2 | 36芯 | 米 | 300 | 16.5 | 4950 | OPGW光缆部分 |
| 15 | OPGW-15-120-1 | 48芯 | 米 | 500 | 17.1 | 8550 | OPGW光缆部分 |
| 18 | OPGW-15-130-1 | 24芯 | 米 | 500 | 16.6 | 8300 | OPGW光缆部分 |
| 19 | OPGW-15-130-2 | 36芯 | 米 | 500 | 16.8 | 8400 | OPGW光缆部分 |
| 21 | OPGW-16-140-1 | 36芯 | 米 | 500 | 17.8 | 8900 | OPGW光缆部分 |
| 23 | OPGW-16-140-3 | 36芯 | 米 | 500 | 17.9 | 8950 | OPGW光缆部分 |
| 24 | OPGW-17-150-1 | 48芯 | 米 | 300 | 18 | 5400 | OPGW光缆部分 |
| 25 | OPGW-18-150-1 | 72芯 | 米 | 500 | 22 | 11000 | OPGW光缆部分 |
| 26 | OPGW-20-150-1 | 96芯 | 米 | 500 | 24 | 12000 | OPGW光缆部分 |
| 27 | 光缆耐张金具 | 12.0 mm | 个 | 10 | 200 | 2000 | OPGW金具 |
| 28 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 225 | 2250 | OPGW金具 |
| 29 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 255 | 2550 | OPGW金具 |
| 30 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 275 | 2750 | OPGW金具 |
| 31 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 285 | 2850 | OPGW金具 |
| 32 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 290 | 2900 | OPGW金具 |
| 33 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 330 | 2970 | OPGW金具 |
| 34 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 360 | 3240 | OPGW金具 |
| 35 | 光缆悬垂金具 | 12.0 mm | 个 | 10 | 215 | 2150 | OPGW金具 |
| 36 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 240 | 2400 | OPGW金具 |
| 37 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 265 | 2650 | OPGW金具 |
| 38 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 285 | 2850 | OPGW金具 |
| 39 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 290 | 2900 | OPGW金具 |
| 40 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 300 | 3000 | OPGW金具 |
| 41 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 340 | 3060 | OPGW金具 |
| 42 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 370 | 3330 | OPGW金具 |
| 43 | 防振锤 | 12.0 mm | 个 | 9 | 70 | 630 | OPGW金具 |
| 44 |  | 13.0 mm | 个 | 9 | 70 | 630 | OPGW金具 |
| 45 |  | 14.0 mm | 个 | 9 | 70 | 630 | OPGW金具 |
| 46 |  | 15.0 mm | 个 | 9 | 85 | 765 | OPGW金具 |
| 47 |  | 16.0 mm | 个 | 9 | 85 | 765 | OPGW金具 |
| 48 |  | 17.0 mm | 个 | 9 | 85 | 765 | OPGW金具 |
| 49 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 95 | 855 | OPGW金具 |
| 50 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 100 | 900 | OPGW金具 |
| 51 | 引下线夹 | 12.0 mm | 个 | 10 | 80 | 800 | OPGW金具 |
| 52 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 80 | 800 | OPGW金具 |
| 53 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 80 | 800 | OPGW金具 |
| 54 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 80 | 800 | OPGW金具 |
| 55 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 80 | 800 | OPGW金具 |
| 56 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 80 | 800 | OPGW金具 |
| 57 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 90 | 810 | OPGW金具 |
| 58 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 90 | 810 | OPGW金具 |
| 59 | 中间接续盒，金属 | 12.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 60 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 61 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 62 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 63 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 64 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 65 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 380 | 3420 | OPGW金具 |
| 66 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 430 | 3870 | OPGW金具 |
| 67 | 终端接头盒，普通 | 12.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 68 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 69 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 70 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 71 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 72 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 350 | 3500 | OPGW金具 |
| 73 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 380 | 3420 | OPGW金具 |
| 74 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 430 | 3870 | OPGW金具 |
| 75 | 抱箍 | 12.0 mm | 个 | 10 | 50 | 500 | OPGW金具 |
| 76 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 50 | 500 | OPGW金具 |
| 77 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 50 | 500 | OPGW金具 |
| 78 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 50 | 500 | OPGW金具 |
| 79 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 50 | 500 | OPGW金具 |
| 80 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 50 | 500 | OPGW金具 |
| 81 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 70 | 630 | OPGW金具 |
| 82 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 70 | 630 | OPGW金具 |
| 83 | 余缆架 | 12.0 mm | 个 | 10 | 145 | 1450 | OPGW金具 |
| 84 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 145 | 1450 | OPGW金具 |
| 85 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 145 | 1450 | OPGW金具 |
| 86 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 145 | 1450 | OPGW金具 |
| 87 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 145 | 1450 | OPGW金具 |
| 88 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 145 | 1450 | OPGW金具 |
| 89 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 160 | 1440 | OPGW金具 |
| 90 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 160 | 1440 | OPGW金具 |
| 91 | 护线条 | 12.0 mm | 个 | 10 | 20 | 200 | OPGW金具 |
| 92 |  | 13.0 mm | 个 | 10 | 20 | 200 | OPGW金具 |
| 93 |  | 14.0 mm | 个 | 10 | 20 | 200 | OPGW金具 |
| 94 |  | 15.0 mm | 个 | 10 | 20 | 200 | OPGW金具 |
| 95 |  | 16.0 mm | 个 | 10 | 20 | 200 | OPGW金具 |
| 96 |  | 17.0 mm | 个 | 10 | 20 | 200 | OPGW金具 |
| 97 |  | 18.0 mm | 个 | 9 | 20 | 180 | OPGW金具 |
| 98 |  | 20.0 mm | 个 | 9 | 20 | 180 | OPGW金具 |
| 99 | ADSS-100-4.4kN | 16芯 | 米 | 500 | 7.8 | 3900 | ADSS光缆部分 |
| 100 | ADSS-100-4.4kN | 24芯 | 米 | 500 | 9.7 | 4850 | ADSS光缆部分 |
| 101 | ADSS-100-4.4kN | 36芯 | 米 | 500 | 10.8 | 5400 | ADSS光缆部分 |
| 102 | ADSS-100-5.0kN | 48芯 | 米 | 500 | 12 | 6000 | ADSS光缆部分 |
| 103 | ADSS-200-6.4kN | 16芯 | 米 | 500 | 9.9 | 4950 | ADSS光缆部分 |
| 104 | ADSS-200-6.4kN | 24芯 | 米 | 500 | 11 | 5500 | ADSS光缆部分 |
| 105 | ADSS-200-6.4kN | 36芯 | 米 | 500 | 12.2 | 6100 | ADSS光缆部分 |
| 106 | ADSS-200-7.3kN | 48芯 | 米 | 500 | 12.9 | 6450 | ADSS光缆部分 |
| 107 | ADSS-300-9.6kN | 16芯 | 米 | 500 | 11 | 5500 | ADSS光缆部分 |
| 108 | ADSS-300-9.6kN | 24芯 | 米 | 500 | 11.7 | 5850 | ADSS光缆部分 |
| 109 | ADSS-300-9.6kN | 36芯 | 米 | 500 | 12.9 | 6450 | ADSS光缆部分 |
| 110 | ADSS-300-12.4kN | 48芯 | 米 | 500 | 14.1 | 7050 | ADSS光缆部分 |
| 111 | ADSS-400-12.2kN | 16芯 | 米 | 500 | 11.2 | 5600 | ADSS光缆部分 |
| 112 | ADSS-400-12.2kN | 24芯 | 米 | 500 | 12.2 | 6100 | ADSS光缆部分 |
| 113 | ADSS-400-13.8kN | 36芯 | 米 | 500 | 13.3 | 6650 | ADSS光缆部分 |
| 114 | ADSS-500-15.6kN | 24芯 | 米 | 500 | 13 | 6500 | ADSS光缆部分 |
| 115 | ADSS-500-15.6kN | 36芯 | 米 | 500 | 14.2 | 7100 | ADSS光缆部分 |
| 116 | ADSS-500-16.1kN | 48芯 | 米 | 500 | 15.3 | 7650 | ADSS光缆部分 |
| 117 | ADSS-600-19.2kN | 24芯 | 米 | 500 | 14.1 | 7050 | ADSS光缆部分 |
| 118 | ADSS-600-19.2kN | 36芯 | 米 | 500 | 15.2 | 7600 | ADSS光缆部分 |
| 119 | ADSS-600-19.8kN | 48芯 | 米 | 500 | 16.3 | 8150 | ADSS光缆部分 |
| 120 | 光缆耐张金具 | 100m | 个 | 10 | 135 | 1350 | ADSS金具 |
| 121 |  | 200m | 个 | 10 | 165 | 1650 | ADSS金具 |
| 122 |  | 300m | 个 | 10 | 185 | 1850 | ADSS金具 |
| 123 |  | 400m | 个 | 10 | 210 | 2100 | ADSS金具 |
| 124 |  | 500m | 个 | 10 | 235 | 2350 | ADSS金具 |
| 125 |  | 600m | 个 | 10 | 245 | 2450 | ADSS金具 |
| 126 | 光缆耐张金具 | 100m | 个 | 10 | 140 | 1400 | ADSS金具 |
| 127 |  | 200m | 个 | 10 | 175 | 1750 | ADSS金具 |
| 128 |  | 300m | 个 | 10 | 190 | 1900 | ADSS金具 |
| 129 |  | 400m | 个 | 10 | 215 | 2150 | ADSS金具 |
| 130 |  | 500m | 个 | 10 | 240 | 2400 | ADSS金具 |
| 131 |  | 600m | 个 | 10 | 255 | 2550 | ADSS金具 |
| 132 | 防振金具 | 100m | 个 | 10 | 40 | 400 | ADSS金具 |
| 133 |  | 200m | 个 | 10 | 40 | 400 | ADSS金具 |
| 134 |  | 300m | 个 | 10 | 40 | 400 | ADSS金具 |
| 135 |  | 400m | 个 | 10 | 50 | 500 | ADSS金具 |
| 136 |  | 500m | 个 | 10 | 60 | 600 | ADSS金具 |
| 137 |  | 600m | 个 | 10 | 60 | 600 | ADSS金具 |
| 138 | 引下线夹 | 100m | 个 | 10 | 80 | 800 | ADSS金具 |
| 139 |  | 200m | 个 | 10 | 80 | 800 | ADSS金具 |
| 140 |  | 300m | 个 | 10 | 80 | 800 | ADSS金具 |
| 141 |  | 400m | 个 | 10 | 80 | 800 | ADSS金具 |
| 142 |  | 500m | 个 | 10 | 80 | 800 | ADSS金具 |
| 143 |  | 600m | 个 | 10 | 80 | 800 | ADSS金具 |
| 144 | 中间接续盒，金属 | 100m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 145 |  | 200m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 146 |  | 300m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 147 |  | 400m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 148 |  | 500m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 149 |  | 600m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 150 | 终端接头盒，普通 | 100m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 151 |  | 200m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 152 |  | 300m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 153 |  | 400m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 154 |  | 500m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 155 |  | 600m | 个 | 10 | 345 | 3450 | ADSS金具 |
| 156 | 抱箍 | 100m | 个 | 10 | 120 | 1200 | ADSS金具 |
| 157 |  | 200m | 个 | 10 | 120 | 1200 | ADSS金具 |
| 158 |  | 300m | 个 | 10 | 120 | 1200 | ADSS金具 |
| 159 |  | 400m | 个 | 10 | 120 | 1200 | ADSS金具 |
| 160 |  | 500m | 个 | 10 | 120 | 1200 | ADSS金具 |
| 161 |  | 600m | 个 | 10 | 120 | 1200 | ADSS金具 |
| 162 | 余缆架 | 100m | 个 | 10 | 125 | 1250 | ADSS金具 |
| 163 |  | 200m | 个 | 10 | 125 | 1250 | ADSS金具 |
| 164 |  | 300m | 个 | 10 | 125 | 1250 | ADSS金具 |
| 165 |  | 400m | 个 | 10 | 125 | 1250 | ADSS金具 |
| 166 |  | 500m | 个 | 10 | 125 | 1250 | ADSS金具 |
| 167 |  | 600m | 个 | 10 | 125 | 1250 | ADSS金具 |
| 168 | GYFTZY-16B1 | 16芯 | 米 | 200 | 4.8 | 960 | 导引光缆 |
| 169 | GYFTZY-24B1 | 24芯 | 米 | 200 | 5.5 | 1100 | 导引光缆 |
| 170 | GYFTZY-36B1 | 36芯 | 米 | 200 | 6.2 | 1240 | 导引光缆 |
| 171 | GYFTZY-48B1 | 48芯 | 米 | 200 | 7.1 | 1420 | 导引光缆 |
| 172 | GYFTZY-72B1 | 72芯 | 米 | 200 | 8.3 | 1660 | 导引光缆 |
| 173 | GYFTZY-96B1 | 96芯 | 米 | 200 | 9.4 | 1880 | 导引光缆 |
|  |  | 合计： |  |  |  | 475750 |  |

# 附件2：报价表

# 1标段（绝缘子）报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱式瓷绝缘子 | R5ET105L | 支 | 1 | 30 |  |
| 2 | 柱式瓷绝缘子 | R3ET105L | 支 | 1 | 30 |  |
| 3 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET170N | 支 | 1 | 110 |  |
| 4 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET150N | 支 | 1 | 105 |  |
| 5 | 柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N | 支 | 1 | 65 |  |
| 6 | 支柱绝缘子 | PS-15 | 支 | 1 | 30 |  |
| 7 | 支柱绝缘子 | ZSW-72/8 | 支 | 1 | 850 |  |
| 8 | 支柱绝缘子 | ZSW-72.5/4 | 支 | 1 | 850 |  |
| 9 | 支柱绝缘子 | ZSW-72.5/12 | 支 | 1 | 950 |  |
| 10 | 支柱绝缘子 | ZSW-72.5/10 | 支 | 1 | 900 |  |
| 11 | 支柱绝缘子 | ZSW-6.3/5 | 支 | 1 | 580 |  |
| 12 | 支柱绝缘子 | ZSW-550/16-4 | 支 | 1 | 25000 |  |
| 13 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/6GY | 支 | 1 | 400 |  |
| 14 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/6 | 支 | 1 | 350 |  |
| 15 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/4K-2 | 支 | 1 | 320 |  |
| 16 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/4-4(560mm) | 支 | 1 | 450 |  |
| 17 | 支柱绝缘子 | ZSW-40.5/4 | 支 | 1 | 320 |  |
| 18 | 支柱绝缘子 | zsw-40.5/10-4 | 支 | 1 | 500 |  |
| 19 | 支柱绝缘子 | ZSW-363/10 | 支 | 1 | 9000 |  |
| 20 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/8GY | 支 | 1 | 500 |  |
| 21 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/8-4 | 支 | 1 | 480 |  |
| 22 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/800 | 支 | 1 | 450 |  |
| 23 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/8 | 支 | 1 | 450 |  |
| 24 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/600 | 支 | 1 | 360 |  |
| 25 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/500 | 支 | 1 | 320 |  |
| 26 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/4K-2 | 支 | 1 | 320 |  |
| 27 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/4GY | 支 | 1 | 320 |  |
| 28 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/400 | 支 | 1 | 320 |  |
| 29 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/4 | 支 | 1 | 320 |  |
| 30 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/1000 | 支 | 1 | 500 |  |
| 31 | 支柱绝缘子 | ZSW-35/10 | 支 | 1 | 500 |  |
| 32 | 支柱绝缘子 | ZSW3-35/4-2 | 支 | 1 | 320 |  |
| 33 | 支柱绝缘子 | ZSW-330/8K-3 | 支 | 1 | 9500 |  |
| 34 | 支柱绝缘子 | ZSW-252/6K-3 | 支 | 1 | 3400 |  |
| 35 | 支柱绝缘子 | ZSW-252/10K-4 | 支 | 1 | 6000 |  |
| 36 | 支柱绝缘子 | ZSW-24/4 | 支 | 1 | 240 |  |
| 37 | 支柱绝缘子 | ZSW-24/10 | 支 | 1 | 340 |  |
| 38 | 支柱绝缘子 | ZSW2-252-8K-3 | 支 | 1 | 3600 |  |
| 39 | 支柱绝缘子 | ZSW2-252/12.5K-4 | 支 | 1 | 6000 |  |
| 40 | 支柱绝缘子 | ZSW2-252/10K-3 | 支 | 1 | 4000 |  |
| 41 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/8K-3 | 支 | 1 | 3500 |  |
| 42 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/8 | 支 | 1 | 5000 |  |
| 43 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/6-3 | 支 | 1 | 2800 |  |
| 44 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/6.3 | 支 | 1 | 2800 |  |
| 45 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/4 | 支 | 1 | 2600 |  |
| 46 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/16K-3 | 支 | 1 | 6000 |  |
| 47 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/12 | 支 | 1 | 4400 |  |
| 48 | 支柱绝缘子 | ZSW-220/10K-3 | 支 | 1 | 4000 |  |
| 49 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/8 | 支 | 1 | 360 |  |
| 50 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/4 | 支 | 1 | 240 |  |
| 51 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/30 | 支 | 1 | 500 |  |
| 52 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/20 | 支 | 1 | 500 |  |
| 53 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/16-4 | 支 | 1 | 276 |  |
| 54 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/16 | 支 | 1 | 440 |  |
| 55 | 支柱绝缘子 | ZSW-20/10 | 支 | 1 | 360 |  |
| 56 | 支柱绝缘子 | ZSW1-40.5/8 | 支 | 1 | 480 |  |
| 57 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/8GY 爬距≥31mm/KV | 支 | 1 | 1600 |  |
| 58 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/8GY 爬距≥25mm/KV | 支 | 1 | 1500 |  |
| 59 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/6 | 支 | 1 | 1100 |  |
| 60 | 支柱绝缘子 | ZSW-126/10-4 | 支 | 1 | 1500 |  |
| 61 | 支柱绝缘子 | ZSW-12/4 | 支 | 1 | 150 |  |
| 62 | 支柱绝缘子 | ZSW1-126/10K-3 | 支 | 1 | 1500 |  |
| 63 | 支柱绝缘子 | ZSW1-110/8 | 支 | 1 | 1400 |  |
| 64 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/8-4 | 支 | 1 | 1400 |  |
| 65 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/8-3 | 支 | 1 | 1300 |  |
| 66 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/6-4 | 支 | 1 | 1300 |  |
| 67 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/4K-2 | 支 | 1 | 990 |  |
| 68 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/400 | 支 | 1 | 850 |  |
| 69 | 支柱绝缘子 | ZSW-110/4 | 支 | 1 | 850 |  |
| 70 | 支柱绝缘子 | ZSW1.4-126/6 | 支 | 1 | 1100 |  |
| 71 | 支柱绝缘子 | ZSW1.2-145/12.5 | 支 | 1 | 2400 |  |
| 72 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-40.5/4 | 支 | 1 | 360 |  |
| 73 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-252/6 | 支 | 1 | 3200 |  |
| 74 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-252/4 | 支 | 1 | 2800 |  |
| 75 | 支柱绝缘子 | ZSW1.1-126/4 | 支 | 1 | 1100 |  |
| 76 | 支柱绝缘子 | ZSW/5-252/8 | 支 | 1 | 3600 |  |
| 77 | 支柱绝缘子 | ZS-63/4 | 支 | 1 | 550 |  |
| 78 | 支柱绝缘子 | ZS-35/800 | 支 | 1 | 450 |  |
| 79 | 支柱绝缘子 | ZS-35/8 | 支 | 1 | 350 |  |
| 80 | 支柱绝缘子 | ZS-35/6L | 支 | 1 | 280 |  |
| 81 | 支柱绝缘子 | ZS-35/4 | 支 | 1 | 260 |  |
| 82 | 支柱绝缘子 | ZS-24/20 | 支 | 1 | 400 |  |
| 83 | 支柱绝缘子 | ZS-24/16 | 支 | 1 | 280 |  |
| 84 | 支柱绝缘子 | ZS-24/10 | 支 | 1 | 270 |  |
| 85 | 支柱绝缘子 | Zs-220/4 | 支 | 1 | 2400 |  |
| 86 | 支柱绝缘子 | ZS-20/80 | 支 | 1 | 260 |  |
| 87 | 支柱绝缘子 | ZS-20/8 | 支 | 1 | 260 |  |
| 88 | 支柱绝缘子 | ZS-20/4 | 支 | 1 | 100 |  |
| 89 | 支柱绝缘子 | ZS-20/30 | 支 | 1 | 450 |  |
| 90 | 支柱绝缘子 | ZS-20/16 | 支 | 1 | 260 |  |
| 91 | 支柱绝缘子 | ZS-20/10 | 支 | 1 | 270 |  |
| 92 | 支柱绝缘子 | ZS-15/4 | 支 | 1 | 150 |  |
| 93 | 支柱绝缘子 | ZS-145/8 | 支 | 1 | 1500 |  |
| 94 | 支柱绝缘子 | ZS-132/4 | 支 | 1 | 950 |  |
| 95 | 支柱绝缘子 | ZS-126/6 | 支 | 1 | 850 |  |
| 96 | 支柱绝缘子 | ZS-110/400 | 支 | 1 | 850 |  |
| 97 | 支柱绝缘子 | ZS-110/4 | 支 | 1 | 850 |  |
| 98 | 支柱绝缘子 | ZS-110/10 | 支 | 1 | 1200 |  |
| 99 | 支柱绝缘子 | ZS-10/4（ZSW-10/400） | 支 | 1 | 150 |  |
| 100 | 支柱绝缘子 | ZB-10T | 支 | 1 | 220 |  |
| 101 | 针式复合绝缘子 | FPW-10T20 | 支 | 1 | 48 |  |
| 102 | 针式复合绝缘子 | FPW-10T16 | 支 | 1 | 48 |  |
| 103 | 针式瓷绝缘子 | PQ-10 | 支 | 1 | 30 |  |
| 104 | 针式瓷绝缘子 | PD-1、2、6 | 支 | 1 | 30 |  |
| 105 | 针式瓷绝缘子 | P-20 | 支 | 1 | 30 |  |
| 106 | 针式瓷绝缘子 | P-15 | 支 | 1 | 20 |  |
| 107 | 针式瓷绝缘子 | P-10 | 支 | 1 | 20 |  |
| 108 | 悬式绝缘子 | XWP-220/210 | 支 | 1 | 179 |  |
| 109 | 悬式瓷绝缘子 | XWP-7 | 支 | 1 | 60 |  |
| 110 | 悬式瓷绝缘子 | XP-160 | 支 | 1 | 80 |  |
| 111 | 悬式瓷绝缘子 | XP-120 | 支 | 1 | 70 |  |
| 112 | 悬式瓷绝缘子 | XP-100 | 支 | 1 | 60 |  |
| 113 | 悬式瓷绝缘子 | XL-15/40 | 支 | 1 | 40 |  |
| 114 | 悬式瓷绝缘子 | XL-10/30 | 支 | 1 | 40 |  |
| 115 | 悬式瓷绝缘子 | U420BP/205D | 支 | 1 | 650 |  |
| 116 | 悬式瓷绝缘子 | U210BP/170D | 支 | 1 | 70 |  |
| 117 | 悬式瓷绝缘子 | U160BP/155D | 支 | 1 | 70 |  |
| 118 | 悬式瓷绝缘子 | U120BP/146D | 支 | 1 | 60 |  |
| 119 | 悬式瓷绝缘子 | U100BP/160D | 支 | 1 | 70 |  |
| 120 | 悬式瓷绝缘子 | U100BP/146D | 支 | 1 | 70 |  |
| 121 | 悬式瓷绝缘子 | U70BP/146D | 支 | 1 | 50 |  |
| 122 | 复合横担绝缘子 | FS-35/5 | 支 | 1 | 204 |  |
| 123 | 复合横担绝缘子 | FS-110/5 | 支 | 1 | 702 |  |
| 124 | 复合横担绝缘子 | FS-10/5 | 支 | 1 | 179 |  |
| 125 | 复合横担绝缘子 | FS-10/2.5 | 支 | 1 | 94 |  |
| 126 | 复合支柱绝缘子 | FZS-40.5/6 | 支 | 1 | 459 |  |
| 127 | 复合支柱绝缘子 | FZS-126/10 | 支 | 1 | 1300 |  |
| 128 | 复合支柱绝缘子 | FZS-12/5 | 支 | 1 | 220 |  |
| 129 | 复合针式绝缘子 | FPQ4-35/20 | 支 | 1 | 390 |  |
| 130 | 复合针式绝缘子 | FPQ1-10T/20 | 支 | 1 | 49 |  |
| 131 | 复合悬式绝缘子 | FXBW-35/100-2 | 支 | 1 | 110 |  |
| 132 | 复合悬式绝缘子 | FXBW-110/100-2 | 支 | 1 | 400 |  |
| 133 | 复合悬式绝缘子 | FXBW-10/70-1 | 支 | 1 | 51 |  |
| 134 | 复合防风偏绝缘子 | FSP1G-220/0.8 | 支 | 1 | 1500 |  |
| 135 | 复合防风偏绝缘子 | FSP1G-110/0.4 | 支 | 1 | 925 |  |
| 136 | 复合防风偏绝缘子 | FFP-220/100 | 支 | 1 | 789 |  |
| 137 | 复合防风偏绝缘子 | FFP-110/100 | 支 | 1 | 548 |  |
| 138 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-40.5/10 | 支 | 1 | 778 |  |
| 139 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-252/8 | 支 | 1 | 2105 |  |
| 140 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-126/10 | 支 | 1 | 890 |  |
| 141 | 复合电站支柱绝缘子 | FZSW-12/12.5 | 支 | 1 | 528 |  |
| 142 | 复合瓷绝缘子 | FU70 | 支 | 1 | 180 |  |
| 143 | 复合瓷绝缘子 | FU160B/155D | 支 | 1 | 300 |  |
| 144 | 复合瓷绝缘子 | FU120 | 支 | 1 | 200 |  |
| 145 | 复合绝缘子 | FXBW-110/70 | 支 | 1 | 397 |  |
| 146 | 复合绝缘子 | FXBW-110/100（120）G | 支 | 1 | 595 |  |
| 147 | 复合绝缘子 | FXBW-110/100（120） | 支 | 1 | 400 |  |
| 148 | 复合绝缘子 | FXBW-220/120-3 | 支 | 1 | 585 |  |
| 149 | 复合绝缘子 | FXBW-220/160 | 支 | 1 | 645 |  |
| 150 | 复合绝缘子 | FXBW-220/100（120）G | 支 | 1 | 696 |  |
| 151 | 复合绝缘子 | FXBW-220/100（120） | 支 | 1 | 585 |  |
| 152 | 复合绝缘子 | FXBW-35/70 | 支 | 1 | 110 |  |
| 153 | 复合绝缘子 | FXBW-35/100（120） | 支 | 1 | 110 |  |
| 154 | 复合绝缘子 | FXBW4-35/100 | 支 | 1 | 101 |  |
| 155 | 复合绝缘子 | FXBW-110/100 | 支 | 1 | 400 |  |
| 156 | 线轴瓷绝缘子 | EX-（1-3） | 支 | 1 | 8 |  |
| 157 | 盘式绝缘子 | XWP-70 | 支 | 1 | 57 |  |
| 158 | 盘式绝缘子 | XWP3-120 | 支 | 1 | 85 |  |
| 159 | 盘式绝缘子 | XWP2-110/100 | 支 | 1 | 70 |  |
| 160 | 盘式绝缘子 | XWP2-100 | 支 | 1 | 60 |  |
| 161 | 盘式绝缘子 | XWP1-70 | 支 | 1 | 57 |  |
| 162 | 盘式绝缘子 | XWP-100 | 支 | 1 | 59 |  |
| 163 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 支 | 1 | 38 |  |
| 164 | 拉紧绝缘子 | 35-70 | 支 | 1 | 35 |  |
| 165 | 碟式瓷绝缘子 | ED-（1-3） | 支 | 1 | 6 |  |
| 166 | 瓷绝缘子 | XWP2-120 | 支 | 1 | 77 |  |
| 167 | 瓷绝缘子 | XWP-10 | 支 | 1 | 69 |  |
| 168 | 瓷绝缘子 | XP-10 | 支 | 1 | 58 |  |
| 169 | 瓷绝缘子 | XP-7 | 支 | 1 | 45 |  |
| 170 | 瓷绝缘子 | XP-3 | 支 | 1 | 36 |  |
| 171 | 茶台、立瓶、绝缘球 | 2# | 个 | 1 | 4 |  |
| 172 | 茶台、立瓶、绝缘球 | 1# | 个 | 1 | 5 |  |
| 173 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/630-3 | 支 | 1 | 1300 |  |
| 174 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/4000-4 | 支 | 1 | 5900 |  |
| 175 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/3150-3 | 支 | 1 | 4800 |  |
| 176 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/2000-2 | 支 | 1 | 3600 |  |
| 177 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/1000-3 | 支 | 1 | 2300 |  |
| 178 | 铜导体穿墙套管 | CWW-40.5/1000-2 | 支 | 1 | 2200 |  |
| 179 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/400-2 | 支 | 1 | 800 |  |
| 180 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/4000-4 | 支 | 1 | 2200 |  |
| 181 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/3000-4 | 支 | 1 | 1900 |  |
| 182 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/2000-2 | 支 | 1 | 1600 |  |
| 183 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/1600-2 | 支 | 1 | 1300 |  |
| 184 | 铜导体穿墙套管 | CWW-12/1000-2 | 支 | 1 | 1000 |  |
| 185 | 穿墙套管 | CWW-24/1250-4 | 支 | 1 | 2100 |  |
| 186 | 穿墙套管 | CWW-20/4000 | 支 | 1 | 4700 |  |
| 187 | 40公斤重锤 | ZCT40-300-29-100 | 个 | 1 | 450 |  |
| 188 | 30公斤重锤 | ZCT30-300-29-100 | 个 | 1 | 350 |  |
| 189 | 20公斤重锤 | ZCT20-300-29-100 | 个 | 1 | 230 |  |
| 190 | 220kV普通均压环 | HZ2-305-29-108 | 个 | 1 | 65 |  |
| 191 | 220kV防鸟害均压环 | HZFB-350-29-74 | 个 | 1 | 69 |  |
| 192 | 110kV普通均压环 | HZ2-250-29-103 | 个 | 1 | 45 |  |
| 193 | 110kV防鸟害均压环 | HZFB-305-29-108 | 个 | 1 | 59 |  |
|  |  | 合计： |  |  | 213953 |  |

# 2标段（线缆）报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 附加价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压等级10kV的YJV系列及其阻燃系列 | 10kV-3*35 | 米 | 1 | 72 |  |
| 2 |  | 10kV-3*50 | 米 | 1 | 87 |  |
| 3 |  | 10kV-3*70 | 米 | 1 | 100 |  |
| 4 |  | 10kV-3*95 | 米 | 1 | 120 |  |
| 5 |  | 10kV-3*120 | 米 | 1 | 130 |  |
| 6 |  | 10kV-3*150 | 米 | 1 | 150 |  |
| 7 |  | 10kV-3*185 | 米 | 1 | 180 |  |
| 8 |  | 10kV-3*240 | 米 | 1 | 200 |  |
| 9 |  | 10kV-3*300 | 米 | 1 | 250 |  |
| 10 |  | 10kV-3*400 | 米 | 1 | 300 |  |
| 11 | 电压等级10kV的JDYJV系列及其阻燃系列 | 10kV-1*70 | 米 | 1 | 33 |  |
| 12 |  | 10kV-1*95 | 米 | 1 | 40 |  |
| 13 |  | 10kV-1*120 | 米 | 1 | 43 |  |
| 14 |  | 10kV-1*150 | 米 | 1 | 50 |  |
| 15 |  | 10kV-1*185 | 米 | 1 | 60 |  |
| 16 |  | 10kV-1*240 | 米 | 1 | 66 |  |
| 17 | 电压等级10kV的YJLV系列及阻燃系列 | 10kV-3*35 | 米 | 1 | 52 |  |
| 18 |  | 10kV-3*50 | 米 | 1 | 60 |  |
| 19 |  | 10kV-3*70 | 米 | 1 | 68 |  |
| 20 |  | 10kV-3*95 | 米 | 1 | 75 |  |
| 21 |  | 10kV-3*120 | 米 | 1 | 85 |  |
| 22 |  | 10kV-3*150 | 米 | 1 | 88 |  |
| 23 |  | 10kV-3*185 | 米 | 1 | 95 |  |
| 24 |  | 10kV-3*240 | 米 | 1 | 115 |  |
| 25 |  | 10kV-3*300 | 米 | 1 | 125 |  |
| 26 |  | 10kV-3*400 | 米 | 1 | 130 |  |
| 27 | YJV、YJY、VV系列及其阻燃型系列 | 0<S≤14 | 米 | 1 | 6 |  |
| 28 |  | 14<S≤35 | 米 | 1 | 8 |  |
| 29 |  | 35<S≤57 | 米 | 1 | 12 |  |
| 30 |  | 57<S≤90 | 米 | 1 | 15 |  |
| 31 |  | 90<S≤139 | 米 | 1 | 23 |  |
| 32 |  | 139<S≤199 | 米 | 1 | 33 |  |
| 33 |  | 199<S≤279 | 米 | 1 | 40 |  |
| 34 |  | 279<S≤419 | 米 | 1 | 65 |  |
| 35 |  | 419<S≤544 | 米 | 1 | 75 |  |
| 36 |  | 544<S≤649 | 米 | 1 | 85 |  |
| 37 |  | 649<S≤839 | 米 | 1 | 115 |  |
| 38 |  | 839<S≤1200 | 米 | 1 | 160 |  |
| 39 | YJLV、YJLY、VLV系列及其阻燃系列 | 0<S≤49 | 米 | 1 | 4 |  |
| 40 |  | 49<S≤90 | 米 | 1 | 6 |  |
| 41 |  | 90<S≤160 | 米 | 1 | 8 |  |
| 42 |  | 160<S≤250 | 米 | 1 | 10 |  |
| 43 |  | 250<S≤320 | 米 | 1 | 12 |  |
| 44 |  | 320<S≤410 | 米 | 1 | 18 |  |
| 45 |  | 420<S≤640 | 米 | 1 | 24 |  |
| 46 |  | 640<S≤830 | 米 | 1 | 36 |  |
| 47 |  | 830<S≤1040 | 米 | 1 | 40 |  |
| 48 |  | 1040<S≤1200 | 米 | 1 | 46 |  |
| 49 | KYJY、KVVP系列及各类阻燃控制电缆 | 0<S≤5 | 米 | 1 | 8 |  |
| 50 |  | 5<S≤11 | 米 | 1 | 13 |  |
| 51 |  | 11<S≤15 | 米 | 1 | 15 |  |
| 52 |  | 15<S≤23 | 米 | 1 | 17 |  |
| 53 |  | 23<S≤29 | 米 | 1 | 20 |  |
| 54 |  | 29<S≤39 | 米 | 1 | 24 |  |
| 55 |  | 39<S≤44 | 米 | 1 | 30 |  |
| 56 |  | 44<S≤55 | 米 | 1 | 33 |  |
| 57 |  | 55<S≤67 | 米 | 1 | 38 |  |
| 58 |  | 67<S≤83 | 米 | 1 | 47 |  |
| 59 |  | 83<S≤95 | 米 | 1 | 53 |  |
| 60 |  | 95<S≤119 | 米 | 1 | 67 |  |
| 61 |  | 119<S≤143 | 米 | 1 | 78 |  |
| 62 |  | 143<S≤179 | 米 | 1 | 82 |  |
| 63 |  | 179<S≤280 | 米 | 1 | 92 |  |
| 64 | BX、BV型铜橡线、铜塑线及1kV-JKTRYJ型架空铜绝缘导线 | 0<S≤7 | 米 | 1 | 0.5 |  |
| 65 |  | 7<S≤15 | 米 | 1 | 2.5 |  |
| 66 |  | 15<S≤24 | 米 | 1 | 3.5 |  |
| 67 |  | 24<S≤49 | 米 | 1 | 6.5 |  |
| 68 |  | 49<S≤69 | 米 | 1 | 10.5 |  |
| 69 |  | 69<S≤300 | 米 | 1 | 25 |  |
| 70 | 铜防老化线 | FNV-120 | 米 | 1 | 25 |  |
| 71 |  | FNV-150 | 米 | 1 | 30 |  |
| 72 |  | FNV-185 | 米 | 1 | 35 |  |
| 73 |  | FNV-240 | 米 | 1 | 40 |  |
| 74 |  | FNV-300 | 米 | 1 | 45 |  |
| 75 | BXR、BVR型铜橡软线、铜塑软线 | 2.5 | 米 | 1 | 0.6 |  |
| 76 |  | 4 | 米 | 1 | 1 |  |
| 77 |  | 6 | 米 | 1 | 1.3 |  |
| 78 |  | 10 | 米 | 1 | 3 |  |
| 79 |  | 16 | 米 | 1 | 3.8 |  |
| 80 |  | 25 | 米 | 1 | 6 |  |
| 81 |  | 35 | 米 | 1 | 8 |  |
| 82 |  | 50 | 米 | 1 | 20 |  |
| 83 |  | 70 | 米 | 1 | 30 |  |
| 84 |  | 100 | 米 | 1 | 40 |  |
| 85 |  | 120 | 米 | 1 | 50 |  |
| 86 | JL/G1A型、LGJ型钢芯铝绞线 | 0<S≤290 | 吨 | 1 | 1500 |  |
| 87 |  | 290<S≤1440 | 吨 | 1 | 2500 |  |
| 88 | JL（2-4）/G（2-4）A型高导钢芯铝绞线 | 0<S≤1440 | 吨 | 1 | 3000 |  |
| 89 | GJ型钢绞线 | 0<S≤100 | 吨 | 1 | 5000 |  |
| 90 | JLB型铝包钢绞线 | 0<S≤240 | 吨 | 1 | 14000 |  |
| 91 | BLX、BLV型铝橡线、铝塑线 | 0<S≤49 | 米 | 1 | 2 |  |
| 92 |  | 49<S≤94 | 米 | 1 | 3 |  |
| 93 |  | 94<S≤119 | 米 | 1 | 5 |  |
| 94 |  | 119<S≤239 | 米 | 1 | 6 |  |
| 95 |  | 239<S≤300 | 米 | 1 | 9 |  |
| 96 | 10kV-JKLYJ型架空绝缘导线 | 0<S≤49 | 米 | 1 | 3 |  |
| 97 |  | 49<S≤94 | 米 | 1 | 4 |  |
| 98 |  | 94<S≤119 | 米 | 1 | 5 |  |
| 99 |  | 119<S≤184 | 米 | 1 | 7 |  |
| 100 |  | 184<S≤300 | 米 | 1 | 10 |  |
| 101 | 1kV-JKLYJ型架空绝缘导线 | 0<S≤49 | 米 | 1 | 1.3 |  |
| 102 |  | 49<S≤94 | 米 | 1 | 2.3 |  |
| 103 |  | 94<S≤119 | 米 | 1 | 3.3 |  |
| 104 |  | 119<S≤184 | 米 | 1 | 5.3 |  |
| 105 |  | 184<S≤300 | 米 | 1 | 7 |  |
| 106 | 铝防老化线 | FLNV-25 | 米 | 1 | 2.2 |  |
| 107 |  | FLNV-35 | 米 | 1 | 2.5 |  |
| 108 |  | FLNV-50 | 米 | 1 | 3 |  |
| 109 |  | FLNV-70 | 米 | 1 | 3.5 |  |
| 110 |  | FLNV-95 | 米 | 1 | 5.5 |  |
| 111 |  | FLNV-120 | 米 | 1 | 6.5 |  |
| 112 |  | FLNV-150 | 米 | 1 | 6.5 |  |
| 113 |  | FLNV-185 | 米 | 1 | 6.5 |  |
| 114 |  | FLNV-240 | 米 | 1 | 9 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 30737.6 |  |

3标段（电缆附件）报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kV热缩电缆终端头 | 25-50 | 套 | 1 | 22 |  |
| 2 | 1kV热缩电缆终端头 | 70-120 | 套 | 1 | 27 |  |
| 3 | 1kV热缩电缆终端头 | 150-240 | 套 | 1 | 29 |  |
| 4 | 1kV热缩电缆中间头 | 25-50 | 套 | 1 | 27 |  |
| 5 | 1kV热缩电缆中间头 | 70-120 | 套 | 1 | 32 |  |
| 6 | 1kV热缩电缆中间头 | 150-240 | 套 | 1 | 37 |  |
| 7 | 1kV冷缩电缆终端头 | 25-50 | 套 | 1 | 100 |  |
| 8 | 1kV冷缩电缆终端头 | 70-120 | 套 | 1 | 120 |  |
| 9 | 1kV冷缩电缆终端头 | 150-240 | 套 | 1 | 140 |  |
| 10 | 1kV冷缩电缆终端头 | 300-400 | 套 | 1 | 170 |  |
| 11 | 1kV冷缩电缆中间头 | 25-50 | 套 | 1 | 210 |  |
| 12 | 1kV冷缩电缆中间头 | 70-120 | 套 | 1 | 250 |  |
| 13 | 1kV冷缩电缆中间头 | 150-240 | 套 | 1 | 310 |  |
| 14 | 1kV冷缩电缆中间头 | 300-400 | 套 | 1 | 350 |  |
| 15 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 98 |  |
| 16 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 108 |  |
| 17 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 118 |  |
| 18 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 128 |  |
| 19 | 10kV热缩户内电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 138 |  |
| 20 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 118 |  |
| 21 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 128 |  |
| 22 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 138 |  |
| 23 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 148 |  |
| 24 | 10kV热缩户外电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 160 |  |
| 25 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 230 |  |
| 26 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 250 |  |
| 27 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 270 |  |
| 28 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 290 |  |
| 29 | 10kV热缩电缆中间头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 310 |  |
| 30 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 280 |  |
| 31 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 310 |  |
| 32 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 340 |  |
| 33 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 370 |  |
| 34 | 10kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 480 |  |
| 35 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（25-50） | 套 | 1 | 360 |  |
| 36 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（70-120） | 套 | 1 | 400 |  |
| 37 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（150-240） | 套 | 1 | 440 |  |
| 38 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 480 |  |
| 39 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（500-600） | 套 | 1 | 530 |  |
| 40 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（25-50） | 套 | 1 | 200 |  |
| 41 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（70-120） | 套 | 1 | 260 |  |
| 42 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（150-240） | 套 | 1 | 300 |  |
| 43 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 350 |  |
| 44 | 10kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（500-600） | 套 | 1 | 400 |  |
| 45 | 10kV冷缩电缆中间头 | 25-50 | 套 | 1 | 950 |  |
| 46 | 10kV冷缩电缆中间头 | 70-120 | 套 | 1 | 1100 |  |
| 47 | 10kV冷缩电缆中间头 | 150-240 | 套 | 1 | 1200 |  |
| 48 | 10kV冷缩电缆中间头 | 300-400 | 套 | 1 | 1300 |  |
| 49 | 10kV冷缩电缆中间头 | 500-600 | 套 | 1 | 1650 |  |
| 50 | 10kV热缩保护套 | 穿50-80mm母线 | 米 | 1 | 60 |  |
| 51 | 10kV热缩保护套 | 穿100-125mm母线 | 米 | 1 | 72 |  |
| 52 | 110kV主变10kV套管保护盒 | 铜母线3×（125×10） | 套 | 1 | 359 |  |
| 53 | 110kV主变10kV套管保护盒 | 铜母线3×（100×10） | 套 | 1 | 338 |  |
| 54 | 10kV穿墙套管保护盒 | 穿墙套管，铜母线3×（125×10） | 套 | 1 | 370 |  |
| 55 | 10kV穿墙套管保护盒 | 穿墙套管，铜母线3×（100×10） | 套 | 1 | 350 |  |
| 56 | 10kV夹扣式铜排接头绝缘保护盒 | I型 三层铜排 3×（125×10） | 套 | 1 | 70 |  |
| 57 | 10kV夹扣式铜排接头绝缘保护盒 | I型 三层铜排 3×（100×10） | 套 | 1 | 75 |  |
| 58 | 电缆中间头防爆盒 （防爆盒内注胶并含安装费） | 3*（50-400） | 组 | 1 | 3500 |  |
| 59 | 欧式T型头 | 25-400 | 套 | 1 | 950 |  |
| 60 | 10kV热熔头（包含安装费） | 50-400 | 套 | 1 | 16500 |  |
| 61 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（35-95） | 套 | 1 | 350 |  |
| 62 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 380 |  |
| 63 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 400 |  |
| 64 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 500 |  |
| 65 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（35-95） | 套 | 1 | 400 |  |
| 66 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 430 |  |
| 67 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 450 |  |
| 68 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 550 |  |
| 69 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（35-95） | 套 | 1 | 950 |  |
| 70 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 1000 |  |
| 71 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 1100 |  |
| 72 | 20kV冷缩电缆中间头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 1250 |  |
| 73 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（35-95） | 套 | 1 | 670 |  |
| 74 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 750 |  |
| 75 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 820 |  |
| 76 | 20kV冷缩户内电缆终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 970 |  |
| 77 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（35-95） | 套 | 1 | 720 |  |
| 78 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 800 |  |
| 79 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 870 |  |
| 80 | 20kV冷缩户外电缆终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 1050 |  |
| 81 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（35-95） | 套 | 1 | 1400 |  |
| 82 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 1600 |  |
| 83 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 1700 |  |
| 84 | 20kV冷缩电缆中间头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 2000 |  |
| 85 | 20kV热熔头（含安装） | 50-400 | 套 | 1 | 16500 |  |
| 86 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（50-95） | 套 | 1 | 650 |  |
| 87 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 700 |  |
| 88 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 750 |  |
| 89 | 35kV冷缩户内终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 900 |  |
| 90 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（50-95） | 套 | 1 | 700 |  |
| 91 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 750 |  |
| 92 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 800 |  |
| 93 | 35kV冷缩户外终端头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 950 |  |
| 94 | 35kV冷缩中间头 | 1*（50-95） | 套 | 1 | 1500 |  |
| 95 | 35kV冷缩中间头 | 1*（120-240） | 套 | 1 | 1600 |  |
| 96 | 35kV冷缩中间头 | 1*（300-400） | 套 | 1 | 1700 |  |
| 97 | 35kV冷缩中间头 | 1*（500-800） | 套 | 1 | 2500 |  |
| 98 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（50-95） | 套 | 1 | 1700 |  |
| 99 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 1750 |  |
| 100 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 1850 |  |
| 101 | 35kV冷缩户内终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 2000 |  |
| 102 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（50-95） | 套 | 1 | 1800 |  |
| 103 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 1850 |  |
| 104 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 1950 |  |
| 105 | 35kV冷缩户外终端头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 2100 |  |
| 106 | 35kV冷缩中间头 | 3*（50-95） | 套 | 1 | 3500 |  |
| 107 | 35kV冷缩中间头 | 3*（120-240） | 套 | 1 | 3700 |  |
| 108 | 35kV冷缩中间头 | 3*（300-400） | 套 | 1 | 3950 |  |
| 109 | 35kV冷缩中间头 | 3*（500-800） | 套 | 1 | 6700 |  |
| 110 | 35kV热熔头（包含安装费） | 70-400 | 套 | 1 | 18000 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 140760 |  |

# 4标段（电缆保护管）报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆管 | MPP-φ250*16 | 米 | 1 | 193 |  |
| 2 | 电缆管 | MPP-φ200*14 | 米 | 1 | 130 |  |
| 3 | 电缆管 | MPP-φ200*12 | 米 | 1 | 112 |  |
| 4 | 电缆管 | MPP-φ200*10 | 米 | 1 | 95 |  |
| 5 | 电缆管 | MPP-φ200*8 | 米 | 1 | 80 |  |
| 6 | 电缆管 | MPP-φ200*5 | 米 | 1 | 50 |  |
| 7 | 电缆管 | MPP-φ160*12 | 米 | 1 | 90 |  |
| 8 | 电缆管 | MPP-φ160*10 | 米 | 1 | 88 |  |
| 9 | 电缆管 | MPP-φ160*8 | 米 | 1 | 62 |  |
| 10 | 电缆管 | MPP-φ160*5 | 米 | 1 | 45 |  |
| 11 | 电缆管 | MPP-φ125*8 | 米 | 1 | 48 |  |
| 12 | 电缆管 | MPP-φ125*5 | 米 | 1 | 31 |  |
| 13 | 电缆管 | MPP-φ110*12 | 米 | 1 | 52 |  |
| 14 | 电缆管 | MPP-φ110*10 | 米 | 1 | 50 |  |
| 15 | 电缆管 | MPP-φ110*8 | 米 | 1 | 45 |  |
| 16 | 电缆管 | MPP-φ110*6 | 米 | 1 | 34 |  |
| 17 | 电缆管 | MPP-φ110*5 | 米 | 1 | 30 |  |
| 18 | 电缆管 | MPP-φ90*5 | 米 | 1 | 21.7 |  |
| 19 | MPP电缆管直通 | MPP-φ250 | 个 | 1 | 13 |  |
| 20 | MPP电缆管直通 | MPP-φ200 | 个 | 1 | 10 |  |
| 21 | MPP电缆管直通 | MPP-φ160 | 个 | 1 | 8.3 |  |
| 22 | MPP电缆管直通 | MPP-φ125 | 个 | 1 | 7.3 |  |
| 23 | MPP电缆管直通 | MPP-φ110 | 个 | 1 | 6.3 |  |
| 24 | MPP电缆管直通 | MPP-φ90 | 个 | 1 | 5.3 |  |
| 25 | MPP电缆管大弯 | φ250 | 个 | 1 | 190 |  |
| 26 | MPP电缆管大弯 | φ200 | 个 | 1 | 145 |  |
| 27 | MPP电缆管大弯 | φ160 | 个 | 1 | 110 |  |
| 28 | MPP电缆管大弯 | φ125 | 个 | 1 | 95 |  |
| 29 | MPP电缆管大弯 | φ110 | 个 | 1 | 75 |  |
| 30 | MPP电缆管大弯 | φ90 | 个 | 1 | 75 |  |
| 31 | 电缆管 | PVC-φ90 | 米 | 1 | 20.4 |  |
| 32 | 电缆管 | PVC-φ75 | 米 | 1 | 11 |  |
| 33 | 电缆管 | PVC-φ63 | 米 | 1 | 9 |  |
| 34 | 电缆管 | PVC-φ50 | 米 | 1 | 6 |  |
| 35 | 电缆管 | PVC-φ40 | 米 | 1 | 4.5 |  |
| 36 | 电缆管 | PVC-φ32 | 米 | 1 | 3.8 |  |
| 37 | 电缆管 | PVC-φ25 | 米 | 1 | 2.4 |  |
| 38 | 电缆管 | PVC-φ20 | 米 | 1 | 2 |  |
| 39 | 电缆管 | CPVC-φ200*12 | 米 | 1 | 90 |  |
| 40 | 电缆管 | CPVC-φ200*10 | 米 | 1 | 75 |  |
| 41 | 电缆管 | CPVC-φ200*8 | 米 | 1 | 61 |  |
| 42 | 电缆管 | CPVC-φ200*5 | 米 | 1 | 42 |  |
| 43 | 电缆管 | CPVC-φ160*12 | 米 | 1 | 63 |  |
| 44 | 电缆管 | CPVC-φ160*10 | 米 | 1 | 60 |  |
| 45 | 电缆管 | CPVC-φ160*8 | 米 | 1 | 49 |  |
| 46 | 电缆管 | CPVC-φ160*5 | 米 | 1 | 34 |  |
| 47 | 电缆管 | CPVC-φ125*8 | 米 | 1 | 37 |  |
| 48 | 电缆管 | CPVC-φ125*5 | 米 | 1 | 25 |  |
| 49 | 电缆管 | CPVC-φ110*8 | 米 | 1 | 28 |  |
| 50 | 电缆管 | CPVC-φ110*5 | 米 | 1 | 22 |  |
| 51 | 电缆管 | CPVC-φ90*5 | 米 | 1 | 20 |  |
| 52 | 电缆管 | CPVC-φ75 | 米 | 1 | 10 |  |
| 53 | 电缆管 | CPVC-φ50 | 米 | 1 | 6 |  |
| 54 | 电缆管 | UPVC-φ80 | 米 | 1 | 10 |  |
| 55 | 电缆管 | UPVC-φ75 | 米 | 1 | 10 |  |
| 56 | 电缆管 | UPVC-φ63 | 米 | 1 | 9 |  |
| 57 | 电缆管 | UPVC-φ50 | 米 | 1 | 6 |  |
| 58 | 电缆管 | UPVC-φ40 | 米 | 1 | 4.5 |  |
| 59 | 电缆管 | UPVC-φ32 | 米 | 1 | 4 |  |
| 60 | 电缆管 | UPVC-φ25 | 米 | 1 | 2.5 |  |
| 61 | 电缆管 | UPVC-φ20 | 米 | 1 | 2 |  |
| 62 | PVC系列管直接 | φ20 | 个 | 1 | 0.4 |  |
| 63 | PVC系列管直接 | φ25 | 个 | 1 | 0.5 |  |
| 64 | PVC系列管直接 | φ32 | 个 | 1 | 0.7 |  |
| 65 | PVC系列管直接 | φ40 | 个 | 1 | 0.9 |  |
| 66 | PVC系列管直接 | φ50 | 个 | 1 | 1.5 |  |
| 67 | PVC系列管直接 | φ63 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 68 | PVC系列管直接 | φ75 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 69 | PVC系列管直接 | φ90 | 个 | 1 | 4 |  |
| 70 | PVC系列管三通 | φ20 | 个 | 1 | 0.7 |  |
| 71 | PVC系列管三通 | φ25 | 个 | 1 | 0.8 |  |
| 72 | PVC系列管三通 | φ32 | 个 | 1 | 1 |  |
| 73 | PVC系列管三通 | φ40 | 个 | 1 | 1 |  |
| 74 | PVC系列管三通 | φ50 | 个 | 1 | 2 |  |
| 75 | PVC系列管三通 | φ63 | 个 | 1 | 4 |  |
| 76 | PVC系列管三通 | φ75 | 个 | 1 | 6 |  |
| 77 | PVC系列管弯头 | φ20 | 个 | 1 | 0.6 |  |
| 78 | PVC系列管弯头 | φ25 | 个 | 1 | 0.7 |  |
| 79 | PVC系列管弯头 | φ32 | 个 | 1 | 1 |  |
| 80 | PVC系列管弯头 | φ40 | 个 | 1 | 1 |  |
| 81 | PVC系列管弯头 | φ50 | 个 | 1 | 2 |  |
| 82 | PVC系列管弯头 | φ63 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 83 | PVC系列管弯头 | φ70 | 个 | 1 | 3.5 |  |
| 84 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ20 | 个 | 1 | 1.2 |  |
| 85 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ25 | 个 | 1 | 1.5 |  |
| 86 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ32 | 个 | 1 | 1.8 |  |
| 87 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ40 | 个 | 1 | 2.1 |  |
| 88 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ50 | 个 | 1 | 2.6 |  |
| 89 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ63 | 个 | 1 | 3.3 |  |
| 90 | PVC系列管铁管卡（抱箍） | φ75 | 个 | 1 | 4.1 |  |
| 91 | 电缆管 | PE-φ200*11.9 | 米 | 1 | 108 |  |
| 92 | 电缆管 | PE-φ200*10 | 米 | 1 | 92 |  |
| 93 | 电缆管 | PE-φ160*9.5 | 米 | 1 | 71 |  |
| 94 | 电缆管 | PE-φ125*10 | 米 | 1 | 57 |  |
| 95 | 电缆管 | PE-φ125*6 | 米 | 1 | 35 |  |
| 96 | 电缆管 | PE-φ110*8 | 米 | 1 | 41 |  |
| 97 | 电缆管 | PE-φ110*5 | 米 | 1 | 27 |  |
| 98 | 电缆管 | PE-φ90*8.2 | 米 | 1 | 33 |  |
| 99 | 电缆管 | PE-φ90*5 | 米 | 1 | 21 |  |
| 100 | 电缆管 | PE-φ75*5.6 | 米 | 1 | 17 |  |
| 101 | 电缆管 | PE-φ50 | 米 | 1 | 9.6 |  |
| 102 | 电缆管 | PE-φ40 | 米 | 1 | 6.7 |  |
| 103 | 电缆管 | PE-φ32 | 米 | 1 | 4.5 |  |
| 104 | PE弯头 | φ200 | 个 | 1 | 80 |  |
| 105 | PE弯头 | φ160 | 个 | 1 | 45 |  |
| 106 | PE弯头 | φ125 | 个 | 1 | 28 |  |
| 107 | PE弯头 | φ110 | 个 | 1 | 17 |  |
| 108 | PE弯头 | φ90 | 个 | 1 | 12 |  |
| 109 | PE弯头 | φ75 | 个 | 1 | 9 |  |
| 110 | PE弯头 | φ50 | 个 | 1 | 7 |  |
| 111 | PE弯头 | φ40 | 个 | 1 | 5 |  |
| 112 | PE弯头 | φ32 | 个 | 1 | 4 |  |
| 113 | 电缆管 | FMPT-φ205*10(内径185） | 米 | 1 | 3 |  |
| 114 | 电缆管 | FMPT-φ200*12 | 米 | 1 | 81 |  |
| 115 | 电缆管 | FMPT-φ200*10 | 米 | 1 | 75 |  |
| 116 | 电缆管 | FMPT-φ160*10 | 米 | 1 | 65 |  |
| 117 | 电缆管 | FMPT-φ110*8 | 米 | 1 | 41 |  |
| 118 | 电缆管 | FMPT-φ110*6 | 米 | 1 | 36 |  |
| 119 | 玻璃钢管 | φ300 | 米 | 1 | 95 |  |
| 120 | 波纹管 | φ65 | 米 | 1 | 7 |  |
| 121 | 波纹管 | φ50 | 米 | 1 | 4 |  |
| 122 | 波纹管 | φ25 | 米 | 1 | 2.5 |  |
| 123 | 七孔梅花管 | 七孔 | 米 | 1 | 20 |  |
| 124 | 七孔梅花管直接 | 七孔 | 个 | 1 | 3.3 |  |
| 125 | 管枕 | φ90 | 个 | 1 | 3.8 |  |
| 126 | 管枕 | φ110 | 个 | 1 | 4 |  |
| 127 | 管枕 | φ160 | 个 | 1 | 6.2 |  |
| 128 | 管枕 | φ200 | 个 | 1 | 8.2 |  |
| 129 | 管堵 | φ110 | 个 | 1 | 5 |  |
| 130 | 管堵 | φ160 | 个 | 1 | 7 |  |
| 131 | 管堵 | φ200 | 个 | 1 | 8.5 |  |
| 132 | 管堵 | φ250 | 个 | 1 | 11 |  |
| 133 | SMC线槽 | 100*1.6 | 米 | 1 | 16 |  |
| 134 | 阳角 | 100*1.6 | 个 | 1 | 8 |  |
| 135 | 阴角 | 100*1.6 | 个 | 1 | 8 |  |
| 136 | 接头 | 100*1.6 | 个 | 1 | 6 |  |
| 137 | 三通 | 100*1.6 | 个 | 1 | 8 |  |
| 138 | 弯头 | 100*1.6 | 个 | 1 | 8 |  |
| 139 | 堵头 | 100*1.6 | 个 | 1 | 6 |  |
| 140 | 卡子 | 100*1.6 | 个 | 1 | 3 |  |
| 141 | SMC线槽 | 80*1.4 | 米 | 1 | 9 |  |
| 142 | 阳角 | 80*1.4 | 个 | 1 | 6 |  |
| 143 | 阴角 | 80*1.4 | 个 | 1 | 6 |  |
| 144 | 接头 | 80*1.4 | 个 | 1 | 4 |  |
| 145 | 三通 | 80*1.4 | 个 | 1 | 7 |  |
| 146 | 弯头 | 80*1.4 | 个 | 1 | 6 |  |
| 147 | 堵头 | 80*1.4 | 个 | 1 | 6 |  |
| 148 | 卡子 | 80*1.4 | 个 | 1 | 3 |  |
| 149 | SMC线槽 | 50*1.2 | 米 | 1 | 5 |  |
| 150 | 阳角 | 50*1.2 | 个 | 1 | 3 |  |
| 151 | 阴角 | 50*1.2 | 个 | 1 | 3 |  |
| 152 | 接头 | 50*1.2 | 个 | 1 | 3 |  |
| 153 | 三通 | 50*1.2 | 个 | 1 | 4 |  |
| 154 | 弯头 | 50*1.2 | 个 | 1 | 4 |  |
| 155 | 堵头 | 50*1.2 | 个 | 1 | 3 |  |
| 156 | 卡子 | 50*1.2 | 个 | 1 | 2 |  |
| 157 | 警示带 | 150 | 米 | 1 | 1 |  |
| 158 | 警示桩 | 800 | 个 | 1 | 20 |  |
| 159 | UPVC 胶水 | 大桶 | 桶 | 1 | 10 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 4167.7 |  |

# 5标段（光缆及光缆金具）报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPGW-9-40-1 | 24芯 | 米 | 1 | 10.5 | OPGW光缆部分 |
| 2 | OPGW-10-50-1 | 24芯 | 米 | 1 | 11.7 | OPGW光缆部分 |
| 3 | OPGW-11-70-1 | 36芯 | 米 | 1 | 12.4 | OPGW光缆部分 |
| 6 | OPGW-13-90-2 | 36芯 | 米 | 1 | 14.5 | OPGW光缆部分 |
| 7 | OPGW-13-100-1 | 24芯 | 米 | 1 | 15.2 | OPGW光缆部分 |
| 8 | OPGW-13-100-2 | 24芯 | 米 | 1 | 15.5 | OPGW光缆部分 |
| 9 | OPGW-14-110-1 | 24芯 | 米 | 1 | 15.5 | OPGW光缆部分 |
| 10 | OPGW-14-110-2 | 24芯 | 米 | 1 | 15.7 | OPGW光缆部分 |
| 11 | OPGW-14-110-3 | 24芯 | 米 | 1 | 15.8 | OPGW光缆部分 |
| 12 | OPGW-14.6-120-1 | 24芯 | 米 | 1 | 16.3 | OPGW光缆部分 |
| 13 | OPGW-14.6-120-2 | 36芯 | 米 | 1 | 16.5 | OPGW光缆部分 |
| 15 | OPGW-15-120-1 | 48芯 | 米 | 1 | 17.1 | OPGW光缆部分 |
| 18 | OPGW-15-130-1 | 24芯 | 米 | 1 | 16.6 | OPGW光缆部分 |
| 19 | OPGW-15-130-2 | 36芯 | 米 | 1 | 16.8 | OPGW光缆部分 |
| 21 | OPGW-16-140-1 | 36芯 | 米 | 1 | 17.8 | OPGW光缆部分 |
| 23 | OPGW-16-140-3 | 36芯 | 米 | 1 | 17.9 | OPGW光缆部分 |
| 24 | OPGW-17-150-1 | 48芯 | 米 | 1 | 18 | OPGW光缆部分 |
| 25 | OPGW-18-150-1 | 72芯 | 米 | 1 | 22 | OPGW光缆部分 |
| 26 | OPGW-20-150-1 | 96芯 | 米 | 1 | 24 | OPGW光缆部分 |
| 27 | 光缆耐张金具 | 12.0 mm | 个 | 1 | 200 | OPGW金具 |
| 28 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 225 | OPGW金具 |
| 29 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 255 | OPGW金具 |
| 30 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 275 | OPGW金具 |
| 31 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 285 | OPGW金具 |
| 32 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 290 | OPGW金具 |
| 33 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 330 | OPGW金具 |
| 34 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 360 | OPGW金具 |
| 35 | 光缆悬垂金具 | 12.0 mm | 个 | 1 | 215 | OPGW金具 |
| 36 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 240 | OPGW金具 |
| 37 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 265 | OPGW金具 |
| 38 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 285 | OPGW金具 |
| 39 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 290 | OPGW金具 |
| 40 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 300 | OPGW金具 |
| 41 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 340 | OPGW金具 |
| 42 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 370 | OPGW金具 |
| 43 | 防振锤 | 12.0 mm | 个 | 1 | 70 | OPGW金具 |
| 44 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 70 | OPGW金具 |
| 45 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 70 | OPGW金具 |
| 46 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 85 | OPGW金具 |
| 47 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 85 | OPGW金具 |
| 48 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 85 | OPGW金具 |
| 49 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 95 | OPGW金具 |
| 50 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 100 | OPGW金具 |
| 51 | 引下线夹 | 12.0 mm | 个 | 1 | 80 | OPGW金具 |
| 52 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 80 | OPGW金具 |
| 53 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 80 | OPGW金具 |
| 54 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 80 | OPGW金具 |
| 55 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 80 | OPGW金具 |
| 56 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 80 | OPGW金具 |
| 57 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 90 | OPGW金具 |
| 58 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 90 | OPGW金具 |
| 59 | 中间接续盒，金属 | 12.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 60 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 61 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 62 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 63 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 64 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 65 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 380 | OPGW金具 |
| 66 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 430 | OPGW金具 |
| 67 | 终端接头盒，普通 | 12.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 68 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 69 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 70 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 71 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 72 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 350 | OPGW金具 |
| 73 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 380 | OPGW金具 |
| 74 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 430 | OPGW金具 |
| 75 | 抱箍 | 12.0 mm | 个 | 1 | 50 | OPGW金具 |
| 76 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 50 | OPGW金具 |
| 77 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 50 | OPGW金具 |
| 78 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 50 | OPGW金具 |
| 79 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 50 | OPGW金具 |
| 80 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 50 | OPGW金具 |
| 81 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 70 | OPGW金具 |
| 82 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 70 | OPGW金具 |
| 83 | 余缆架 | 12.0 mm | 个 | 1 | 145 | OPGW金具 |
| 84 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 145 | OPGW金具 |
| 85 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 145 | OPGW金具 |
| 86 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 145 | OPGW金具 |
| 87 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 145 | OPGW金具 |
| 88 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 145 | OPGW金具 |
| 89 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 160 | OPGW金具 |
| 90 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 160 | OPGW金具 |
| 91 | 护线条 | 12.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 92 |  | 13.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 93 |  | 14.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 94 |  | 15.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 95 |  | 16.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 96 |  | 17.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 97 |  | 18.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 98 |  | 20.0 mm | 个 | 1 | 20 | OPGW金具 |
| 99 | ADSS-100-4.4kN | 16芯 | 米 | 1 | 7.8 | ADSS光缆部分 |
| 100 | ADSS-100-4.4kN | 24芯 | 米 | 1 | 9.7 | ADSS光缆部分 |
| 101 | ADSS-100-4.4kN | 36芯 | 米 | 1 | 10.8 | ADSS光缆部分 |
| 102 | ADSS-100-5.0kN | 48芯 | 米 | 1 | 12 | ADSS光缆部分 |
| 103 | ADSS-200-6.4kN | 16芯 | 米 | 1 | 9.9 | ADSS光缆部分 |
| 104 | ADSS-200-6.4kN | 24芯 | 米 | 1 | 11 | ADSS光缆部分 |
| 105 | ADSS-200-6.4kN | 36芯 | 米 | 1 | 12.2 | ADSS光缆部分 |
| 106 | ADSS-200-7.3kN | 48芯 | 米 | 1 | 12.9 | ADSS光缆部分 |
| 107 | ADSS-300-9.6kN | 16芯 | 米 | 1 | 11 | ADSS光缆部分 |
| 108 | ADSS-300-9.6kN | 24芯 | 米 | 1 | 11.7 | ADSS光缆部分 |
| 109 | ADSS-300-9.6kN | 36芯 | 米 | 1 | 12.9 | ADSS光缆部分 |
| 110 | ADSS-300-12.4kN | 48芯 | 米 | 1 | 14.1 | ADSS光缆部分 |
| 111 | ADSS-400-12.2kN | 16芯 | 米 | 1 | 11.2 | ADSS光缆部分 |
| 112 | ADSS-400-12.2kN | 24芯 | 米 | 1 | 12.2 | ADSS光缆部分 |
| 113 | ADSS-400-13.8kN | 36芯 | 米 | 1 | 13.3 | ADSS光缆部分 |
| 114 | ADSS-500-15.6kN | 24芯 | 米 | 1 | 13 | ADSS光缆部分 |
| 115 | ADSS-500-15.6kN | 36芯 | 米 | 1 | 14.2 | ADSS光缆部分 |
| 116 | ADSS-500-16.1kN | 48芯 | 米 | 1 | 15.3 | ADSS光缆部分 |
| 117 | ADSS-600-19.2kN | 24芯 | 米 | 1 | 14.1 | ADSS光缆部分 |
| 118 | ADSS-600-19.2kN | 36芯 | 米 | 1 | 15.2 | ADSS光缆部分 |
| 119 | ADSS-600-19.8kN | 48芯 | 米 | 1 | 16.3 | ADSS光缆部分 |
| 120 | 光缆耐张金具 | 100m | 个 | 1 | 135 | ADSS金具 |
| 121 |  | 200m | 个 | 1 | 165 | ADSS金具 |
| 122 |  | 300m | 个 | 1 | 185 | ADSS金具 |
| 123 |  | 400m | 个 | 1 | 210 | ADSS金具 |
| 124 |  | 500m | 个 | 1 | 235 | ADSS金具 |
| 125 |  | 600m | 个 | 1 | 245 | ADSS金具 |
| 126 | 光缆耐张金具 | 100m | 个 | 1 | 140 | ADSS金具 |
| 127 |  | 200m | 个 | 1 | 175 | ADSS金具 |
| 128 |  | 300m | 个 | 1 | 190 | ADSS金具 |
| 129 |  | 400m | 个 | 1 | 215 | ADSS金具 |
| 130 |  | 500m | 个 | 1 | 240 | ADSS金具 |
| 131 |  | 600m | 个 | 1 | 255 | ADSS金具 |
| 132 | 防振金具 | 100m | 个 | 1 | 40 | ADSS金具 |
| 133 |  | 200m | 个 | 1 | 40 | ADSS金具 |
| 134 |  | 300m | 个 | 1 | 40 | ADSS金具 |
| 135 |  | 400m | 个 | 1 | 50 | ADSS金具 |
| 136 |  | 500m | 个 | 1 | 60 | ADSS金具 |
| 137 |  | 600m | 个 | 1 | 60 | ADSS金具 |
| 138 | 引下线夹 | 100m | 个 | 1 | 80 | ADSS金具 |
| 139 |  | 200m | 个 | 1 | 80 | ADSS金具 |
| 140 |  | 300m | 个 | 1 | 80 | ADSS金具 |
| 141 |  | 400m | 个 | 1 | 80 | ADSS金具 |
| 142 |  | 500m | 个 | 1 | 80 | ADSS金具 |
| 143 |  | 600m | 个 | 1 | 80 | ADSS金具 |
| 144 | 中间接续盒，金属 | 100m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 145 |  | 200m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 146 |  | 300m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 147 |  | 400m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 148 |  | 500m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 149 |  | 600m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 150 | 终端接头盒，普通 | 100m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 151 |  | 200m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 152 |  | 300m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 153 |  | 400m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 154 |  | 500m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 155 |  | 600m | 个 | 1 | 345 | ADSS金具 |
| 156 | 抱箍 | 100m | 个 | 1 | 120 | ADSS金具 |
| 157 |  | 200m | 个 | 1 | 120 | ADSS金具 |
| 158 |  | 300m | 个 | 1 | 120 | ADSS金具 |
| 159 |  | 400m | 个 | 1 | 120 | ADSS金具 |
| 160 |  | 500m | 个 | 1 | 120 | ADSS金具 |
| 161 |  | 600m | 个 | 1 | 120 | ADSS金具 |
| 162 | 余缆架 | 100m | 个 | 1 | 125 | ADSS金具 |
| 163 |  | 200m | 个 | 1 | 125 | ADSS金具 |
| 164 |  | 300m | 个 | 1 | 125 | ADSS金具 |
| 165 |  | 400m | 个 | 1 | 125 | ADSS金具 |
| 166 |  | 500m | 个 | 1 | 125 | ADSS金具 |
| 167 |  | 600m | 个 | 1 | 125 | ADSS金具 |
| 168 | GYFTZY-16B1 | 16芯 | 米 | 1 | 4.8 | 导引光缆 |
| 169 | GYFTZY-24B1 | 24芯 | 米 | 1 | 5.5 | 导引光缆 |
| 170 | GYFTZY-36B1 | 36芯 | 米 | 1 | 6.2 | 导引光缆 |
| 171 | GYFTZY-48B1 | 48芯 | 米 | 1 | 7.1 | 导引光缆 |
| 172 | GYFTZY-72B1 | 72芯 | 米 | 1 | 8.3 | 导引光缆 |
| 173 | GYFTZY-96B1 | 96芯 | 米 | 1 | 9.4 | 导引光缆 |
|  |  | 合计： |  |  | 22836.9 |  |

# 附件3：

异议书

致：（异议对象单位名称）

我公司依法参与了贵公司（局）于    年  月  日组织（项目名称为             ，招标/采购编号为：             标段名称(标段号)：             ）的招标采购活动，该项目目前正处于：             。现我公司对             提出异议。

一、被异议人

二、异议事项

三、请求及主张

四、法律依据、线索及相关材料

五、真实性承诺

异 议 人：

联系电话：

联系地址：

附件：1.营业执照复印件

2.异议授权书

注：异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人签字盖章（非法定代表人需提供法定代表人授权书）；其他组织或者个人异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附身份证明复印件；

# 附件4：

# 入围产品供货承诺书

入围产品供货承诺书

（采购人名称）                   （代理机构名称）：

1、我方承诺       （项目名称）       （标段号）所供     货物为内蒙古电力（集团）有限责任公司2024年设备材料采购资格预审第x标段（         ）入围生产厂家的产品，如违反此承诺，我方将负全部责任。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日