## Sheet1
招标公告附件6：标段划分及招标内容明细表
呼和浩特供电公司2025年10kV及以下配电带电作业框架招标标段划分及招标内容明细表
招标编号 | 项目名称 | 招标内容 | 序号 | 常用作业项目名称 | 单位 | 最高投标限价单价（元） | 说明 | 最高投标限价总价（元） | 服务时间 | 服务地点 | 框架服务期限 | 专用资格要求
HG20240601-702 | 呼和浩特供电公司2025年10kV及以下配电带电作业框架招标 | 呼和浩特供电公司2025年10kV及以下配电带电作业框架 | 1 | 断接引流线:断、接引流线安装与拆除同时进行 | 处/次 | 13001.33 |  | 488468.61 | 按照招标人要求 | 按照招标人要求 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 1.投标人具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包乙级及以上或输变电工程专业承包乙级及以上资质,证书在有效期内；（以上资质为住建部最新资质要求（2020年11月30日建市〔2020〕94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》）。如投标人还未申办以上资质，投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，且证书在有效期内； 2.投标人拟派项目负责人具有二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书，注册专业为机电工程且在本企业注册，证书在有效期内，并提供未担任其它在建工程项目负责人的承诺书； 3.投标人须具有有效期内的建设行政主管部门核发的安全生产许可证； 4.投标人具有国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装类五级、承修类五级、承试类五级及以上资质，证书在有效期内； 5.投标人提供近三年（2021年12月01日至今，以签订合同时间为准）同类项目业绩（10kV配电带电作业）1份，需提供合同扫描件、配套发票及国家税务全国增值税发票查验平台（inv-veri.chinatax.gov.cn/）发票查询截图（合同可以只附关键页，关键页应体现评审要素，例如合同关键页至少应包括合同标的、合同金额、合同时间、合同签章等主要内容）。
|  |  | 2 | 10kV带电更换负荷开关（断路器）:安装与拆除同时进行 | 处/次 | 22817.99
|  |  | 3 | 10kV线路直线改耐张:10kV线路直线改耐张，同时加装负荷开关（断路器） | 处/次 | 22585.11
|  |  | 4 | 带电修剪树木 | 棵/次 | 350
|  |  | 5 | 普通消缺及装拆附件（包括清除异物、修补导线、调节导线弧垂、处理绝缘导线异响、拆除非承力拉线、加装接地环、故障指示器、驱鸟器等） | 处/次 | 7021.95 | 同一处作业后续有安装/拆除设备绝缘包裹(绝缘护套)、驱鸟器、相序牌、验电接地环、故障指示器、拉线，均不再计列带电作业费用。
|  |  | 6 | 普通消缺及更换附件（更换线夹、更换拉线等） | 处/次 | 7296.9 | 同一处作业如后续有安装/拆除设备绝缘包裹(绝缘护套)、驱鸟器、相序牌、验电接地环、故障指示器、拉线，均不再计列带电作业费用。
|  |  | 7 | 带电辅助加装或拆除绝缘遮蔽（仅遮蔽导、引流线等带电体） | 处/次 | 3323.69 | 同一档距内的导线、引流线等带电体布置绝缘遮蔽安全措施；临近带电作业布置导线、引流线等带电体的绝缘遮蔽安全措施，同一档距内多回线路只计列一次
|  |  | 8 | 带电辅助加装或拆除绝缘遮蔽（遮蔽导线、金具、设备等带电体和接地体） | 处/次 | 5410.09 | 一个档距内的导线、金具、设备等带电体和接地体布置绝缘遮蔽安全措施：临近带电作业布置导线、金具、设备等带电体和接地体的绝缘遮蔽安全措施，同一档距内多回线路只计列一次
|  |  | 9 | 带电接引流线（包括熔断器上引流线、隔离开关上引流线、断路器上引流线、分支线路引流线、耐张线路引流线、空载电缆与架空线路引流线等） | 三相/次 | 9366.75 | 接熔断器上引流线、隔离开关上引流线、断路器上引流线、分支线路引流线、耐张线路引流线、空载电缆与架空线路引流线等。同一设备的电源侧和负荷侧接引流线视为1次作业
|  |  | 10 | 带电断引流线（包括熔断器上引流线、隔离开关上引流线、断路器上引流线、分支线路引流线、耐张线路引流线、空载电缆与架空线路引流线等） | 三相/次 | 8124 | 断熔断器上引流线、隔离开关上引流线、断路器上引流线、分支线路引流线、耐张线路引流线、空载电缆与架空线路引流线等。同一设备的电源侧和负荷侧断引流线视为1次作业
|  |  | 11 | 带电扶正绝缘子及固定导线 | 档/次 | 4243.05 | 包含架空导线或电缆的提升和固定
|  |  | 12 | 带电更换直线杆针式绝缘子 | 处/次 | 4464.14
|  |  | 13 | 带电更换耐张杆悬式绝缘子 | 处/次 | 5118.19
|  |  | 14 | 带电更换直线杆横担 | 处/次 | 9823.68 | 适用但不限于以下情况：直线横担及绝缘子的调整、紧固、安装、拆除或更换，以及导线绑扎、拆除或更换；铁帽及绝缘子的调整、紧固、安装、拆除或更换，以及导线绑扎、拆除或更换。包含绝缘子安装、拆除
|  |  | 16 | 带电更换熔断器 | 处/次 | 9282.01 | 1、安装/拆除设备综合单价内容含设备连接引线的断接 2、更换设备类工作综合单价内容含设备更换及电源侧、负荷侧连接引线的断接。 3、带负荷作业项目包含旁路引流线的安装/拆除
|  |  | 17 | 带电安装避雷器 | 处/次 | 4674.17
|  |  | 18 | 带电拆除避雷器 | 处/次 | 4304.77
|  |  | 19 | 带电更换避雷器 | 处/次 | 4838.14
|  |  | 20 | 带电安装互感器 | 处/次 | 4887.68
|  |  | 21 | 带电拆除互感器 | 处/次 | 4500.6
|  |  | 22 | 带电更换互感器 | 处/次 | 5059.28
|  |  | 23 | 带电安装柱上隔离开关 | 处/次 | 16681.09
|  |  | 24 | 带电拆除柱上隔离开关 | 处/次 | 14042.77
|  |  | 25 | 带电更换柱上隔离开关 | 处/次 | 17315.8
|  |  | 26 | 带电安装柱上断路器（负荷开关） | 处/次 | 16322.74
|  |  | 27 | 带电拆除柱上断路器（负荷开关） | 处/次 | 13416.9
|  |  | 28 | 带电组立直线电杆 | 处/次 | 10767.91 | 组立电杆含地面需配合的组立电杆的机具和设备；含地面配合的施工机具和设备，含挖坑及电杆基础埋坑及夯实。
|  |  | 29 | 带电撤除直线电杆 | 处/次 | 10477.73 | 拆除电杆含地面需配合的组立电杆的机具和设备。含地面配合的施工机具和设备，任务拆除电杆及地面及周边环境平整。
|  |  | 30 | 带电更换直线电杆 | 处/次 | 11693.18 | 立、撤杆(同时进行)是指立杆、撤杆作业点5米范围内开展的作业；含地面配合的施工机具和设备及人员。
|  |  | 31 | 带负荷直线杆改耐张杆 | 处/次 | 17510.03 | 包含直线改终端，该作业项目含更换 横担、金具及附件安装，制作耐张。
|  |  | 33 | 带电安装悬式绝缘子、紧线、接引流线 | 处/次 | 10538.78
|  |  | 34 | 带电组立电杆、安装直线杆横担及绝缘子、接引流线等 | 处/次 | 11257.35
|  |  | 35 | 配合施工队绝缘遮蔽（组立电杆）、安装直线杆横担及绝缘子、固定导线、接引流线等 | 处/次 | 10538.78
|  |  | 36 | 带负荷更换隔离开关、电压互感器等 | 处/次 | 22817.99
|  |  | 37 | 配合施工队绝缘遮蔽（带负荷更换断路器）、断接引流线等 | 处/次 | 13001.33 | 含旁路引流线拆装
|  |  | 38 | 配合施工队直线杆改耐张杆并接断路器两侧引流线、断耐张杆引流线 | 处/次 | 17510.03 | 含旁路引流线拆装
|  |  | 39 | 带负荷直线杆改耐张杆并加装柱上开关、隔离开关、电压互感器等 | 处/次 | 22585.11 | 含旁路引流线拆装
|  |  | 40 | 配合施工队绝缘遮蔽（组立电杆）、带负荷安装耐张杆横担、并接断路器两侧引流线、断耐张杆引流线 | 处/次 | 17510.03 | 含旁路引流线拆装
|  |  | 39 | 不停电更换柱上变压器 | 台/次 | 15006.73
|  |  | 40 | 旁路作业检修架空线路 | 处/次 | 28866.28
|  |  | 41 | 旁路作业检修电缆线路 | 条/次 | 14655.98
|  |  | 42 | 旁路作业检修环网箱 | 台/次 | 15458.55
注： 1.投标单位分项投标报价不得超出分项最高投标限价、投标报价总价不得超出最高投标限价总价，否则视为无效报价，不参与评审。