明细表

| 序号 | 工作类别 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次供水水箱 | 水质化验（化验内容不少于24项） | 次 | 1 | 3000 |
| 2 | 二次供水水箱 | 消毒材料（综合包，内含消毒粉、臭氧、双氧水等） | 套 | 1 | 600 |
| 3 | 二次供水水箱 | 无菌包装 | 套 | 1 | 100 |
| 4 | 二次供水水箱 | 清洗耗材 | 套 | 1 | 600 |
| 5 | 二次供水水箱 | 水样提取 | 项 | 1 | 600 |
| 6 | 二次供水水箱 | 人员工资 | 元/人·工时 | 1 | 70 |
| 7 | 净水器 | 净水器滤芯：PP棉 | 个 | 1 | 130 |
| 8 | 净水器（世纪丰源） | 净水器滤芯：颗粒活性炭 | 个 | 1 | 380 |
| 9 | 净水器（世纪丰源） | 净水器滤芯：烧结活性炭 | 个 | 1 | 380 |
| 10 | 净水器（世纪丰源） | 净水器滤芯：T33活性炭 | 个 | 1 | 260 |
| 11 | 净水器（世纪丰源） | 净水器滤芯：反渗透膜 | 支 | 1 | 1100 |
| 12 | 净水器 | 净水器滤芯：颗粒活性炭 | 个 | 1 | 280 |
| 13 | 净水器 | 净水器滤芯：烧结活性炭 | 个 | 1 | 280 |
| 14 | 净水器 | 净水器滤芯：T33活性炭 | 个 | 1 | 200 |
| 15 | 净水器 | 净水器滤芯：200G反渗透膜 | 个 | 1 | 700 |
| 16 | 净水器 | 净水器滤芯：400G反渗透膜 | 支 | 1 | 900 |
| 17 | 净水器 | 净水器配件：增压器 | 个 | 1 | 780 |
| 18 | 净水器 | 净水器配件：进水电磁阀 | 个 | 1 | 220 |
| 19 | 净水器 | 净水器配件：废水电磁阀 | 套 | 1 | 260 |
| 20 | 净水器 | 净水器配件：高压开关 | 个 | 1 | 150 |
| 21 | 净水器 | 净水器配件：低压开关 | 个 | 1 | 150 |
| 22 | 净水器 | 净水器配件：24V适配器 | 个 | 1 | 130 |
| 23 | 开水器 | 开水器：电脑主板 | 个 | 1 | 860 |
| 24 | 开水器 | 开水器：电脑显示屏 | 个 | 1 | 520 |
| 25 | 开水器 | 开水器：加热内胆 | 个 | 1 | 880 |
| 26 | 开水器 | 开水器：加热管3kw | 套 | 1 | 230 |
| 27 | 开水器 | 开水器：加热管6kw | 套 | 1 | 360 |
| 28 | 开水器 | 开水器：温控器 | 个 | 1 | 250 |
| 29 | 开水器 | 开水器：温度传感器 | 个 | 1 | 180 |
| 30 | 开水器 | 开水器：水位传感器 | 个 | 1 | 180 |
| 31 | 开水器 | 开水器：进水电磁阀 | 个 | 1 | 220 |
| 32 | 开水器 | 开水器：出水电磁阀 | 个 | 1 | 220 |
| 33 | 开水器 | 开水器：电源变压器 | 个 | 1 | 160 |
| 34 | 开水器 | 开水器：水龙头 | 个 | 1 | 65 |
| 35 | 开水器 | 开水器：20不锈钢浮球阀 | 个 | 1 | 240 |
| 36 | 通用配件 | DN20铜球阀 | 个 | 1 | 90 |
| 37 | 通用配件 | Φ16不锈钢对丝 | 个 | 1 | 25 |
| 38 | 通用配件 | 1米编制软管 | 根 | 1 | 40 |
| 39 | 通用配件 | 1米排水管 | 根 | 1 | 30 |
| 40 | 通用配件 | 25A三极空开(正泰) | 个 | 1 | 180 |
| 41 | 通用配件 | 交流接触器 | 个 | 1 | 140 |
| 42 | 通用配件 | 16A插头 | 个 | 1 | 20 |
| 43 | 通用配件 | 16A插座 | 个 | 1 | 30 |
| 44 | 通用配件 | 25A插头 | 个 | 1 | 26 |
| 45 | 通用配件 | 25A插座 | 个 | 1 | 70 |
| 46 | 通用配件 | Φ16绝缘管 | 米 | 1 | 10 |
| 47 | 通用配件 | RVV3*2.5护套线 | 米 | 1 | 15 |
| 48 | 通用配件 | RVV3*4护套线 | 米 | 1 | 18 |
| 49 | 通用配件 | RVV4*4护套线 | 米 | 1 | 22 |
| 50 | 通用配件 | 玻璃胶 | 个 | 1 | 25 |
| 51 | 通用配件 | 移净水器 | 台 | 1 | 600 |
| 52 | 通用配件 | 安装水管路或电路 | 项 | 1 | 400 |
| 53 | 通用配件 | 一体热水器除垢 | 项 | 1 | 400 |
| 54 | 通用配件 | 分体热水器除垢 | 项 | 1 | 400 |
| 55 | 通用配件 | 净水机制水泵 | 个 | 1 | 800 |
| 56 | 通用配件 | 后置活性碳滤芯 | 项 | 1 | 360 |
| 57 | 通用配件 | 细扣水龙头 | 个 | 1 | 120 |
| 合计金额（元） |  |  |  |  | 19456 |

注：控制价包含材料费、人工费、税金等一切费用。

附件1：

供应商信息表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称/标段 |  |
| 供应商名称 |  |
| 邮编 |  |
| 供应商详细通讯地址 |  |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| E-mail （电子邮箱） （务必填写准确） |  |
| 供应商开票信息 （必须填写正确） | 名 称： 纳税人识别号： 地址 电话： 开户行及账号： |
| 备注 | - 我公司改用增值税电子发票，各供应商在报名时填写有效电子邮箱，以便于接收增值税电子发票。 |

- 附件2：

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间            年               月                 日

经营期限：

姓名：           性别：            年龄：         职务：

系                  （供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面

| 法定代表人身份证照片页 | 法定代表人身份证国徽页 |
| --- | --- |

特此证明；

供应商：         （盖章）

年       月       日

法定代表人授权委托书

本授权声明：         （供应商单位名称），为中华人民共和国合法企业，我   （法定代表人名称）系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司员工        （姓名）为我公司委托代理人，以我公司的名义参加你公司组织的         项目（招标编号：     ）     标段的采购活动，委托代理人在开标、投标、评审及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事物，本人均予以承认。我公司对委托代理人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

| 法定代表人身份证照片页 | 法定代表人身份证国徽页 |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证照片页 | 委托代理人身份证国徽页 |

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：

年  月  日

附件3

真实性承诺函

（采购人名称）             （采购代理机构名称）

1、我方已仔细研究了             （项目名称）询比公告的全部内容，完全了解并同意招标要求及招标费用收取情况，且我公司符合该项目的资格条件，具备完成项目的能力，特决定参加            （项目名称）          （标段名称）的投标。

2、我方在此声明，所递交的报名资料、响应文件，内容完整、真实和准确，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、如我方所提供报名资料、响应文件资料不真实、不完整，存在伪造、隐瞒、欺诈的情况，我方愿意承担采购人对我方的一切处罚。

- 4、                    （其他补充说明）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

附件4

异议书

致：（异议对象单位名称）

我公司依法参与了贵公司（局）于    年  月  日组织（项目名称为             ，招标/项目编号为：             标段名称(标段号)：             ）的招标采购活动，该项目目前正处于：             。现我公司对             提出异议。

一、被异议人

二、异议事项

三、请求及主张

四、法律依据、线索及相关材料

五、真实性承诺

异 议 人：

联系电话：

联系地址：

附件：1.营业执照复印件

2.异议授权书

注：异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人签字盖章（非法定代表人需提供法定代表人授权书）；其他组织或者个人异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议人本人签字，并附身份证明复印件；