## 蒙电_资格预审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":75,"isFree":false,"startRow":2}]} | 物资明细表
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 电力电缆 | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,通用 | 千米 | 1.746 | 1145000 | 1999170 |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801002115 | 310022757700050
| 2 | 柱上断路器、架空绝缘导线、瓷绝缘子、金具等 | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 高压直线横担 | 高压直线横担,HD1-15/8008,单横担,含斜撑及斜撑抱箍 | 根 | 21 | 147 | 674911.8 |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801008764 | 310024404300290
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 高压直线横担 | 高压直线横担,HD1-26/8008,单横担,含斜撑及斜撑抱箍 | 根 | 21 | 373 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801008763 | 310024404300300
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-15/7508,双横担,耐张横担,高压 | 付 | 6 | 388 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801001278 | 310024404300310
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-30/8008,双横担,通用,通用,230MM | 付 | 6 | 1017 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801011795 | 310024404300320
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ190,-8×80,LB | 付 | 7 | 71 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800999259 | 310024404300330
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 拉线抱箍 | 拉线抱箍,Φ210,-8×80,LB | 付 | 7 | 72 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800999261 | 310024404300340
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ22,3000mm,双耳 | 根 | 14 | 105 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800047374 | 310024404300350
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,230MM | 付 | 31 | 168.96 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801020694 | 310024407300110
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压 | 付 | 31 | 174.24 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801009733 | 310024407300120
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD1-17/8008,单横担,直线横担,高压,245MM | 付 | 31 | 171.6 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801021612 | 310024407300130
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-240 | 套 | 23 | 19.36 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801001405 | 310024407300140
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 半圆抱箍 | 半圆抱箍,U18-260,D260,U型 | 块 | 23 | 20.24 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800999781 | 310024407300150
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | U型抱箍 | U型抱箍,U18-270 | 套 | 25 | 21.12 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801001419 | 310024407300160
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 成套横担 | 成套横担,HD3-19/8008,双横担,耐张横担,高压,235MM | 付 | 15 | 573.76 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801020696 | 310024407300170
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,2310MM,D250,双侧 | 块 | 15 | 575.52 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800996167 | 310024407300180
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 线路角铁横担 | 线路角铁横担,HD3-19/8008,2310MM,D265,双侧 | 块 | 15 | 577.28 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800996168 | 310024407300190
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ28,3300mm,双耳 | 根 | 44 | 130 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800021578 | 310024407300240
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 拉线棒 | 拉线棒,φ28,3300mm,双耳 | 根 | 1 | 130 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800021578 | 310024407300290
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 一次设备 | 一二次融合成套柱上断路器 | 一二次融合成套柱上断路器,AC10KV,户外,有隔离刀,永磁,罩式,双PT | 台 | 1 | 25650 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801011155 | 310024404300050
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 一次设备 | 10KV一二次融合柱上断路器 | 10KV一二次融合柱上断路器,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 台 | 2 | 25650 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801009918 | 310024407300330
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,复合绝缘 | 组 | 5 | 810 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801011140 | 310024404300060
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 2 | 810 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310024407300340
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | 交流三相隔离开关,AC10kV,630A,20kA,双柱立开式,不接地,瓷绝缘 | 组 | 21 | 810 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801011139 | 310024407300370
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 台 | 33 | 113.3 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800008627 | 310024404300070
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙,脱离器,可装卸 | 台 | 15 | 183.3 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801011206 | 310024404300080
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 340 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310024407300350
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 22 | 340 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310024407300380
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 一次设备 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,环氧树脂,50kV,带间隙 | 台 | 18 | 113.3 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800003258 | 310024407300390
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 587 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310024404300130
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 3 | 620 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310024404300140
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 1910 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800045607 | 310024404300150
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 22 | 620 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800045818 | 310024407500010
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 6 | 587 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800045820 | 310024407500020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 5 | 24000 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023035500390
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务）包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务） | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 8.543 | 24000 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310025111600010
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务）包头市土右旗110千伏新营子变新建1回10千伏线路送出工程（北水水务） | 装置性材料 | 水泥制品 | 水泥制品,底盘,DP8 | 块 | 53 | 120 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800995733 | 310025111600020
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 126 | 73 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310022757600130
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建2回10千伏线路送出工程(明阳北方)WBS要素1D0712240013A1 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 252 | 73 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310022757700110
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 90 | 73 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310023035500170
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供白云供电公司 | 包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水）包头市白云鄂博矿区望海220千伏变电站送出2回10千伏线路工程（博源给排水） | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 72 | 52 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310023035500180
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 153 | 73 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310024404300160
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,400 | 只 | 156 | 52 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800021627 | 310024404300170
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-90 | 只 | 14 | 40 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800049614 | 310024404300180
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET150N | 只 | 111 | 73 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800993675 | 310024407300040
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 216 | 52 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310024407300050
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-120 | 只 | 44 | 45 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800995170 | 310024407300200
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 拉紧绝缘子 | 拉紧绝缘子,JH10-120 | 只 | 1 | 45 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800995170 | 310024407300250
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-4 | 付 | 150 | 70 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046643 | 310022757600180
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 联结金具-U型挂环 | U型挂环,U-7 | 只 | 356 | 9 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800020650 | 310022757600250
|  |  | 基建 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包头市石拐区110千伏喜桂图变新建1回10千伏线路送出工程(科创服务中心）科创材料 | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-7 | 只 | 89 | 4 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800043793 | 310022757600340
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 14 | 15 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310024404300190
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 14 | 29 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046187 | 310024404300200
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-2 | 付 | 42 | 22 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800043074 | 310024404300210
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 耐张线夹-楔型绝缘 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 | 78 | 50 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800025869 | 310024404300220
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 78 | 14 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046566 | 310024404300230
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 78 | 12 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310024404300240
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 78 | 5 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310024404300250
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 132 | 9 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800043648 | 310024404300260
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4A | 付 | 27 | 42 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800043450 | 310024404300270
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,ST-4A | 付 | 24 | 96 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800043471 | 310024404300280
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 联结金具-直角挂板 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 108 | 12 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800020748 | 310024407300060
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 联结金具-球头挂环 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 108 | 5 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046583 | 310024407300070
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 联结金具-碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7B | 只 | 108 | 14 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046567 | 310024407300080
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 耐张线夹-螺栓型 | 耐张线夹-螺栓型,NLL-5 | 付 | 108 | 120 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046642 | 310024407300090
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 44 | 15 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310024407300210
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 联结金具-平行挂板 | 联结金具-平行挂板,PD-12 | 只 | 1 | 15 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046518 | 310024407300260
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹,SLG-4B | 付 | 119 | 20 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800043426 | 310024407300320
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 接续金具-异型并沟线夹 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 付 | 30 | 25 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800043651 | 310024407300360
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 付 | 44 | 40 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046186 | 310024416300010
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-3 | 付 | 1 | 40 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800046186 | 310024416300020
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土）包头市九原区220千伏九原变新建1回10千伏线路送出工程（金为达稀土） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 0.14 | 10000 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 310024404300110
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 吨 | 0.55 | 10000 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800990253 | 310024407300230
|  |  | 配网 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司）包头市高新区庆窑110千伏变电站新建2回10千伏线路送出工程（滨河公司） | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 吨 | 0.025 | 10000 |  |  | 20250330 | 买方指定仓库地面交货 | 800990253 | 310024407300280