**附件一：需求明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **锡林郭勒超高压供电分公司2025年生产工程第一批单源服务采购项目采购需求一览表** | | | | | | | | | | |
| 标段号 | 标段名称 | 子项目名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 标段最高限价（元） | 服务期限 | 拟成交供应商 |
| 1 | 500kV灰腾梁变电站巡检机器人维护服务 | 500kV灰腾梁变电站巡检机器人维护服务 | 1.对灰腾梁变电站1台巡检机器人开展例行维护、检查及保养，更换受损耗的零部件，更新应升级的软件；预计每季度开展1次，全年开展4次，据实结算。 2.提供专人24小时电话支持服务，当机器人发生问题时，首先通过电话服务进行处理，在24小时内通过电话帮助检修人员进行故障定位，提出解决方案，指导检修人员排除故障。 3.对于通过电话不能解决的故障，需提供远程技术支持服务，在24小时内通过远程服务网络，进行故障诊断，查找故障出现的原因，处理故障。 4.当电话支持服务和远程技术服务不能排除设备故障时，服务方需派技术人员于48小时内到现场进行故障处理。 5.每次维护服务工作结束后，出具相关服务报告。 | 次 | 4 | 20000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 合同签订之日起至2025年12月10日 | 南京七宝机器人技术有限公司 |
| 2 | 500kV灰腾梁变电站500kV 5012、5013断路器、塔拉变电站5032、5033、5042、5043断路器液压机构维护 | 500kV灰腾梁变电站500kV 5012、5013断路器、塔拉变电站5032、5033、5042、5043断路器液压机构维护 | 结合停电，对500kV灰腾梁变电站500kV 5012、5013断路器、塔拉变电站5032、5033、5042、5043断路器进行断路器液压机构油泵及储能模块内部检查、维护，对液压机构各传动系统进行润滑清洗保养，更换机构液压油、加热器、外罩密封圈等。 | 台 | 6 | 148725.00 | 892350.00 | 892350.00 | 合同签订之日起至2025年9月30日 | 内蒙古牟恒电力工程有限公司 |
| 3 | 华为光传输设备技术支持服务 | 华为光传输设备技术支持服务网管巡检服务 | 针对生产调度楼、塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站共6台设备开展网管巡检服务，每月巡检1次，预计12次。据实结算，服务结束后出具报告。 | 次 | 12 | 3600.00 | 43200.00 | 134400.00 | 合同签订之日起至2025年12月10日 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司 |
| 华为光传输设备技术支持服务网管巡检服务 | 德义变电站2台设备于2025年6月份过质保期，预计7月份开展网管巡检服务，每月巡检1次，预计6次。据实结算，服务结束后出具报告。 | 次 | 6 | 1200.00 | 7200.00 |
| 华为光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 针对生产调度楼、塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站共6台设备开展现场巡检服务，每季度巡检1次，预计4次；据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 4 | 18000.00 | 72000.00 |
| 华为光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 德义变电站2台设备于2025年6月份过质保期，预计7月份开展现场巡检服务，每季度巡检1次，预计2次。据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 2 | 6000.00 | 12000.00 |
| 4 | 烽火光传输设备技术支持服务 | 烽火光传输设备技术支持服务网管巡检服务 | 针对塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站共3台设备开展巡检服务，每月巡检1次，预计12次，据实结算，服务结束后出具报告。 | 次 | 12 | 3000.00 | 36000.00 | 108000.00 | 合同签订之日起至2025年12月10日 | 上海翀能电力技术有限责任公司 |
| 烽火光传输设备技术支持服务网管巡检服务 | 德义变电站、生产调度楼共3台设备于2025年6月份过质保期，预计7月份开展巡检服务，每月巡检1次，预计6次，据实结算，服务结束后出具报告。 | 次 | 6 | 3000.00 | 18000.00 |
| 烽火光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 对塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站共3台设备开展巡检服务，每季度巡检1次，预计4次，据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 4 | 9000.00 | 36000.00 |
| 烽火光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 德义变电站、生产调度楼共3台设备于2025年6月份过质保期，预计7月份开展巡检服务，每季度巡检1次，预计2次，据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 2 | 9000.00 | 18000.00 |
| 5 | 中兴光传输设备技术支持服务 | 中兴光传输设备技术支持服务网管巡检服务 | 针对白音高勒站1台，灰腾梁站1台，塔拉站2台，宝拉格站1台，锡西站1台，共计6台中兴光端机设备进行网管巡检（通过网管系统进行常规性维护服务），每月巡检1次，预计12次，据实结算，服务结束后出具报告。 | 次 | 12 | 4800.00 | 57600.00 | 153600.00 | 合同签订之日起至2025年12月10日 | 内蒙古国电宏图科技有限公司 |
| 中兴光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 针对白音高勒站1台，灰腾梁站1台，塔拉站2台，宝拉格站1台，锡西站1台，共计6台中兴光端机设备进行现场巡检（通过现场检测进行设备运行状态监视、隐患排查工作），每季度巡检1次，预计4次，据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 4 | 24000.00 | 96000.00 |
| 6 | 贝尔光传输设备技术支持服务 | 贝尔光传输设备技术支持服务网管巡检服务 | 针对塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站、宝拉格变电站、锡西开关站通信机房共计6台贝尔光传输设备进行网管巡检（通过网管系统进行常规性维护服务）,每月巡检1次，预计12次，据实结算，服务结束后出具报告 | 次 | 12 | 4800.00 | 57600.00 | 153600.00 | 合同签订之日起至2025年12月10日 | 内蒙古嘉信通讯科技有限公司 |
| 贝尔光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 针对塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站、宝拉格变电站、锡西开关站通信机房共计6台贝尔光传输设备进行现场巡检（通过现场检测进行设备运行状态监视、隐患排查工作）,每季度巡检1次，预计4次，据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 4 | 24000.00 | 96000.00 |
| 7 | 马可尼光传输设备技术支持服务 | 马可尼光传输设备技术支持服务网管巡检服务 | 针对塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站、德义变电站、锡西开关站通信机房共计5台马可尼光传输设备进行网管巡检（通过网管系统进行常规性维护服务）,每月巡检1次，预计12次，据实结算，服务结束后出具报告。 | 次 | 12 | 2500.00 | 30000.00 | 130000.00 | 合同签订之日起至2025年12月10日 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 |
| 马可尼光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 针对塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站、德义变电站、锡西开关站通信机房共计5台马可尼光传输设备进行现场巡检（通过现场检测进行设备运行状态监视、隐患排查工作）,每季度巡检1次，预计4次，据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 4 | 25000.00 | 100000.00 |
| 8 | 西门子光传输设备技术支持服务 | 西门子光传输设备技术支持服务现场巡检服务 | 针对塔拉变电站、灰腾梁变电站、白音高勒变电站、宝拉格变电站、锡西开关站通信机房共计5台西门子光传输设备进行现场巡检（通过现场检测进行设备运行状态监视、隐患排查工作）,每季度巡检1次，预计4次，据实结算，服务结束后出具报告。厂家无偿提供现场技术处理服务直至项目竣工。 | 次 | 4 | 25000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 合同签订之日起至2025年12月10日 | 内蒙古炎林通讯技术股份有限公司 |

**附件二：**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

供应商： （盖单位章）

年 月 日

**注：如供应商是由法定代表人参加投标，则不需提供法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**注：如供应商是由法定代表人参加投标，则不需提供授权委托书。**

**附件三：**

**信用中国查询方式**

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。




2、在以下页面中点击“失信被执行人”



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。





**附件四：**

**“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）站查询截图；**

第1步：打开系统首页。



第2步：点击“高级检索”，“当事人”为供应商名称或供应商法定代表人，“全文”为“行贿罪”，“裁判日期”不得少于近三年（自单源直接采购文件发售之日起前三年，多于三年或不选裁判日期均可）。



**附件五：**

**国家企业信用信息公示系统网站截图**

第1步：打开系统首页。

第2步：空白处输入供应商名称并点击“查询”。



第3步：点击选择供应商名称。



第4步：选择“列入经营异常名录信息”，截取当前页面，显示“暂无列入经营异常名录信息”，即可报名。

****

第5步：选择“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，截取当前页面，显示“暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”即可报名。

**附件六：**

**响应真实性承诺书**

致： （采购人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及响应文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

供应商： （盖单位章）

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日