## 蒙电_资格后审（excel）
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4127","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"char(1000)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":17,"nullable":"true"}],"endRow":80,"isFree":false,"startRow":2}]} | 包头供电公司2024年第十二批次（2025年第一批生产技改预计划项目设备材料采购）物资招标采购项目
| 标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 需求部门 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（元） | 合计（元） | 专用资格要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 1 | 消防系统、火灾报警系统 | 技改 | 包头供电分公司 | 包供修试管理二处 | 包供2025技改-20土右变消防设施消防泵房系统改造工程包供2025技改-20土右变消防设施消防泵房系统改造工程 | 辅助设备设施 | 消防系统 | 消防系统,水消防设备 | 套 | 1 | 216600 | 216600 | 277124 | （1）本标段投标人需为火灾报警系统的生产制造商或代理商或经销商，投标人需提供火灾报警系统第三方权威检测机构出具的型式试验报告或检验报告； | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012428 | 310023599700010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供修试管理二处 | 包供2025技改-19兴胜变消防设施火灾自动报警系统改造工程包供2025技改-19兴胜变消防设施火灾自动报警系统改造工程 | 辅助设备设施 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 60524 | 60524 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800052730 | 310023599800010
| 2 | SF6在线监测系统 | 技改 | 包头供电分公司 | 包供变电管理一处 | 包供2025技改-15110kV棉纺变电站SF6在线监测装置改造110kV棉纺变电站SF6在线监测装置改造 | 二次设备 | 变电在线监测装置 | 变电在线监测装置,SF6监测系统 | 套 | 1 | 78000 | 78000 | 78000 | （1）本标段投标人需为SF6在线监测装置的生产商，投标人需提供SF6在线监测装置第三方权威检测机构出具的型式试验报告或检验报告； | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800016614 | 310023569800010
| 3 | 光缆、瓷绝缘子、避雷器等 | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1.101 | 26000 | 28626 | 579102.7 | （1）本标段低压综合配电箱必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第44标段（低压综合配电箱）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （2）本标段10kV变压器必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第33标段（10kV变压器 （S13立体卷铁芯））入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （3）本标段熔断器、跌落开关必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第52标段（熔断器、跌落开关）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （4）本标段避雷器必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第29标段（10kV及以下避雷器）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （5）本标段光缆必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第123标段（光缆）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （6）本标段钢绞线必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第142标段（钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10kV及以下工程））入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （7）本标段架空绝缘导线必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第96标段（10kV架空绝缘导线）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （8）本标段绝缘子必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第138标段（瓷绝缘子 （用于10kV及以下工程））入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； （9）本标段0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线必须提供最新的内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审第97标段（0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线）入围生产厂家的产品，需提供入围产品供货承诺书； | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023659400010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.03 | 26000 | 780 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023659500010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.991 | 26000 | 25766 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023676800010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.03 | 26000 | 780 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023676900010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1.005 | 26000 | 26130 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023681200010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 0.03 | 26000 | 780 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 310023681300010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包供2025技改-78石拐供电分公司35kV五当召变10kV922五壕线等625-7835kV五当召变10kV922五壕线等6回线路无功补偿更换工程 | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A | 只 | 36 | 187 | 6732 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800009711 | 310023535500010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供昆区供电公司 | 包供2025技改-56110kV南排变电站912召庙线等10回线路断路器更换工110kV南排变电站912召庙线等10回线路断路器更换工程 | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A | 只 | 52 | 187 | 9724 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800009711 | 310023631800060
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 包供2025技改-59110kV厂前变10kV919厂沃线等7回线路断路器更换WBS要素230712250008F1 | 一次设备 | 高压熔断器 | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A,RW12,瓷，负荷型 | 只 | 16 | 187 | 2992 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801011259 | 310023643800040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 9 | 58 | 522 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023629900010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 96 | 55 | 5280 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023629900050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,90,150 | 只 | 180 | 18 | 3240 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800025150 | 310023629900060
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 180 | 55 | 9900 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023629900070
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,90,150 | 只 | 32 | 18 | 576 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800025150 | 310023629900080
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变包供2025技改-80土右供电分公司35kV三道坝变912后店线等4回线路配变 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 32 | 55 | 1760 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023629900090
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包供2025技改-70220kV麻池变911涤纶厂线等6处变台及低压线路改造工包供2025技改-70220kV麻池变911涤纶厂线等6处变台及低压线路改造工 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,120,195 | 只 | 2 | 21 | 42 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800021506 | 310023640000020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 15 | 58 | 870 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023641100010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 60 | 55 | 3300 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023641100050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程 | 装置性材料 | 针式瓷绝缘子 | 针式瓷绝缘子,P-6T,90,150 | 只 | 88 | 18 | 1584 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800025150 | 310023641100060
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程包供2025技改-81土右供电分公司110kV毛岱变916毛缸线新增配变工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 132 | 55 | 7260 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023641100070
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包供2025技改-75九原供电分公司110kV哈业脑包变10kV924哈通线等哈业脑包变110kV924哈通线等26条线路断路器更换工程 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,320 | 只 | 552 | 55 | 30360 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033765 | 310023646600030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 28 | 58 | 1624 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023659300030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 60 | 55 | 3300 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023659300040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 6 | 58 | 348 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023659500020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 30 | 58 | 1740 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023676700040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 42 | 55 | 2310 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023676700050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 6 | 58 | 348 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023676900020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 6 | 58 | 348 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023677300020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 36 | 55 | 1980 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023677300030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 6 | 58 | 348 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023677500020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 6 | 58 | 348 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023677700020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 24 | 55 | 1320 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023677700030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 6 | 58 | 348 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023677800020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 59 | 58 | 3422 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023679000030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 54 | 55 | 2970 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023679000040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 35 | 58 | 2030 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023681100030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固 | 装置性材料 | 盘形悬式瓷绝缘子 | 盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,146,300 | 只 | 30 | 55 | 1650 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033499 | 310023681100040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰 | 装置性材料 | 柱式瓷绝缘子 | 柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N | 只 | 6 | 58 | 348 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992381 | 310023682200020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包供2025技改-78石拐供电分公司35kV五当召变10kV922五壕线等625-7835kV五当召变10kV922五壕线等6回线路无功补偿更换工程 | 装置性材料 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线,BV-35 | 米 | 240 | 30 | 7200 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801000157 | 310023535600010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包供2025技改-77石拐供电分公司35kV五当召变10kV922五壕线等625-7735kV五当召变10kV922五壕线等6回线路断路器改造工程 | 装置性材料 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线,BV-35 | 米 | 300 | 30 | 9000 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801000157 | 310023570400010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包供2025技改-88九原供电分公司新建110kV苏木变10kV911苏哈线与新建110kV苏木变10kV911苏哈线与110kV如泰变10kV912如泉线联 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,1×7-9.0-1370-B,50,镀锌 | 吨 | 0.09 | 8850 | 796.5 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800033713 | 310023646900050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 通信设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF),≥144芯 | 套 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800017860 | 310023634600010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 包供2025技改-59110kV厂前变10kV919厂沃线等7回线路断路器更换WBS要素230712250008F1 | 通信设备 | 48芯ODF | 48芯ODF | 个 | 7 | 2100 | 14700 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801005498 | 310023643800090
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 包供2025技改-59110kV厂前变10kV919厂沃线等7回线路断路器更换WBS要素230712250008F1 | 通信设备 | 光网络单元设备(ONU) | 光网络单元设备(ONU),交流220V输入,2,4,无,4,无,户外 | 台 | 7 | 1050 | 7350 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800992923 | 310023643800080
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供青山供电公司 | 包供2025技改-59110kV厂前变10kV919厂沃线等7回线路断路器更换WBS要素230712250008F1 | 通信设备 | 分光器 | 分光器,一分二,10%:90% | 个 | 14 | 55 | 770 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 800017598 | 310023643800100
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包供2025技改-70220kV麻池变911涤纶厂线等6处变台及低压线路改造工包供2025技改-70220kV麻池变911涤纶厂线等6处变台及低压线路改造工 | 二次设备 | 低压综合配电箱 | 低压综合配电箱,JP-400KVA | 台 | 1 | 23000 | 23000 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801007839 | 310023642100090
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包供2025技改-75九原供电分公司110kV哈业脑包变10kV924哈通线等哈业脑包变110kV924哈通线等26条线路断路器更换工程 | 一次设备 | 10KV跌落式熔断器 | 10KV跌落式熔断器,RW13-12/100A | 组 | 58 | 560 | 32480 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801002549 | 310023646700080
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包供2025技改-75九原供电分公司110kV哈业脑包变10kV924哈通线等哈业脑包变110kV924哈通线等26条线路断路器更换工程 | 一次设备 | 跌落式避雷器 | 跌落式避雷器,HY5WS-17/50-DL | 组 | 49 | 550 | 26950 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801000080 | 310023646700060
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供九原供电公司 | 包供2025技改-88九原供电分公司新建110kV苏木变10kV911苏哈线与新建110kV苏木变10kV911苏哈线与110kV如泰变10kV912如泉线联 | 一次设备 | 跌落式避雷器 | 跌落式避雷器,HY5WS-17/50-DL | 组 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801000080 | 310023653100070
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线包供2025技改-82土右供电分公司新建沟门变911沟马线与沟门变921沟苗线 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310023659500050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线包供2025技改-83土右供电分公司新建美岱变915沟门线与美岱变922泰石线 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310023676900050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁包供2025技改-87土右供电分公司新建苏卜盖变915糖厂线与美岱变912硅铁 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310023677500050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业包供2025技改-86土右供电分公司新建苏卜盖变911苏园线与美岱变914工业 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310023677800050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固包供2025技改-84土右供电分公司新建萨拉齐变913萨杜线与海子变911海固 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 4 | 550 | 2200 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310023681300040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供土右供电公司 | 包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰包供2025技改-85土右供电分公司新建萨拉齐变917萨亚线与海子变912海寰 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器,通用,HY5WS5-17/50 | 组 | 2 | 550 | 1100 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801003906 | 310023682200050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包供2025技改-78石拐供电分公司35kV五当召变10kV922五壕线等625-7835kV五当召变10kV922五壕线等6回线路无功补偿更换工程 | 一次设备 | 单台电容器 | 单台电容器,AC6KV,180KVAR,BAM-11-100-1W | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801022859 | 310023640500010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供石拐供电公司 | 包供2025技改-78石拐供电分公司35kV五当召变10kV922五壕线等625-7835kV五当召变10kV922五壕线等6回线路无功补偿更换工程 | 一次设备 | 单台电容器 | 单台电容器,AC6KV,300kvar,BAM-11-100-1W | 台 | 8 | 10000 | 80000 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801022858 | 310023640700010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,阻燃,GYFTZY | 米 | 1542 | 6.3 | 9714.6 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801015722 | 310023630800020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 435 | 7.5 | 3262.5 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012672 | 310023630800030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 325 | 7.5 | 2437.5 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012672 | 310023630900020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,阻燃,GYFTZY | 米 | 281 | 6.3 | 1770.3 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801015722 | 310023631000020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 366 | 7.5 | 2745 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012672 | 310023631000030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,阻燃,GYFTZY | 米 | 425 | 6.3 | 2677.5 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801015722 | 310023634100020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 1962 | 7.5 | 14715 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012672 | 310023634100030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,阻燃,GYFTZY | 米 | 648 | 6.3 | 4082.4 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801015722 | 310023634200020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,阻燃,GYFTZY | 米 | 3255 | 6.3 | 20506.5 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801015722 | 310023634300020
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,48芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 806 | 8.5 | 6851 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012673 | 310023634300030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,阻燃,GYFTZY | 米 | 211 | 6.3 | 1329.3 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801015722 | 310023634400030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,48芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 289 | 8.5 | 2456.5 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012673 | 310023634400040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,72芯,阻燃型 | 米 | 256 | 9.9 | 2534.4 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801006091 | 310023634400050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,24芯,阻燃型,阻燃,GYFTZY | 米 | 315 | 6.3 | 1984.5 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801015722 | 310023634500030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 474 | 7.5 | 3555 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012672 | 310023634500040
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,72芯,阻燃型 | 米 | 338 | 9.9 | 3346.2 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801006091 | 310023634500050
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,48芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 242 | 8.5 | 2057 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012673 | 310023634600030
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供信息通信处 | 包供2025技改-21福永变等9个220kV变电站双沟道改造工程福永变等11个220kV变电站双沟道改造工程 | 装置性材料 | 导引光缆 | 导引光缆,36芯,阻燃型,通用,GYFTZY | 米 | 166 | 7.5 | 1245 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801012672 | 310023687300010
|  |  | 技改 | 包头供电分公司 | 包供高新供电公司 | 包供2025技改-70220kV麻池变911涤纶厂线等6处变台及低压线路改造工包供2025技改-70220kV麻池变911涤纶厂线等6处变台及低压线路改造工 | 一次设备 | 10kV变压器 | 10kV变压器,400kVA,普通,立式卷铁,油浸,S20,无励磁调压,立体卷铁 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  |  | 20250228 | 买方指定仓库地面交货 | 801022634 | 310023642100080