|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件一： 内蒙古超高压供电公司2025年第一批集中采购（500kV变电站35kV 并联电抗器、电容器组大修）--需求明细表** | | | | | | | | | | |
| **标段号** | **标段名称** | **招标方式** | **施工服务名称** | **服务描述** | **最高限价（元）** | **标段最高限价（元）** | **服务开始时间** | **服务开始地点** | **招标人实施单位** | **投标人专用资格条件** |
| 16 | 500kV变电站35kV 并联电抗器、电容器组大修 | 公开招标 | 500kV永圣域变电站35kV 3组并联电抗器大修(4号、5号、6号) | 对永圣域变电站35kV4号、5号、6号并联电抗器表面重新喷涂含氟硅涂料，对全部包封气道进行清理并漫涂含氟硅涂料（以上均采用喷注漫涂工艺，喷涂后使用内窥镜对并联电抗器内部全包封质量进行检查，确认是否存在包封裂纹等问题，并进行修复）；对并联电抗器本体加装全封闭防鸟格栅，将防雨帽改为扣接结构。留存影像资料，出具评估报告。 | 1269000.00 | 1755000.00 | 2025.04.30 | 永圣域变电站 | 修试管理一处 | 1.投标人具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包乙级及以上或输变电工程专业承包乙级及以上资质，证书在有效期内；（以上资质为住建部最新资质要求（2020年11月30日建市〔2020〕94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》）。如投标人还未申办以上资质，投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且证书在有效期内；  2.投标人拟派项目经理具有（机电工程）二级及以上建造师注册证书及有效的安全考核证（B证），且注册在本单位，未担任其它在建项目建设工程的项目负责人(出具未在其他在建工程担任项目负责人的承诺函，承诺函格式详见招标公告附件）；  3.投标人拟派项目技术负责人须具备机电工程相关专业中级（含）以上职称，且注册在本单位；  4.投标人须承诺施工人员在施工期间具备不低于100万元的人身意外伤害保险、健康体检证明（提供承诺书，格式自拟）；  5.投标人须具有有效期内的建设行政主管部门核发的安全生产许可证；  6.投标人须具有国家能源局（国家电力监管委员会）颁发的承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承试类、承修类四级资质），且证书在有效期内。 |
| 500kV汗海变电站35kV5号电容器组大修 | 对35kV5号串联电抗器表面重新喷涂含氟硅涂料，对全部包封气道进行清理并漫涂含氟硅涂料（以上均采用喷注漫涂工艺，喷涂后使用内窥镜对串联电抗器内部全包封质量进行检查，确认是否存在包封裂纹等问题，并进行修复）；对串联电抗器本体加装全封闭防鸟格栅，将防雨帽改为扣接结构。留存影像资料，出具评估报告。 | 162000.00 | 2025.04.30 | 汗海变电站 | 修试管理一处 |
| 500kV察右中变电站35kV2组电容器大修 | 对35kV2、3号2组串联电抗器表面重新喷涂含氟硅涂料，对全部包封气道进行清理并漫涂含氟硅涂料（以上均采用喷注漫涂工艺，喷涂后使用内窥镜对串联电抗器内部全包封质量进行检查，确认是否存在包封裂纹等问题，并进行修复）；对串联电抗器本体加装全封闭防鸟格栅，将防雨帽改为扣接结构。留存影像资料，出具评估报告。 | 324000.00 | 2025.04.30 | 察右中变电站 | 修试管理一处 |

**附件二：**

**法定代表人身份证明**

**法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

投标人： （盖单位章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

**（适用于有委托代理人的情况）**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**附件三：**

**投标真实性承诺书**

致： （招标人）

我公司参与贵公司组织的 （项目名称），我公司承诺本次招标活动所提交的证书、材料、文件等全部内容真实有效，如有不实，则违反招标投标法“诚实信用”原则，愿承担由此带来的全部后果及法律责任，并承担由此对招标人造成的全部损失。

单位名称： （盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

电 话：

日 期：

**附件四：**

**无在建工程承诺书**

（招标人）：

我方自此声明，我方拟派住 （项目名称） （以下简称“本工程”）的项目负责人 （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在建工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息真实准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或签章）

日期：

**附件五：**

**异议函**

致（招标人）：

我公司依法参与了贵公司于 年 月 日组织的项目名称为 ，项目编号为： ，标段名称(标段号)： 的招标活动，该项目目前正处于： 。现我公司对 提出异议。

一、被异议人

**.......**

二、异议事项的基本事实

**.......**

三、请求及主张

**.......**

四、法律依据、有效线索及相关材料

**.......**

五、 附件：1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

**异议授权函**

致（招标人）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址： 。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（营业执照法定代表人）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称） （招标编号） （标段号） （货物名称）项目的**异议**等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ \_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

**异议真实性承诺函**

致（招标人）：

我公司参与贵公司组织采购的 （项目名称） （招标编号） （标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资投标人不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：

年 月 日