## Sheet1
国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改项目I、II期设备材料询比采购项目物资明细表
标段 | 标段名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 最高投标限价单价（元） | 最高投标限价分项限价（元） | 最高投标限价（元） | 专用资格要求 | 到货地点 | 到货时间 | 备注
1 | 国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改项目高压并联电抗器保护1采购 | 高压并联电抗器保护1屏 | （详见技术规范） | 3 | 面 | 124000 | 372000 | 522000 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单内64标段“电抗器保护”和67标段“220kV及以上母线保护”的合格供应商，或64标段“电抗器保护”和67标段“220kV及以上母线保护”资格预审入围供应商授权的唯一代理商，入围供应商提供入围通知书扫描件，代理商提供唯一授权书扫描件。 2、供应商须提供近三年（2022年1月1日至今，以签订合同时间为准）产品业绩（制造商或代理商业绩均可）2份(须提供合同及配套发票扫描件，合同关键页应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容)。 | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15 | 1、2标段生产厂家可兼投，但不兼中。如为代理商，授权书为不同厂家，可兼投兼中。
|  | 双母线保护1屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 | 150000 | 150000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
2 | 国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改项目高压并联电抗器保护2采购 | 高压并联电抗器保护2屏 | （详见技术规范） | 3 | 面 | 104000 | 312000 | 462000 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单内64标段“电抗器保护”和67标段“220kV及以上母线保护”的合格供应商，或64标段“电抗器保护”和67标段“220kV及以上母线保护”资格预审入围供应商授权的唯一代理商，入围供应商提供入围通知书扫描件，代理商提供唯一授权书扫描件。 2、供应商须提供近三年（2022年1月1日至今，以签订合同时间为准）产品业绩（制造商或代理商业绩均可）2份(须提供合同及配套发票扫描件，合同关键页应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容)。 | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15 | 1、2标段生产厂家可兼投，但不兼中。如为代理商，授权书为不同厂家，可兼投兼中。
|  | 双母线保护2屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 | 150000 | 150000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 其他 | （详见技术规范） | 4 | 项 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
3 | 国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改项目电缆采购Ⅰ期 | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-24×1.5 | 1.5 | km | 42800 | 64200 | 892134 | 1、供应商为所投产品的制造商或代理商，代理商需提供制造商唯一授权书。 2、供应商须提供所投产品的第三方检测机构出具的检测报告。 3、供应商须提供近三年（2022年1月1日至今，以签订合同时间为准）同类业绩2份(须提供合同及配套发票扫描件，合同关键页应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容)。 | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-19×2.5 | 2.72 | km | 53000 | 144160 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-14×2.5 | 2.1 | km | 46000 | 96600 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-10×2.5 | 0.8 | km | 32000 | 25600 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-7×2.5 | 2.5 | km | 23000 | 57500 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-7×6 | 3.1 | km | 50000 | 155000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-7×4 | 7 | km | 31000 | 217000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750-4×4 | 1.7 | km | 21000 | 35700 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 耐火电力电缆 | NH-YJV23-1000 4×4 | 0.4 | km | 21000 | 8400 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
| 分项合计 | [5 empty] | 804160
| 国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改Ⅱ期项目电缆采购 | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZCKVVP2-22-450/750 10×1.5 | 0.696 | km | 24000 | 16704 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZCKVVP2-22-450/750 14×1.5 | 0.366 | km | 28000 | 10248 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZCKVVP2-22-450/750 4×1.5 | 0.21 | km | 13000 | 2730 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZCKVVP2-22-450/750 4×4 | 0.28 | km | 21000 | 5880 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZCKVVP2-22-450/750 7×1.5 | 0.182 | km | 16000 | 2912 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 450/750V塑料绝缘控制电缆 | ZCKVVP2-22-450/750 7×6 | 0.99 | km | 50000 | 49500 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
| 分项合计 | [5 empty] | 87974
4 | 国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改项目一体化电源系统设备采购 | 高频开关电源充电柜 | （详见技术规范） | 2 | 面 | 75000 | 150000 | 644800 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单内71标段“一体化电源系统（含通讯高频开关电源及交、直流系统、蓄电池和UPS）”资格预审入围供应商授权的唯一代理商，入围供应商提供入围通知书扫描件，代理商提供唯一授权书扫描件。 2、供应商须提供近三年（2022年1月1日至今，以签订合同时间为准）高频开关电源充电柜或UPS主机业绩（制造商或代理商业绩均可）2份(须提供合同及配套发票扫描件，合同关键页应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容)。 | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 直流联络柜 | （详见技术规范） | 1 | 面 | 50000 | 50000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 直流馈线柜 | （详见技术规范） | 2 | 面 | 55000 | 110000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 通信电源DC/DC屏 | （详见技术规范） | 2 | 面 | 50000 | 100000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 事故照明屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 | 50000 | 50000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 蓄电池巡检仪 | （详见技术规范） | 4 | 套 | 11200 | 44800 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | UPS电源柜 | （详见技术规范） | 2 | 面 | 70000 | 140000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | UPS主机（主从模式） | （详见技术规范） | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 交流输入开关 | 32A | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 直流输入开关 | 32A | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 手动旁路开关 | 32A | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 馈线开关 | 10路20A，15路40A | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 输出母线电压表 | （详见技术规范） | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 输出母线电流表 | （详见技术规范） | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 直流输入电压表 | （详见技术规范） | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 交流输入电压表 | （详见技术规范） | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV0开闭站 | 2025-04-15
|  | 监控器 | （详见技术规范） | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 开关状态监测装置 | （详见技术规范） | 按需 | 只 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
5 | 国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改项目综合自动化系统设备采购 | 综合自动化系统 | （包含1-49号设备） | 1 | 套 |  | 1280000元 | 1280000 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单内56标段“220kV及以上综合自动化”资格预审入围供应商授权的唯一代理商，入围供应商提供入围通知书扫描件，代理商提供唯一授权书扫描件。 2、供应商须提供所投产品的第三方检测机构出具的检测报告。 3、供应商须提供近三年（2022年1月1日至今，以签订合同时间为准）测控或监控类业绩（制造商或代理商业绩均可）2份(须提供合同及配套发票扫描件，合同关键页应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容)。 | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 主机兼操作员工作站 | （详见技术规范） | 2 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 工程师站 | （详见技术规范） | 1 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 操作系统 | （详见技术规范） | 3 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 数据库 | （详见技术规范） | 1 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 支持软件、应用软件、通信接口软件等 | （详见技术规范） | 1 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 防误闭锁(五防)系统 | 独立五防 | 1 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 远动通信装置 | （详见技术规范） | 3 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 通道切换装置 | （详见技术规范） | 3 | 个 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 调制解调器 | （详见技术规范） | 6 | 个 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 模拟通道防雷器 | （详见技术规范） | 6 | 个 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 数字通道防雷器 | （详见技术规范） | 6 | 个 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 网卡 | （详见技术规范） | 12 | 个 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 远动柜 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 网络激光打印机 | （详见技术规范） | 1 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 智能联网打印系统 | （详见技术规范） | 1 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 交换机B类 | （详见技术规范） | 8 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 光电转换装置 | （详见技术规范） | 按需 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 光纤终端盒 | （详见技术规范） | 按需 | 个 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 通信管理装置（规约转换装置） | （详见技术规范） | 2 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 集线器和网关配置 | （详见技术规范） | 按需 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 音响及语音报警装置 | （详见技术规范） | 1 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 网络通信柜 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 主控制室操作台 | 10工位 | 1 | 个 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 公用测控装置 | （详见技术规范） | 3 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 公用测控屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 220kV线路测控装置 | （详见技术规范） | 8 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 220kV线路测控屏 | （详见技术规范） | 3 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 220kV母联测控装置 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 充电保护装置 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 操作箱 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 打印机 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 220kV母联保护及测控屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 高抗测控装置 | （详见技术规范） | 3 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 电压切换装置 | （详见技术规范） | 3 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 高抗测控屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 35kV站变保护、测控一体化装置 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 35kV站变测控装置 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | PT消谐 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 交换机 | （详见技术规范） | 2 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 35kV站变保护测控屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 电压并列装置 | （详见技术规范） | 1 | 台 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 电压接口屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 光缆 | （详见技术规范） | 按需 | 米 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 屏蔽双绞线 | （详见技术规范） | 按需 | 米 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 超五类网络通信线 | （详见技术规范） | 按需 | 米 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 485通信线 | （详见技术规范） | 按需 | 米 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 计量切换屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 网络安全监测接入 | （详见技术规范） | 1 | 项 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 探针 | （详见技术规范） | 按需 | 套 |  |  |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
6 | 国合220kV开闭站综自系统及保护设备技改项目故障录波器、时间同步系统、电能质量监测系统屏采购 | 220kV线路故障录波屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 | 75000 | 75000 | 295000 | 1、供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单内59标段“时间同步系统”或75标段“故障录波器”资格预审入围供应商授权的唯一代理商，入围供应商提供入围通知书扫描件，代理商提供唯一授权书扫描件。 2、供应商须提供近三年（2022年1月1日至今，以签订合同时间为准）产品业绩（制造商或代理商业绩均可）2份(须提供合同及配套发票扫描件，合同关键页应包括合同首页、合同金额页、合同签订页等主要内容)。 | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | II网络安全监测装置探针 | （详见技术规范） | 1 | 套 | 0 | 0 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 时间同步系统屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 | 110000 | 110000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
|  | 电能质量监测系统屏 | （详见技术规范） | 1 | 面 | 110000 | 110000 |  |  | 国合220kV开闭站 | 2025-04-15
Note on M2: Lenovo: 评标办法里业绩：除了资格业绩再要3份业绩为6分，一个业绩得2分
Note on N4: NTKO: 入围供应商都有，资格预审时检查过检测报告，建议删掉
Note on N5: NTKO: 入围供应商都有，资格预审时检查过检测报告，建议删掉