**附件一：**

**需求明细表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 项目类别 | 项目名称 | 现状描述及主要改造方案 | 数量 | 最高限价(万元） | 工期 |
| 1 | 信息通信处 | 信息技术工程 | 锡林郭勒供电公司苏尼特右供电分公司检修楼综合布线与机房建设工程 | 现状：苏尼特右供电分公司检修楼共四层，一层为大厅和库房，二层、三层均有6间办公室（本次拟改建为信息机房的二层办公室面积约为35m²），四层有1间办公室、1间大会议室、1间文体中心。该楼使用年限长，建设初期未规划信息机房且无综合布线系统，不具备现场办公和运行网络设备的条件。 改造方案：机房建设部分：为检修楼二楼机房建设工程，包括新增网络设备等内容，新增设备有：48电4光口接入交换机3台（信息内网交换机2台、信息外网接入交换机1台）、网络配线架3架、ODF-24光纤配线模块1个、标准设备机柜2面。 综合布线部分：本部分主要为检修楼办公场所综合布线系统建设工程，包括检修楼二楼、三楼、四楼办公场所的内网、外网的综合布线建设等内容，新增防火桥架、网络面板、电力电缆、配套线缆及辅材等。 | 1 | 19.6021 | 2025年3月31日至2025年8月30日 |
| 2 | 信息通信处 | 信息技术工程 | 锡林郭勒供电公司所属单位信息内、外网网络设备改造工程 | 现状：锡林郭勒供电公司所属单位信息内、外网网络设备改造工程涉及到的内、外网网络设备在网服役年限均超过8年，运行不稳定已经不能满足用户、主机设备、网络设备的接入需要，同时部分站点设备因自身的问题不宜再继续使用，原因包括设备电源模块过热出现宕机、风扇模块故障导致不转、配置页面卡顿无法做配置、断网重启后配置丢失、交换机端口故障无法通信等，为保证锡林郭勒供电公司信息网络安全、稳定、可靠运行，亟须将现网中超8年服役期限且出现故障缺陷的各类网络设备进行更换。 改造方案：本工程为锡林郭勒供电公司下属的七个供电分公司及其所辖变电站、供电所、营业站等各类办公场所更换信息内、外网网络设备。共需更换55台网络设备，新增2台网络设备。其中在信息内网部分配置核心交换机2台，24电12光汇聚交换机6台、48电4光接入交换机11台、24电4光接入交换机30台、各类型长短距千兆单模光模块48个（包括45个40km、3个80km光模块）；信息外网部分配置核心交换机6台、48电4光接入交换机2台，以及配套相关线缆辅材。 | 1 | 16.3735 |
| 合计 | | | |  | 2 | 35.9756‬ |  |

**附件二：**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

**附：法定代表人身份证正反面**

特此证明；

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**法定代表人授权委托书**

本授权声明： （供应商单位名称），为中华人民共和国合法企业（单位），我 （法定代表人名称）系 （单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司员 （姓名）为我公司委托代理人，以我公司的名义参加你公司组织的 项目（项目编号： ）的询比采购活动，委托代理人在竞标、开标、评标及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理的与之有关的一切事物，本人均予以承认。我公司对委托代理人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

**附：法定代表人及委托代理人身份证正反面**

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

**附件三：**

**响应真实性承诺书**

致： （采购人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及响应文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**附件四：**

**项目经理无在建项目的承诺书**

致： （采购人）

我公司在此声明，我方拟派驻项目名称: 项目编号: 的项目经理 (项目经理姓名)，注册证书号码: ，现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担一切法律后果。如违背以上承诺，我公司自愿放弃此项目的竞标及成交资格。

特此承诺。

供应商名称（盖单位章）：

供应商授权代表签字：

日 期：

**附件五：异议函**

**异议函**

致： （采购人）

我公司依法参与了贵公司于 年 月 日组织的项目名称为 ，项目编号为： ，标段名称(标段号)： 的采购活动，该项目目前正处于： 。现我公司对 提出异议。

一、被异议人

**.......**

二、异议事项的基本事实

**.......**

三、请求及主张

**.......**

四、法律依据、有效线索及相关材料

**.......**

五、 附件： 1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

**附件六：异议授权函**

**异议授权函**

致： （采购人）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址： 。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（营业执照法定代表人）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称） （招标编号） （标段号） （货物名称）项目的**异议**等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

**附件：异议真实性承诺函**

**异议真实性承诺函**

致： （采购人）

我公司参与贵公司组织采购的 （项目名称） （采购编号） （标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资供应商不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：

年 月 日