## Sheet1
内蒙古电力（集团）有限责任公司阿拉善供电分公司仪器仪表周期试验服务--报价明细表
序号 | 需求单位 | 仪器名称 | 试验周期 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 合价控制价（元） | 总价控制价（元） | 试验标准 | 出具的成果性文件 | 备注
1 | 输电管理处 | 紫外成像仪 | 12个月 | CORICAM6D | 台 | 1 | 670 | 670 | 20770 | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
2 |  | 激光测距仪 | 12个月 | TRUPUISE200 | 台 | 5 | 670 | 3350 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
3 |  | 数维测控 | 12个月 | X1 | 台 | 4 | 670 | 2680 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
4 |  | 四线接地电阻测试仪 | 12个月 | GRT300 | 台 | 6 | 270 | 1620 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
5 |  | 钳形接地电阻测试仪 | 12个月 | ETLR-2000 | 台 | 2 | 270 | 540 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
6 |  | 接地电阻测试仪 | 12个月 | AH3571 | 台 | 3 | 270 | 810 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
7 |  | 绝缘电阻测试仪 | 12个月 | UNI-T | 台 | 1 | 270 | 270 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
8 |  | 快速绝缘测试仪 | 12个月 | HCJSY1000 | 台 | 1 | 270 | 270 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
9 |  | 绝缘测试仪 | 12个月 | QD-I | 台 | 1 | 270 | 270 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
10 |  | 万用表 | 12个月 | VC890D | 台 | 2 | 230 | 460 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
11 |  | 兆欧表 | 12个月 | 2C11D | 台 | 2 | 270 | 540 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
12 |  | 智能型绝缘电阻测试仪 | 12个月 | YD-6805 | 台 | 2 | 230 | 460 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
13 |  | 全站型电子速测仪 | 12个月 | GTS-102N | 台 | 2 | 660 | 1320 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
14 |  | 光学经纬仪 | 12个月 | J2-2 | 台 | 1 | 370 | 370 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
15 |  | 盐密测试仪 | 12个月 | FK-CT | 台 | 2 | 370 | 740 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
16 |  | 智能绝缘子检测仪 | 12个月 | JXD-35-500 | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
17 |  | 数显绝缘子测试仪 | 12个月 | NDJC-6 | 台 | 4 | 800 | 3200 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
18 |  | 绝缘子零值测试仪 | 12个月 | SHLZ-500 | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
19 |  | 电缆故障定点仪 | 12个月 | T-506 | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书
20 |  | 电力电缆故障测距仪 | 12个月 | T907L | 台 | 1 | 800 | 800 |  | 详见技术规范书 | 详见技术规范书