## Sheet1
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":0,"tempcode":"4126","nameSeal":0,"sheetCount":1,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"char(20)","col":1,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":2,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":5,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(100)","col":7},{"check":"char(64)","col":8},{"col":9,"nullable":"true"},{"check":"range(0.00,999999999999.99)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":14,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":15,"nullable":"true"},{"check":"char(200)","col":16,"nullable":"true"}],"endRow":797,"isFree":false,"startRow":2}]} | 呼和浩特供电公司2025年生产运维检修材料框架协议采购（预审）
| 标段 | 标段名称 | 建设单位 | 需求部门 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 标段最高限价（元） | 到货时间 | 到货地点 | 专用资格要求 | 设备编码 | 采购申请标识
| 178-3 | 35kV及以下电缆附件 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接头防爆盒 | 电缆接头防爆盒,3*400 | 套 | 1 | 500 | 51215 | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 | 1、投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“92标段-35kV及以下电缆附件”合格供应商，提供资格预审合格通知书扫描件。 | 800999339 | 380000249700990
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 986 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045920 | 380000249700980
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 876 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045911 | 380000249700970
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 877 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045768 | 380000249700960
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 767 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045924 | 380000249700950
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 734 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045925 | 380000249700940
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 844 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045907 | 380000249700930
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 714 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045926 | 380000249700920
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 824 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800036093 | 380000249700910
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 628 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045932 | 380000249700900
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 727 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045929 | 380000249700890
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 354 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045910 | 380000249700880
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 310 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045912 | 380000249700870
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 274 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045913 | 380000249700860
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 318 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045908 | 380000249700850
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 263 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045780 | 380000249700840
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 307 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045778 | 380000249700830
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 300 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041358 | 380000249700820
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 256 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041354 | 380000249700810
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 239 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045870 | 380000249700800
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 272 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045865 | 380000249700790
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2588 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800042326 | 380000249700780
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2171 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800037304 | 380000249700770
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2152 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800042327 | 380000249700760
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,3×185,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 2138 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800042332 | 380000249700750
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 1002 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041341 | 380000249700740
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×300,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 878 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045590 | 380000249700730
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×240,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 871 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041342 | 380000249700720
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×185,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 867 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041337 | 380000249700710
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×150,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 865 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041338 | 380000249700700
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV电缆中间接头,1×120,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 815 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041343 | 380000249700690
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 971 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045607 | 380000249700680
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×300,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 895 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045609 | 380000249700670
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×240,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 821 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045586 | 380000249700660
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×185,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 807 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045555 | 380000249700650
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×150,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 801 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045581 | 380000249700640
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×120,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 707 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045613 | 380000249700630
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×95,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 704 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045551 | 380000249700620
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×70,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 697 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045562 | 380000249700610
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 10kV电缆中间接头,3×50,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 640 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045582 | 380000249700600
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,150mm2,3芯,欧式T型头,冷缩,通用 | 套 | 1 | 759 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009268 | 380000249700590
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,120mm2,3芯,欧式T型头,冷缩,铜, | 套 | 1 | 737 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800997770 | 380000249700580
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70mm2,3芯,欧式T型头,冷缩,通用, | 套 | 1 | 737 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009267 | 380000249700570
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300mm2,3芯,美式T型头,冷缩,通用 | 套 | 1 | 1100 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009266 | 380000249700560
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,120mm2,3芯,美式T型头,冷缩,通用 | 套 | 1 | 1067 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009263 | 380000249700550
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,400mm2,单孔 | 只 | 1 | 52 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045192 | 380000251400650
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,300mm2,单孔 | 只 | 1 | 47 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045193 | 380000251400640
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,240mm2,单孔 | 只 | 1 | 37 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045194 | 380000251400630
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,185mm2,单孔 | 只 | 1 | 33 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045195 | 380000251400620
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,150mm2,单孔 | 只 | 1 | 24 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045196 | 380000251400610
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,120mm2,单孔 | 只 | 1 | 20 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045197 | 380000251400600
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70mm2,3芯,美式T型头,冷缩,通用, | 套 | 1 | 1067 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009262 | 380000249700540
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 590 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045820 | 380000249700530
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 524 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045857 | 380000249700520
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 382 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045876 | 380000249700510
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 349 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045877 | 380000249700500
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 329 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045878 | 380000249700490
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 276 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045879 | 380000249700480
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 263 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045858 | 380000249700470
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 250 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045880 | 380000249700460
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 221 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045881 | 380000249700450
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×35,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 215 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045882 | 380000249700440
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 623 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045818 | 380000249700430
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 557 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045900 | 380000249700420
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,N-HAP,φ200,≥4.5MM,通用 | 米 | 1 | 170 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011215 | 380000251700110
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,N-HAP,φ100,≥3.5MM,通用 | 米 | 1 | 70 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801011214 | 380000251700100
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,N-HAP,φ150 | 米 | 1 | 90 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800027801 | 380000251700090
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,95mm2,单孔 | 只 | 1 | 15 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045198 | 380000251400590
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,70mm2,单孔 | 只 | 1 | 12 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045199 | 380000251400580
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,50mm2,单孔 | 只 | 1 | 10 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045200 | 380000251400570
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,35mm2,单孔 | 只 | 1 | 8 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045201 | 380000251400560
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,25mm2,单孔 | 只 | 1 | 3 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045202 | 380000251400550
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,16mm2,单孔 | 只 | 1 | 2 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045176 | 380000251400540
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,400mm2,单孔 | 只 | 1 | 41 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045161 | 380000251400530
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,300mm2,单孔 | 只 | 1 | 33 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045162 | 380000251400520
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,240mm2,单孔 | 只 | 1 | 26 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045163 | 380000251400510
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,185mm2,单孔 | 只 | 1 | 20 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045164 | 380000251400500
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,150mm2,单孔 | 只 | 1 | 15 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045165 | 380000251400490
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,120mm2,单孔 | 只 | 1 | 11 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045166 | 380000251400480
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,95mm2,单孔 | 只 | 1 | 8 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045167 | 380000251400470
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,70mm2,单孔 | 只 | 1 | 7 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045168 | 380000251400460
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,50mm2,单孔 | 只 | 1 | 7 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045169 | 380000251400450
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,35mm2,单孔 | 只 | 1 | 4 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045170 | 380000251400440
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,25mm2,单孔 | 只 | 1 | 3 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045171 | 380000251400430
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 404 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045915 | 380000249700410
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 371 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045916 | 380000249700400
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 351 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045901 | 380000249700390
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 298 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045902 | 380000249700380
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 285 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045903 | 380000249700370
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 272 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045904 | 380000249700360
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×50,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 243 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045905 | 380000249700350
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×35,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 237 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045906 | 380000249700340
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 1kV电缆中间接头,4×400,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 378 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038933 | 380000249700330
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 1kV电缆中间接头,4×300,直通接头,冷缩,铜 | 套 | 1 | 277 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800039008 | 380000249700320
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,150-240,4芯,通用,冷缩,铜,通 | 套 | 1 | 139 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009114 | 380000249700310
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,70-120,4芯,通用,冷缩,铜,通用 | 套 | 1 | 117 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009113 | 380000249700300
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,25-50,4芯,通用,冷缩,铜,通用 | 套 | 1 | 109 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009112 | 380000249700290
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铝,16mm2,单孔 | 只 | 1 | 3 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045172 | 380000251400420
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,400mm2,单孔 | 只 | 1 | 73 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045129 | 380000251400410
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,300mm2,单孔 | 只 | 1 | 62 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045130 | 380000251400400
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,240mm2,单孔 | 只 | 1 | 33 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045131 | 380000251400390
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,185mm2,单孔 | 只 | 1 | 26 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045132 | 380000251400380
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,150mm2,单孔 | 只 | 1 | 21 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045133 | 380000251400370
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,120mm2,单孔 | 只 | 1 | 15 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045134 | 380000251400360
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,95mm2,单孔 | 只 | 1 | 12 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045135 | 380000251400350
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,70mm2,单孔 | 只 | 1 | 10 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045136 | 380000251400340
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,50mm2,单孔 | 只 | 1 | 7 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045137 | 380000251400330
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,35mm2,单孔 | 只 | 1 | 4 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045138 | 380000251400320
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,25mm2,单孔 | 只 | 1 | 3 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045139 | 380000251400310
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,16mm2,单孔 | 只 | 1 | 2 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045140 | 380000251400300
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,300-400,4芯,通用,热缩,铜,通 | 套 | 1 | 69 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009118 | 380000249700280
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,150-240,4芯,通用,热缩,铜,通 | 套 | 1 | 58 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009117 | 380000249700270
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,70-120,4芯,通用,热缩,铜,通用 | 套 | 1 | 51 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009116 | 380000249700260
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,25-50,4芯,通用,热缩,铜,通用 | 套 | 1 | 44 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009115 | 380000249700250
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×400,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 316 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038363 | 380000249700240
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×300,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 245 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800039438 | 380000249700230
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 164 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045759 | 380000249700220
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×185,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 155 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038370 | 380000249700210
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 142 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038429 | 380000249700200
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 114 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045760 | 380000249700190
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 114 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800025122 | 380000249700180
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×70,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 106 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041829 | 380000249700170
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 89 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045761 | 380000249700160
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 85 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038413 | 380000249700150
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×25,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 80 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041830 | 380000249700140
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×16,户内终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 75 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038442 | 380000249700130
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×400,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 316 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038940 | 380000249700120
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×300,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 245 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038941 | 380000249700110
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×240,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 164 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800039463 | 380000249700100
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×185,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 155 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038954 | 380000249700090
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×150,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 142 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045856 | 380000249700080
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 114 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800039464 | 380000249700070
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×95,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 114 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038428 | 380000249700060
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×70,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 106 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038942 | 380000249700050
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×50,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 89 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038945 | 380000249700040
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×35,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 85 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038946 | 380000249700030
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×25,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 80 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041828 | 380000249700020
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 1kV电缆终端,4×16,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 75 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800038944 | 380000249700010
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 米 | 1 | 82 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800040072 | 380000252200210
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ150 | 米 | 1 | 55 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800042075 | 380000252200200
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 米 | 1 | 35 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045468 | 380000252200190
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ75 | 米 | 1 | 25 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045466 | 380000252200180
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ50 | 米 | 1 | 20 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045473 | 380000252200170
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ32 | 米 | 1 | 15 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800041878 | 380000252200160
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ20,通用,通用 | 米 | 1 | 10 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801019006 | 380000252200150
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ12 | 米 | 1 | 6 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800032899 | 380000252200140
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 配件 | 线管线槽 | 线管线槽,PVC穿线管,阻燃,32 | 米 | 1 | 6 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801005512 | 380000252200130
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 配件 | 线槽吊板 | 线槽吊板,通用 | 件 | 1 | 18 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009645 | 380000252200120
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 配件 | 线管线槽 | 线管线槽,PVC穿线管,阻燃,20 | 米 | 1 | 5 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801005511 | 380000252200110
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 配件 | 线管线槽 | 线管线槽,PVC线槽,阻燃,20 | 米 | 1 | 20 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801007953 | 380000252200100
| 178-23 | 110kV电缆附件 | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆中间接头 | 110kV电缆中间接头,1×800,绝缘接头,铜 | 只 | 1 | 17600 | 258500 | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 | 1、投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“91标段-110kV电缆附件”合格供应商，提供资格预审合格通知书扫描件。 | 800045539 | 380000249400150
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆中间接头 | 110kV电缆中间接头,1×630,绝缘接头,铜 | 只 | 1 | 17600 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045540 | 380000249400140
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆中间接头 | 110kV电缆中间接头,1×500,绝缘接头,铜 | 只 | 1 | 17600 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045541 | 380000249400130
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆中间接头 | 110kV电缆中间接头,1×400,绝缘接头,铜 | 只 | 1 | 17600 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045542 | 380000249400120
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 66kV及以上电缆中间接头 | 110kV电缆中间接头,1×300,绝缘接头,铜 | 只 | 1 | 17600 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 800045543 | 380000249400110
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*800,悬式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009138 | 380000249400100
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*630,悬式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009137 | 380000249400090
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*500,悬式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009136 | 380000249400080
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*400,悬式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009135 | 380000249400070
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*300,悬式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009134 | 380000249400060
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*800,座式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009133 | 380000249400050
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*630,座式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009132 | 380000249400040
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*500,座式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009131 | 380000249400030
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*400,座式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009130 | 380000249400020
|  |  | 呼和浩特供电分公司 | 呼供生产技术部 | 装置性材料 | 电缆终端 | 电缆终端,110KV,1*300,座式 | 套 | 1 | 17050 |  | 20250613 | 买方指定仓库地面交货 |  | 801009129 | 380000249400010