采购清单

- 采购需求明细

| 序号 | 物资名称 | 货物（功能规格型号）描述 | 单位 | 数量 | 单项最高限价（元） | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火毯 | 1.5m*1.5m/玻璃纤维布 | 个 | 10 | 150 | 1500 |
| 2 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 个 | 50 | 86 | 4300 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 具 | 360 | 78 | 28080 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 具 | 37 | 135 | 4995 |
| 5 | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 具 | 16 | 785 | 12560 |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 20 | 240 | 4800 |
| 7 | 灭火器箱（2具） | 8kg | 个 | 6 | 180 | 1080 |
| 8 | 灭火器箱（2具） | 4kg | 个 | 12 | 123 | 1476 |
| 9 | 消防器材箱 | 2000mm*1100mm*500mm | 个 | 15 | 2100 | 31500 |
| 10 | 消防桶、消防锹、消防钩、消防斧、消防镐 | 各两个 | 套 | 15 | 550 | 8250 |
| 11 | 服务检测费 | 详见技术要求 | 项 | 1 |  | 81459 |
| 总价（元） |  |  |  |  | / | 180000 |