**公告附件1**

**供应商信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号/标段编号： |  | | |
| 项目名称/标段名称： |  | | |
| 供应商全称： |  | | |
| 法定代表人或其委托代理人； |  | 法定代表人或其委托代理人联系电话 **（保证电话畅通）** |  |
| 电子邮箱： |  | | |
| **特别提示： 一、请认真填写以上信息确保信息完整无误，如因供应商填写信息有误导致其响应失败的任何后果及损失供应商自负。 二、如公告要求交购买采购文件费的，请供应商及时办理购买采购文件事宜并付款后告知项目负责人，否则因未及时办理并告知项目负责人导致其响应失败的任何后果及损失供应商自负。 三、采购文件售出不退。**  以上内容供应商已明确表示理解！  **获取我公司联系方式及账户信息请扫描二维码：**  **供应商：（盖章）**  **法定代表人或其委托代理人：（签字）  年 月 日** | | | |

**公告附件2**

**《响应真实性承诺书》**

（采购人）：

我公司参与贵公司组织采购的 （项目名称+标段名称： 采购编号： 标段编号： ），我公司承诺所提交的资格申请表述、资格申请文件、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反招标投标法“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

|  |
| --- |
| 供应商： （盖章） |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |

**公告附件3**

**法定代表人资格证明**

供应商名称：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 的法定代表人。

附：法定代表人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

特此证明。

供应商： （盖章）

年 月 日

注：“法定代表人身份证明”必须按照本格式填写和提供，其他证明无效。

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （拟派**项目负责人**）为我方代理人，联系电话： 。委托代理人根据授权，以我方名义参加 （项目名称+标段名称： 采购编号： 标段编号： ） 响应，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本采购项目资格申请文件、响应文件、签订合同和处理有关事项，其法律后果由我方承担。

在采购人或采购代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

委托代理人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

供 应 商： （盖章）

法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字）

委托代理人联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **标段名称** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **最高投标限价单价 (元)** | **最高投标限价总价 (元)** | **送货时间** | **到货地点** | **专用资格条件要求** |
| 1 | 开关柜 | 35kV户内固定式电缆出线开关柜 | XGN-40.5 额定电流1250A 每台开关柜配： □-40.5/1250-31.5断路器1台，2×600/5A电流互感器3台，准确级0.2S/0.5/5P20/5P20 30/30/30/30VA， 优质状态显示仪1套， HY5WZ-51/134氧化锌避雷器3支(附在线监测仪)， 母线侧隔离开关1组,额定电流1250A， 出线侧隔离开关一组,额定电流1250A 接地开关1组, 配9点无线测温装置1套， 配套易匙通锁具1套。 | 台 | 1 | 192100 | 192100 | 20250720 | 买方指定仓库地面交货 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“39标段-35kV开关柜”合格供应商（提供资格预审合格通知书扫描件） |
| 2 | 光配单元 | 光配单元 | 24芯 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 20250720 | 买方指定仓库地面交货 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“124标段-光缆金具”合格供应商（提供资格预审合格通知书扫描件） |
| 3 | 非金属阻燃光缆 | 非金属阻燃光缆 | GYFTZY-24，G.652 | 米 | 200 | 4 | 800 | 20250720 | 买方指定仓库地面交货 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“123标段-光缆”合格供应商（提供资格预审合格通知书扫描件） |
| 4 | 智能物联网电能表 | 智能物联网电能表 | 三相四线，双向双485口，有功D级，无功2.0级 | 块 | 1 | 5000 | 5000 | 20250720 | 买方指定仓库地面交货 | 供应商须为内蒙古电力（集团）有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审“129标段-三相智能电能表”合格供应商（提供资格预审合格通知书扫描件） |