## 蒙电_资格后审（excel）
采购公告附件4：标段划分及采购明细表
内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海供电分公司2025年安全工器具采购项目--标段划分及采购明细表
序号 | 标段编号 | 标段 | 标段名称 | 需求部门 | 子项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价最高投标限价（元） | 含税最高限价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 专用资质要求
1 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,竹,2.5m,绝缘 | 部 | 10 | 600 | 6000 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095389 | 310026379800410 | 允许生产厂商投标。 ①生产厂商须提供内蒙古电力安全器具生产厂家入网许可证（经内蒙古电力（集团）公司安全器具质量监督检测中心2022年年审检测合格，并在《2022年内蒙古电力安全工器具入网年审厂家名单》公示） ②生产厂商须提供验电器、操作杆（拉闸杆）、接地线、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、安全帽、安全带、脚扣、安全绳的型式试验报告或检验检测报告（经国家认定的第三方检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告）并提供报告查询结果信息网站截图或查询方式（含网址等）。型式试验报告或检验检测报告生产（制造）单位须为供应商自身。
2 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,竹,4m,绝缘 | 部 | 10 | 750 | 7500 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095387 | 310026379800400
3 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,伸缩梯,复合材料,3m,绝缘 | 部 | 2 | 650 | 1300 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800091968 | 310026379800390
4 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,玻璃钢,3m,绝缘 | 部 | 10 | 350 | 3500 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800094388 | 310026379800380
5 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,单梯,玻璃钢,2.5m,绝缘 | 部 | 2 | 330 | 660 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800094389 | 310026379800370
6 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,玻璃钢,1m,绝缘 | 部 | 2 | 300 | 600 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800094383 | 310026379800350
7 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,复合材料,1.5m,绝缘 | 部 | 6 | 330 | 1980 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095307 | 310026379800340
8 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 梯子 | 梯子,人字梯,木,2.5m,绝缘 | 部 | 6 | 510 | 3060 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095364 | 310026379800330
9 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 消防应急药品 | 消防应急药品,速效救心丸 | 个 | 184 | 150 | 27600 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800994554 | 310026379800630
10 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 测距杆 | 测距杆 | 根 | 10 | 650 | 6500 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095832 | 310026379800300
11 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 接地卡子 | 接地卡子,螺旋式接地卡 | 个 | 40 | 80 | 3200 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801002467 | 310026379800700
12 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 伸缩围栏 | 伸缩围栏,止步高压危险,伸缩长度5米,不锈钢,警示带式 | 个 | 159 | 400 | 63600 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801011322 | 310026379800690
13 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全网 | 围网钎 | 根 | 20 | 130 | 2600 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800099563 | 310026379800680
14 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 红布幔 | 红布幔 | 条 | 40 | 150 | 6000 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095931 | 310026379800670
15 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 警示带 | 警示带,50M,红色 | 条 | 24 | 200 | 4800 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993356 | 310026379800660
16 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 警示带 | 警示带,30米,通用,通用,通用,通用,通用,通用 | 条 | 21 | 150 | 3150 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801015732 | 310026379800650
17 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 围栏绳 | 围栏绳 | 米 | 10000 | 7 | 70000 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095900 | 310026379800640
18 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全绳 | 安全绳,12mm,1米 | 根 | 400 | 25 | 10000 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993098 | 310026379800610
19 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,脚扣皮带 | 付 | 170 | 12 | 2040 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800092329 | 310026379800600
20 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-450/JKT-500(18M),脚扣防滑橡皮 | 付 | 10 | 320 | 3200 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993185 | 310026379800590
21 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-450/JKT-500(18M),脚扣 | 付 | 10 | 280 | 2800 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993181 | 310026379800580
22 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-400(15M),脚扣防滑橡皮 | 付 | 68 | 200 | 13600 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993180 | 310026379800570
23 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 登杆器具 | 登杆器具,JKT-350(12M),脚扣锦纶带 | 付 | 59 | 183 | 10797 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993174 | 310026379800560
24 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,通用,单腰带、双背带加双腿带式 | 付 | 81 | 850 | 68850 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801011323 | 310026379800530
25 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全带 | 安全带,通用,通用,通用,半身型 | 付 | 37 | 380 | 14060 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801013250 | 310026379800520
26 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全带 | 安全带，单腰带加单背带式 | 付 | 61 | 260 | 15860 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086051 | 310026379800510
27 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,棉,普通,黑 | 个 | 127 | 150 | 19050 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800999569 | 310026379800500
28 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,白,塑料帽,普通 | 个 | 260 | 60 | 15600 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086054 | 310026379800490
29 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,蓝,塑料帽,普通 | 个 | 325 | 60 | 19500 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086065 | 310026379800480
30 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 安全帽 | 安全帽,红,单,普通 | 个 | 250 | 60 | 15000 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086055 | 310026379800470
31 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 放电棒 | 放电棒,通用,1米,通用,通用,通用 | 根 | 5 | 350 | 1750 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801012108 | 310026379800460
32 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 放电棒 | 放电棒 | 根 | 5 | 300 | 1500 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086095 | 310026379800450
33 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 接地线钩头 | 接地线钩头 | 个 | 60 | 70 | 4200 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800091817 | 310026379800430
34 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 绝缘凳 | 绝缘凳,绝缘阶梯凳,1.2M,0.5M*0.3M | 个 | 6 | 350 | 2100 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993114 | 310026379800420
35 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 绝缘凳 | 绝缘凳,绝缘阶梯凳,1.8M,0.5M*0.3M | 个 | 2 | 290 | 580 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993118 | 310026379800360
36 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 绝缘靴 | 绝缘靴 | 双 | 89 | 150 | 13350 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800992896 | 310026379800320
37 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 插杆 | 插杆 | 根 | 234 | 90 | 21060 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095899 | 310026379800290
38 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 个人保安接地线 | 个人保安接地线 | 根 | 31 | 816 | 25296 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095939 | 310026379800280 | 允许生产厂商投标。 ①生产厂商须提供内蒙古电力安全器具生产厂家入网许可证（经内蒙古电力（集团）公司安全器具质量监督检测中心2022年年审检测合格，并在《2022年内蒙古电力安全工器具入网年审厂家名单》公示） ②生产厂商须提供验电器、操作杆（拉闸杆）、接地线、绝缘手套、绝缘靴、绝缘梯、安全帽、安全带、脚扣、安全绳的型式试验报告或检验检测报告（经国家认定的第三方检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告）并提供报告查询结果信息网站截图或查询方式（含网址等）。型式试验报告或检验检测报告生产（制造）单位须为供应商自身。
39 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC1kV | 副 | 35 | 550 | 19250 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800092481 | 310026379800260
40 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,双舌弹簧压紧式,AC380V,配电线路,25 | 副 | 9 | 720 | 6480 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993186 | 310026379800250
41 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC10kV | 副 | 15 | 920 | 13800 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095949 | 310026379800240
42 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC110kV | 副 | 4 | 1500 | 6000 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095953 | 310026379800220
43 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 接地线（棒） | 接地线（棒）,AC220kV | 副 | 6 | 1224 | 7344 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800095952 | 310026379800210
44 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线 | 根 | 4 | 1300 | 5200 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086152 | 310026380500010
45 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 护目镜 | 护目镜,通用 | 付 | 88 | 190 | 16720 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801014883 | 310026379800540
46 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 绝缘手套 | 绝缘手套 | 付 | 116 | 110 | 12760 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086113 | 310026379800310
47 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC10kV | 根 | 4 | 918 | 3672 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800096024 | 310026379800200
48 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC35kV | 根 | 37 | 918 | 33966 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800096023 | 310026379800190
49 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC110kV | 根 | 36 | 1020 | 36720 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800092194 | 310026379800180
50 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 携带型短路接地线 | 携带型短路接地线,AC220kV | 根 | 8 | 1122 | 8976 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800092254 | 310026379800170
51 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆 | 根 | 1 | 510 | 510 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800096088 | 310026379800160
52 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 射枪式绝缘操作杆 | 射枪式绝缘操作杆,10KV,145CM,HIS-1.8 | 根 | 2 | 400 | 800 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801008920 | 310026379800150
53 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 拉闸杆 | 拉闸杆,10KV,4,每节1.5米,杆头10MM,通用型 | 组 | 3 | 190 | 570 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801016458 | 310026379800140
54 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 拉闸杆 | 拉闸杆,10KV,2,每节1.5米,通用,连接式，防雨型 | 组 | 79 | 194 | 15326 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801005568 | 310026379800130
55 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 拉闸杆 | 拉闸杆,35KV,3,每节1.5米,通用,连接式 ，防雨型 | 组 | 9 | 224 | 2016 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800999574 | 310026379800120
56 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 拉闸杆 | 拉闸杆,110KV,3,每节1.7米,通用,带护环 | 组 | 4 | 265 | 1060 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801016450 | 310026379800110
57 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 拉闸杆 | 拉闸杆,220KV,4,每节1.6米,通用,连接式 ，防雨型 | 组 | 15 | 286 | 4290 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800999573 | 310026379800100
58 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 拉闸杆 | 拉闸杆,220KV,4,每节1.6米 | 组 | 7 | 280 | 1960 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800994251 | 310026379800090
59 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC380V,SG-10B2 | 只 | 56 | 128 | 7168 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800090213 | 310026379800080
60 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC10kV,CSG-10,全回路自检型 | 只 | 50 | 163 | 8150 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800993064 | 310026379800070
61 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC6kV,SG-6B | 只 | 3 | 142 | 426 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800094785 | 310026379800060
62 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC10kV,GDYⅡ-10kV,防雨型 | 只 | 6 | 214 | 1284 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086155 | 310026379800050
63 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC10kV,GSY-10KV,普通型 | 只 | 32 | 184 | 5888 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086156 | 310026379800040
64 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC35kV,GSY-35KV,普通型 | 只 | 14 | 194 | 2716 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086166 | 310026379800030
65 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC110kV | 只 | 23 | 306 | 7038 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086157 | 310026379800020
66 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 工器具 | 验电器 | 验电器,AC220kV | 只 | 24 | 350 | 8400 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800086162 | 310026379800010
67 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 五金材料 | 防尘帽 | 防尘帽 | 包 | 18 | 150 | 2700 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 801000115 | 310026379800550
68 | WHGD-2025-11-1 | 1标段 | 2025年安全工器具 | 乌海局安全监察处 | 乌海供电公司2025年安措项目安全材料 | 辅助设备设施 | 急救包 | 急救包,现场急救,不少于18种 | 个 | 43 | 220 | 9460 | 2025-06-20 | 买方指定仓库地面交货 | 800998397 | 310026379800620
[5 empty] | 合计 | [6 empty] | 742893