## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年电网工程第二批变电站设备（整站）采购再次招标 标段划分表 （规格、型号、数量以技术规范书为准）
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 最高限价（万元）
1 |  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kV变压器 | (110kV油浸有载变压器,63MVA,110/10,水平分体) | 台 | 2 | 详见附件 | 1852
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kVGIS组合电器 | 40kA,主变电缆进线间隔,2000A,户内 | 间隔 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kVGIS组合电器 | 40kA,母线设备间隔,2000A,户内 | 间隔 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kVGIS组合电器 | 内桥间隔,40kA,分段间隔,2000A,户内 | 间隔 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kVGIS组合电器 | 无断路器（配置母线隔离开关）,40kA,分段间隔,2000A,户内 | 间隔 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kVGIS组合电器 | 40kA,电缆出线间隔,2000A,户内 | 间隔 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 母线通道箱 | 电流4000A，铜，1250A | 米 | 20
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A,40kA,分相操作,户外 | 台 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kV三相隔离开关 | 2000A,40kA,电动单柱双臂垂直伸缩,单接地 | 组 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 交流三相隔离开关 | AC110kV,2000A,40kA,双柱水平开启式,双接地, | 组 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kV三相隔离开关 | 2000A,40kA,电动单柱双臂垂直伸缩,不接地 | 组 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 110kV油浸电子CT | 1200A,0.1,5P,数字,空心线圈,支柱 | 台 | 6
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 电子式电压互感器 | AC110kV,油浸,0.2,3P,数字,电容分压,支柱 | 台 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | AC110kV,102kV,环氧树脂,266kV,不带间隙 | 台 | 3
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | AC110kV,108kV,硅橡胶,281kV,不带间隙 | 台 | 9
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV,硅橡胶,43.5kV,不带间隙 | 台 | 3
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 4
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 24
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 接地变兼站用变及消弧线圈成套装置柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,40kA,真空 | 台 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | AC10kV,进线开关柜,小车式,4000A,40kA,真空 | 台 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | AC10kV,分段断路器柜,小车式,4000A,40kA,真空 | 台 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | AC10kV,分段隔离柜,小车式,4000A,40kA,真空 | 台 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 环网柜 | 进线负荷开关、出线断路器,AC10kV,630A,断路器柜,环氧树脂,无型号 | 面 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 6000/334,户内 | 套 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 4000/334,户内 | 套 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 消弧线圈接地变成套装置 | 总容量830kVA（其中站变容量200kVA）,AC10kV,800kVA,干式,100A,调匝 | 套 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 一次设备 | 交流中性点成套装置 | 110kV交流中性点成套装置,环氧树脂,72.5kV,有绝缘子,无避雷器,户内 | 套 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能变电站监控系统,AC110kV | 包括智能变电站站控层、间隔层、过程层设备、合并单元智能终端及光缆（110kV线路 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能变电站网络报文记录分析装置 | 详见技术规范书 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 包括SF6子系统、环境子系统及辅控主机 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能变电站时间同步系统,AC110kV | 详见技术规范书 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能变电站变压器保护,AC110kV | 详见技术规范书 | 套 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 线路保护,AC110kV | 详见技术规范书 | 套 | 2
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能一体化电源系统,DC220V,10A | 交直流一体化电源 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能变电站减载装置,AC110kV | 详见技术规范书 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 智能故障录波装置,AC110(66)kV,无,64,96,256 | 线路与主变共用 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 二次设备 | 图像监视系统 | 详见技术规范书 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 通信 | 综合配线架,DDF+ODF+MDF | 48芯/48系统/200回 | 套 | 1
|  | 基建 | 包头 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 通信 | PCM设备,多方向 | 详见技术规范书 | 套 | 2

## 标书费明细
标书费明细
标段 | 标段名称 | 标书费
1 | 昆区新光110千伏输变电工程 | 1500