## 最终
内蒙古电力（集团）有限责任公司2019年生产工程及基建工程部分设备单一来源采购（标段划分表）
序号 | 项目单位 | 标段编号 | 项目名称 | 子项目名称 | 采购明细 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价控制价 （万元） | 分项控制价 （万元） | 标段控制价 （万元） | 拟成交单位
1 | 鄂尔多斯电业局 | 第1标段 | 鄂尔多斯2019年生产技改四批工程设备材料 | 35kV铜川变电站综自改造（鄂局28年配电网技改) | 变电站综合自动化系统,AC35kV |  | 套 | 1 | 54 | 54 | 54 | 北京四方继保自动化股份有限公司
2 | 薛家湾供电局 | 第2标段 | 海子塔220千伏输变电工程 | / | 综自系统扩容 |  | 套 | 1 | 6.2 | 6.2 | 32.2 | 北京四方继保自动化股份有限公司
3 |  |  | 海子塔220千伏输变电工程 | / | 线路保护，AC220kV |  | 套 | 2 | 13 | 26
4 | 乌海超高压供电局 | 第3标段 | 2019年主网技改项目 | 大唐设备改造工程 | STM-4光接口板（含模块） |  | 套 | 2 | 3.6 | 7.2 | 29 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
5 |  |  | 2019年主网技改项目 | 大唐设备改造工程 | STM-64光接口板（含模块） |  | 套 | 2 | 10.9 | 21.8
6 | 信息通信中心 | 第4标段 | 巨宝庄500千伏输变电工程 | 巨宝庄500千伏输变电工程 | 通信监控子站 |  | 套 | 1 | 12 | 12 | 24 | 内蒙古百瑞信息技术有限公司
7 |  |  | 托克托工业园区500千伏输变电工程 | 内蒙托克托工业园区500kV变电站新建工程 | 通信监控子站 |  | 套 | 1 | 12 | 12
8 |  | 第5标段 | 巨宝庄500千伏输变电工程 | 巨宝庄500千伏输变电工程系统通信工程（光通信设备） | 10G光传输设备 |  | 套 | 2 | 90 | 180 | 180 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
9 |  | 第6标段 | 巨宝庄500千伏输变电工程 | 巨宝庄500千伏输变电工程系统通信工程（光通信设备） | 2.5G西门子传输设备 |  | 套 | 1 | 95 | 95 | 165 | 内蒙古炎林通讯技术有限公司
10 |  |  | 托克托工业园区500千伏输变电工程 | 内蒙托克托工业园区500kV变电站配套光缆通信工程 | 2.5G西门子传输设备 |  | 套 | 1 | 70 | 70
11 |  | 第7标段 | 巨宝庄500千伏输变电工程 | 巨宝庄500千伏输变电工程系统通信工程（光通信设备） | PCM设备 |  | 套 | 4 | 3.5 | 14 | 334 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司
12 |  |  | 巨宝庄500千伏输变电工程 | 巨宝庄500千伏输变电工程系统通信工程（光通信设备） | 2.5G马可尼传输设备 |  | 套 | 2 | 100 | 200
13 |  |  | 托克托工业园区500千伏输变电工程 | 内蒙托克托工业园区500kV变电站配套光缆通信工程 | PCM设备 |  | 套 | 4 | 6 | 24
14 |  |  | 托克托工业园区500千伏输变电工程 | 内蒙托克托工业园区500kV变电站配套光缆通信工程 | 2.5G马可尼传输设备 |  | 套 | 1 | 96 | 96
15 | 乌海电业局 | 第8标段 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | NSR612RF | 个 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 国电南瑞科技股份有限公司
16 |  | 第9标段 | 乌海电业局2019年35kV至110kV配网行动计划技改工程单一来源 | 祥和变10kV消弧线圈改造工程 | 10kV接地变保护测控装置 |  | 块 | 2 | 3 | 6 | 6 | 国电南瑞南京控制系统有限公司
17 |  | 第10标段 | 乌海电业局2019年220kV及以上生产技改工程单一来源 | 220kV卧龙岗变电站综自改造工程 | 断路器三相不一致大功率继电器装置箱 |  | 套 | 2 | 6 | 12 | 12 | 呼和浩特市青元电气有限公司
18 |  | 第11标段 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护电源板 | WBH-801A | 个 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 许继电气股份有限公司
19 |  | 第12标段 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 110kV电源板 | iPACS-5911 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 江苏金智科技股份有限公司
20 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | iPACS-5711 | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
21 |  | 第13标段 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 35kV电源板 | UT-832系列 | 个 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 珠海优特电力科技股份有限公司
22 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | UT-811 | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
23 |  | 第14标段 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 110kV电源板 | EPS-3121 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 东方电子股份有限公司
24 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | DF3322EF | 个 | 1 | 0.95 | 0.95
25 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | DF3322E | 个 | 1 | 0.95 | 0.95
26 |  | 第15标段 | 乌海电业局2019年220kV及以上生产技改工程单一来源 | 220kV卧龙岗变电站综自改造工程 | 110kV线路保护 |  | 面 | 1 | 11 | 11 | 16.1 | 长园深瑞继保自动化有限公司
27 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 110kV电源板 | PRS-753D | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
28 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 35kV电源板 | ISA-387GA | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
29 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | ISA-367G | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
30 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | ISA-351G | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
31 |  | 第16标段 | 乌海电业局2019年220kV及以上生产技改工程单一来源 | 黄河站主变保护、线路测控、110kV母差改造工程 | 220kV线路测控装置屏 |  | 面 | 1 | 5 | 5 | 21.9 | 北京四方继保自动化股份有限公司
32 |  |  | 乌海电业局2019年220kV及以上生产技改工程单一来源 | 黄河站主变保护、线路测控、110kV母差改造工程 | 主变测控装置屏 |  | 面 | 1 | 7 | 7
33 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV线路保护电源板 | CSC-103D系列 | 个 | 1 | 1.725 | 1.725
34 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV母差保护电源板 | CSC-150D | 个 | 1 | 1.725 | 1.725
35 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护电源板 | CSC-326D | 个 | 1 | 1.725 | 1.725
36 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护CPU板 | CSC-326D | 个 | 1 | 3 | 3
37 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | CSC-211 | 个 | 1 | 1.725 | 1.725
38 |  | 第17标段 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV线路保护电源板 | PSL-603系列 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 国电南京自动化股份有限公司
39 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV线路保护CPU板 | PSL-603U | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
40 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV线路保护CPU板 | PSL-603GM | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
41 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护电源板 | PST-1200系列 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
42 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护CPU板 | PST-1200系列 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
43 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 110kV电源板 | PSL621D | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
44 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 110kV电源板 | PSL621UD | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
45 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 35kV电源板 | PST-671UA | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
46 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 35kV电源板 | PST-1200系列 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
47 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 10kV电源板 | PSL641U | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
48 |  | 第18标段 | 乌海电业局2019年35kV至110kV配网行动计划技改工程单一来源 | 伊和变电站110kV线路保护改造工程 | 110kV线路保护装置 |  | 台 | 1 | 10 | 10 | 54.4 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
49 |  |  | 乌海电业局2019年35kV至110kV配网行动计划技改工程单一来源 | 伊和变电站110kV线路保护改造工程 | 110kV线路保护屏 |  | 面 | 1 | 11 | 11
50 |  |  | 乌海电业局2019年35kV至110kV配网行动计划技改工程单一来源 | 西来峰站35kV隔离开关改造工程 | 公用测控屏 |  | 面 | 1 | 7 | 7
51 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV线路保护电源板 | PCS-931GM | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
52 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV线路保护电源板 | RCS-931系列 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
53 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV线路保护CPU板 | PCS-931GM | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
54 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV母差保护开入板 | PCS-915GA | 个 | 1 | 1 | 1
55 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV母差保护CPU板 | PCS-915GA | 个 | 1 | 3 | 3
56 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV母差保护电源板 | PCS-915GA | 个 | 1 | 1.8 | 1.8
57 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV母差保护电源板 | RCS-915GA | 个 | 1 | 1.8 | 1.8
58 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV母差保护通讯板 | PCS-915GA | 个 | 1 | 1 | 1
59 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护电源板 | RCS-978系列 | 个 | 1 | 1.8 | 1.8
60 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护CPU板 | PCS-978系列 | 个 | 1 | 3 | 3
61 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护CPU板 | RCS-978GE | 个 | 1 | 3 | 3
62 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 220kV主变保护CPU板 | RCS-978E | 个 | 1 | 3 | 3
63 |  |  | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 乌海电业局继电保护备品备件储备 | 110kV电源板 | RCS-943AMV | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
64 | 阿拉善电业局 | 第19标段 | 阿拉善宗别立220千伏输变电工程变电站工程 | / | STM-16光接口板 | / | 套 | 1 | 9 | 9 | 9 | 思极智联（内蒙古）信息通信科技有限公司
65 |  | 第20标段 | 阿拉善宗别立220千伏输变电工程变电站工程 | / | 光功率放大器 | / | 面 | 1 | 9 | 9 | 9 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
66 |  | 第21标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 保护装置电源板 | GTT-841 | 个 | 2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 长沙国通电力科技有限公司
67 |  | 第22标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 微机变压器差动保护装置电源板 | KLD-9334 | 个 | 2 | 1 | 2 | 5 | 石家庄科林电气股份有限公司
68 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 变压器后备保护测控装置电源板 | KLD-9332 | 个 | 3 | 1 | 3
69 |  | 第23标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变后备保护装置电源板 | DSB25D | 个 | 2 | 1 | 2 | 4 | 天津天能继保科技发展有限公司
70 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变差动保护装置电源板 | DST-22D | 个 | 2 | 1 | 2
71 |  | 第24标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置DF3320E系列 | DF3300M（带串口） | 个 | 2 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 东方电子股份有限公司
72 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 变压器保护装置DF3331EB系列 | DF3300M（不带串口） | 个 | 2 | 0.9 | 1.8
73 |  | 第25标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变保护装置电源板 | NSR890 | 个 | 3 | 1.8 | 5.4 | 9 | 国电南瑞科技股份有限公司
74 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变辅助失灵保护装置电源板 | NSR899A2 | 个 | 2 | 1.8 | 3.6
75 |  | 第26标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | SAT系列、SAL系列 | 液晶面板SA-LK | 个 | 2 | 0.7 | 1.4 | 4.1 | 积成电子股份有限公司
76 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | SAT系列、SAL系列 | 电源板SA-POW | 个 | 3 | 0.9 | 2.7
77 |  | 第27标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 保护装置电源板 | NSA3112GW-1 | 个 | 3 | 1 | 3 | 6 | 南京电研电力自动化股份有限公司
78 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 保护装置电源板 | NSA3112G | 个 | 3 | 1 | 3
79 |  | 第28标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 差动保护装置电源板 | DMP3320 | 个 | 2 | 1 | 2 | 6 | 烟台磐能电气控制系统有限公司
80 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 高后备保护装置电源板 | DMP3324 | 个 | 2 | 1 | 2
81 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 中后备保护装置电源板 | DMP3323 | 个 | 2 | 1 | 2
82 |  | 第29标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | PRS-753S | 个 | 2 | 0.8 | 1.6 | 13 | 长园深瑞继保自动化有限公司
83 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 母线保护装置电源板 | BP-2B | 个 | 3 | 1 | 3
84 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 母线保护装置电源板 | BP-2CS | 个 | 3 | 1.8 | 5.4
85 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 变压器保护装置电源板 | PRS-778S | 个 | 2 | 1.5 | 3
86 |  | 第30标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 10kV线路保护装置电源板 | UT811-5000 | 个 | 4 | 1 | 4 | 8 | 珠海优特电力科技股份有限公司
87 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变差动保护装置电源板 | UT831-5000 | 个 | 2 | 1 | 2
88 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变后备保护装置电源板 | UT832-5000 | 个 | 2 | 1 | 2
89 |  | 第31标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 变压器保护装置电源板 | CSC-326D | 个 | 2 | 1 | 2 | 13 | 北京四方继保自动化股份有限公司
90 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | CSC-103B | 个 | 2 | 1 | 2
91 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | CSC-103D | 个 | 1 | 1 | 1
92 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路辅助保护装置电源板 | CSC-122B | 个 | 1 | 1 | 1
93 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | CSC-101B | 个 | 1 | 1 | 1
94 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 母联保护装置电源板 | CSC-122B | 个 | 1 | 1 | 1
95 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路辅助保护装置电源板 | CSC-122B | 个 | 1 | 1 | 1
96 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 过压保护装置电源板 | CSC-125A | 个 | 1 | 1 | 1
97 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 保护装置电源板 | CSC-163A | 个 | 3 | 1 | 3
98 |  | 第32标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | SGB 750母线保护 | 电源板 BP360 | 个 | 2 | 1 | 2 | 17.9 | 国电南京自动化股份有限公司
99 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | PSL-603U线路保护 | 电源板 E02-PWR.A-A-02 | 个 | 4 | 1.2 | 4.8
100 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | PSL-631A | 电源板 | 个 | 5 | 1.2 | 6
101 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | SGR-751电抗器保护 | 电源板 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
102 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | PST-1200U PST-1210U PSL-603U PSL-671U系列 | E02-PWR.A-A-02 | 个 | 4 | 0.9 | 3.6
103 |  | 第33标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | iPACS-5944主变辅助保护 | 电源板 Mi4-3071B01（易损） | 个 | 2 | 1.2 | 2.4 | 10.8 | 江苏金智科技股份有限公司
104 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | iPACS-5971母联 | 电源板 Mi4-3071B01（易损） | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
105 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变保护装置iPACS-5941系列 | 电源板Mi4-2031B01 | 个 | 3 | 1.2 | 3.6
106 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 低压保护、主变保护IPACS-5711、5741、5742、5762、5751、5753、5747系列 | 电源板Mi6-2001B02 | 个 | 4 | 0.9 | 3.6
107 |  | 第34标段 | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变保护装置电源板 | RCS-978E | 个 | 2 | 1.8 | 3.6 | 46 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
108 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | RCS-941A | 个 | 2 | 1.8 | 3.6
109 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | RCS-943A | 个 | 2 | 1.8 | 3.6
110 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | RCS-943AMW | 个 | 3 | 1.8 | 5.4
111 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路主保护装置电源板 | RCS-931BMV | 个 | 2 | 1.8 | 3.6
112 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 断路器失灵及辅助保护装置电源板 | RCS-923A | 个 | 2 | 1.5 | 3
113 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变辅助保护装置电源板 | RCS-974A | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
114 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 高频保护装置电源板 | RCS-902B | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
115 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路主保护装置电源板 | RCS-902 | 个 | 2 | 1.5 | 3
116 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 过电压保护装置电源板 | RCS-925A | 个 | 2 | 1.5 | 3
117 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路高抗保护装置电源板 | PCS-974 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
118 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 高压并联电抗器成套保护装置电源板 | PCS-917 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
119 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 母线保护装置电源板 | PCS-915 | 个 | 2 | 1.5 | 3
120 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变保护装置电源板 | RCS-9671C | 个 | 2 | 1.2 | 2.4
121 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 主变保护装置电源板 | RCS-9681C | 个 | 3 | 1.2 | 3.6
122 |  |  | 公司继电保护应急备品备件储备 | / | 线路保护装置电源板 | RCS-9613C | 个 | 2 | 1.1 | 2.2
123 | 呼和浩特供电局 | 第35标段 | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站 | 220kV线路保护装置II |  | 套 | 2 | 13 | 26 | 26 | 北京四方继保自动化股份有限公司
124 |  | 第36标段 | 2019年基建工程 | 丰州220kV变电站工程 | 110kV线路保护 |  | 面 | 1 | 17 | 17 | 17 | 国电南京自动化股份有限公司
125 |  | 第37标段 | 2019年基建工程 | 沙尔沁至董家营110kV输电线路工程 | 计算机监控系统扩容 |  | 套 | 1 | 31 | 31 | 31 | 南京电研电力自动化股份有限公司
126 |  | 第38标段 | 2019年基建工程 | 红泉（武川西）220kV变电站新建工程 | PCM设备,多方向 |  | 套 | 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 四川灵通电讯有限公司
127 |  | 第39标段 | 2019年基建工程 | 云中220千伏变电站复兴（日盛）110千伏出线间隔扩建工程 | 监控系统扩容 |  | 项 | 1 | 10 | 10 | 18 | 许继电气股份有限公司
128 |  |  | 2019年基建工程 | 清园110千伏变电站增容扩建输变电工程 | 计算机监控系统扩容 |  | 套 | 1 | 8 | 8
129 |  | 第40标段 | 2019年基建工程 | 清园110千伏变电站增容扩建输变电工程 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 | 3 | 3 | 3 | 浙江大华技术股份有限公司
130 |  | 第41标段 | 2019年基建工程 | 玉泉220千伏变电站溪水110千伏间隔保护改造工程 | 图像采集摄像头 |  | 个 | 2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 珠海优特电力科技股份有限公司
131 |  |  | 2019年基建工程 | 云中220千伏变电站复兴（日盛）110千伏出线间隔扩建工程 | 图像采集摄像头 |  | 个 | 2 | 0.3 | 0.6
132 |  | 第42标段 | 2019年基建工程 | 丰州220kV变电站 | 北京讯风PCM设备 |  | 套 | 1 | 5.5 | 5.5 | 11 | 北京讯风易维通信技术有限公司
133 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特沙良220kV变电站站外光纤通信工程 | PCM设备（对呼市区调，与呼市区调对如意总部的PCM厂家一致） |  | 套 | 1 | 5.5 | 5.5
134 |  | 第43标段 | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站 | 110kV线路保护装置 |  | 套 | 1 | 9 | 9 | 93 | 国电南瑞科技股份有限公司
135 |  |  | 2019年基建工程 | 清园110千伏变电站增容扩建输变电工程 | 计算机监控系统扩容 |  | 套 | 1 | 84 | 84
136 |  | 第44标段 | 2019年基建工程 | 五里营220kV变扩建丰州220kV出线间隔工程 | 综自系统 |  | 套 | 1 | 16 | 16 | 26 | 江苏金智科技股份有限公司
137 |  |  | 2019年基建工程 | 玉泉220千伏变电站溪水110千伏间隔保护改造工程 | 监控系统扩容 |  | 项 | 1 | 10 | 10
138 |  | 第45标段 | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站 | 220kV线路保护装置I |  | 套 | 2 | 13 | 26 | 36 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
139 |  |  | 2019年基建工程 | 沙尔沁至董家营110kV输电线路工程 | 计算机监控系统扩容 |  | 套 | 1 | 10 | 10
140 |  | 第46标段 | 2019年基建工程 | 丰州220kV变站外光纤通信工程 | 西门子STM-64光端机 |  | 套 | 1 | 68 | 68 | 292.7 | 内蒙古炎林通讯技术有限公司
141 |  |  | 2019年基建工程 | 丰州220kV变站外光纤通信工程 | 西门子STM-64光接口板 |  | 套 | 3 | 11 | 33
142 |  |  | 2019年基建工程 | 红泉（武川西）220kV变电站新建工程 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,8,无,8,252,无 |  | 套 | 1 | 76 | 76
143 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站站外光纤通信工程 | SDH STM-16/64光端机 |  | 套 | 1 | 53 | 53
144 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站站外光纤通信工程 | SDH STM-16光接口板 |  | 块 | 1 | 6.7 | 6.7
145 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特沙良220kV变电站站外光纤通信工程 | 光端机Ⅱ（西门子） |  | 套 | 1 | 56 | 56
146 |  | 第47标段 | 2019年基建工程 | 丰州220kV变站外光纤通信工程 | 萨吉姆PCM设备 |  | 套 | 1 | 5.5 | 5.5 | 28 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司
147 |  |  | 2019年基建工程 | 丰州220kV变站外光纤通信工程 | 萨吉姆PCM设备板卡 |  | 套 | 1 | 3 | 3
148 |  |  | 2019年基建工程 | 红泉（武川西）220kV变电站新建工程 | PCM设备,多方向 |  | 套 | 1 | 5.5 | 5.5
149 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站站外光纤通信工程 | PCM设备 |  | 套 | 1 | 5.5 | 5.5
150 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站站外光纤通信工程 | PCM设备板卡扩容 |  | 套 | 1 | 3 | 3
151 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特沙良220kV变电站站外光纤通信工程 | PCM设备（对内蒙中调，萨吉姆） |  | 套 | 1 | 5.5 | 5.5
152 |  | 第48标段 | 2019年基建工程 | 丰州220kV变站外光纤通信工程 | 华为STM-64光端机 |  | 套 | 1 | 61 | 61 | 414.9 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
153 |  |  | 2019年基建工程 | 丰州220kV变站外光纤通信工程 | 华为STM-64光接口板 |  | 套 | 3 | 11 | 33
154 |  |  | 2019年基建工程 | 丰州220kV变站外光纤通信工程 | 华为STM-4光接口板 |  | 套 | 2 | 3.5 | 7
155 |  |  | 2019年基建工程 | 红泉（武川西）220kV变电站新建工程 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,8,无,8,252,无 |  | 套 | 1 | 61 | 61
156 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站站外光纤通信工程 | SDH STM-16/64光端机 |  | 套 | 1 | 42 | 42
157 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特佳园220kV变电站站外光纤通信工程 | SDH STM-16光接口板 |  | 块 | 1 | 8.3 | 8.3
158 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特金河水厂110KV输变电工程 | 光端机 |  | 套 | 1 | 48 | 48
159 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特金河水厂110KV输变电工程 | STM-16光接口板 |  | 套 | 2 | 8.3 | 16.6
160 |  |  | 2019年基建工程 | 呼和浩特沙良220kV变电站站外光纤通信工程 | 光端机Ⅰ（华为） |  | 套 | 1 | 38 | 38
161 |  |  | 2019年基建工程 | 溪水110千伏变电站新建工程 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,8,无,8,252,无 |  | 套 | 1 | 50 | 50
162 |  |  | 2019年基建工程 | 复兴（日盛）110千伏变电站新建工程 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,8,无,8,252,无 |  | 套 | 1 | 50 | 50