## 汇总
内蒙古电力（集团）有限责任公司生产工程、信通工程及基建工程部分设备材料单一来源采购（标段划分表）
序号 | 项目单位 | 标段编号 | 项目名称 | 子项目名称 | 采购明细 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价控制价 （万元） | 分项控制价 （万元） | 标段控制价 （万元） | 拟成交单位
1 | 乌兰察布电业局 | 1 | 乌兰察布阿里巴巴数据中心项目（前旗）110kV供电工程 | 变电工程 | 综自系统扩容 |  | 面 | 1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
2 | 乌兰察布电业局 | 2 | 乌兰察布商都县塔斯110kV变电站间隔扩建工程 | 变电工程 | 后台综自扩容（含五防） |  | 台 | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 长园深瑞继保自动化有限公司
3 | 乌兰察布电业局 | 3 | 乌兰察布玉山110kV输变电工程 | 变电工程 | 110kV光纤纵差线路保护装置 |  | 台 | 2 | 8.5 | 17 | 17 | 国电南瑞科技股份有限公司
4 | 锡林郭勒超高压供电局 | 4 | 2019年技改工程 | 锡林郭勒超高压供电局数据通信网接入网建设单一来源采购项目 | 扩容GE板卡 |  | 块 | 3 | 4.78 | 14.34 | 26.34 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
5 | 锡林郭勒超高压供电局 |  | 2019年技改工程 | 锡林郭勒超高压供电局数据通信网接入网建设单一来源采购项目 | 扩容FE板卡 |  | 块 | 4 | 3 | 12
6 | 锡林郭勒超高压供电局 | 5 | 2019年技改工程 | 锡林郭勒超高压供电局数据通信网接入网建设单一来源采购项目 | 扩容GE板卡 |  | 块 | 2 | 4.78 | 9.56 | 21.56 | 思极智联（内蒙古）信息通信科技有限公司
7 | 锡林郭勒超高压供电局 |  | 2019年技改工程 | 锡林郭勒超高压供电局数据通信网接入网建设单一来源采购项目 | 扩容FE板卡 |  | 块 | 4 | 3 | 12
8 | 锡林郭勒超高压供电局 | 6 | 2019年技改工程 | 锡林郭勒超高压供电局数据通信网接入网建设单一来源采购项目 | 扩容FE板卡 |  | 块 | 1 | 3 | 3 | 3 | 内蒙古炎林通讯技术有限公司
9 | 锡林郭勒电业局 | 7 | 锡林郭勒电业局2019年数据通信网建设工程 | 锡林郭勒电业局数据通信网建设工程 | 汇聚层CE路由器扩容 |  | 台 | 2 | 10.07 | 20.14 | 20.14 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
10 | 锡林郭勒电业局 | 8 | 锡林郭勒电业局2019年数据通信网建设工程 | 锡林郭勒电业局数据通信网建设工程 | 汇聚层CE路由器2 |  | 台 | 3 | 12.084 | 36.252 | 36.252 | 北京易诚智讯科技发展有限责任公司
11 | 鄂尔多斯电业局 | 9 | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 扩容SEEU板卡（带8路FE接口板） |  | 块 | 6 | 1.7 | 10.2 | 128.3 | 思极智联（内蒙古）信息通信科技有限公司
12 | 鄂尔多斯电业局 |  | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 扩容4端口GE板卡 |  | 块 | 25 | 4.3 | 107.5
13 | 鄂尔多斯电业局 |  | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 扩容中兴S385设备GE光模块 |  | 块 | 44 | 0.15 | 6.6
14 | 鄂尔多斯电业局 |  | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 扩容中兴S330设备以太网处理及接口板 |  | 块 | 4 | 1 | 4
15 | 鄂尔多斯电业局 | 10 | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | 2019年鄂尔多斯电业局数据通信网建设项目 | NE20E-10GE板卡 |  | 块 | 2 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
16 | 内蒙古超高压供电局 | 11 | 察右后500千伏输变电工程 | / | 选相合闸装置 |  | 套 | 4 | 23 | 92 | 184 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
17 | 内蒙古超高压供电局 |  | 察右后500千伏输变电工程 | / | 选相合闸装置 |  | 套 | 2 | 23 | 46
18 | 内蒙古超高压供电局 |  | 察右后500千伏输变电工程 | / | 选相合闸装置 |  | 套 | 2 | 23 | 46
19 | 内蒙古超高压供电局 | 12 | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局500kV变电站通信系统升级改造 | 华为OSN 7500光端机 |  | 套 | 4 | 27.5 | 110 | 361.44 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
20 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局500kV变电站通信系统升级改造 | 1xSTM-64光接口板 |  | 个 | 6 | 10.7 | 64.2
21 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局500kV变电站通信系统升级改造 | 1xSTM-64光接口板 |  | 个 | 8 | 11.5 | 92
22 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局500kV变电站通信系统升级改造 | 千兆以太网处理板 |  | 个 | 4 | 4.5 | 18
23 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局500kV变电站通信系统升级改造 | 百兆以太网处理板（处理板+出线板） |  | 个 | 8 | 1.08 | 8.64
24 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局集宁分局生产运行检修综合楼信息通信系统 | SXCSA,不含机柜 |  | 个 | 1 | 48.8 | 48.8
25 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局集宁分局生产运行检修综合楼信息通信系统 | 2.5G光接口板 |  | 个 | 1 | 9.8 | 9.8
26 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局集宁分局生产运行检修综合楼信息通信系统 | 2.5G光接口板 |  | 个 | 1 | 10 | 10
27 | 内蒙古超高压供电局 | 13 | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局永圣域等7座变电站PCM设备改造 | PCM设备 |  | 套 | 8 | 6 | 48 | 54.5 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司
28 | 内蒙古超高压供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 内蒙古超高压供电局永圣域等7座变电站PCM设备改造 | PCM设备（含机柜） |  | 套 | 1 | 6.5 | 6.5
29 | 阿拉善电业局 | 14 | 2019年信息通信专项技改 | 信息内网核心路由器板卡升级改造工程 | 光口板（4端口10GE） |  | 块 | 2 | 7.6 | 15.2 | 27.2 | 北京易成智讯科技发展有限公司
30 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 信息内网核心路由器板卡升级改造工程 | 单模模块 |  | 块 | 8 | 1.5 | 12
31 | 阿拉善电业局 | 15 | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 光端机STM-64（区调） |  | 套 | 1 | 27.8 | 27.8 | 529.6544 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
32 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 光端机STM-16（阿右旗） |  | 套 | 1 | 17 | 17
33 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 光端机STM-4（布谷图、策克） |  | 套 | 2 | 10 | 20
34 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |  | 块 | 2 | 5 | 10
35 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 16路FE-带交换功能的快速以太网处理板 |  | 块 | 2 | 2.9 | 5.8
36 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 8路带交换功能的快速以太网处理板 |  | 块 | 4 | 0.0686 | 0.2744
37 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 2M支路板63*2M |  | 组 | 1 | 1.8 | 1.8
38 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆) |  | 块 | 8 | 0.14 | 1.12
39 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 以太网透传板8Í10/100M |  | 块 | 8 | 1.9 | 15.2
40 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 光口板2xSTM-64(S-64.2b，LC) |  | 块 | 1 | 14.5 | 14.5
41 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 光口板2xSTM-64(L-64.2b，LC) |  | 块 | 5 | 14 | 70
42 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 光口板2xSTM-16(S-16.1，LC) |  | 块 | 4 | 6.3 | 25.2
43 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 华为光传输网完善工程 | 光口板4xSTM-4(S-4.1，LC) |  | 块 | 7 | 2.8 | 19.6
44 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 视频会议系统改造工程 | 多点控制单元（72端口） |  | 套 | 1 | 120 | 120
45 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 视频会议系统改造工程 | 高清视频会议终端 |  | 台 | 1 | 9.56 | 9.56
46 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 视频会议系统改造工程 | 营业所电话会议终端（8950可视电话终端） |  | 台 | 7 | 0.5 | 3.5
47 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 7500千兆以太网板卡（光口） |  | 块 | 2 | 4.6 | 9.2
48 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 3500千兆以太网板卡（光口） |  | 块 | 8 | 3.6 | 28.8
49 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 3500 4*STM-16 光口板（L-16.2，LC）光模块满配 |  | 块 | 3 | 9.9 | 29.7
50 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 3500 4*STM-4 光口板（L-4.2，LC）光模块满配 |  | 块 | 2 | 3.6 | 7.2
51 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 2500 4*STM-16 光口板（L-16.2，LC）光模块满配 |  | 块 | 6 | 9.8 | 58.8
52 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 2500 4*STM-4 光口板（L-4.2，LC）光模块满配 |  | 块 | 6 | 3.25 | 19.5
53 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 1500 4*STM-4 光口板（L-4.2，LC）光模块满配 |  | 块 | 5 | 2.8 | 14
54 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 华为 OSN 3500百兆以太网板卡（电口） |  | 块 | 1 | 1.1 | 1.1
55 | 阿拉善电业局 | 16 | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 西门子 Hit7025百兆以太网板卡（电口） |  | 块 | 3 | 1.1 | 3.3 | 22.2 | 内蒙古炎林通讯技术有限公司
56 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 西门子 Hit7070千兆以太网板卡（光口） |  | 块 | 1 | 4.8 | 4.8
57 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 西门子 Hit7065千兆以太网板卡（光口） |  | 块 | 3 | 4.7 | 14.1
58 | 阿拉善电业局 | 17 | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 光端机STM-16/64 |  | 套 | 15 | 27.8 | 417 | 1114.5 | 思极智联（内蒙古）信息通信科技有限公司
59 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 光端机STM-16 |  | 套 | 6 | 18.5 | 111
60 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 以太网透传板8*10/100M |  | 块 | 21 | 1.9 | 39.9
61 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 4口千兆板（带汇聚功能） |  | 块 | 5 | 4.8 | 24
62 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 光口板4xSTM-16（L-16.2) |  | 块 | 20 | 10.3 | 206
63 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 光口板4xSTM-16（L-16.1) |  | 块 | 8 | 10 | 80
64 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 光口板4xSTM-16（S-16.1) |  | 块 | 22 | 7.8 | 171.6
65 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 光口板 4xSTM-4（L-4.2) |  | 块 | 4 | 4.7 | 18.8
66 | 阿拉善电业局 |  | 2019年信息通信专项技改 | 中兴光传输网覆盖工程 | 光口板 4xSTM-4（L-4.1) |  | 块 | 2 | 4.7 | 9.4
67 | 阿拉善电业局 |  | 2019年数据通信网工程 | 数据通信网工程 | 中兴 385千兆以太网板卡（光口） |  | 块 | 8 | 4.6 | 36.8
68 | 巴彦淖尔电业局 | 18 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 监控平台 |  | 台 | 2 | 3 | 6 | 206.615 | 保定市毅格通信自动化有限公司
69 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 协议处理器 |  | 台 | 2 | 3 | 6
70 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 多机切换器 |  | 台 | 1 | 0.8 | 0.8
71 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 中心站路由器 |  | 台 | 1 | 1.5 | 1.5
72 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 1端口通道化155M POS接口卡 |  | 块 | 2 | 1.2 | 2.4
73 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 分站接入模块/数据 |  | 套 | 18 | 0.6 | 10.8
74 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 监测站路由器 |  | 台 | 18 | 1.2 | 21.6
75 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 监控机柜 |  | 面 | 18 | 1 | 18
76 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 数据处理终端 |  | 台 | 18 | 1.25 | 22.5
77 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 机房设备单元 |  | 台 | 18 | 1.2 | 21.6
78 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 蓄电池采集单元 |  | 台 | 38 | 0.7 | 26.6
79 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 分站监控单元 |  | 台 | 18 | 2.35 | 42.3
80 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 变送器 |  | 套 | 44 | 0.6 | 26.4
81 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌后旗220kV变等18座变电站通信站点动力监控改造工程 | 机房环境传感器 |  | 套 | 1 | 0.115 | 0.115
82 | 巴彦淖尔电业局 | 19 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-巴彦淖尔地区视频会议系统改造工程 | 施耐德UPS模块 16KVA/16KW |  | 块 | 4 | 8.5 | 34 | 35 | 北京联森科技有限公司
83 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-巴彦淖尔地区视频会议系统改造工程 | 施耐德UPS监控单元 |  | 台 | 1 | 1 | 1
84 | 巴彦淖尔电业局 | 20 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-信息内网10GE板卡扩容工程 | CISCO 10GE光接口板卡 4口 |  | 块 | 2 | 7.56 | 15.12 | 27.216 | 北京易诚智讯发展有限公司
85 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-信息内网10GE板卡扩容工程 | CISCO 万兆单模模块 |  | 块 | 8 | 1.512 | 12.096
86 | 巴彦淖尔电业局 | 21 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-内联网网管系统升级改造工程 | 综合运维监控系统 |  | 系统 | 1 | 65.167 | 65.167 | 65.167 | 内蒙古国信通科技有限公司
87 | 巴彦淖尔电业局 | 22 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-现有传输网络改造、接入工程 | 光接口板1*2.5G |  | 块 | 9 | 3.2 | 28.8 | 665.05 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
88 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-现有传输网络改造、接入工程 | 光接口板1*2.5G |  | 块 | 9 | 2.6 | 23.4
89 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-现有传输网络改造、接入工程 | 光接口板4*2.5G |  | 块 | 5 | 9.85 | 49.25
90 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-现有传输网络改造、接入工程 | 光接口板4*2.5G |  | 块 | 4 | 8.3 | 33.2
91 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-PCM改造工程 | 4×STM-1光线路板(S-1.1) |  | 块 | 2 | 1.9 | 3.8
92 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | 10G光端机(磴口供电分局) |  | 套 | 1 | 27.5 | 27.5
93 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | STM-16光口板(磴口供电分局) |  | 套 | 1 | 10.1 | 10.1
94 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | 以太网板 |  | 套 | 4 | 1.1 | 4.4
95 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | 2.5G光端机 |  | 套 | 2 | 9.8 | 19.6
96 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | STM-4光口板 |  | 套 | 1 | 1.85 | 1.85
97 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | STM-4光口板 |  | 套 | 1 | 3.25 | 3.25
98 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | DDF-16模块 |  | 套 | 5 | 0.3 | 1.5
99 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | STM-4光接口板 |  | 套 | 5 | 3.02 | 15.1
100 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-磴口供电分局县调、锡尼乌苏35kV变、太阳庙35kV变传输设备更换改造 | STM-16光接口板 |  | 套 | 1 | 8 | 8
101 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 2.5G光端机 |  | 套 | 8 | 9.6 | 76.8
102 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 光口板 |  | 套 | 4 | 3.1 | 12.4
103 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 光口板 |  | 套 | 4 | 1.75 | 7
104 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 以太网板 |  | 套 | 10 | 1.1 | 11
105 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 10G光端机 |  | 套 | 1 | 27.7 | 27.7
106 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 光口板 |  | 套 | 2 | 9.8 | 19.6
107 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 光口板 |  | 套 | 2 | 3.4 | 6.8
108 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | GE板 |  | 套 | 1 | 4.1 | 4.1
109 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 2M数字板 |  | 套 | 1 | 1.6 | 1.6
110 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 光口板 |  | 套 | 2 | 3.1 | 6.2
111 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 光口板 |  | 套 | 2 | 3.3 | 6.6
112 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-后旗供电分局县调、青山变等8个35kV变传输设备更换改造 | 光口板 |  | 套 | 2 | 6.3 | 12.6
113 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌兰胡同变等8站传输设备升级改造工程 | 2.5G光端机 |  | 套 | 8 | 9.8 | 78.4
114 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌兰胡同变等8站传输设备升级改造工程 | 光口板 |  | 套 | 1 | 2.8 | 2.8
115 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌兰胡同变等8站传输设备升级改造工程 | 光口板 |  | 套 | 8 | 3.25 | 26
116 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌兰胡同变等8站传输设备升级改造工程 | 以太网板 |  | 套 | 8 | 1.1 | 8.8
117 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌兰胡同变等8站传输设备升级改造工程 | 光口板 |  | 套 | 6 | 3.25 | 19.5
118 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-乌兰胡同变等8站传输设备升级改造工程 | 光口板 |  | 套 | 1 | 3.6 | 3.6
119 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局通信网接入网建设工程 | 巴彦淖尔电业局2019年数据通信接入网建设工程 | 光接口板4*GE |  | 块 | 5 | 4.5 | 22.5
120 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局通信网接入网建设工程 | 巴彦淖尔电业局2019年数据通信接入网建设工程 | 光接口板2*GE |  | 块 | 20 | 2.25 | 45
121 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局通信网接入网建设工程 | 巴彦淖尔电业局2019年数据通信接入网建设工程 | 8端口交换功能10M/100M以太网处理板 |  | 块 | 33 | 1.1 | 36.3
122 | 巴彦淖尔电业局 | 23 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-巴彦淖尔地区视频会议系统改造工程 | 宝利通高清视频终端-Group310 |  | 台 | 2 | 9 | 18 | 37.56 | 内蒙古腾铭科技发展有限公司
123 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-巴彦淖尔地区视频会议系统改造工程 | 宝利通软硬件继保服务 |  | 套 | 1 | 19.56 | 19.56
124 | 巴彦淖尔电业局 | 24 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-传输B平面二期扩建工程 | 光端机STM-16/64 |  | 台 | 19 | 18.5 | 351.5 | 820.05 | 思极智联（内蒙古）信息通信科技有限公司
125 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-传输B平面二期扩建工程 | 光接口板4*2.5G |  | 块 | 12 | 10.3 | 123.6
126 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-传输B平面二期扩建工程 | 光接口板4*2.5G |  | 块 | 26 | 7.8 | 202.8
127 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-传输B平面二期扩建工程 | 光接口板8*155M |  | 块 | 9 | 5.1 | 45.9
128 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-传输B平面二期扩建工程 | 光接口板GE |  | 块 | 13 | 4.7 | 61.1
129 | 巴彦淖尔电业局 |  | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技术改造工程 | 巴彦淖尔电业局2019年信息通信技改工程-传输B平面二期扩建工程 | 8端口交换功能10M/100M以太网处理板 |  | 块 | 19 | 1.85 | 35.15
130 | 信息通信中心 | 25 | 信通中心2019年通信技改项目 |  | 视频会议MCU及会议管理软件更换升级项目-高清多点控制单元 |  | 台 | 2 | 140.98 | 281.96 | 302.96 | POLY COM通讯系统（北京）有限公司
131 | 信息通信中心 |  | 信通中心2019年通信技改项目 |  | 视频会议MCU及会议管理软件更换升级项目-会议管理系统软件 |  | 套 | 1 | 21 | 21
132 | 信息通信中心 | 26 | 2019年通信技改（内蒙古电力通信10G B网建设项目） |  | 马可尼2.5G光模块 |  | 块 | 5 | 0.14 | 0.7 | 0.7 | 爱立信(中国）通信有限公司
133 | 信息通信中心 | 27 | 营销信息平台技术改造项目应用迁移及部署 |  |  |  | 项 | 1 | 217 | 217 | 997 | 北京爱朗格瑞科技有限公司
134 | 信息通信中心 |  | 营销信息平台适应性改造项目 |  |  |  | 项 | 1 | 780 | 780
135 | 信息通信中心 | 28 | BW系统数据中心的抽取数据业务迁出改造项目 |  | P770服务器16G内存 |  | 条 | 96 | 1.9 | 182.4 | 537.76 | 国际商业机器（中国）有限公司
136 | 信息通信中心 |  | BW系统数据中心的抽取数据业务迁出改造项目 |  | P780服务器16G内存 |  | 条 | 96 | 1.9 | 182.4
137 | 信息通信中心 |  | BW系统数据中心的抽取数据业务迁出改造项目 |  | 服务器8个单内核激活Feature |  | 套 | 2 | 36.5 | 73
138 | 信息通信中心 |  | 生产ERP/BPC系统应用服务器内存扩容项目 |  | CPU板 |  | 块 | 4 | 11.9 | 47.6
139 | 信息通信中心 |  | 生产ERP/BPC系统应用服务器内存扩容项目 |  | 16G内存条 |  | 块 | 32 | 1.13 | 36.16
140 | 信息通信中心 |  | 公司应用门户平台硬件改造项目 |  | EM32 16G内存条 |  | 个 | 12 | 1.35 | 16.2
141 | 信息通信中心 | 29 | 移动安全接入平台升级改造项目 |  | 安全接入网关 |  | 台 | 1 | 46 | 46 | 192 | 国网思极网安科技（北京）有限公司
142 | 信息通信中心 |  | 移动安全接入平台升级改造项目 |  | 移动接入网关 |  | 台 | 1 | 46 | 46
143 | 信息通信中心 |  | 移动安全接入平台升级改造项目 |  | 安全数据过滤设备 |  | 台 | 1 | 48 | 48
144 | 信息通信中心 |  | 移动安全接入平台升级改造项目 |  | 移动应用接入平台管理系统 |  | 套 | 1 | 52 | 52
145 | 信息通信中心 | 30 | 营销信息平台技术改造项目 |  | NBU备份软件 |  | 套 | 1 | 80 | 80 | 100 | 华睿泰科技有限公司
146 | 信息通信中心 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司项目管控平台 |  | 备份软件许可 |  | 个 | 2 | 10 | 20
147 | 信息通信中心 | 31 | 信通中心2019年通信技改项目 |  | 华为核心交换机S9312电口扩容项目-S9312交换机48口电接口 |  | 块 | 2 | 5.535 | 11.07 | 277.07 | 华为技术有限公司
148 | 信息通信中心 |  | 信通中心2019年通信技改项目 |  | 华为10G传输网服务器改造项目-机架式服务器 |  | 台 | 2 | 7 | 14
149 | 信息通信中心 |  | 信通中心2019年通信技改项目 |  | 华为10G传输网服务器改造项目-异地双机系统软件 |  | 套 | 2 | 28 | 56
150 | 信息通信中心 |  | 信通中心2019年通信技改项目 |  | 华为10G传输网服务器改造项目-U2000网管升级 |  | 套 | 2 | 13 | 26
151 | 信息通信中心 |  | 内蒙古电力信息通信中心数据通信网骨干网建设项目 |  | 8路10G线路板 |  | 块 | 8 | 9 | 72
152 | 信息通信中心 |  | 内蒙古电力信息通信中心数据通信网骨干网建设项目 |  | 4路10G线路板 |  | 块 | 7 | 4.5 | 31.5
153 | 信息通信中心 |  | 内蒙古电力信息通信中心数据通信网骨干网建设项目 |  | 2路10G线路板 |  | 块 | 3 | 2.3 | 6.9
154 | 信息通信中心 |  | 内蒙古电力信息通信中心数据通信网骨干网建设项目 |  | 4路10G支路板 |  | 块 | 9 | 5.2 | 46.8
155 | 信息通信中心 |  | 内蒙古电力信息通信中心数据通信网骨干网建设项目 |  | 2路10G支路板 |  | 块 | 4 | 3.2 | 12.8
156 | 信息通信中心 | 32 | 2019年通信技改（内蒙古电力通信10G B网建设项目） |  | 西门子4xSTM-16光接口板 |  | 块 | 2 | 7.8 | 15.6 | 20.72 | 科锐安（上海）有限公司
157 | 信息通信中心 |  | 2019年通信技改（内蒙古电力通信10G B网建设项目） |  | 西门子2.5G光模块 |  | 块 | 8 | 0.14 | 1.12
158 | 信息通信中心 |  | 信通中心2019年通信技改项目 |  | 永圣域变、乌海变传输设备扩容项目-2M板卡 |  | 台 | 2 | 2 | 4
159 | 信息通信中心 | 33 | 信息共享服务平台项目-数据中心系统集成 |  |  |  | 项 | 1 | 13.5 | 13.5 | 70.5 | 内蒙古科电数据服务有限公司
160 | 信息通信中心 |  | 公司业务凭据电子化建设项目-企业门户集成 |  |  |  | 项 | 1 | 10 | 10
161 | 信息通信中心 |  | 公司业务凭据电子化建设项目-ERP系统集成 |  |  |  | 项 | 1 | 47 | 47
162 | 信息通信中心 | 34 | 职业技能鉴定培训评测系统项目-职业技能鉴定管理系统集成 |  |  |  | 项 | 1 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 内蒙古强网电子科技有限公司
163 | 信息通信中心 | 35 | IT系统运行监管平台项目-IT资产一体化系统集成 |  |  |  | 项 | 1 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 内蒙古云科数据服务股份有限公司
164 | 信息通信中心 |  | IT系统运行监管平台项目-六维超算应用监控系统集成 |  |  |  | 项 | 1 | 2.7 | 2.7
165 | 信息通信中心 | 36 | 2019年通信技改（内蒙古电力通信10G B网建设项目） |  | 泰昂能源整流模块（50A）（乌海电业局、千里山、河套扩容） |  | 个 | 6 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司
166 | 信息通信中心 | 37 | 广域网路由器升级改造项目 |  | 广域网核心路由器10G板卡扩容 |  | 块 | 2 | 20 | 40 | 40 | 新华三技术有限公司
167 | 呼和浩特供电局 | 38 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源 | CSC-326FB | 个 | 2 | 1.5 | 3 | 16.5 | 北京四方继保自动化股份有限公司
168 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | CSC-326FB | 个 | 1 | 3 | 3
169 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源 | CSC-161A | 个 | 1 | 1 | 1
170 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | CSC-161A | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
171 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源 | CSC-221B | 个 | 2 | 1 | 2
172 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | CSC-221B | 个 | 1 | 2 | 2
173 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | CSC-326GL | 个 | 1 | 3 | 3
174 | 呼和浩特供电局 | 39 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | DMP-3300B | 个 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 烟台磐能电气控制系统有限公司
175 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | DMP-3311 | 个 | 1 | 1 | 1
176 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | DMP-3311 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
177 | 呼和浩特供电局 | 40 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | MPTS-610Hb | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 珠海万利达电气股份有限公司
178 | 呼和浩特供电局 | 41 | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | PSD电网潮流分析计算系统升级改造项目 | PSD电网潮流分析计算软件功能扩充 |  | 套 | 1 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 北京中电梧桐科技有限公司
179 | 呼和浩特供电局 | 42 | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 基于省地县一体化整定计算系统的保护定值智能防误功能模块建设改造项目 | 基于省地县一体化整定计算系统的保护定值智能防误功能模块 |  | 套 | 1 | 22 | 22 | 22 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司
180 | 呼和浩特供电局 | 43 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | DF3320E | 个 | 1 | 2.8 | 2.8 | 13.8 | 东方电子股份有限公司
181 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | DF-3330E | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
182 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | DF3323A | 个 | 2 | 1 | 2
183 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | DF3322E | 个 | 1 | 1 | 1
184 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | DF3322E | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
185 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | DF3323EA | 个 | 2 | 1 | 2
186 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | DF3322EF | 个 | 2 | 1 | 2
187 | 呼和浩特供电局 | 44 | 2019年主网技改、配网行动计划工程 | 金桥110KV变电站1号系统综自系统改造工程 | 综合自动化系统 |  | 套 | 1 | 104 | 104 | 135.4 | 国电南京自动化股份有限公司
188 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | PST-1200 | 个 | 1 | 3 | 3
189 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | PST-1200 | 个 | 2 | 1.5 | 3
190 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | PSL621C | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
191 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | PSL621C | 个 | 2 | 1.2 | 2.4
192 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | PSL641 | 个 | 2 | 1 | 2
193 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | PSL641 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
194 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | PSL691U | 个 | 1 | 1 | 1
195 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | PSL691U | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
196 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | PSL641U | 个 | 2 | 1.5 | 3
197 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | PSL641U | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
198 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | PST1200U | 个 | 2 | 2.5 | 5
199 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | PST-691US | 个 | 2 | 1 | 2
200 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | PST-691US | 个 | 1 | 3 | 3
201 | 呼和浩特供电局 | 45 | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 托县35kV新营子变电站完善母线PT间隔工程改造工程 | 综合自动化系统 |  | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 | 8.2 | 国电南瑞科技股份有限公司
202 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源 | NSR612RF-060 | 个 | 2 | 1 | 2
203 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | NSR612RF-060 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
204 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | NSR610R | 个 | 1 | 1.4 | 1.4
205 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | NSR610R | 个 | 1 | 1.8 | 1.8
206 | 呼和浩特供电局 | 46 | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 托县分局调度管理所调控中心KVM主机更换 | KVM主机 |  | 台 | 1 | 8 | 8 | 8 | 呼和浩特市英策商贸有限责任公司
207 | 呼和浩特供电局 | 47 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | iAPCS-5768 | 个 | 1 | 1 | 1 | 9.1 | 江苏金智科技股份有限公司
208 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | iAPCS-5768 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
209 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | iPACS-5741 | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
210 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | iPACS-5741 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
211 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | iPACS-5711 | 个 | 2 | 1.2 | 2.4
212 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | iPACS-5711 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
213 | 呼和浩特供电局 | 48 | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 220kV变电站线路保护及母联辅助保护改造 | 超高压线路主后一体化保护装置 |  | 台 | 1 | 19 | 19 | 35 | 南京南瑞继保工程技术有限公司
214 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 220kV变电站线路保护及母联辅助保护改造 | 220kV线路保护辅助屏 |  | 面 | 1 | 6 | 6
215 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | RCS-943 | 个 | 2 | 2.5 | 5
216 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | RCS-9613C | 个 | 1 | 1 | 1
217 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | RCS-9613C | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
218 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源 | RCS-9611C | 个 | 1 | 1 | 1
219 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | RCS-9611C | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
220 | 呼和浩特供电局 | 49 | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 基本子架及公共单元盘（包含机柜，配件，辅材等） |  | 端 | 7 | 9.8 | 68.6 | 915.2 | 内蒙古华强通讯技术有限公司
221 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 以太网板 |  | 块 | 7 | 1.1 | 7.7
222 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 2×STM-4光接口板 |  | 块 | 7 | 1.85 | 12.95
223 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 4×STM-4光接口板 |  | 块 | 9 | 3.25 | 29.25
224 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 5 | 1.85 | 9.25
225 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 5 | 3.25 | 16.25
226 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 2 | 3.1 | 6.2
227 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 4 | 8 | 32
228 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 和林地区光传输网络升级 | 交叉板 |  | 块 | 2 | 6.5 | 13
229 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 部分110站接入呼供地区传输网 | 4×STM-4光接口板 |  | 块 | 5 | 2.95 | 14.75
230 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 部分110站接入呼供地区传输网 | 4×STM-4光接口板 |  | 块 | 5 | 3.25 | 16.25
231 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 武川地区光传输网络升级 | 交叉板 |  | 块 | 1 | 6.5 | 6.5
232 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 武川地区光传输网络升级 | 光口板 |  | 块 | 6 | 8.3 | 49.8
233 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 武川地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 14 | 3.2 | 44.8
234 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 武川地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 10 | 2.95 | 29.5
235 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 武川地区光传输网络升级 | 基本子架及公共单元盘 |  | 套 | 7 | 9.8 | 68.6
236 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 武川地区光传输网络升级 | 基本子架及公共单元盘 |  | 套 | 2 | 15.6 | 31.2
237 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 武川地区光传输网络升级 | 以太网板 |  | 块 | 9 | 1.1 | 9.9
238 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 呼供华为传输网管系统优化 | 客户端硬件 |  | 台 | 4 | 0.7 | 2.8
239 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 呼供华为传输网管系统优化 | 客户端软件 |  | 套 | 4 | 0.3 | 1.2
240 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 呼供华为传输网管系统优化 | License授权 |  | 套 | 4 | 3.8 | 15.2
241 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 呼供华为传输网管系统优化 | 网络交换机 |  | 台 | 5 | 0.32 | 1.6
242 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 基本子架及公共单元盘（包含机柜，配件，辅材等） |  | 套 | 5 | 9.8 | 49
243 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 以太网板 |  | 块 | 5 | 1.1 | 5.5
244 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 3 | 4.6 | 13.8
245 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 4 | 1.9 | 7.6
246 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 1 | 2.95 | 2.95
247 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 8 | 3.25 | 26
248 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 4 | 1.85 | 7.4
249 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 清水河地区光传输网络升级 | 光接口板 |  | 块 | 4 | 3 | 12
250 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 基本子架及公共单元盘（包含机柜，配件，辅材等） |  | 端 | 13 | 9.8 | 127.4
251 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 以太网板 |  | 块 | 13 | 1.1 | 14.3
252 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 15 | 2.9 | 43.5
253 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 10 | 3.25 | 32.5
254 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 基本子架及公共单元盘 |  | 端 | 1 | 15.6 | 15.6
255 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 以太网板 |  | 块 | 1 | 1.1 | 1.1
256 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 1 | 8 | 8
257 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 4 | 2.75 | 11
258 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 1 | 3.25 | 3.25
259 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 1 | 8 | 8
260 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 2 | 3 | 6
261 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 2 | 3.25 | 6.5
262 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 1 | 1.85 | 1.85
263 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 土左地区光传输网络升级改造 | 光接口板 |  | 块 | 1 | 2.75 | 2.75
264 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 托县分局光传输设备改造 | 基本子架及公共单元盘（包含机柜，配件，辅材等） |  | 端 | 1 | 9.8 | 9.8
265 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 托县分局光传输设备改造 | 以太网板 |  | 块 | 1 | 1.1 | 1.1
266 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 托县分局光传输设备改造 | 光接口板 |  | 块 | 2 | 2.75 | 5.5
267 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年信息通信技改工程 | 托县分局光传输设备改造 | 光口板 |  | 块 | 2 | 2.75 | 5.5
268 | 呼和浩特供电局 | 50 | 2019年信息通信技改工程 | 大唐PCM设备改造 | PCM设备 |  | 端 | 15 | 4.5 | 67.5 | 67.5 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司
269 | 呼和浩特供电局 | 51 | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 110kV变电站远动机改造 | 远动通信设备 |  | 套 | 4 | 5 | 20 | 80 | 许继电气股份有限公司
270 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 220kV黑河变远动机升级改造 | 微机远动装置 |  | 台 | 2 | 9 | 18
271 | 呼和浩特供电局 |  | 2019年主网技改、配网行动计划工程（预计划） | 220kV台阁牧变电站主变测控技改 | 主变压器测控屏 |  | 面 | 2 | 17 | 34
272 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | WBH822A | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
273 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | WBH822A | 个 | 1 | 1 | 1
274 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | WXH-823A/P | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
275 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | WXH-823A | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
276 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 电源板 | WXH-822A/P | 个 | 1 | 1 | 1
277 | 呼和浩特供电局 |  | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | 呼和浩特供电局继电保护装置应急备品备件储备计划 | CPU | WXH-822A/P | 个 | 1 | 1.5 | 1.5