## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备招标采购（二次公告） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
40-1 | 10KV开关柜 | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-10220kV古城变1号主变更换工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,固定式,1250A,31.5kA,真空/以技术规范为准 | 台 | 1 | 61000 | 170.5 | ----- | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800014303 | 310010536800040
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-11220kV古城变2号主变更换工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,固定式,1250A,31.5kA,真空/以技术规范为准 | 台 | 1 | 61000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800014303 | 310010536900040
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-13110kV磴口变10kV高压开关柜改 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,4000A,31.5kA,真空/详见技术规范 | 台 | 2 | 145000 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013252 | 310010531300010
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-13110kV磴口变10kV高压开关柜改 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,4000A,31.5kA,真空/详见技术规范 | 台 | 1 | 145000 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013246 | 310010531300020
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-13110kV磴口变10kV高压开关柜改 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,4000A,31.5kA,真空/详见技术规范 | 台 | 1 | 60000 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800000480 | 310010531300030
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-13110kV磴口变10kV高压开关柜改 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,31.5kA,真空/详见技术规范 | 台 | 2 | 57000 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800002959 | 310010531300040
|  | 技改 | 包头供电局 | 设备购置包头供电局2021生产技改-13110kV磴口变10kV高压开关柜改 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空/详见技术规范 | 台 | 16 | 60875 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310010531300050
40-2 | 10KV开关柜 | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 仪器仪表 | 变压器变比测试仪 | 进线柜 | 台 | 2 | 145000 | 388.6 | ----- | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800098777 | 310010531200010
|  | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,4000A,40kA,真空 | 台 | 1 | 145000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013235 | 310010531200020
|  | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,4000A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800000480 | 310010531200030
|  | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 一次设备 | 矩形母线 | 矩形母线,开关柜母线通道箱,3150A,TMY-2*(125*10) | 米 | 30 | 10000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801002820 | 310010531200040
|  | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,固定式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 8 | 61000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800014302 | 310010531200050
|  | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 61000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013529 | 310010531200060
|  | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 60000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013524 | 310010531200070
|  | 技改 | 乌海电业局 | 设备购置乌海局2021年技改西来峰站10kV开关柜更换工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器、 避雷器柜,小车式,1250A,31.5k | 台 | 2 | 57000 |  |  | 2022-01-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800998983 | 310010531200080
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 110kV商都变10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,2500A,50kA,真空 | 台 | 2 | 141000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800006177 | 310010521400280
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 110kV商都变10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器、 避雷器柜,小车式,1250A,31.5k | 台 | 2 | 57000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800998983 | 310010521400290
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 110kV商都变10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,接地变柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 60000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800003057 | 310010521400300
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 110kV商都变10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,20kA,真空 | 台 | 2 | 61000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013551 | 310010521400310
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 110kV商都变10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,16kA,真空 | 台 | 7 | 61000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013559 | 310010521400320
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 110kV商都变10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,2500A,50kA,真空 | 台 | 1 | 103000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800005669 | 310010521400330
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 110kV商都变10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,2500A,25kA,真空 | 台 | 1 | 59000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800001384 | 310010521400340
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 35kV旗下营变电站10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空10kV主变进线柜/KYN28-12 | 台 | 2 | 77000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013528 | 310010534800010
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 35kV旗下营变电站10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,31.5kA,真空10kV母线电压互感器柜/KYN28-12 | 台 | 2 | 57000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800002959 | 310010534800020
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 35kV旗下营变电站10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空10kV出线柜/KYN28-12/10kV电容器出线柜/KYN28-12 | 台 | 11 | 61000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013526 | 310010534800040
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 35kV旗下营变电站10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,31.5kA,真空10kV母联分段柜/KYN28-12 | 台 | 1 | 85000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013522 | 310010534800050
|  | 技改 | 乌兰察布电业局 | 35kV旗下营变电站10kV开关柜改造工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,31.5kA,真空10kV母联隔离柜/KYN28-12 | 台 | 1 | 57000 |  |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800001385 | 310010534800060