## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备材料招标采购（锡林郭勒超高压供电局生产调度大楼）（二次公告） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
7 | 锡超调度大楼自动化系统 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 天文时钟系统 | 天文时钟系统 | 套 | 1 | 1.提供所投产品（服务器、工作站）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书。 3.投标人提供所投产品(服务器、工作站)制造厂商针对此项目的授权及售后服务承诺函。 4.所投产品需提供调度自动化系统（智能电网调度技术支持系统）类软件著作权证书； 5.投标人提供近五年（自“招标文件发售之日”起前五年）地市级调度电网工程智能电网调度技术支持系统（包括基础平台、实时监控与预警、商用数据库、安全操作系统、变电站集中控制软件）至少5套销售业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 6.投标人实收资本不少于2000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年度审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可向前递推一年】 7.投标人必须为调度自动化系统（智能电网调度技术支持系统）类软件制造商。 | 150000 | 620.95 | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005312 | 310010564701070
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 显示器 | 显示器,通用,不小于24'' | 台 | 63 |  | 1500 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005304 | 310010564701080
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 前置交换机 | 前置交换机 | 台 | 4 |  | 15000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005305 | 310010564701090
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 主网交换机 | 主网交换机,安全区I | 台 | 2 |  | 60000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005306 | 310010564701100
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 主网交换机 | 主网交换机,安全区II | 台 | 2 |  | 60000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005307 | 310010564701110
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | IDS | IDS | 台 | 2 |  | 150000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005308 | 310010564701120
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 审计系统 | 审计系统 | 台 | 1 |  | 100000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005309 | 310010564701130
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 正向隔离装置. | 正向隔离装置. | 台 | 2 |  | 50000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005310 | 310010564701140
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 反向隔离装置 | 反向隔离装置 | 台 | 2 |  | 70000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005311 | 310010564701150
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 温湿度计 | 数据采集服务器 | 只 | 2 |  | 80000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 800019447 | 310010564701160
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | DTS服务器 | DTS服务器 | 台 | 2 |  | 80000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005284 | 310010564701170
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | SCADA服务器 | SCADA服务器 | 台 | 2 |  | 100000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005285 | 310010564701180
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 网络分析服务器 | 网络分析服务器 | 台 | 1 |  | 100000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005286 | 310010564701190
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 历史服务器 | 历史服务器 | 台 | 2 |  | 100000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005287 | 310010564701200
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 调度远程工作站 | 调度远程工作站 | 台 | 2 |  | 39000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005289 | 310010564701210
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | DTS工作站 | DTS工作站 | 台 | 6 |  | 39000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005288 | 310010564701220
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 人机工作站 | 人机工作站 | 台 | 6 |  | 39000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005290 | 310010564701230
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 系统支撑平台 | 系统支撑平台 | 套 | 1 |  | 550000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005230 | 310010564701240
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 系统集成 | 系统集成 | 套 | 1 |  | 200000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005231 | 310010564701250
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 电网运行实时监控 | 电网运行实时监控 | 套 | 1 |  | 300000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005232 | 310010564701260
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 变电站集中控制 | 变电站集中控制 | 套 | 1 |  | 300000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005233 | 310010564701270
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 调度员培训模拟 | 调度员培训模拟 | 套 | 1 |  | 300000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005234 | 310010564701280
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 状态估计 | 状态估计 | 套 | 1 |  | 200000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005235 | 310010564701290
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 专业管理报表 | 专业管理报表 | 套 | 1 |  | 200000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801005236 | 310010564701300
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 磁盘阵列 | 磁盘阵列,FC-SAN,810,64G,30T | 台 | 1 |  | 300000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 800992893 | 310010564700020
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 键盘，鼠标 | 键盘，鼠标 | 套 | 20 |  | 300 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 800992795 | 310010564700040
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 堡垒机 | 堡垒机,8 | 台 | 1 |  | 100000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801001757 | 310010564700090
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 安全操作系统 | 安全操作系统 | 套 | 2 |  | 5000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 800991425 | 310010564700100
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 安全操作系统 | 安全操作系统 | 套 | 21 |  | 5000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 800991425 | 310010564700110
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 数据库软件 | 数据库软件 | 套 | 1 |  | 300000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 800991434 | 310010564700120
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 防火墙 | 防火墙,万兆,≥300万,≥10万,600Mbps,12个电接口，12个光接口 | 台 | 2 |  | 120000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801004366 | 310010564700250
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 机柜 | 机柜,600*1200*2000MM,空调,UPS及电池,环境监控,配电PDU, | 套 | 46 |  | 9000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801003920 | 310010564700340
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 走线侧柜 | 走线侧柜 | 套 | 4 |  | 2000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801004293 | 310010564700350
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 走线顶柜 | 走线顶柜 | 套 | 54 |  | 1000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 801004294 | 310010564700360
| 锡超局技改工程自动化包 | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-调控一体化建设工程 | 调度设备 | 机柜 | 机柜,800mm,2000mm,1200mm | 套 | 8 |  | 9000 |  | 2022-05-13 | 买方指定仓库地面交货 | 800096415 | 310010564700370

## Sheet1
1 | 150000 | 150000
63 | 1500 | 94500
4 | 15000 | 60000
2 | 60000 | 120000
2 | 60000 | 120000
2 | 150000 | 300000
1 | 100000 | 100000
2 | 50000 | 100000
2 | 70000 | 140000
2 | 80000 | 160000
2 | 80000 | 160000
2 | 100000 | 200000
1 | 100000 | 100000
2 | 100000 | 200000
2 | 39000 | 78000
6 | 39000 | 234000
6 | 39000 | 234000
1 | 550000 | 550000
1 | 200000 | 200000
1 | 300000 | 300000
1 | 300000 | 300000
1 | 300000 | 300000
1 | 200000 | 200000
1 | 200000 | 200000 | 6209500 | 6209500
1 | 300000 | 300000
20 | 300 | 6000
1 | 100000 | 100000
2 | 5000 | 10000
21 | 5000 | 105000
1 | 300000 | 300000
2 | 120000 | 240000
46 | 9000 | 414000
4 | 2000 | 8000
54 | 1000 | 54000
8 | 9000 | 72000