## 资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备招标采购（后审）（光放）（二次公告） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
| 光放 | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 设备购置华北二级网设备配置工程 | 通信设备 | 功率放大器 | 功率放大器,通用,通用,12DB,外置后置 | 台 | 2 |  | 70000 |  |  | 2022-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003894 | 310010537600020
4-1 | 光放 | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 华北二级网设备配置工程设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块,通用,通用,通用,20KM | 块 | 2 | 1. 同类产品经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告【提供产品型式试验报告或检验报告】； 2.所投产品近五年(自招标文件发售之日起前五年)在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司销售业绩累计不少于20套（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 3. 投标人实收资本不少于2000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可提供2019年审计报告）】。 4.接受代理商投标，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 50000 | 1408 | 限中1个 | 2021-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003895 | 310010537600010
|  | 技改 | 内蒙古电力信息通信中心 | 华北二级网设备配置工程设备购置 | 仪器仪表 | 功率放大器 | 功率放大器,通用,通用,12DB,外置后置 | 台 | 2 |  | 70000 |  |  | 2022-12-30 | 施工现场地面交货 | 801003894 | 310010537600020
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 28 |  | 70000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010507200100
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 12 |  | 90000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010507200110
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 8 |  | 200000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010507200120
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 10 |  | 50000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200130
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 60000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200140
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 70000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200150
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 80000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200160
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 90000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200170
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 100000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200180
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 110000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010507200190
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A1平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,通用,通用,通用,通用 | 块 | 16 |  | 20000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800996722 | 310010507200200
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 28 |  | 70000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010510600090
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 12 |  | 90000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010510600100
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 8 |  | 200000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010510600110
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 10 |  | 50000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600120
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 60000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600130
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 70000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600140
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 80000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600150
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 90000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600160
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 100000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600170
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,通用,通用,通用,通用 | 块 | 16 |  | 20000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800996722 | 310010510600180
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设内蒙古地区500kV变电站华北网A2平面建设 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 110000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010510600200
4-2 | 光放 | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 配件 | 光端机子架 | 光端机子架,通用`,TVI8VID-720P | 台 | 7 |  | 24101.9 | 1480.3304 |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800997296 | 310010318700010
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 装置性材料 | 软铜绞线 | 软铜绞线,TJR1,25 | 千米 | 0.03 |  | 15800 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800036628 | 310010318700170
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 装置性材料 | 软铜绞线 | 软铜绞线,TJR1,16 | 千米 | 0.81 |  | 10000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800034308 | 310010318700180
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 配件 | 用户接口板 | 尾纤, | 个 | 110 |  | 30 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800071140 | 310010318700190
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-74包头地区500kV变电站公司10G通信骨干A设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块DCM40 | 块 | 1 |  | 60000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010060000010
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-74包头地区500kV变电站公司10G通信骨干A设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA)光放大器BA12 | 块 | 1 |  | 35000 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010060000020
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 仪器仪表 | 功率放大器 | 功率放大器 | 台 | 4 |  | 85350 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099530 | 310010318700220
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 4 |  | 63520 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010318700230
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 2 |  | 82154 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010318700240
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 2 |  | 228151 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010318700250
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 45834 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700260
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 6 |  | 50979 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700270
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 60614 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700280
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 122181 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010318700290
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 6 |  | 83354 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010318700310
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 仪器仪表 | 衰减器 | 衰减器,5dB | 台 | 44 |  | 150 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800020503 | 310010318700320
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程通信及调度自动化 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 60420 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010534000010
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程通信及调度自动化 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 50350 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010534000020
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程通信及调度自动化 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 4 |  | 90630 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010534000030
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程通信及调度自动化 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 4 |  | 70490 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010534000040
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 2021技改-锡林郭勒电业局通信资源整合传输配套工程通信及调度自动化 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 2 |  | 90630 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010534000050
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 2021技改-银矿变等4座110kV变电站中兴设备完善工程通信及调度自动化 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 60420 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010536100010
|  | 技改 | 锡林郭勒电业局 | 2021技改-银矿变等4座110kV变电站中兴设备完善工程通信及调度自动化 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 2 |  | 70490 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010536100020
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 配件 | 光端机子架 | 光端机子架,通用`,TVI8VID-720P | 台 | 2 |  | 24101.9 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800997296 | 310010538500010
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 仪器仪表 | 功率放大器 | 功率放大器 | 台 | 1 |  | 85350 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800099530 | 310010538500020
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 1 |  | 75344 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010538500030
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 2 |  | 83354 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010538500040
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 1 |  | 200735 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010538500050
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 1 |  | 230957 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010538500060
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 1 |  | 234699 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010538500070
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 1 |  | 71090 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010538500080
|  | 技改 | 乌海超高压供电局 | 乌海超高压供电局2021年生产技改工程-内蒙古骨干传输10GA网扩容设备购置 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 1 |  | 148832 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010538500090
|  | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-华为10GA网骨干网增加第二条光路工程设备购置 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、DCF | 套 | 1 |  | 138073 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801003822 | 310010544900010
|  | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-华为10GA网骨干网增加第二条光路工程设备购置 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、PA、DCM、FEC | 套 | 1 |  | 623902 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801003823 | 310010544900020
|  | 技改 | 锡林郭勒超高压供电局 | 锡超2021年生产技改非预计划-华为10GA网骨干网增加第二条光路工程设备购置 | 通信设备 | 集成式光功率放大器 | 集成式光功率放大器,BA、PA、DCM、FEC、RFA | 套 | 1 |  | 1078077 |  |  | 2021-12-15 | 买方指定仓库地面交货 | 801003824 | 310010544900030
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 24 |  | 70000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010499500040
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,光功率放大器（EDFA) | 块 | 2 |  | 90000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018008 | 310010499500050
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前置放大器 | 块 | 13 |  | 90000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018007 | 310010499500070
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,前向纠错（FEC） | 块 | 6 |  | 200000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018004 | 310010499500080
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 2 |  | 250000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010499500090
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,拉曼放大器 | 块 | 2 |  | 250000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018006 | 310010499500100
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 10 |  | 50000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500110
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 1 |  | 60000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500120
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 70000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500130
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 5 |  | 80000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500140
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 4 |  | 90000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500150
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,色散补偿模块 | 块 | 2 |  | 140000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800018005 | 310010499500160
|  | 技改 | 内蒙古超高压供电局 | 500kV变电站10G通信骨干A网扩容500kV变电站10G通信骨干A网扩容 | 通信设备 | 光路子系统 | 光路子系统,通用,通用,通用,通用 | 块 | 21 |  | 20000 |  |  | 2021-11-10 | 买方指定仓库地面交货 | 800996722 | 310010499500170