## 询比-资格后审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备询比采购（包供充气式高压开关柜） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
1 | 充气式高压开关柜 | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 2 | 1.同类产品（氮气绝缘类开关柜）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.供应商近三年（自招标文件发售之日起前三年）在内蒙古电力（集团）有限责任公司或国家电网公司或南方电网公司有同类产品供货业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 3.供应商实收资本不少于1000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年度审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可向前递推一年】 4.供应商必须为制造商。 | 345000 | 467.7 | ----- | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800001322 | 310010532900010
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 1 |  | 345000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800000104 | 310010532900020
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,3150A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 1 |  | 530000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800001325 | 310010532900030
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关/详见技术规范 | 台 | 2 |  | 126000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800000096 | 310010532900040
|  | 技改 | 包头供电局 | 包头供电局2021生产技改-40110kV哈林变10kV开关柜更换设备购置 | 一次设备 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,31.5kA/详见技术规范 | 台 | 22 |  | 130000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800001326 | 310010532900050