## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目生产工程第五批设备招标采购（调控中心硬件采购）（二次公告） 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 专用资格要求 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识 | 备注
1 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 通信设备 | 数据库服务器 | 数据库服务器,数据库服务器 | 台 | 4 | 1. 所投产品（服务器、正向物理隔离设备、反向物理隔离设备）经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。【提供产品型式试验报告或检验报告】 2.投标人提供ISO27001信息安全管理体系认证证书。 3.投标人提供ITSS信息技术服务运行维护三级及以上认证证书。 4.投标人近五年（自招标文件发售之日起前五年）在电力行业地市级及以上调度自动化系统硬件集成销售业绩不少于3个，其中至少包含1套省级调度自动化系统硬件集成销售业绩（提供中标通知书或成交通知书扫描件，配套合同扫描件）。 5. 投标人实收资本不少于1000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年度审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可向前递推一年】 6.接受代理商投标，需提供（服务器）的授权，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 125000 | 209 | ----- | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801004484 | 310010670100010
| 二次设备-自动化系统及设备 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 通信设备 | 应用服务器 | 应用服务器,应用服务器 | 台 | 4 |  | 125000 |  |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801004485 | 310010670100020
| 二次设备-自动化系统及设备 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 通信设备 | EMS工作站 | EMS工作站 | 台 | 14 |  | 55000 |  |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801005266 | 310010670100030
| 二次设备-自动化系统及设备 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 通信设备 | 千兆交换机 | 千兆交换机 | 台 | 1 |  | 50000 |  |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801005277 | 310010670100040
| 二次设备-自动化系统及设备 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 通信设备 | 正向隔离装置. | 正向隔离装置. | 台 | 2 |  | 50000 |  |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801005310 | 310010670100060
| 二次设备-自动化系统及设备 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 通信设备 | 反向隔离装置 | 反向隔离装置 | 台 | 2 |  | 60000 |  |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801005311 | 310010670100070
| 信息设备-信息安全设备 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | D5000系统硬件备份及扩展工程设备购置 | 通信设备 | VPN网关 | VPN网关 | 台 | 1 |  | 50000 |  |  | 2022-12-30 | 买方指定仓库车板交货 | 800097012 | 310010670100050
2 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 千兆交换机 | 千兆交换机 | 台 | 8 | 1. 投标人需提供ISO27001信息安全管理体系标准认证； 2.需提供所投产品（虚拟化软件）制造厂商具有通过云计算安全服务评估的云平台业绩。（提供中央网信办官方网站截图，并提供查询链接，加盖原厂商公章。） 3.所投产品（交换机、服务器）近三年（自招标文件发售之日起前三年）累计销售业绩各不少于100台（提供加盖公章的合同扫描件及与合同配套的发票扫描件）； 4.投标人实收资本不少于2000万元【提供经有资质的中介机构（会计师事务所或审计机构）出具的2020年度审计报告（现金流量表、资产负债表、利润表）为准（如未完成2020年度财务与审计工作，可向前递推一年】。 5.接受代理商投标，需提供（交换机、服务器）的授权，同一制造商只能授权一家代理商参与投标。 | 20000 | 604.7 | ----- | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005277 | 310010670200010
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 主网交换机 | 主网交换机,安全区I | 台 | 6 |  | 110000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005306 | 310010670200020
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 历史服务器 | 历史服务器 | 台 | 4 |  | 200500 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005287 | 310010670200030
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 数据服务器 | 数据服务器 | 只 | 4 |  | 144500 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005167 | 310010670200040
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | SCADA服务器 | SCADA服务器 | 台 | 8 |  | 139500 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005285 | 310010670200050
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 磁盘阵列 | 磁盘阵列,FC-SAN,1000,256G,48T | 台 | 1 |  | 500000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800096395 | 310010670200060
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 人机工作站 | 人机工作站 | 台 | 4 |  | 35000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005290 | 310010670200070
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | KVM多计算机切换器 | KVM多计算机切换器,USB | 台 | 4 |  | 10000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800096959 | 310010670200080
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 正向隔离装置. | 正向隔离装置. | 台 | 2 |  | 40000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005310 | 310010670200090
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 反向隔离装置 | 反向隔离装置 | 台 | 2 |  | 50000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801005311 | 310010670200100
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 防火墙 | 防火墙,千兆,600Mbps,≥2个万兆光,≥4个千兆光，≥4个千兆电 | 台 | 3 |  | 40000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801002760 | 310010670200110
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 主机虚拟化软件 | 主机虚拟化软件,不限 | 个 | 1 |  | 1391000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800991519 | 310010670200120
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 纵向加密卡 | 纵向加密卡 | 张 | 4 |  | 15000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801006038 | 310010670200130
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 数据库同步软件 | 数据库同步软件 | 套 | 1 |  | 200000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801006039 | 310010670200140
|  | 技改 | 电力调度控制中心分公司 | 内蒙古电网调度生产自动化数据应用服务定制中心（二期）建设工程设备购置 | 通信设备 | 数据库双机HA软件 | 数据库双机HA软件 | 套 | 2 |  | 50000 |  |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 801006040 | 310010670200150

## Sheet1
4 | 125000 | 500000
4 | 125000 | 500000
14 | 55000 | 770000
1 | 50000 | 50000
2 | 50000 | 100000
2 | 60000 | 120000
1 | 50000 | 50000
8 | 20000 | 160000
6 | 110000 | 660000
4 | 200500 | 802000
4 | 144500 | 578000
8 | 139500 | 1116000
1 | 500000 | 500000
4 | 35000 | 140000
4 | 10000 | 40000
2 | 40000 | 80000
2 | 50000 | 100000
3 | 40000 | 120000
1 | 1391000 | 1391000
4 | 15000 | 60000
1 | 200000 | 200000
2 | 50000 | 100000