## 询比-资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目信息工程第五批设备询比采购 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
72 | UPS | 信息 | 巴彦淖尔电业局 | 磴口机房UPS系统资本性 | 二次设备 | UPS电源（不间断电源） | UPS电源（不间断电源）,90kVA | 套 | 1 | 398400 | 79.68 | ----- | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800016198 | 310010682000010
|  | 信息 | 巴彦淖尔电业局 | 农垦机房UPS系统资本性 | 二次设备 | UPS电源（不间断电源） | UPS电源（不间断电源）,90kVA | 套 | 1 | 398400 |  |  | 2021-11-15 | 施工现场地面交货 | 800016198 | 310010681700010
162 | 服务器 | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 数字证书系统升级改造资本性 | 信息设备 | 备份一体机 | 备份一体机 | 台 | 2 | 165000 | 95.9818 | ----- | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801006200 | 310010689900050
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 数字证书系统升级改造资本性 | 信息设备 | PC服务器 | PC服务器,根CA服务器,2颗,8核 | 台 | 1 | 36000 |  |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801006201 | 310010689900060
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 数字证书系统升级改造资本性 | 信息设备 | PC服务器 | PC服务器,子CA服务器,2颗,8核 | 台 | 2 | 38300 |  |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801006202 | 310010689900070
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 数字证书系统升级改造资本性 | 信息设备 | PC服务器 | PC服务器,KM服务器,2颗,8核 | 台 | 2 | 38300 |  |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801006203 | 310010689900080
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 数字证书系统升级改造资本性 | 信息设备 | PC服务器 | PC服务器,RA服务器,2颗,8核 | 台 | 2 | 38400 |  |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801006204 | 310010689900090
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 数字证书系统升级改造资本性 | 信息设备 | PC服务器 | PC服务器,LDAP服务器,2颗,8核 | 台 | 2 | 38400 |  |  | 2022-06-30 | 施工现场地面交货 | 801006205 | 310010689900100
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 信息内网IP地址管理系统升级改造资本性 | 信息设备 | 台式工作站 | 台式工作站,INTELCOREI9-9900,管理,≥3.1GHZ,≥64G | 台 | 2 | 21200 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801006216 | 310010686100010
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 信息内网IP地址管理系统升级改造资本性 | 信息设备 | PC服务器 | PC服务器,通用,2颗,10核 | 台 | 1 | 50460 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801006227 | 310010686200010
|  | 信息 | 内蒙古电力信息通信中心 | 桌面视频会议系统服务器升级改造资本性 | 信息设备 | PC服务器 | PC服务器,通用,2颗,18核 | 台 | 2 | 97079 |  |  | 2021-11-30 | 买方指定仓库地面交货 | 801006226 | 310010684600010
175 | 精密空调 | 信息 | 包头供电局 | 包头供电局2021年信息技改工程-9信息机房新增精密空调资本性 | 信息设备 | 精密空调 | 精密空调,双模 | 台 | 2 | 428500 | 85.7 | ----- | 2021-11-15 | 买方指定仓库地面交货 | 800096359 | 310010695800010